## LOT N°02
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
BRANLY_extension syracuse-4
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 4 LOGEMENTS COLLECTIFS PASSIFS
LOT 03 EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Index BT | N° | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
ING | 4 | TEST D’INFILTROMETRIE & DE VENTILLATION
ING | 4.1 | TEST D’INFILTROMETRIE | Ens
ING | 4.2 | TEST DE VENTILATION | Ens
Sous Total HT:TEST D’INFILTROMETRIE & DE VENTILLATION
BT47 | 1.7 | OPERATIONS PREALABLE A LA RECEPTION
BT47 | 1.7.1 | contrôles et essais | Ens
BT47 | 1.7.1.1 | mesures et attestations d'essai de fonctionnement | Ens | [5 empty] | 0
BT47 | 1.7.1.2 | consuel | Ens
BT47 | 1.7.2 | formation du personnel d'exploitation | Ens
BT47 | 1.7.3 | documents à fournir | Ens
BT47 | 1.8 | RECEPTION DES INSTALLATIONS | Ens
BT47 | 1.9 | GARANTIES | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 1
BT47 | 2 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
BT47 | 2.1 | ALIMENTATION DE CHANTIER | Ens
BT47 | 2.2 | ECLAIRAGE DU CHANTIER | Ens
BT47 | 2.3 | PROTECTION DES OUVRAGES | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 2
BT47 | 3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
BT47 | 3.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE | Ens
BT47 | 3.4 | BILAN DE PUISSANCE | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 3
BT47 | 4 | CIRCUIT DE TERRE
BT47 | 4.1 | CIRCUIT DE TERRE | Ens
BT47 | 4.2 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES | Ens
BT47 | 4.3 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SECONDAIRES | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 4
BT47 | 5 | TABLEAUX ELECTRIQUES
BT47 | 5.1 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | Ens
BT47 | 5.2 | TABLEAU GENERAL ONDULE | Ens
BT47 | 5.3 | TABLEAU DIVISIONNAIRE TD 01 | Ens
BT47 | 5.4 | CABLAGES ET RACCORDEMENTS | Ens
BT47 | 5.5 | APPAREILLAGES | PM
BT47 | 5.6 | SOUS-COMPTAGES | Ens
BT47 | 5.7 | SIGNALÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 5
BT47 | 6 | EQUIPEMENTS INTERIEURS
BT47 | 6.1 | PETIT APPAREILLAGE
|  | Bouton poussoir | U
|  | Prise de courant 2P+T 10/16A | U
|  | Poste de travail type PT1 | U
|  | Prise de courant 2P+T 10/16A | U
|  | Autres accessoires | Ens
|  | Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, boîtes d'encastrement étanches, wagos, colliers…) | Ens
BT47 | 6.2 | APPAREILS D’ECLAIRAGE
BT47 | 6.2.4 | Appareils d’éclairage :
|  | Type A suivant CCTP | U
|  | Type B suivant CCTP | U
|  | Type C suivant CCTP | U
|  | Type D suivant CCTP | U
|  | Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, filins, wagos, colliers…) | Ens
|  | Support d'isolation spots et downlights | Ens
BT47 | 6.3 | DETECTEURS DE PRESENCE
BT47 | 6.3.1 | Détecteurs de présence intérieurs encastrés en plafond | U
BT47 | 6.3.2 | Détecteurs de présence intérieurs DALI encastrés en plafond | U
BT47 | 6.4 | DISTRIBUTION
BT47 | 6.4.1 | Chemins de câbles CFO (à dimensionner) | m
BT47 | 6.4.2 | Passage sous tubes encastrés ou apparents
|  | Gaines de type ICTA ø16mm | Ens
|  | Gaines de type ICTA ø20mm | Ens
|  | Gaines de type ICTA ø25mm | Ens
|  | Gaines de type ICTA ø32mm | Ens
|  | Gaines autres | Ens
|  | Tubes de type IRL et accessoires | Ens
BT47 | 6.4.3 | Canalisations
|  | Distribution éclairage 3G1,5 RO2V | Ens
|  | Distribution éclairage 5G1,5 RO2V | Ens
|  | Distribution prises de courant monophasées 10/16A 3G2,5 RO2V | Ens
|  | Distribution divers | Ens
|  | Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) | Ens
BT47 | 6.4.4 | Goulotte PVC
|  | 3 compartiments suivant CCTP | m
BT47 | 6.5 | BSO / VOLETS ELECTRIQUES
BT47 | 6.5.1 | Généralités
BT47 | 6.5.2 | Prestations à prévoir :
|  | la fourniture, pose des fourreaux et boîtes de dérivation pour l’alimentation des BSO et VR | Ens
|  | alimentation avec protection spécifique | Ens
|  | l'appareillage double inter | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 6
BT47 | 7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
BT47 | 7.3 | BLOCS AUTONOMES
Blocs autonomes
|  | Bloc de balisage BAES suivant CCTP | U
|  | Bloc de balisage BAES étanche suivant CCTP | U
|  | Bloc portable d'intervention suivant CCTP (BAPI) | U
BT47 | 7.4 | Télécommande | Ens
BT47 | 7.5 | CANALISATIONS
|  | Distribution éclairage de sécurité BAES 5G1,5 U1000 RO2V | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 7
BT47 | 8 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
BT47 | 8.2 | ALIMENTATIONS TABLEAU DIVISIONNAIRE TD 01 "RESEAU NORMAL"
ALIMENTATION TD 01
|  | Câble U1000 RO2V 5G25 (à confirmer) | m
|  | Divers accessoires | Ens
BT47 | 8.3 | ALIMENTATIONS TABLEAU DIVISIONNAIRE TD 01 "RESEAU ONDULE"
ALIMENTATION TD 01
|  | Câble U1000 RO2V 5G6 (à confirmer) | m
|  | Divers accessoires | Ens
BT47 | 8.4 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT ELEC
ALIMENTATION UTL
|  | Câble U1000 RO2V 3G1,5 | Ens
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATION CONTRÔLE D'ACCES
|  | Gaine ICT 20 | m
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATIONS RADIATEURS ELECTRIQUES (14u)
|  | Câble U1000 RO2V 4G2,5 | Ens
|  | sortie de câble | U
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATIONS STORES (9u) - VR (1u)
|  | Câble U1000 RO2V 3G1,5 | Ens
|  | Divers accessoires | Ens
BT47 | 8.5 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT CVP
ALIMENTATION CAISSON VMC
|  | Câble U1000 RO2V C1 3G1,5 | Ens
|  | coupure de proximité | U
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATION SONDES CO2 (1u)
|  | Câble U1000 RO2V 3G1,5 | Ens
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATION REGISTRES VENTILATION (2u)
|  | Câble U1000 RO2V 3G1,5 | Ens
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATION CTA avec batterie elec
|  | Câble U1000 RO2V 5G2,5 | Ens
|  | Divers accessoires | Ens
ALIMENTATION BECS
|  | Câble U1000 RO2V 3G2,5 | Ens
|  | coupure de proximité | U
|  | Divers accessoires | Ens
BT47 | 8.6 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES AUTRES LOTS | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 8
BT47 | 9 | TRAVAUX DIVERS
BT47 | 9.1 | COUPURE GENERALE ELECTRIQUE
|  | Prestation complète suivant CCTP | Ens
BT47 | 9.2 | COUPURE GENERALE VENTILATION
|  | Prestation complète suivant CCTP | Ens
BT47 | 9.3 | COUPURE DE PROXIMITE
|  | Prestation complète suivant CCTP | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 9
BT47 | 10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
BT47 | 10.3 | EMETTEURS
|  | Radiateur électrique 500w | U
BT47 | 10.6 | PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE
BT47 | 11.6.1 | Définition du fonctionnement | PM
BT47 | 11.6.2 | Boitier modulaire et boitier d'ambiance
|  | Kit CALYBOX 230 | Ens
BT47 | 10.7 | MISE EN SERVICE | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 10
BT47 | 11 | BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE
BT47 | 11.2 | DESCRIPTIF MATERIELS
|  | Borne compris équipement suivant CCTP | Ens
|  | Pied de fixation | U
BT47 | 11.3 | CABLAGE
|  | Liaisons CFO - CFA | Ens
BT47 | 11.4 | PARAMETRAGE ET MISE EN SERVICE | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 11
BT47 | 12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
|  | Type E optique EW suivant CCTP | U
|  | Type E optique T4 suivant CCTP | U
|  | Type F suivant CCTP | U
BT47 | 12.2 | ACCESSOIRE DE COMMANDE
BT47 | 12.2.1 | Horloge astronomique | U
BT47 | 12.2.2 | COMMANDE DE FORÇAGE | U
BT47 | 12.3 | CANALISATIONS | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 12
BT47 | 13 | ALARME INCENDIE
BT47 | 13.2 | TABLEAU D'ALARME
BT47 | 13.3 | DISPOSITIFS A COMMANDE MANUELLE
|  | Déclencheur manuel | U
BT47 | 13.4 | DIFFUSEURS D'ALARME
|  | Diffuseurs d'alarme sonore | U
|  | Diffuseurs lumineux | U
BT47 | 13.5 | CANALISATIONS, RACCORDEMENTS
Canalisations
|  | C2 - SYT1 paire 9/10 pour les déclencheurs manuels, | Ens
|  | CR1 - 2x1.5mm² pour les sirènes et flashs. | Ens
BT47 | 13.6 | INSTALLATION ET MISE EN SERVICE | Ens
BT47 | 13.7 | FORMATION DES UTILISATEURS | PM
MONTANT HT CHAPITRE 13
BT47 | 14 | PRECABLAGE VDI
BT47 | 14.2 | BAIES EXISTANTES
|  | Equipements BAIE 03 suivant CCTP | Ens
|  | Equipements BAIE 02 suivant CCTP | Ens
BT47 | 14.3 | LIAISONS
BT47 | 14.3.1 | Câbles capillaires
|  | Câbles capillaires Cat 6A 4P 9/10 | m
BT47 | 14.3.2 | Câbles fibre optique
|  | FO multimode OM4 | m
|  | FO monomode OS2 contrôle d'accès | m
BT47 | 14.4 | BRASSAGE DES LIAISONS
BT47 | 14.4.1 | Cordons cuivre
|  | cordons cuivre 2m RJ45/RJ45 Cat.6a S/FTP LSOH gainée de couleur orange (pour brassage dans le LTR). | U
|  | cordons cuivre 3m RJ45/RJ45 Cat.6a S/FTP LSOH gainée de couleur grise (pour connexion dans les locaux). | U
|  | cordons cuivre RJ45 téléphonie UTP 2m 1 paire (câblé 4/5) gainée de couleur grise ou bleue. | U
BT47 | 14.4.2 | Jarretières optique
|  | Jarretières optiques 2m type SC | U
BT47 | 14.5 | CHEMINEMENTS
|  | Chemins de câbles CFA (à dimensionner) | m
BT47 | 14.6 | POINTS D'ACCES
|  | Prise RJ45 (poste PT1) | U
|  | Prise RJ45 étanche | U
|  | Prise FO | U
BT47 | 14.8 | MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS | Ens
BT47 | 14.9 | MARQUAGE DE L'INSTALLATION | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 14
BT47 | 15 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
BT47 | 15.2 | PRESTATIONS A PREVOIR
|  | Fourniture et pose des modules automate | Ens
Points à reprendre suivant CCTP:
Comptages:
|  | Liaisons câbles Ethernet vers les API GTC-GTE vers TS108 | Ens
Défauts-alarmes
|  | Liaisons cuivre de type SYT 10p 9/10 vers les API GTC-GTE vers TS108 | Ens
|  | Contacts et relayage sur disjoncteurs | Ens
MONTANT HT CHAPITRE 15
Récapitulatif à remplir obligatoirement
BT47 | 1 | ENVIRONNEMENT DU PROJET | Ens |  | 1
BT47 | 2 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER | Ens |  | 1
BT47 | 3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION | Ens |  | 1
BT47 | 4 | CIRCUIT DE TERRE | Ens |  | 1
BT47 | 5 | TABLEAUX ELECTRIQUES | Ens |  | 1
BT47 | 6 | EQUIPEMENTS INTERIEURS | Ens |  | 1
BT47 | 7 | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens |  | 1
BT47 | 8 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | Ens |  | 1
BT47 | 9 | TRAVAUX DIVERS | Ens |  | 1
BT47 | 10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE | Ens |  | 1
BT47 | 11 | BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE | Ens |  | 1
BT47 | 12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Ens |  | 1
BT47 | 13 | ALARME INCENDIE | Ens |  | 1
BT47 | 14 | PRECABLAGE VDI | Ens |  | 1
BT47 | 15 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | Ens |  | 1
Sous Total HT: ELECTRICITE COURANTS FORTS
BT38 | 3 | PLOMBERIE - SANITAIRES
BT38 | 3.2 | RACCORDEMENT EN EAU FROIDE SUR L'EXISTANT
BT38 | 3.2.1 | Raccordement
|  | Coupure réseau existant | Ens
|  | Réalisation du piquage | Ens
|  | Canalisation en PEHD à bandes bleues, fourreautée, PN16 | m
BT38 | 3.2.2 | Panoplie eau froide
|  | Robinet d'arrêt à boisseau sphérique | U
|  | Filtre à tamis | U
|  | Compteur volumétrique communicant M-Bus | U
|  | Clapet antipollution EA | U
|  | Manomètre et robinet porte-manomètre | U
|  | Réducteur de pression | U
|  | Manomètre et robinet porte-manomètre | U
|  | Robinet d'arrêt à boisseau sphérique | U
BT38 | 3.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
BT38 | 3.3.1 | Chauffe-eau petite capacité
Ballon de petite capacité - marque Atlantic type PC, à résistance blindée, y compris accessoires (groupe de sécurité, …)
|  | - 50 litres | U
|  | Raccordement électrique sur attentes de proximité | Ens
BT38 | 3.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE SANITAIRE
BT38 | 3.4.2 | Canalisations aériennes
Eau Froide
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions, tés, raccords, etc.
|  | - Ø 10/12 | m
|  | - Ø 12/14 | m
|  | - Ø 14/16 | m
|  | - Ø 16/18 | m
|  | - Ø 20/22 | m
|  | Vannes d'arrêt | Ens
|  | Accessoires et prestations connexes | Ens
ECS
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions, tés, raccords, etc.
|  | - Ø 10/12 | m
|  | - Ø 12/14 | m
|  | - Ø 14/16 | m
|  | Vannes d'arrêt | Ens
BT38 | 3.4.3 | Calorifuge
Classe 1 - Eau Froide en volume chauffé
Calorifuge de classe 1, y compris adhésif
|  | - Ø .../... - classe 1 | m
|  | - Ø .../... - classe 1 | m
|  | - Ø .../... - classe 1 | m
|  | - Ø .../... - classe 1 | m
|  | - Ø .../... - classe 1 | m
Classe 2 - Eau Froide hors volume chauffé et Eau Chaude Sanitaire en volume chauffé
Calorifuge de classe 2, y compris adhésif
|  | - Ø .../... - classe 2 | m
|  | - Ø .../... - classe 2 | m
|  | - Ø .../... - classe 2 | m
BT38 | 3.4.4 | Désinfection des réseaux d'Eau Froide et d'Eau Chaude Sanitaire
|  | Désinfection e rinçage des réseaux EF et ECS | Ens
|  | Analyse de potabilité de l'eau par un laboratoire et fourniture P.V. | Ens
BT38 | 3.5 | APPAREILS SANITAIRES
BT38 | 3.5.1 | WC suspendu
|  | Cuvette WC suspendue compacte, 54 cm, sans bride | U
|  | Abattant duoplast antibactérien | U
|  | Bâtisupport autoportant à réservoir isolé anticondensation | U
|  | Plaque de déclenchement double touche en acier inox | U
BT38 | 3.5.2 | Barre de relèvement
|  | Barre de relèvement 2 points de fixation, inox thermolqué, à 135°, Ø 32 mm | U
BT38 | 3.5.3 | Lavabo PMR
|  | Lavabo PMR sans trop plein, de 55x52,5 cm | U
|  | Siphon déporté et bonde | U
|  | Robinetterie mitigeuse sur plage pour lavabo, à poussoir, y compris tirette et flexibles | U
|  | Platine de fixation | U
BT38 | 3.5.4 | Attentes évier
|  | Attente EF ou ECS | U
|  | Attente EU siphonée | U
BT38 | 3.6 | ÉVACUATIONS
BT38 | 3.6.1 | Vidange des appareils
Tube PVC Me NF, série évacuations, y compris tés, coudes, fixations, etc.
|  | DN 32 | m
|  | DN 40, 50 | m
|  | DN 100 | m
BT38 | 3.6.2 | Ventilations primaires
Tube PVC Me NF, série évacuations, y compris tés, coudes, fixations, etc.
|  | DN 100 | m
|  | Raccordement aux sorties en toiture et attentes au sol | Ens
|  | Coquilles laine de roche 40 mm | m²
Sous Total HT: PLOMBERIE SANITAIRE
BT38 | 4 | CHAUFFAGE
BT38 | 4.2.1 | Dimensionnement des installations - Calcul des déperditions thermiques | Ens
Sous Total HT: CHAUFFAGE
BT41 | 5 | VENTILATION
BT41 | 5.2 | VMC SANITAIRES
BT41 | 5.2.1 | Entrées d'air neuf | P.M.
BT41 | 5.2.2 | Bouches d'extraction
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable
|  | - 30/45 m³/h | U
BT41 | 5.2.3 | Gaines de ventilation
Réseaux rigides en acier galvanisé, y compris raccords, fixations, supportage, tés, pièces de transformation, etc.
|  | - Ø 125 mm | m
|  | - Ø 160 mm | m
BT41 | 5.2.4 | Piège à sons gaines
|  | Piège à sons, longueur 1000 mm, Ø ... mm | U
|  | Note de calcul | Ens
BT41 | 5.2.5 | Caisson d'extraction
|  | Caisson d'extraction à moteur à commutation électronique, turbine à réaction, y compris accessoires, supportage, fixations, etc. | U
|  | Manchette souple M0 | U
|  | Supportage antivibratile | Ens
|  | Pressostat | U
BT41 | 5.2.6 | Chapeau de rejet d'air
|  | Chapeau de rejet d'air y compris grillage antivolatile | U
|  | Peinture dans la gamme RAL | Ens
BT41 | 5.2.7 | Électricité - Régulation
|  | Prestations suivant CCTP | Ens
BT41 | 5.3 | VENTILATION DOUBLE FLUX
BT41 | 5.3.1 | Grille d'air neuf
|  | Grille en acier galvanisé, à lames, y compris accessoires suivant CCTP | Ens
|  | Peinture dans la gamme RAL | Ens
BT41 | 5.3.2 | Bouches de soufflage et de reprise petit débit
|  | Bouches petit débit, y compris module autoréglable | U
BT41 | 5.3.3 | Diffuseurs plafonniers de soufflage et de reprise
|  | Diffuseurs plafonniers décoratifs 4 directions, compris plénum de raccordement et registre de réglage de débit | U
BT41 | 5.3.4 | Flexible de raccordement des diffuseurs
Conduit souple M0/M1, isolé 25 mm, selon CCTP
|  | - Ø 125 mm | m
|  | - Ø 160 mm | m
|  | - Ø 200 mm | m
BT41 | 5.3.5 | Modulation de débit
BT41 | 5.3.5.1 | Sonde CO2 murale avec afficheur
|  | Sonce CO2 suivant CCTP | U
BT41 | 5.3.5.2 | Transformateur
|  | Transformateur suivant CCTP | U
BT41 | 5.3.5.3 | Registre proportionnel motorisé maître
|  | Registre proportionnel 0-10 V suivant CCTP. Ø … mm | U
BT41 | 5.3.5.4 | Registre proportionnel motorisé esclave
|  | Registre proportionnel 0-10 V suivant CCTP. Ø … mm | U
BT41 | 5.3.6 | Pièges à sons gaines
|  | Piège à sons, longueur 1000 mm, Ø ... mm | U
|  | Note de calcul | Ens
BT41 | 5.3.7 | Gaines de ventilation
Réseaux rigides en acier galvanisé, y compris raccords, fixations, supportage, tés, pièces de transformation, etc.
|  | - Ø 125 mm | m
|  | - Ø 160 mm | m
|  | - Ø 200 mm | m
|  | - Ø 250 mm | m
|  | - Ø 315 mm | m
|  | - … x … mm | m
|  | - … x … mm | m
|  | Pièces de transformation | Ens
|  | Calorifuge, épaisseur 25 mm | Ens
BT41 | 5.3.8 | Centrale de ventilation
|  | Centrale de ventilation double flux à échangeur contre-flux et batterie électrique suivant CCTP, certifiée Eurovent échangeur + centrale | U
|  | Accessoires | Ens
|  | Télécommande | U
|  | PV de mise en service | Ens
BT41 | 5.3.9 | Chapeau de rejet d'air
|  | Chapeau de rejet d'air y compris grillage antivolatile | U
|  | Peinture dans la gamme RAL | Ens
BT41 | 5.3.10 | Électricité - Régulation
|  | Prestations suivant CCTP | Ens
Sous Total HT: VENTILATION
BT41 | 6 | GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
BT41 | 6.2 | FONCTIONS | P.M.
BT41 | 6.3 | LISTE DE POINTS
|  | Intégration points plomberie | U
|  | Intégration points chauffage | U
|  | Intégration points ventilation | U
|  | Réserve de points | U | 10 | 10
BT41 | 6.4 | FOURNITURE TABLES D’ÉCHANGE – PARTICIPATION À LA SYNTHÈSE
|  | Fourniture tables d'échange | Ens
|  | Participation à la synthèse | Ens
BT41 | 6.5 | MATÉRIELS
|  | Unité de traitement local | U
|  | Interfaces d'entrée / sortie | U
|  | Écran tactile | U
|  | Sonde de température extérieure | U
|  | Sondes de température ambiante | U
|  | Câblage de l'ensemble | Ens
BT41 | 6.6 | EXPLOITATION | P.M.
BT41 | 6.7 | PARAMÉTRAGE ET MISE EN SERVICE
|  | Paramétage et mise en service suivant CCTP | Ens
BT41 | 6.8 | FORMATION DES UTILISATEURS
|  | Formation des utilisateurs suivant CCTP | Ens
Sous Total HT:OUVRAGES de VENTILATION
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [8 empty] | #REF!
MONTANT HT 03 EQUIPEMENTS TECHNIQUES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC 03 EQUIPEMENTS TECHNIQUES | [8 empty] | 0
Date, cachet et signature de l'entreprise