## dpgf
Dossier : n° 250601 Opération : Remplacement SSI 2025_Espace fauriel Désignation : Remplacement de la centrale incendie & amélioration du système de sécurité incendie à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne site Espace Fauriel. |  |  |  | Date : Juin 2025 Indice : 1
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
| Designation | Unité | Qté | P.U.HT | Montant HT
Tous les matériels et prestation proposés devront répondre aux exigences du cahier des charges fonctionnel du CCTP et des plans en annexe.
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE
1.1 | Travaux d'accompagnement
1.1.1 | Méthode d'intervention de l'entreprise | PM
1.1.2 | Dépose et évacuation des équipements obsolètes et canalisations non réutilisées conformément au CCTP | Ens | 1
1.1.3 | Respect des consignes "chantier propre" | PM
Total 1.1 Travaux d'accompagnement
1.2 | Présentation du SSI | PM
1.3 | Conception des zones | PM
1.4 | Fonctionnements
| Asservissement du déverrouillage des issues de secours non équipées de barres anti-panique ou de béquille, conformément au CCTP | N.C. | 0
| Asservissement des équipements de sono et remise en lumière dans les deux amphis du bâtiment, conformément au CCTP | Ens | 2
| Asservissement des arrêts de ventilation de confort (1 départ dans l'amphi A022 et 1 départ dans l'armoire du sixième étage, conformément au CCTP | Ens | 2
| Fermeture et/ou déverrouillage de toutes les portes donnant sur la cage d'escalier principale (encloisonnement cage d'escalier) conformément au CCTP | Ens | 8
| Asservissement de la fermeture de toutes les portes de recoupement de circulations, conformément au CCTP | Ens | 12
1.5 | Composants de l'installation
1.5.1 | Fourniture, pose et raccordement de l'équipement de contrôle et de signalisation conformément aux exigences du CCTP, y compris toutes sujétions. | Ens | 1
1.5.2 | Fourniture, pose et raccordement du centralisateur de mise en sécurité conformément aux exigences du CCTP, y compris toutes sujétions. | Ens | 1
1.5.3 | Détecteurs automatiques d'incendie
| - Les détecteurs seront déposés et évacués | PM
| - Fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques de fumée, en lieu et place des détecteurs existants, y compris tous accessoires de pose, et reprise du câblage conformément au cahier des charges fonctionnel | u | 65
| - Ajout de détecteurs pour détection précoce de fumée dans les locaux à risques particuliers, y compris câblage et toutes sujétions | Ens | 22
1.5.4 | Indicateurs d'action
| - Les indicateurs d'action sont conservés s'ils sont compatibles avec la nouvelle installation et déposés dans le cas contraire. | PM
1.5.5 | Déclencheurs manuels
| - Fourniture, pose et raccordement de déclencheurs manuels à membrane déformable et capot de protection amovible, en lieu et place des déclencheurs existants, y compris tous accessoires de pose, et reprise du câblage conformément au cahier des charges fonctionnel | u | 19
| - Fourniture et pose de déclencheurs manuels adressables complémentaires conformément au CCTP et aux plans, y compris câblage et accessoires de cheminement et de pose. | U | 1
1.5.6 | Diffusion sonore et visuelle
| - Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores, en lieu et place des diffuseurs existants, y compris tous accessoires de pose, et reprise du câblage conformément au cahier des charges fonctionnel et au CCTP | U | 21
| - Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores complémentaires conformément au CCTP et aux plans, y compris câblage et accessoires de cheminement et de pose. | U | 3
| - Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores à message parlé dans les amphi, en lieu et place des diffuseurs existants, y compris tous accessoires de pose, et reprise du câblage conformément au cahier des charges fonctionnel et au CCTP | U | 3
| Fourniture de diffuseurs lumineux type flash dans les sanitaires, y compris câbles CR1 et raccordement sur bus de diffusion d'alarme existants | U | 24
1.5.7 | Répétiteur d'exploitation
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau répétiteur d'exploitation conforme au CCTP dans la zone d'accueil des troisième et cinquième étage, y compris liaison jusqu'à la centrale (si le câble existant n'est pas compatible avec le nouveau matériel) | U | 2
1.5.8 | Déclencheur Manuel Vert | S.O.
1.5.9 | Modules déportés
| Dépose des modules déportés (si existants) | PM
| Fourniture et pose de l'ensemble des modules déportés nécessaires au bon fonctionnement du système, conformément au CCTP et au cahier des charges fonctionnel). | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des liaisons nécessaires au raccordement des modules déportés | Ens | 1
1.5.10 | Maintien magnétique des PCF
| - l'ensemble des ventouses et bandeaux existants sont conservés | PM
| - Contrôle de la conformité du câblage des ventouses avec le cahier des charges fonctionnel et remise à niveau si nécessaire | ens | 1
1.5.11 | Transmetteur téléphonique | PM
Total 1.5 Composants de l'installation
1.7 Mise en service, Essais et Formations
| Réalisation et fourniture des pièces nécessaires à l'élaboration du dossier d'identité du système de sécurité incendie conformément au CCTP. | Ens | 1
| Essais, réglages et mise en service conformément au CCTP | Ens | 1
| Formation des utilisateurs conformément au CCTP | Ens | 1
Total 1.7 Mise en service, Essais et Formations
TOTAL BASE HT
TVA 20%
MONTANT TTC
1.8 Option :
| Option 1 : Remplacement diffuseurs sonores par diffuseurs à message parlé | Ens | 1
| Option 2a: : Contrat de maintenance réglementaire conforme au CCTP pour une durée de 5 ans | Ens | 1
| Option 2b: Contrat de maintenance réglementaire conforme au CCTP pour une durée de 3 ans | Ens | 1
Fait à ………………………………
Le : ………………………………..
L'ENTREPRENEUR
(Signature et cachet)