## DPGF A REMPLIR
Travaux d'extension de la salle Simulation du bâtiment 1600 (R+1) et rénovation de la salle Supervision du bâtiment 1609 (RDC) du CRNA-Nord sur le site d'Athis-Mons
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n°2 : Génie électrique
TRANCHE FERME : SALLE SIMULATION 1600 R+1
N° | Ref. CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
[5 empty] | PU | PT
| 2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CFO TRANCHE FERME
1 | 2.1 | DEPOSE DES EXISTANTS NON CONSERVES
1.1 |  | Dépose des appareillages non conservés | ens | 1 |  | 0
1.2 |  | Dépose des canalisations non conservés | ens | 1 |  | 0
1.3 |  | Remise en état des supports | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
2 | 2.2 | INSTALLATION PROVISOIRE
2.1 |  | Installation coffret de chantier dito CCTP | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3 | 2.3 | RESEAU DE TERRE
3.1 |  | Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
4 | 2.4 | COFFRET DOMESTIQUE
4.1 |  | Mise en œuvre d'un cofret destiné aux réseaux BT domestiques | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
5 | 2.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
5.1 |  | Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
5.2 |  | Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
5.3 |  | Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
6 | 2.6 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
6.1 |  | Luminaire encastré modèle U7C-M224-35-830-035D, marque ETAP ou équivalent, 3000K, 3200lm, DALI, RG0, UGR<19, IRC>80 | u |  |  | 0
6.2 |  | Downlight modèle D42R1/LEDW1815D, marque ETAP ou équivalent, 3000K, 11W | u |  |  | 0
6.3 |  | Ruban LED modèle RUB_RGBW41, marque LEDSGO ou équivalent | ml |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
7 | 2.7 | APPAREILLAGES
Marque : Type :
7.1 |  | - Télérupteur gradable dito CCTP | u |  |  | 0
7.2 |  | - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
7.3 |  | - Poste de travail VDI | u |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
8 | 2.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
8.1 |  | Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
8.2 |  | Blocs ambiants led SATI, 365 lm, 1h | u |  |  | 0
8.3 |  | Câblage dans chapitre distribution secondaire
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
| 3 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE TRANCHE FERME
9 | 3.1 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Dépose installations existantes
9.1 |  | Dépose et consignation des réseaux existants Cfa | ens | 1 |  | 0
Réseau de terre
9.2 |  | Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm
Sous-répartiteur d'étage
9.3 |  | Modification Baie existante | ens | 1 |  | 0
Précâblage informatique et téléphonique
9.4 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
9.5 |  | Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
9.6 |  | Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
9.7 |  | Recette VDI | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
| 3.2 | INCENDIE
Modification et dévoiement des équipements existants:
9.5 |  | Tête de détection SSI | u |  |  | 0
9.6 |  | Sirène incendie | u |  |  | 0
9.7 |  | Câble 2x1,5² CR1 | ml |  |  | 0
9.8 |  | Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
| 4 | RESEAUX AERAULIQUES - TRANCHE FERME
10 | 4.1 | Réseaux aérauliques
Gaine rectangulaire galvanisée compris raccords et accessoires à joints
10.1 |  | Dimension: …......x….... | kg |  |  | 0
10.2 |  | Dimension: …......x….... | kg |  |  | 0
10.3 |  | Dimension: …......x….... | kg |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
10.4 |  | Ø | ml |  |  | 0
10.5 |  | Ø | ml |  |  | 0
10.6 |  | Adaptation depuis arrivée des gaines en attente de la salle | ens | 1 |  | 0
11 | 4.2 | Calorifuge des réseaux
11.1 |  | Calorifuge 25mm, marque ISOXAL, ou équivalent | m² |  |  | 0
12 | 4.3 | Bouches d'extraction en faux-plafond
Fourniture et pose de bouches
Marque :
Type :
12.1 |  | Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
13 | 4.4 | Essais et réglages
13.1 |  | Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 4 |  |  |  | 0
14 | --- | PRESTATION DIVERSES
14.1 |  | DOE suivant §9.5 du CCAP | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 8 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL H.T TF | 0
[5 empty] | T.V.A 20 % | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C TF | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 01: SALLE SUPERVISION 1609 RDC
N° | Ref. CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
[5 empty] | PU | PT
| 5 | ELECTRICITE COURANT FORT - TRANCHE OPTIONNELLE
20 | 5.1 | DEPOSE DES EXISTANTS NON CONSERVES
20.1 |  | Dépose des appareillages non conservés | ens | 1 |  | 0
20.2 |  | Dépose des canalisations non conservés | ens | 1 |  | 0
20.3 |  | Remise en état des supports | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
21 | 5.2 | INSTALLATION PROVISOIRE
21.1 |  | Installation coffret de chantier dito CCTP | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
22 | 5.3 | RESEAU DE TERRE
22.1 |  | Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
23 | 5.4 | COFFRET DOMESTIQUE
23.1 |  | Mise en œuvre d'un cofret destiné aux réseaux BT domestiques | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
24 | 5.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
24.1 |  | Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
24.2 |  | Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
24.3 |  | Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
25 | 5.6 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
25.1 |  | Luminaire encastré modèle U7C-M224-35-830-035D, marque ETAP ou équivalent, 3000K, 3200lm, DALI, RG0, UGR<19, IRC>80 | u |  |  | 0
25.2 |  | Ruban LED modèle RUB_COB_N_NW_NC, marque LEDSGO ou équivalent, 3000K, 950lm/ml, 8w/ml, IP20 | ml |  |  | 0
25.3 |  | Downlight modèle D42R1/LEDW1815D, marque ETAP ou équivalent, 3000K, 11W | u |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
26 | 5.7 | APPAREILLAGE
Marque : Type :
26.1 |  | - Télérupteur gradable dito CCTP | u |  |  | 0
26.2 |  | - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
26.3 |  | - Poste de travail VDI | u |  |  | 0
26.4 |  | - Goulotte 3 compartiments | ml |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
27 | 5.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
27.1 |  | Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
27.2 |  | Blocs ambiants led SATI, 365 lm, 1h | u |  |  | 0
Câblage dans chapitre distribution secondaire
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 5 |  |  |  | 0
| 6 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE - TRANCHE OPTIONNELLE 01
28 | 6.1 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Dépose installations existantes
28.1 |  | Dépose et consignation des réseaux existants Cfa | ens | 1 |  | 0
Réseau de terre
28.2 |  | Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm
Sous-répartiteur d'étage
28.3 |  | Modification Baie existante | ens | 1 |  | 0
Précâblage informatique et téléphonique
28.4 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
28.5 |  | Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
28.6 |  | Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
28.7 |  | Recette VDI | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
29 | 6.2 | INCENDIE
Modification et dévoiement des équipements existants:
29.1 |  | Tête de détection SSI | u |  |  | 0
29.2 |  | Sirène incendie | u |  |  | 0
29.3 |  | Câble 2x1,5² CR1 | ml |  |  | 0
29.4 |  | Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 6 |  |  |  | 0
30 | 7 | RESEAUX AERAULIQUES - TRANCHE OPTIONNELLE 01
30.1 |  | Remplacement des bouches de reprise | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 7 |  |  |  | 0
31 | --- | PRESTATION DIVERSES
31.1 |  | DOE suivant §9.5 du CCAP | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL - CHAPITRE 8 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL H.T TO01 | 0
[5 empty] | T.V.A 20 % | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C TO01 | 0