DTPBMES : Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical, de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité.

1 allée du château

CS 45001

57085 METZ Cedex 3

TEL : 03.87.66.78.98

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Cartographie des usages de l’eau dans les établissements du CHR Metz - Thionville

###### Relatifs à :

###### L’étude portera sur une cartographie des usages de l’eau dans les différents établissements du CHR Metz – Thionville avec livrables permettant une vision globale des usages de l’eau ainsi que des préconisations afin de faire des économies.

VERSION 1

14/08/2025

## SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS

ARTICLE 2 :   PERIMETRE DE L’ETUDE

ARTICLE 3 :   METHODOLOGIE PROPOSEE

ARTICLE 4 :   LIVRABLES

ARTICLE 5 :   CONTRAINTES ET EXIGENCES

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le présent marché a pour objet une prestation de cartographie des usages de l’eau dans les différents établissements du CHR Metz – Thionville afin de poursuivre les actions déjà engagées sur la réduction de consommation d’eau.

L’eau est une ressource essentielle au fonctionnement des établissements hospitaliers, notamment dans le cadre de l’hygiène des bâtiments, les soins des patients, la restauration, la stérilisation du matériel médical.

Ce projet vise à :

- Identifier les usages de l’eau dans les différents services hospitaliers,

- Quantifier les consommations par type d’usage,

- Détecter les éventuels gaspillages ou surconsommations,

- Proposer des pistes d’optimisation ou de réduction de la consommation ,

- Sensibiliser les personnels aux enjeux de l’eau.

A l’hôpital, il existe différents réseaux d’eau :

- Eau potable,

- Eau adoucie (Th 0, Th 7, Th 12),

- Eau osmosée,

- Eau chaude.

- PERIMETRE DE L’ETUDE

Avec plus de 1 900 lits et places et près de 7 000 professionnels, le CHR Metz-Thionville est reconnu comme le plus important sur son territoire de santé (environ 880 000 personnes) couvrant un champ d’activités complet.

Le CHR Metz – Thionville est un établissement multi-sites, composé de :

| SITES | SURFACES (m²) | PRINCIPAUX USAGES | NOMBRE DE LITS ET PLACES |
| --- | --- | --- | --- |
| Hôpital Mercy (Metz) | 100 000 | Bloc, dialyse, soins et hygiène des patients | 640 |
| Hôpital Femme Mère Enfant (Metz) | 25 000 | Bloc, soins et hygiène des patients, stérilisation | 140 |
| Hôpital Bel Air (Thionville) | 72 000 | Bloc, self, dialyse, balnéothérapie, soins et hygiène des patients | 477 |
| Hôpital Femme Mère Enfant (Thionville) | 10 000 | Bloc, soins et hygiène des patients | 84 |
| Hôpital Hayange (Hayange) | 20 000 | Consultations, soins et hygiène des patients | 116 |
| Hôpital Félix Maréchal (Metz) | 16 000 | EHPAD, rééducation, balnéothérapie, soins et hygiène des patients | 235 |
| EHPAD Saint Jean (Metz) | 4600 | Soins et hygiène des patients | 80 |
| EHPAD Le Parc (Metz) | 5500 | Soins et hygiène des patients | 100 |

L’étude sera à faire sur une période d’un an après notification du marché. Le prestataire définira un calendrier de durée par site.

Les zones à cartographier et selon les sites :

- Services médicaux (blocs opératoires, urgences, maternité, …),

- Services techniques (cuisines, balnéothérapie, …),

- Espaces communs (sanitaires, bureaux, salles d’attente),

- Autres zones.

- METHODOLOGIE PROPOSEE

Le prestataire proposera une méthodologie qui intégrera a minima les points suivants :

Phase 1 : Collecte des données

Relevé des compteurs

Inventaire des équipements consommateurs d’eau

Interviews des responsables techniques et médicaux

Phase 2 : Analyse

Segmentation des usages

Calcul des consommations par zone

Benchmark avec d’autres établissements similaires

Phase 3 : Cartographie :

Représentation graphique des flux et volumes

Mise en évidence des zones à fort impact

Phase 4 : Identification des leviers d’actions et préconisations

Solutions techniques (récupération d’eau, équipements économes, …)

Actions comportementales (formations, affiches, protocoles, …)

Le prestataire est libre de proposer sa propre méthodologie qui doit respecter les points suivants : connaître les usages de l’eau et de proposer à la fin des solutions techniques afin de réduire la consommation en eau.

- LIVRABLES

Le CHR Metz – Thionville attend que les différents résultats soient présentés de la manière suivante :

- Cartographie complète des usages de l’eau par zone et par fonction,

- Un rapport d’analyse des consommations (volumes, fréquences, pics, …),

- Une identification des points critiques (fuite, surconsommation, équipements obsolètes),

- Des recommandations pour améliorer la gestion de l’eau,

- Des supports visuels,

- Un guide des bonnes pratiques à destination du personnel hospitalier, des patients et des visiteurs.

Le prestataire explicitera les livrables prévus dans son mémoire.

- CONTRAINTES ET EXIGENCES

Le CHR Metz – Thionville demande à ce que le prestataire prenne en compte le contexte des établissements hospitaliers et respecte quelques règles et contraintes :

- Le respect des normes sanitaires et de sécurité hospitalière,

- La confidentialité des données internes,

- La collaboration avec les services techniques et médicaux,

- La prise en compte des spécificités de chaque établissement.

Un protocole de sécurité sera rédigé avant l’intervention sur les différents sites.

- RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Renseignements pratiques :

Spécificités administratives

M. Stanis BARET

Direction des Achats et des Approvisionnements

1 Allée du château

57085 METZ

Tél : 03.87.55.78.97

E-mail : stanis.baret@chr-metz-thionville.fr

Spécificités techniques

Mme. Stéphanie THEIS

Service Environnement

1 Allée du château

57085 METZ

Tél : 03.87.55.55.78.74

E-mail : stephanie.theis@chr-metz-thionville.fr