## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget
LISTE DES LOTS
| LOT 1 | TRAV. PREPA./DEMOL/GO/Plomberie/Plâtrerie/Plaf. suspendu/Cloisons/Men. Int./Vitrophanie
| LOT 2 | Flocage/Panneaux acoustiques/Revêtements de sols/Revêtements muraux/Signalétique/Nettoyage et finitions
| LOT 3 | ELEC CFO CFA
| LOT 4 | CVC VMC

## ensemble des macro lots
| Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget | Ensemble des macro lots
0
ARTICLE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | AME | ENTREPRISE
LOT 1 - TRAV. PREPA./DEMOL/GO/Plomberie/Plâtrerie/Plaf. suspendu/Cloisons/Men. Int./Vitrophanie
|  | TRAVAUX LOT 1 HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | LOT 1 TTC : |  |  |  | 0
LOT 2 - Flocage/Panneaux acoustiques/Revêtements de sols/Revêtements muraux/Signalétique/Nettoyage et finitions
|  | TRAVAUX LOT 2 HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | LOT 2 TTC : |  |  |  | 0
LOT 3 - ELEC CFO CFA
|  | TRAVAUX LOT 3 HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | LOT 3 TTC : |  |  |  | 0
LOT 4 - CVC
|  | TRAVAUX LOT 4 HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | LOT 4 TTC : |  |  |  | 0
|  | TRAVAUX TOTAL HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## LOT 1
| Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget | LOT 1
ARTICLE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | AME | ENTREPRISE
LOT 1 - TRAV. PREPA./DEMOL/GO/Plomberie/Plâtrerie/Plaf. suspendu/Cloisons/Men. Int./Vitrophanie
3.24 | Mission EXE - Études - plans de détails | FT | 1 |  |  | 0
5.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5.1.1 | Protections des existants | FT | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Panneaux de chantier | Compris
5.1.3 | Mise en œuvre de clôtures de chantier, compris dévoiement et mise en sécurité piéton en voirie | ml | 80 |  |  | 0
5.1.4 | Installation de base vie : Réfectoire / Vestiaire | Ens | 6 |  |  | 0
5.1.5 | Rotation bennes / évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
5.1.6 | Nettoyage Base vie et Chantier compris WC | Compris
5.1.7 | Constat huissier |  |  |  |  | 0
5.1.8 | Passage caméras dans les réseaux existants |  |  |  |  | 0
5.1.9 | Etudes structures / CVC / CFO CFA | U | 1 |  |  | 0
5.1.10 | Constitution DOE et Plan de récolement | FT | 1 |  |  | 0
5.1.11 | Remise des BSD | PM
5.1.12 | Mode de fonctionnement et organigramme chantier | PM
5.1.13 | Cadre du dossier d'utilisation, d'exploitation et de maintenance "DUEM" | PM
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.2 | TRAVAUX DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS / GO
5.2.1 | Dépose carrelage et faïence | FT | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Dépose des blocs portes et portes intérieures attenantes, compris évacuation en décharge | m2 | 45 |  |  | 0
5.2.3 | Démolition ensemble des cloisons existantes de toute nature, compris évacuation en décharge | m2 | 668.5 |  |  | 0
5.2.4 | Dépose de revêtement de sols PVC , compris grattage colle résiduelle et évacuation en décharge | m2 | 417 |  |  | 0
5.2.5 | Dépose chape renforcée (ancien renforcement équipement spécifique), compris évacuation en décharge | m2 | 15 |  |  | 0
5.2.6 | Ouvertures dans mur maçonné (baies libres), compris évacuation en décharge, reprise structurelle et note de calcul | U | 2 |  |  | 0
5.2.7 | Réalisation d'une rampe | U | 1 |  |  | 0
5.2.8 | Réalisation d'une marche entre les deux bâtiments | U | 1 |  |  | 0
5.2.9 | Rebouchage mur en maçonnerie, compris enduit | FT | 1 |  |  | 0
5.2.10 | Carrotage pour passage réseaux aérauliques dans mur maçonné | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.3 | PLOMBERIE & SANITAIRE
5.3.1 | Dépose des anciens équipements | Ens | 1 |  |  | 0
5.3.2 | Création des réseaux (EF, EC et évacuations) | Ens | 1 |  |  | 0
5.3.3 | Pose des équipements sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
5.3.4 | Fourniture et pose rince œil et douche | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLAFONDS SUSPENDUS / PLATRERIE / CLOISONS LEGERES / VITROPHANIE ET ADHESIFS
5.4.1 | Plâtrerie
5.4.1.1 | Fourniture et pose de cloisons plaque de plâtre | m2 | 23.0688 |  |  | 0
5.4.1.2 | Fourniture et pose de joue plaque de plâtre | m2 | 134 |  |  | 0
5.4.1.3 | Fourniture et pose d'habillage pour poteaux | m2 | 53.69 |  |  | 0
5.4.1.4 | Fourniture et pose d'aretes métalliques retour et tête de cloisons | FT | 1 |  |  | 0
5.4.2 | Cloisons amovibles
5.4.2.1 | Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines | m2 | 297.5 |  |  | 0
5.4.2.2 | Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines renforcées pour support écrans et tableaux | U | 16 |  |  | 0
5.4.2.3 | Plus value pour renforcement acoustique masse visco elastique | m2 | 60.6 |  |  | 0
5.4.2.4 | Fourniture et pose de cloison amovible vitrée bord à bord | m2 | 113.65 |  |  | 0
5.4.2.5 | Plus value pour fourniture et pose de cloison amovible vitrée bord à bord renforcées | m2 | 26.5 |  |  | 0
5.3.2.6 | Fourniture et pose de barrière acoustique | ml | 165.12 |  |  | 0
5.4.3 | Plafonds suspendus
5.4.3.1 | Fourniture et pose de plafond suspendu démontable sur ossature 600x600 standard | m2 | 591 |  |  | 0
5.4.3.2 | Fourniture et pose de plafond suspendu démontable sur ossature 600x600 hydrofuge | m2 | 8.67 |  |  | 0
5.4.3.3 | Plus value pour renforcement acoustique laine minérale déroulée en plénum | m2 | 70.15 |  |  | 0
5.4.4 | Vitrophanie sur cloisons amovibles vitrées* | m2 | 97.325 |  |  | 0
5.4.5 | Reprise, bouchages et finitions des murs périphériques suite à la dépose de cloisons | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
5.5.1 | Traçage et pose des huisseries dans cloisons | PM
5.5.2 | Menuiseries intérieures pour cloisons amovibles
5.5.2.1 | Bloc porte coulissante stratifié avec contrôle d'accès - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.2 | Bloc porte coulissante stratifié automatique et avec contrôle d'accès - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.3 | Bloc porte coulissante vitrée - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.4 | Bloc porte battante stratifié avec occulus - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 11 |  |  | 0
5.5.2.5 | Bloc porte battante stratifié avec occulus et contrôle d'accès - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 3 |  |  | 0
5.5.2.6 | Bloc porte battante stratifié automatique avec voyant d'occupation et renforcée pour l'acoustique - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.7 | Bloc porte battante stratifié avec contrôle d'accès - 2 vantaux 93+500x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.8 | Bloc porte battante stratifié avec oculus et contrôle d'accès - 2 vantaux 93+500x220 - cloison amovible | U | 3 |  |  | 0
5.5.2.9 | Bloc porte battante stratifié avec oculus et ferme porte automatique - 2 vantaux 93+500x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.10 | Bloc porte battante stratifié avec oculus et renforcée pour l'acoustique - 1 vantail 93x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.2.11 | Bloc porte battante stratifié avec oculus et renforcée pour l'acoustique - 2 vantaux 93+500x220 - cloison amovible | U | 1 |  |  | 0
5.5.3 | Menuiseries intérieures pour cloisons plaques de plâtre
5.5.3.1 | Bloc porte battante stratifié 1 vantail 83x204 (wc et sous-sol) | U | 3 |  |  | 0
5.5.3.2 | Bloc porte battante stratifié avec oculus 1 vantail 93x220 | U | 1 |  |  | 0
5.5.4 | Menuiseries intérieures pour mur maçonné
5.5.4.1 | Bloc porte battante stratifié avec oculus et contrôle d'accès - 2 vantaux tiercé 93+50x209 | U | 1 |  |  | 0
5.5.5 | Fourniture et pose de butée de porte, quincaillerie, ferme porte | Compris
5.5.6 | Fourniture et pose de plinthes medium | ml | 187.17 |  |  | 0
5.5.7 | Store intérieur (baie vitrée salle délégation) | m2 | 8.67 |  |  | 0
5.5.8 | Fourniture et installation équipements spécifiques aux laboratoires (sorbonne, rinces œil….)
5.5.8.1 | paillasse centrale 0,7x1,8 haute | U | 2 |  |  | 0
5.5.8.2 | paillasse centrale 0,7x1,4 haute | U | 1 |  |  | 0
5.5.8.3 | rangements bas pour paillasses centrales | U | 3 |  |  | 0
5.5.8.4 | Sorbonne | U | 1 |  |  | 0
5.5.8.5 | paillasse murale 0,85x1,4 haute | U | 1 |  |  | 0
5.5.9 | Coffre menuisé pour arrivée d'eau | U | 1 |  |  | 0
5.5.10 | Installation mobilier conservé | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| Taux jour/horaire : |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 1 |  |  |  |  | 0
|  | TRAVAUX TOTAL HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## LOT 2
| Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget | LOT 2
ARTICLE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | AME | ENTREPRISE
LOT 2 - Flocage/Panneaux acoustiques/Revêtements de sols/Revêtements muraux/Signalétique/Nettoyage et finitions
3.24 | Mission EXE - Études - plans de détails | FT | 1 |  |  | 0
4.2.3 | Constitution DOE et Plan de récolement | Compris
5.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FLOCAGE
5.1.1 | Mise en œuvre d'un flocage sur les poutres métalliques du bâtiment existant | m2 | 190 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PANNEAUX ACOUSTIQUES
5.2.1 | Fourniture et pose de panneaux acoustiques circulaires type satellite - option 1 | U | 4 |  |  | 0
5.2.2 | Fourniture et pose de panneaux insonorisant | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENTS DE SOLS
5.3.1 | Revêtement de sol dur et faïence
5.3.1.1 | Mise en oeuvre siphon et forme de pente douche* | FT | 1 |  |  | 0
5.3.1.2 | Fourniture et pose de revêtement de sol dur anti dérapant 30x60 | m2 | 10 |  |  | 0
5.3.1.3 | Fourniture et pose de faiences 30X30 Ht= 304 | m2 | 66 |  |  | 0
5.3.1.4 | Fourniture et pose de crédence Ht60 | m2 | 0.78 |  |  | 0
5.3.1.5 | Pose de miroir dans sanitaires | U | 2 |  |  | 0
5.3.2 | Revêtement de sol souple
5.3.2.1 | Mise en œuvre primaire d'accrochage surface poreuse | m2 | 589 |  |  | 0
5.3.2.2 | Mise en œuvre ragréage | m2 | 589 |  |  | 0
5.3.2.3 | Fourniture et pose revêtement de sol souple en dalle | m2 | 424 |  |  | 0
5.3.2.4 | Fourniture et pose trappes de regard intérieur | U | 2 |  |  | 0
5.3.2.5 | Fourniture et pose profile d'arrêt de revêtement de sol | Compris
5.3.2.6 | Fourniture et pose revêtement de sol souple en dalle ESD | m2 | 165 |  |  | 0
5.3.2.7 | Fourniture et pose profile d'arrêt de revêtement de sol ESD | Compris
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX
5.4.1 | Coloris et aspects | PM
5.4.2 | Peinture acrylique
5.4.2.1 | Mise en peinture des surfaces verticales existants, compris préparation/impression/2 couches | m2 | 281 |  |  | 0
5.4.2.2 | Mise en peinture sur surfaces plaque de plâtre créées, compris préparation/impression/2 couches | m2 | 205.19 |  |  | 0
5.4.2.3 | Mise en peinture plinthes | ml | 187.17 |  |  | 0
5.4.2.4 | Peinture sur canalisation apparente sur métal et PVC des sanitaires | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SIGNALETIQUE
5.5.1 | Fourniture et pose de porte étiquette salles | U | 11 |  |  | 0
5.5.2 | Fourniture et pose de pictogramme sanitaires et locaux techniques | U | 6 |  |  | 0
5.6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE NETTOYAGE DE FINITION
5.6.1 | Nettoyage de finition pour réception | m2 | 589 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
Taux jour/horaire :
| TOTAL LOT 2 |  |  |  |  | 0
|  | TRAVAUX TOTAL HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## LOT 3
| Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget | LOT 3
ARTICLE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | AME | ENTREPRISE
LOT 3 - ELEC CFO CFA
ELECTRICITE CFO & CFA
4.4.1 | Études d'éxecution préalable au debut des travaux | FT | 1 |  |  | 0
4.4.2 | Document des Ouvrages Executés | FT | 1 |  |  | 0
5.2 | Curage et dépose | m2 | 630 |  |  | 0
5.3 | Armoire électrique (fourniture et pose) | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.4 | Réseaux CFO
5.4.1 | Alimentation éclairage intérieur | ml | 412 |  |  | 0
5.4.2 | Alimentation prise de courant | ml | 650 |  |  | 0
5.4.3 | Alimentation éclairage de sécurité | ml | 50 |  |  | 0
5.4.4 | Alimentation CVC | ml | 84 |  |  | 0
5.4.5 | Alimentation spécifique | ml | 30 |  |  | 0
5.5 | Vérification COPREC | Ft | 1 |  |  | 0
5.6 | Goulottes | ml | 115 |  |  | 0
5.7 | Chemin de cable | ml | 20 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.8 | Appareillage
5.8.1 | Prise de courant standard | U | 63 |  |  | 0
5.8.2 | Prise de courant triphasée | U | 3 |  |  | 0
5.8.3 | Nourrice 6 PC 1 RJ45 | U | 20 |  |  | 0
5.8.4 | Nourrice 6 PC 2 RJ45 | U | 18 |  |  | 0
5.8.5 | Nourrice 6 PC et 3 RJ45 | U | 2 |  |  | 0
5.8.6 | Nourrice 4 PC et 1 RJ45 | U | 3 |  |  | 0
5.8.7 | Nourrice 4 PC 2 RJ45 | U | 1 |  |  | 0
5.8.8 | Nourrice 2 PC et 2 RJ45 | U | 8 |  |  | 0
5.8.9 | Nourrice 2 PC et 1 RJ45 | U | 8 |  |  | 0
5.8.10 | Attente électrique caméra 1 PC + 1 RJ45 | U | 4 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.9 | Commande d'éclairage
5.9.1 | Détecteur de mouvement 360° | U | 11 |  |  | 0
5.9.2 | Interrupteur ON / OFF / gradation | U | 7 |  |  | 0
5.9.3 | Interrupteur ON / OFF | U | 16 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.10 | Luminaires et éclairage
5.10.1 | Pavé LED 600x600 | U | 68 |  |  | 0
5.10.2 | Pavé LED 600x600 dimmable | U | 16 |  |  | 0
5.10.3 | Suspension led dimmable - Luminaire architectural pour salle délégation | U | 1 |  |  | 0
5.10.4 | Spot LED downlight | U | 17 |  |  | 0
5.10.5 | Spot LED | U | 3 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.11 | Informatique
5.11.1 | Baie informatique | U | 1 |  |  | 0
5.11.2 | Patch Panel | U | 6 |  |  | 0
5.11.3 | Switch | U | 2 |  |  | 0
5.11.4 | Prise RJ 45 seule | U | 31 |  |  | 0
5.11.5 | Câblage informatique (compris cable) | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.12 | Côntrole d'accès
| Tirage des câbles | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
5.13 | Sécurité incendie
5.13.2 | Cablage SSI | FT | 1 |  |  | 0
5.13.3 | Déclencheur manuel | U | 8 |  |  | 0
5.13.4 | Déclencheur Automatique | U | 6 |  |  | 0
5.13.5 | BBG Vert : Boite brise-glace vert | U | 6 |  |  | 0
5.13.6-7 | Diffuseur sonore et flax lumineux | U | 3 |  |  | 0
5.13.7 | Système d'éclairage incendie | U | 10 |  |  | 0
5.13.10 | Plan d'évacuation du bâtiment | U | 5 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
Taux jour/horaire :
| TOTAL LOT 3 |  |  |  |  | 0
|  | TRAVAUX TOTAL HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## LOT 4
| Réaménagement d’espaces, à la réhabilitation et à l’aménagement du laboratoire PESA du BEA, au Bourget | LOT 4
ARTICLE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | AME | ENTREPRISE
LOT 4 - CVC
8. | PLOMBERIE / CVC
8.1 | Nettoyage du terrain | FT | 1 |  |  | 0
8.2 | Etudes d'EXE et suivi | FT | 1 |  |  | 0
8.3 | Constitution du DOE | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
8.5 | CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Chauffage eau chaude
8.5.1 | Réutilisation des radiateurs existants | Ens | 1 |  |  | 0
Chauffage réversible
8.5.2 | Dépose des unités intérieures et tirage au vide des installations et récupération du fluide frigorigène | Ens | 1 |  |  | 0
8.5.3 | Réinstallation des unités existantes et adaptation des réseaux frigorifiques, compris remise en service | Ens | 1 |  |  | 0
8.5.4 | Mise à jour de la régulation | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
8.6 | VENTILATION
Ventilation Double flux
8.6.1 | Dépose de la ventilation existante | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.2 | Centrale de traitement d'air | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.3 | Conduits de ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.4 | Bouches de ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.5 | Régulation de débit Variable réunion | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.6 | Electricité | Ens | 1 |  |  | 0
Extraction spécifique
8.6.7 | Extracteur spécifique et réutilisation de la sorbonne | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.8 | Réseau de soufflage asservie à une pression ambiante | Ens | 1 |  |  | 0
8.6.9 | Electricité | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
Taux jour/horaire :
| TOTAL LOT 4 |  |  |  |  | 0
|  | TRAVAUX TOTAL HT : |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.