## Estimation Lot 07
APHP Centre Université Paris Cité
Ancienne crèche Cassini Réaménagement du 1er étage Consultation 25-TV417CCH
DPGF
LOT 07 - ELECTRICITE CFO/CFA |  |  |  | 2025-06-01
CCTP |  | Unité | Q | PU | PRODUIT €/HT
Installations de chantier |  |  |  |  | 0
4.5 et 4.6 | Neutralisation installations CFO/CFA et Consignations 1er étage
Armoires électriques de chantier
Eclairage de chantier du 1er étage
Alimentation TD et armoire électrique |  |  |  |  | 0
4.8.1 à 4.8.4 | BEROMET
Colonnes alimentation CFO TD
Armoire électrique 1er étage
Réseau HQ selon description article 4.8.4 CCTP
Cheminement |  |  |  |  | 0
4.9 | Chemins de câbles CABLOFIL divers
Chemins de câbles CABLOFIL 200/50
Chemins de câbles CABLOFIL 100/50
Goulotte 2 compartiments 50/130
Mise à la terre |  |  |  |  | 0
4.10 | Mise à la terre général
Mise à la terre huisseries et autres masses métalliques
Mise à la terre chemins de câbles
Liaisons |  |  |  |  | 0
4.11 | Câblage 5G25 alimentations armoires électriques
Câblage U1000R2V 3G1,5
Câblage U1000R2V 5G1,5
Câblage U1000R2V 3G2,5
Eclairage |  |  |  |  | 0
4.12 et 4.13 | Luminaire LED Thorn Betat 3000K/4000K (non gradable)
Luminaires LED marque CLAREO 24W
Luminaires LED marque THORN CHALICE PRO
Applique SDB à LED THORN ELSA 600
Fourniture/pose/raccordement interrupteur MOSAÏC
Fourniture/pose/raccordement interrupteur MOSAÏC V et V
Fourniture/pose/raccordement bouton poussoir sur télérupteur
Eclairage de secours |  |  |  |  | 0
4.14 | Fourniture et pose, raccordement BAES 45 lm (balisage)
Fourniture et pose, raccordement BAES 400 lm (ambiance)
Câblage 5G1,5
Prises de courant et alimentations |  |  |  |  | 0
4.15 et 4.16 | PC
PC ondulées
Alimentation VMC
Réseau informatique et téléphonique |  |  |  |  | 0
4.17 et 4.18 | Fibre optique
Bandeau fibre optique équipé connecteur SC-SC
Bandeau raccordement rocade téléphonique
Bandeau 19" avec connecteur RJ45 (support Infra+ et Connecteur Schneider)
Bandeau passe-câbles rangement cordons de brassage
RJ 45 FTP catégorie 6, blindée (compris RJ sur gaines tête lit)
Câblage catégorie 7 (compris câblage gaines tête de lit)
Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
4.19 | SSI cat E
Déclencheur manuel d'alarme
Transpondeur
Diffuseur d'alarme
Flash lumineux
Câblage CR1
Câblage C2
Chemins de câbles
Raccordements et programmation
Essais/formation/mise en service
TOTAL
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
RAISON SOCIALE DU SOUMISSIONNAIRE
DATE D'ETABLISSEMENT DES PRIX