## DPGF lot 01
APHP Centre Université Paris Cité
Ancienne crèche Cassini - Réaménagement du 1er étage Consultation 25-TV417CCH
DPGF
LOT 01 - Démolitions-GO-Maçonnerie |  |  | 2025-06-01
CCTP |  | Unité | Quantité totale | PU | PRODUIT €/HT
Cantonnement et installations de chantier |  |  |  |  | 0
4.1 | Installation base vie compris installation douches, sanitaires, réfectoireet vestiaires 5 personnes (compris raccordements électrique, eau, évacuation)
Aire de stockage compris clôtures
Cloisons de chantier
Panneau de chantier
Aire d'évacuation des déchets, systèmes d'évacuation des gravats, frais de bennes pour évacuation de gravats compris évacuation des gravats
Entretien des installations de chantier |  |  |  |  | 0
4.1 | Entretien des installations de chantier
Préchauffage, protection des ouvrages
Démolitions et déposes |  |  |  |  | 0
4.1 | Protection portes ascenseurs et autres
4.3 | Démolitions légères cloisons compris évacuation gravats et autres (compris portes, plinthes…)
Démolition socles béton
Dépose et évacuations diverses compris appareils CFO/CFA, plomberie, mains courantes et protections murales, faïence murale, mobiliers et placards…
Démolition et évacuation équipements plomberie/CVC et autres
Dépose et évacuations revêtement sol souples compris plinthes
Dépose et évacuations plafonds suspendus
Démolition faïence murale
Démolition plinthes carrelées et autres
Démolition carrelage au sol
4.4 | Découpage voile béton (compris études et note calcul)
Percements diamètre 150 mm
Percements planchers/calfeutrements |  |  |  |  | 0
4.5 | Percements plancher évacuation WC
Percements plancher évacuation lavabos
Percements pour passage câbles SSI
Ragréage et reprises d'enduits |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Rebouchement plâtre/plaque plâtre
4.5.2 | Rebouchement mortier béton
Bouchements-calfeutrements |  |  |  |  | 0
4.7 | Provision bouchements/calfeutrements divers (tous niveaux)
Socles et dalles béton |  |  |  |  | 0
4.8 | Socles passage tuyauteries plomberie/chauffage
Cloisons |  |  |  |  | 0
4.8.1 | Cloisons 98/48 CF 1h
4.8.2 | Cloisons en carreaux de plâtre
4.8.3 | Cloisons ossature sanitaires
4.8.4 | Ouvrages et sujetions diverses
Traitement des joints de dilatation |  |  |  |  | 0
4.8.5 | Doublage CF 2h00
Chemin tech/Encoffrement et habillages |  |  |  |  | 0
4.9 | Chemin tech.VMC/Encoffrement/Habillages
Escalier hélicoïdal |  |  |  |  | 0
4.10 | Fondation escalier (compris note de calcul)
Escalier hélicoïdal
Palier de sortie
Exutoire désenfumage escalier intérieur |  |  |  |  | 0
4.11 | Dépose exutoire existant
Installation exutoire compris système ouverture
Carrelage |  |  |  |  | 0
5.12.1 | Grès Cérame (compris plinthes à gorges)
5.13 | Dosseret faïence
TOTAL €/HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL €/TTC |  |  |  |  | 0
RAISON SOCIALE DU SOUMISSIONNAIRE
DATE D'ETABLISSEMENT DES PRIX