## Page de garde
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU CENTRE DE RETENTION DE PERPIGNAN
Annexe D : LISTE DES EQUIPEMENTS

## Bâtiment 1
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 1
- Surface en m² | 668.62
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | Code du travail
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| VRV MITSUBISHI unité extérieure type PUHYP 500 YGMA | 1
| VRV MITSUBISHI unité intérieure murale type PKFYP 20 VAME | 12
| VRV MITSUBISHI unité intérieure murale type PKFYP 25 VAME | 2
| VRV MITSUBISHI unité intérieure murale type PKFYP 50 VAME | 3
| VRV MITSUBISHI unité intérieure à cassette type PLFY-P25 VCME | 3
| VRV MITSUBISHI unité intérieure à cassette type PLFY-P50 VCME | 2
| Automate régulation type G50 | 1
| Armoire chauffage + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf restaurant marque CIAT type UTA standard 370/22R3 + batterieélectrique 8 Kw | 1
| Centrale induction hotte cuisson marque WESPER TR040 – 2vitesses + batterie électrique 32Kw | 1
| Groupe VMC marque ALDES type CVEC 2500 + pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 41
| Préparateur ECS marque LACAZE Hydrogaz TCE 300 | 1
| Circulateur bouclage ECS marque GRUNDFOS type UP20-45-N150 | 1
- Date d'installation des équipements, état de vétusté et niveaux de maintenance (de 1 à 5) appliqué à la maintenance jusqu'à présent : | 1
- Heures d'ouvertures du site et accessibilité (horaires classiques ou horaires de nuit, voir WE (si ERP, notamment) et jours fériés) : | 24h / 24h - 365 jours / an

## Bâtiment 2
ANNEXE 2 : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 2
- Surface en m² | 548.39
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type N U
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | 2 chambres froides :
nombre
| Evaporateur type MR 110 | 1
| Evaporateur type MR 210 | 1
| Groupe de condensation type CAE9460Z | 2
| Armoire électrique type Totaline (présence personne) | 2
| Enregistreur type AKO 15732 | 1
| Hotte aspirante | 1
Electroménager :
nombre
| Ensemble cafeteria | 2
| Machine à laver le linge 7Kg | 1
| Machine à laver le linge 13Kg | 1
| Sèches linges | 2
Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Chaudière murale à condensation marque IDEAL STANDARD type ZENIS EASY 1.100 HTE | 1
| Préparateur ECS 500 litres marque LACAZE type ALL WATER | 1
| Circulateur primaire chaudière marque GRUNDFOS type UPSD40/60F | 1
| Circulateur central + ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD40/60F | 1
| Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 50/120F | 1
| Bouclage ECS marque GRUNDFOS type UP20-30 N150 | 1
| Armoire chauffage + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf restaurant marque WESPER type VHF12 APSA en V2 + batterie eau chaude 10 Kw | 1
| Centrale induction hotte cuisson marque WESPER TR040 – 2vitesses + batterie électrique 30Kw | 1
| Tourelle d'extraction hotte de cuisson marque SAFTAIR type TVFC 45 - 4/8T | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 2
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 160 + Pressostat | 2
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 24
- Date d'installation des équipements, état de vétusté et niveaux de maintenance (de 1 à 5) appliqué à la maintenance jusqu'à présent : | 5
- Heures d'ouvertures du site et accessibilité (horaires classiques ou horaires de nuit, voir WE (si ERP, notamment) et jours fériés) : | 24h / 24h - 365 jours / an

## Bâtiment 3
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 3
- Surface en m² | 98.1
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type O
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW | 1
| Circulateur Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 32-80-160 | 1
| Circulateur centra lpour ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD 32-50-180 | 1
| Armoire électrique + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf douches collectives marque WESPER type VHF 5 SP en V1 | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 10

## Bâtiment 4
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 4
- Surface en m² | 101.8
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type O
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW | 1
| Circulateur Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 32-80-160 | 1
| Circulateur central pour ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD 32-50-180 | 1
| Armoire électrique + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf douches collectives marque WESPER type VHF 5 SP en V1 | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 10

## Bâtiment 5
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 5
- Surface en m² | 101.8
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type O
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW | 1
| Circulateur Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 32-80-160 | 1
| Circulateur centra lpour ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD 32-50-180 | 1
| Armoire électrique + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf douches collectives marque WESPER type VHF 5 SP en V1 | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 10

## Bâtiment 6
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 6
- Surface en m² | 75.24
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type O
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW | 1
| Circulateur Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 32-80-160 | 1
| Circulateur central pour ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD 32-50-180 | 1
| Armoire électrique + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf douches collectives marque WESPER type VHF 5 SP en V1 | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 10

## Bâtiment 7
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 7
- Surface en m² | 75.24
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | ERP 4éme catégorie Type O
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Chauffage, ventilation, ECS :
nombre
| Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW | 1
| Circulateur Plancher chauffant marque GRUNDFOS type UPSD 32-80-160 | 1
| Circulateur central pour ballon ECS marque GRUNDFOS type UPSD 32-50-180 | 1
| Armoire électrique + automate de gestion | 1
| Centrale air neuf douches collectives marque WESPER type VHF 5 SP en V1 | 1
| Groupe VMC marque ALDES type MINIVEC 180 + Pressostat | 1
| Bouche d'extraction marques ALDES type BAP | 10

## Bâtiment 8
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
bâtiment 8
- Surface en m² | 13
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | SO
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Groupe Electrogène :
SDMO T44K
| Moteur thermique MITSUBISHI Type S4S.DT 44Kva | 1
| Alternateur MECCALTE Type ECO 32 – 3 S | 1
- Date d'installation des équipements, état de vétusté et niveaux de maintenance (de 1 à 5) appliqué à la maintenance jusqu'à présent : | 1
- Heures d'ouvertures du site et accessibilité (horaires classiques ou horaires de nuit, voir WE (si ERP, notamment) et jours fériés) : | 24h / 24h - 365 jours / an

## Incendie Alarme Vidéo Accès
ANNEXE 4D : LISTE DES EQUIPEMENTS
- Localisation du site (adresse précise) | CRA PERPIGNAN
rue des Frères Voisin ZAC TORREMILLA
66000 PERPIGNAN
- Surface en m²
- Typologie du site et fréquentation du site : | Centre de Rétention Administrative
- Classement du site (ERP, IGH) : | NON
- Liste, nombre, puissance (si besoin) et marque des équipements : | Incendie :
| Tableau de signalisation incendie UTI COM 256 points | 1
| Déclencheur manuel adressable | 9
| Détecteur I SCAN O optique adressable | 58
| Détecteur DFHS VESDA compact | 5
| Interface ICC (continuité de ligne) | 20
| Diffuseur sonore | 14
| Répétiteur LON REP EVAC | 1
| Alimentation Variation 24V 225W COF. 90 | 2
| Satellite SATI 8 voies LON FTT | 1
| Châssis de désenfumage | 1
| Allume cigare automatique | 7
Alarme :
| Centrale SIEMENS SI410F | 1
| Logiciel de supervision sur PC | 1
| Transpondeurs 4 entrées / 2 sorties | 5
| Barrières Infrarouge type MAXIMIS 2000 | 2
| Barrières Infrarouge type MAXIMIS 2000 SR | 3
| Barrières Infrarouge type MAXIMIS 2000 SE | 2
| Poteaux avec chappeau anti appui MAXIMIS | 7
| Sirène extérieure | 1
| Transmetteur téléphonique | 1
| Alarme intrusion de la chambre forte de la salle de veille | 1
| Alarme intrusion local se stockage de l'infirmerie | 1
Vidéo :
| Caméras de vidéo couleur compact avec IF | 26
| Alimentations 12 volts | 15
| Caméras de vidéo couleur dômes anti vandales | 13
| Caméra de vidéo couleur dôme motorisé sous toiture | 1
| Stockeur numérique vidéo | 1
| Unités de multiplexage vidéo 16 voies | 2
| Ecrans plats vidéo 32" | 3
| Micro ordinateur de gestion, clavier, souris, écran | 1
| Ecran plat vidéo 19" (écran spot) | 2
| Logiciel de gestion salle de veille | 1
| Sonnerie forte puissance de marque LEGRAND | 3
| Bouton poussoir mosaic | 1
Divers :
| Portique de détection de métaux type SMD 600 multi zone | 1
Accès :
| Portail automatisé deux battants d'accés véhicules | 1
| Portail automatisé coulissant d'accés visiteurs | 1
| Portillon automatique d'accés piétons | 1
| Porte automatique d'accés infirmerie | 1
Interphonie :
| Réseau interphone | 1
| Interphone visiteur | 1
| Visiophone | 1