## Feuil1
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Travaux de remplacement des CTA des laboratoires du batiment 1 du site ASNR de Cherbourg
Désignation | Unités | Quantité Entreprise | Prix € HT | Total € HT
Dépose et démolition
Demontage et evacuation en decharge des 4 CTA en place | U |  |  | 0
Démontage et évacuation des réseaux d'amanée d'air | U |  |  | 0
Fourniture et pose
Fourniture CTA (compris les supports anti-vibration, quincaillerie, joints, graisse, colle, etc...) | U |  |  | 0
Fourniture de matériel electrique (tableau cables, repert de cablage, etc...) | U |  |  | 0
Fourniture de gaines, registres de ventilation, grilles anti-volatile, etc… | U |  |  | 0
Fourniture de plomberie (raccord, batteries, vannes, calorifugage, etc) | U |  |  | 0
Fourniture et pose des organes de regulation (automates, sondes, capteurs, thermostat, electrovannes, etc) | U |  |  | 0
Fourniture et pose du plan A0 plastifiés du schéma des CTA, schémas electriques, notices d'utilisation, documents de conformité,… | U |  |  | 0
Main d'œuvre
Main d'œuvre pour le calibrage des sondes de pression. | U |  |  | 0
Main d'œuvre pour la pose, le raccordement des CTA,… (ventilation, plomberie, electricité) | U |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0