## Slide 1
B1
F4
Répart.Général
G4
G5
bornier
JBUS 5-1
SUPT2301
SUPT0036
2p 0.22
2x10p 6/10
APRIL5000
Télésurveillance
GPI-GTC
PSU0250
CPU5100
JBU0550
QMB1620
Zones
de détection
Aérogare
1à 12
Ligne 9
Ligne 10
Ligne 11
Ligne 12
Ligne 13
Ligne 14
Ligne 15
Ligne 16
CARTE 8 E/S
Carte 8 contacts
auxiliaires
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
15
14
13
12
11
10
09
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
Contacts secs
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8
CARTE 8 E/S
Carte 8 contacts
auxiliaires
Contacts secs
Contacts secs
07
06
05
04
03
02
08
01
modules
adressables
SDI TEN 5
Carte
IB DA4
2 BUS
SDI ACTIVA 1000
Concentrateur
JBUS
GPI-MBUS
Carte
COM
Sorties DAS
carte
4RMSI
Zône bloc tech
Zône centrale élec
Zône MG/SSIS
CMSI TEN 5
Sirènes
Carte
COM
cartes
4RU
cartes
4RU
cartes
4RU
Liaison MMP
B1
Répart.SSIS
A1
SUPT2302
B1
Répart.Général
D3
C5
2p 0.22
2p 9/10
DEFEU0142
Carte
COM
CMSI TEN 5
Carte
COM
SALLE DE VEILLE SSIS
DEFEU0141
2p 9/10
REPAR0010
C6
DEFEU1001
7p 6/10
15p 6/10
REPAR0001
56p 8/10
Liason MMP
Liason MMP
SALLE TECHNIQUE
LOCAL TECHNIQUE
Hangar ASP
(synthèse BBG)
Hangar DI
(synthèse BBG)
DEFEU0139
DEFEU0140
DI101
DI102
DI173
DI172
Ligne de
détection
Bloc Technique
(73 détecteurs
6 déclancheurs)
BTNA AEROGARE
DEFEU0133
DEFEU0137
DEFEU0159
Synthèse
détection feu
shelters
REPAR1005
REPAR1003
28p 8/10
28p 8/10
cartes
8ES
A
B
Répart. Vigie
G1
DEFEU0201
trappe d ’accès
chaussette
470
820
DEFEU0200
4.7 K
Trappe fermée:
contact ouvert
Nota: résistances intégrées dans le corps du contact