MARCHE PUBLIC DE SERVICES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

l’Acheteur

État - Ministère chargé des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon

Objet du marché

Contrôle technique des installations du Service de l'Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon

Le présent document comporte 13 feuillets

I Préambule

Le pouvoir adjudicateur doit mettre à disposition de ses employés des installations et équipements de travail présentant un niveau de sécurité acceptable ; il doit également s’affranchir de ses obligations réglementaires lorsqu'il est en présence d’un établissement recevant du public et ceci pour l’ensemble des domaines techniques suivants :

-	Installations électriques

-	Equipements de travail : Appareils de levage et engins de terrassement

-	Ascenseur et monte charge

-	Transporteur à bande

- Portes et portails

-	Installation de détection automatique et de désenfumage

- 	Eclairages de sécurité

- Appareils à pression de gaz

- Installations de chauffage et de ventilation

- Dispositifs d'ancrage

- Dispositif d'évacuation d'urgence

- Paratonnerres

- Équipements de Protection Individuelle

Pour ce faire le service de l'Aviation Civile de Saint-Pierre-et-Miquelon passe régulièrement un marché de prestations de service portant sur le contrôle technique de ses installations.

Ces prestations sont conclues pour une durée de trois ans.

Ce marché a pour finalité de remettre au pouvoir adjudicateur des rapports initiaux sur les installations et équipements et d'assurer les missions de contrôle périodique durant la durée globale du marché.

Les textes réglementaires font état de visites et de contrôles périodiques par un organisme agréé. Le prestataire aura l'obligation de réaliser l'ensemble de ces visites périodiques pendant la durée totale du marché soit 36 mois.

Chaque contrôle effectué sur site garantira au pouvoir adjudicateur qu'il respecte ses obligations réglementaires pendant la durée totale du marché soit 36 mois.

1. VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Ces vérifications se font au regard des textes suivants :

Code du travail – Article R4224-17

Décret Ministériel 88-1056 du 14/11/88

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | PERIODICITE DES VISITES | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROGARE | ## Poste HT régime neutre TNS 1cellule RM6 1 transformateur 15 KV/400V régime neutre TNS 1 armoire BT disjoncteur général ## Local TGBT 1 TGBT normal avec 17 départs 1 TGBT secouru avec 34 départs dont 6 tableaux divisionnaires 1 tableau de sécurité avec 6 départs 1 onduleur de 15 KVA 2 transformateurs : 1 IT/TT et 1 transformateur de sécurité TT en IT 1 armoire de compensation de cosinus  1 armoire de réseau secouru ## Local technique convoyeur à bagages 1 armoire de commande convoyeur ## Local tri bagage 1 armoire de commande carrousel ## Local technique AUTOCOM 1 baie de sonorisation ## Local batterie 1 armoire éclairage de sécurité autonome 110 volts AEES Permanent ## Local ventilation 1 armoire de contrôle de commande pour la ventilation ## Local chaufferie 1 armoire de contrôle pour commande de l'installation de chauffage |  |  |  |
| BATIMENT TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE | ## Hall rez-de-chaussée 1 tableau divisionnaire 1 tableau pour courant ondulé local froid 1 coffret de contrôle pour les centrales de climatisation 1 étage 1 tableau divisionnaire 1 tableau pour courant ondulé 1 tableau divisionnaire (salle réunion) ## Salle technique 1 TDBTA 24 v C/C avec 20 départs 1 TDBTA ondulé avec 29départs 1 TDBTA secouru avec 24départs |  |  |  |
| CENTRALE ELECTRIQUE | Poste Haute Tension (régime de neutre IT) 1cellule RM6 1 transformateur 15 KV/400 V régime de neutre IT 1 armoire impédance 1 armoire BT disjoncteur général ## Local BTA 1 TGBT (NA) avec 17 départs 1 TGBT (balisage) avec 27départs 1 TGBTA (divers) avec 18 départs 1 coffret BTA ondulé avec 14 départs 1 coffret 24 volts C/C avec 10 départs 1 baie 24 volts C/C 2 ASI de 15 KVA opérationnel et bureautique (SOCOMEC) 1 tableau divisionnaire 1 tableau ondulé 4 cellules élévatrices de courants pour équipements de radionavigation ## Local chaufferie 1 armoire de contrôle local groupes 1 armoire associée 2 groupes électrogènes de 400 KVA chacun avec coffret d'impédance (régime IT) 1 armoire de compensation de cosinus  2 armoires de régulation de vitesse « Altivar 31 » |  |  |  |
| MOYENS GENERAUX SSLIA | 2 tableaux divisionnaires avec 61 départs (44 dans un et 17 dans l’autre) 1 tableau pour courant ondulé avec 3 départs 1 centrale de détection incendie |  |  |  |
| LOCAL SOUS VIGIE | 1 tableau divisionnaire avec 23 départs |  |  |  |
| BATIMENT INFRASTRUCTURES | Local TGBT (régime neutre TT) 1 armoire interrupteur général 1 TGBT buanderie avec 19 départs 1 TGBT atelier mécanique avec 42 départs 1 TGBT garage avec 37 départs ## Salle de veille 1 tableau divisionnaire avec 14 départs 1 centrale incendie ## Atelier bois 1 tableau divisionnaire avec 20 départs ## Buanderie 1 centrale incendie |  |  |  |
| PISTE | Installations des pompes de relevage 2 transformateurs 900 volts (cellule élévatrice et cellule abaisseuse) alimentant 2 pompes de relevage |  |  |  |
| Station LOCALIZER | 1 cellule abaisseuse 660/230 V 1 tableau divisionnaire avec 21départs 1 baie 48 Volts c/c (alimentation/chargeur) |  |  |  |
| Station GLIDE | 1 cellule abaisseuse 660/230 V 1 tableau divisionnaire avec 23 départs 1 baie 48 Volts c/c |  |  |  |
| Station GONIO | 1 cellule abaisseuse 660/230 V 1 tableau divisionnaire avec 12 départs |  |  |  |
| Station Radiobalise | 1 cellule abaisseuse 660/230 V 1 tableau divisionnaire avec 12 départs 1 baie 48 Volts c/c |  |  |  |
| Station Moniteur lointain | 1 tableau divisionnaire avec 17 départs |  |  |  |
| Station GALILEO | Local énergie : 1 coffret BT disjoncteur général 1 transformateur 63 KVA/400 V régime de neutre TNS 1 TGBT avec inverseur de source (18 départs) 2 ASI 5KVA SOCOMEC Local technique : 1 tableau divisionnaire (17 départs) 1 ASI 20 KVA (SOCOMEC Green power) 1 tableau ondulé (7 départs) Local GSS : 1 tableau divisionnaire (9 départs) 1 tableau ondulé (9 départs) Local GDDN : 1 tableau divisionnaire (10 départs) 1 tableau ondulé (9 départs) Local gardien : 1 tableau divisionnaire (13 départs) |  |  |  |
| Station EGNOS | Local énergie : 1 coffret BT disjoncteur général 1 transformateur 63 KVA/400 V régime de neutre TNS 1 TGBT avec inverseur de source (12 départs) Local Storage Room : 1 tableau divisionnaire (28 départs) 1 ASI 15 KVA (SOCOMEC Green power) 1 tableau ondulé (8 départs) |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |

2. VERIFICATION ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) SYSTEME SSI

En tant qu’établissement recevant du public (ERP) au titre du Code de la Construction et de l’Habitation en référence aux :

- Code de la Construction et de l’Habitation Articles R143-1 à R143-47 - Code du travail Art. R4224-17

- Arrêté Ministériel du 25 juin 1980 Art. GE4 à GE8

- Décret Ministériel 88-1056 du 14/11/88

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | PERIODICITE DES VISITES | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROGARE | 3 cartes satellite SATC 8 voies, reliées à la CENTRALE INCENDIE Détecteurs mis en service en 2007 Une centaine de détecteurs ioniques CHUBB 10 détecteurs thermo vélocimétriques ATSE 32 déclencheurs manuels |  |  |  |
| MG/SSLIA | 1 CENTRALE UTI.Com et CMSI.Com Mise en service 2007 y compris détecteurs et déclencheurs manuels |  |  |  |
| BATIMENT INFRASTRUCTURES | 1 CENTRALE y compris détecteurs et déclencheurs manuels |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VÉRIFICATION ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) SYSTEME SSI |  |  |  |  |

3. VERIFICATIONS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Ces vérifications sont à effectuer en référence à :

- Appareils de levage : Arrêté Ministériel du 01/03/2004

- Engins de terrassement : Arrêté Ministériel du 05/03/1993

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | PERIODICITE DES VISITES | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATIMENT INFRASTRUCTURES | Pont élévateur : RAVAGLIOLI Type Electro Hydraulique RAV725N 22500 Kg 2 Ponts roulants : DEMAG Type ZKEE 3200 Kg DEMAG Type ELKE 3200 Kg ##### Chariot élévateur Toyota 7FGU25 2500 Kg ##### Tractopelle John Deere 410J Chargeur : Caterpillar 938 G Nacelles : JLG E450 JLG Toucan 10EA ###### Pont mobile hydraulique UNIC CM3T 13 élingues en textile plates 1 élingue à chaîne simple 1 élingue à chaîne double 1 élingue à chaîne 4 brins |  |  |  |
| GARAGE MOYENS GENERAUX | Pont élévateur Type à 2 colonnes ROTARY LIFT Palan sur potence DEMARCHI DEMAG Lève-Fut FIMM |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VÉRIFICATION ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL |  |  |  |  |

4. VERIFICATIONS PORTES ET PORTAILS

Ces vérifications sont à effectuer en référence à :

- Arrêté Ministériel du 21/12/1993

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | ### PERIODICITE DES VISITES | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROGARE | 4 portes sectionnelles automatiques 6 portes coulissantes automatiques hall aérogare |  |  |  |
| BATIMENT INFRASTRUCTURES | 7 portes sectionnelles automatiques |  |  |  |
| BTNA | 9 portes sectionnelles automatiques |  |  |  |
| DIVERS | 2 portails automatiques autoportants marque HEDA type ATLAS |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VERIFICATION PORTES ET PORTAILS |  |  |  |  |

5. VERIFICATIONS ASCENSEURS ET MONTE CHARGE

Ces vérifications sont à effectuer en référence à :

- Code du Travail Art. R4224-17

- Règlement de sécurité Art. AS 9

- Décret Ministériel 45-800 du 23/04/1945

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | PERIODICITE DES VISITES | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROGARE | EPMR MAHE GE 70 CI 2niveaux 200 kg |  |  |  |
| AEROGARE | 1 convoyeur à bagages carrousel 1 porte coupe-feu 1 convoyeur à bagages tapis roulants marque GALLET 2 portes coupe-feu 9 moteurs |  |  |  |
| BTNA | Ascenseur SODIMAS type SODITEL 3 niveaux 630 kg |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VERIFICATION ASCENSEURS ET MONTE CHARGE |  |  |  |  |

6. VERIFICATIONS APPAREILS A PRESSION DE GAZ

Ces vérifications sont à effectuer en référence à :

- Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression

- Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

- Arrêté du 31 janvier 2011 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | ### PERIODICITE | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRASTRUCTURES | 1 compresseur air Intairco 5F 30 PS 10 bar, PE 15 bar |  |  |  |
| MG/SSLIA | 1 compresseur air pour véhicule 1 compresseur air pour gonflage ARI 7 Appareils Respiratoires Isolants (ARI) Pression : 300 Bars |  |  |  |
| CENTRALE | 1 compresseur air |  |  |  |
| MONTANT TOTAL VERIFICATION APPAREILS A PRESSION DE GAZ |  |  |  |  |

7. VERIFICATIONS DIVERSES

| ### BATIMENTS | ### DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | EVALUATION DE LA DUREE DE LA MISSION | MONTANT DU FORFAIT DE CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROGARE | Vérification de la chaufferie et des systèmes de désenfumage |  |  |
| BTNA | Vérification de la chaufferie et des systèmes de désenfumage Vérification de la chaussette d'évacuation de la vigie Vérification du paratonnerre de la vigie Vérification d’EPI pour le travail sur cordes (11 cordes et 260 équipements type harnais, mousquetons, systèmes anti-chutes, etc. …). |  |  |
| INFRASTRUCTURES | Vérification de la chaufferie et des systèmes de désenfumage Vérification du paratonnerre Vérification de la solidité de la ligne de vie |  |  |
| DIVERS | Vérification de la solidité de la ligne de vie du mât d'antenne GLIDE 15 m |  |  |
| MONTANT TOTAL VERIFICATIONS DIVERSES |  |  |  |

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'OFFRE POUR LA DUREE TOTALE D'EXECUTION DU MARCHE SOIT 36 MOIS

| ### N° | DOMAINES D'INTERVENTION | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |
| 2 | VERIFICATION ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) SYSTEME SSI |  |
| 3 | VERIFICATION EQUIPEMENTS DE TRAVAIL |  |
| 4 | VERIFICATION PORTES ET PORTAILS |  |
| 5 | #### VERIFICATION ASCENSEURS ET MONTE CHARGE |  |
| 6 | VERIFICATION APPAREILS A PRESSION DE GAZ |  |
| 7 | #### VERIFICATIONS DIVERSES |  |
| MONTANT TOTAL DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE |  |  |