## Feuil1
Travaux de remise aux normes des ateliers électrotechnique du CFA de BOULAZAC : Fourniture, installation et mise en service du mobilier et des équipements pédagogiques
LOT 2: Remise aux normes de l’atelier électrique : fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques
L’ensemble des dimensions et caractéristiques techniques exigées s’entendent « environ ». Les prix comprennent la réalisation de l'ensemble des prestations prévues au CCTP du lot 1.
Code | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE MODICON T221 | Unité | 6 | 0 | 0
La partie matérielle devra comprendre au minimum : • 1 API M221 24 E/16 S TOR, 2 E ANA + port Ethernet, • 1 câble Ethernet, • 1 câble USB PC/API, • 1 bornier de simulation, • 1 logiciel SoMachine Basic + didacticiel sur clé USB.
2 | GTL simple DRIVIA LEGRAND | Unité | 16 | 0 | 0
Kit GTL simple DRIVIA LEGRAND pour un montage en saillie (Hors protections non fournies). La partie matérielle devra comprendre au minimum : • 1 panneau de contrôle pour disjoncteur de branchement + compteur avec habillage et porte, • 1 coffret 4 rangées 13 modules avec porte, • 1 GTL H2600 mm avec séparation interne et couvercle pour un montage en saillie, • 1 ensemble d’accessoires pour goulotte (jonction sol/ plafond, joint de finition goulotte/coffret, vis pour coffret, obturateurs, joint de finition pour couvercle, agraphes).
3 | Interface Homme Machine MODICON IHM HARMONY ST6 + Alimentation | Unité | 6 | 0 | 0
La partie matérielle devra comprendre au minimum : IHM ST6 • Harmony IHM ST6 - écran tactile - 7pW 800x480 pixels 16M couleurs 2xEthernet 24Vcc. • Câbles de programmation de 3 m. ALIMENTATION • Alimentations Modicon ABL 24VDC • Modicon ABL - alimentation à découpage - 3,1A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 24Vcc. • Puissance nominale 75 W. • Tension d’entrée alternative ou continue
4 | Cellules de câblage industriel en croix | Unité | 6 | 0 | 0
La partie matérielle devra comprendre au minimum : ATV12 • Altivar ATV12 - 0,75kW - 200.240V - 1ph. • Câbles adaptateurs USB RJ45, • Logiciel Somove gratuit MOTEUR • Moteur asynchrone 230/400 V – 180 W 1500tr/mn sur socle • Douilles de sécurité D4mm • permet le raccordement sur un démarreur, un variateur ou un départ direct
| Total H.T. : |  |  |  | 0
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
| Total T.T.C. : |  |  |  | 0