## Page de garde
Extension-restructuration SAMU-SMUR
OUVRAGES
Ouvrages Consultation & Marchés
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : CONSULT'EC 1 avenue des Impressionnistes 44200 Nantes Mél : mathieu.bombon@consultec.pro |  | Dossier | 284
|  | Date | 09/06/2025
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | VRD Gros Œuvre Clos couvert
3
3.&
3 | 1A | VRD |  |  | 0
| 1B | Gros Œuvre |  |  | 0
| 1C | Charpente et bardages |  |  | 0
| 1D | Couverture étanchéité |  |  | 0
| 1E | Menuiseries extérieures |  |  | 0
| 1F | Métallerie serrurerie |  |  | 0
| 1G | Espaces verts |  |  | 0
|  | Total H.T. : |  |  | 0
| 1B | PSE1 Gros Œuvre |  |  | 0
| 1B | PSE2 Gros Œuvre |  |  | 0
|  | Total H.T. + PSE1 + PSE 2: |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
[7 empty] | #REF! | FRF TTC
Bon pour accord, signature
Note on F417: pour mémoire
Note on F604: pour mémoire

## 1A VRD
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1A | VRD
3
3.&
3 | 1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 1.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 1.2.1.1 | NETTOYAGE DU TERRAIN
5.T
9 | 1.2.1.1.1 | Défrichage, débroussaillage et nettoyage du terrain |  |  | M2 | 75 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Végétation présente sur les emprises futures, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 1.2.2 | DEMOLITIONS
5 | 1.2.2.1 | Démolitions d'aménagements extérieures
6 | 1.2.2.1.1 | Démolition de voiries
9 | 1.2.2.1.1.1 | Démolition d'enrobée |  |  | M2 | 46 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Trottoirs et places de parkings existants sur l'emprise des constructions, suivant plans projet
9.&
9 | 1.2.2.1.1.2 | Démolition de bordures |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans de l'existant : - En périphérie de l'espace vert sur l'emprise du futur parvis - Bordures des trottoirs et places de parking supprimés
9 |  | Dépose et repose d’aménagements extérieurs |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans de l'existant
9 |  | Dévoiement de réseaux enterrés |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans de l'existant
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.2.3 | TERRASSEMENTS GENERAUX
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 1.2.3.1 | Terre végétale
9 | 1.2.3.1.1 | Décapage et régalage de terre végétale |  |  | M3 | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Terre végétale présente sur les emprises futures, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 1.2.3.2 | Terrassements en pleine masse
9 | 1.2.3.2.1 | Fouilles en déblais avec mise en dépôt sur site |  |  | M3 | 410 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Déblais sur les emprises futures, suivant plans projet
9.&
9 | 1.2.3.2.2 | Évacuation des terres excédentaires |  |  | M3 | 410 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Ensemble de terres déblayées
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 1.2.4 | COMPOSITION DES PLATE-FORMES
5 | 1.2.4.1 | REMBLAIS EN MATERIAUX D'APPORT
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 1.2.4.1.1 | Bâtiments
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.TABLEAU.3.2
6.T
6.T
6.U.TABLEAU.2.2
6.T
6.T
6.T
9 | 1.2.4.1.1.1 | Géotextiles anti-contaminant et anti poinçonnement |  |  | M2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Sous les remblais d'apport du bâtiment, suivant plans projet et étude de sol
9.&
9 | 1.2.4.1.1.2 | Remblais d'apport en GNT 0/80 |  |  | M3 | 36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour la constitution de la plateforme du bâtiment, suivant plans projet et étude de sol
9.&
9 | 1.2.4.1.1.3 | Remblais d'apport en GNT 0/31,5 |  |  | M3 | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour la constitution de la plateforme du bâtiment, suivant plans projet et étude de sol
9.&
9 | 1.2.4.1.1.4 | Remblaiement des fondations et infrastructures |  |  | M3 | 52 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Au droit des infrastructures du bâtiment, suivant plans projet et étude de sol
9.&
9 | 1.2.4.1.1.5 | Reprofilage de plate-formes avant finition |  |  | M2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble de la plateforme du bâtiment, suivant plans projet et étude de sol
9.T
9.&
6.&
6 | 1.2.4.1.2 | Voiries et cheminements
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 1.2.4.1.2.1 | Géotextiles anti-contaminant et anti poinçonnement |  |  | M2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Sous les remblais d'apport du parvis, suivant plans projet et étude de sol
9.&
9 | 1.2.4.1.2.2 | Remblais d'apport en GNT 0/31,5 |  |  | M3 | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour la constitution de la plateforme du parvis, suivant plans projet et étude de sol
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.2.5 | SOUTENEMENTS ET RENFORCEMENT DES TALUS
5 | 1.2.5.1 | Gabions
5.T
5.T
5.T
9 | 1.2.5.1.1 | Gabions de séparation - Larg. 0,50 m |  |  | ML | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En délimitation du parvis avec les espaces verts et trottoirs attenants, suivant plans projet et étude de sol
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 1.2.6 | RESEAUX ENTERRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.TABLEAU.3.2
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.TABLEAU.2.3
4.T
4.U.TABLEAU.2.3
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 1.2.6.1 | Réseaux existants
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 1.2.6.1.1 | Remise à niveau des regards
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 1.2.6.1.1.1 | Chambre de tirage de toutes dimensions |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Regards existants sur l'emprise des constructions, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
5.&
5 | 1.2.6.2 | Réseau E.P.
5.T
6 | 1.2.6.2.1 | Canalisations y compris fouilles
9 | 1.2.6.2.1.1 | Canalisations PVC Ø 160 |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Depuis les regards pied de chute jusqu'au raccordement au réseau existant, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
6 | 1.2.6.2.2 | Regards
9 | 1.2.6.2.2.1 | Regard pied de chute - Dim. 50 x 50 cm - Série légère |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En pied des chutes EP, suivant plans projet
9.&
9 | 1.2.6.2.2.2 | Regard de visite - Dim. 60 x 60 cm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En amont de la structure de rétention enterrée, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
6 | 1.2.6.2.3 | Caniveaux hydrauliques
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 1.2.6.2.3.1 | Caniveaux à grille
9 | 1.2.6.2.3.1.1 | Caniveaux en béton polymère Ø 150 mm - Série légère |  |  | ML | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Le long de l'entrée au RDC de l'extension, suivant plans projet
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 1.2.6.2.4 | Relevage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 1.2.6.2.4.1 | Station de relevage EP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En aval de la structure de rétention enterrée, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
6 | 1.2.6.2.5 | Structure de rétention enterrées
9 | 1.2.6.2.5.1 | Structure de rétention en panneaux ou blocs |  |  | M3 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sous les espaces verts en façade Nord de l'extension et à l'ouest de l'existant, suivant plans projet
9.T
9.&
9 | 1.2.6.2.5.2 | Regard PVX limiteur de débit |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En aval de la pompe de relevage, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
5.&
5 | 1.2.6.3 | Réseau E.U./E.V.
5.T
6 | 1.2.6.3.1 | Canalisations y compris fouilles
9 | 1.2.6.3.1.1 | Canalisations PVC Ø 160 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Depuis le regard en sortie de bâtiment, jusqu'à la pompe de relevage, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
6 | 1.2.6.3.2 | Regards
9 | 1.2.6.3.2.1 | Regard de visite - Dim. 60 x 60 cm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : A la jonction entre la façade Nord de l'extension et l'angle Sud-Ouest de l'existant, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
6 | 1.2.6.3.3 | Relevage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 1.2.6.3.3.1 | Station de relevage EU/EV |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud de la réserve garage de l'existant, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 1.2.7 | FINITIONS DE VOIRIES ET CHEMINEMENTS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 1.2.7.1 | Couche d'usure et de roulement
6 | 1.2.7.1.1 | Bétons
9 | 1.2.7.1.1.1 | Finition de voie piétonne en béton |  |  | M2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation :
6 | 1.2.7.1.1 | Bétons
9 | 1.2.7.1.1.1 | Finition de voie piétonne en béton |  |  | M2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : zone technique
9.&
9 | 1.2.7.1.1.2 | Plus-value pour finition désactivée |  |  | M2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation :
6 | 1.2.7.1.1 | Enrobés
9 | 1.2.7.1.1.1 | Finition de voirie légère - Ep. 5 cm |  |  | M2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : en raccordement de voirie
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
5 | 1.2.7.1 | Cloture
6 | 1.2.7.1.1 | Clôtures grillagées à mailles rectangulaires
9 | 1.2.7.1.1.1 | 2.8.1.1 Clôture à mailles rectangulaires - Ht = 2.00 m |  |  | ml | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Zone technique exterieure
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1A VRD
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 1.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  | - 1.2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 1.2.1.1 - NETTOYAGE DU TERRAIN |  |  | 0
|  | - 1.2.2 - DEMOLITIONS |  |  | 0
|  | - 1.2.2.1 - Démolitions d'aménagements extérieures |  |  | 0
|  | - 1.2.2.1.1 - Démolition de voiries |  |  | 0
|  | Dépose et repose d’aménagements extérieurs | [6 empty] | 0
|  | Dévoiement de réseaux enterrés | [6 empty] | 0
|  | - 1.2.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  | 0
|  | - 1.2.3.1 - Terre végétale |  |  | 0
|  | - 1.2.3.2 - Terrassements en pleine masse |  |  | 0
|  | - 1.2.4 - COMPOSITION DES PLATE-FORMES |  |  | 0
|  | - 1.2.4.1 - REMBLAIS EN MATERIAUX D'APPORT |  |  | 0
|  | - 1.2.4.1.1 - Bâtiments |  |  | 0
|  | - 1.2.4.1.2 - Voiries et cheminements |  |  | 0
|  | - 1.2.5 - SOUTENEMENTS ET RENFORCEMENT DES TALUS |  |  | 0
|  | - 1.2.5.1 - Gabions |  |  | 0
|  | - 1.2.6 - RESEAUX ENTERRES |  |  | 0
|  | - 1.2.6.1 - Réseaux existants |  |  | 0
|  | - 1.2.6.1.1 - Remise à niveau des regards |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2 - Réseau E.P. |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.1 - Canalisations y compris fouilles |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.2 - Regards |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.3 - Caniveaux hydrauliques |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.3.1 - Caniveaux à grille |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.4 - Relevage |  |  | 0
|  | - 1.2.6.2.5 - Structure de rétention enterrées |  |  | 0
|  | - 1.2.6.3 - Réseau E.U./E.V. |  |  | 0
|  | - 1.2.6.3.1 - Canalisations y compris fouilles |  |  | 0
|  | - 1.2.6.3.2 - Regards |  |  | 0
|  | - 1.2.6.3.3 - Relevage |  |  | 0
|  | - 1.2.7 - FINITIONS DE VOIRIES ET CHEMINEMENTS |  |  | 0
|  | - 1.2.7.1 - Couche d'usure et de roulement |  |  | 0
|  | - 1.2.7.1.1 - Bétons |  |  | 0
|  | - 1.2.7.1.1 - Enrobés |  |  | 0
|  | - 1.2.7.1.1 - Clotures |  |  | 0
Total du lot TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ASSAINISSEMENT
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Note on J900: pour mémoire
Note on J1087: pour mémoire

## 1B Gros Œuvre
DPGF
[5 empty] | Activité |  | Emetteur
[5 empty] | 2408MS |  | CBE
[5 empty] | No chrono |  | 30.00_BP
CH LE MANS – Extension – Restructuration du SAMU-SMUR
PHASE PRO
Lot 1B Gros Œuvre
| DPGF_19/06/25 |  |  |  |  | Date | Révision
|  |  |  | 2025-06-19 |  |  | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | PU HT |  | Total HT
1. | GENERALITES
1.1 | Objet du présent lot | PM
1.2 | Etendue des travaux | PM
1.3 | Connaissance des lieux | PM
1.4 | Responsabilités | PM
1.5 | Protection et prévention des accidents | PM
1.6 | Variantes | PM
1.7 | Documents à fournir - Etudes d'exécution | Forf
1.8 | Prestation particulières | PM
1.8.1 | Implantation | PM
1.8.2 | Traçage | PM
1.8.3 | Trait de niveau | PM
1.8.4 | Incorporations – Scellements | PM
1.8.5 | Réservations | PM
1.8.6 | Percements – Travaux de reprise | PM
1.8.7 | Calfeutrements – Raccords | PM
1.8.8 | Nettoyage des planchers | PM
1.8.9 | Equipe de finition | PM
1.9 | Compte prorata | PM
1.10 | Installations de chantier
1.10.1 | Ouvrages provisoires et installations de chantier | Ens
1.10.2 | Panneau de chantier | Ens
1.10.3 | Clôtures de chantier | Ens
1.10.4 | Aménagement des plates-formes | Ens
1.10.5 | Bureaux de chantier | Ens
1.10.6 | Installations communes de sécurité et d'hygiène | Ens
1.10.7 | Alimentation de chantier | Ens
1.11 | Limites de prestations
1.11.1 | Limites de prestations générales | PM
1.11.2 | Incorporation de platines métalliques, tiges, sabots, préscellements | PM
1.11.3 | Réservations pour siphons ou canalisations pour l'élévation | PM
1.11.4 | Fourreaux dans banchés | PM
1.11.6 | Dans les maçonneries | PM
1.11.7 | Trémies | PM
1.11.8 | Limites de prestations entre les lots Gros Œuvre et Charpente Bois | PM
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 | Documents de référence – Normes – Règlements
2.1.1 | Règlements de calcul et de conception | PM
2.1.1.1 | Eurocodes | PM
2.1.1.2 | Structures en béton et maçonneries | PM
2.1.1.3 | Structures en acier | PM
2.1.1.3 | Structures en bois | PM
2.1.2 | Plans de structure concernant le bâtiment existant | PM
2.2 | Tolérances d’exécution | PM
2.3 | Matériaux
2.3.1 | Généralités | PM
2.3.2 | Bétons | PM
2.3.3 | Aciers pour béton armé
2.3.3.1 | Qualité des armatures | PM
2.3.3.2 | Enrobage des armatures | PM
2.3.4 | Maçonneries | PM
2.3.5 | Remblais | PM
2.3.6 | Essais des bétons | PM
2.3.7 | Essais des réseaux | PM
2.4 | Coffrage – Décoffrage
2.4.1 | Coffrage | PM
2.4.2 | Décoffrage | PM
2.5 | Parement des surfaces coffrées | PM
2.6 | Parements supérieurs des dalles
2.6.1 | Parements | PM
2.6.2 | Tolérances sur l'état de surface
2.6.2.1 | Horizontalité | PM
2.6.2.2 | Planéité | PM
3. | HYPOTHESES DE CALCUL
3.1 | Classification de l'ouvrage | PM
3.2 | Bases de calcul
3.2.1 | Actions climatiques | PM
3.2.1.1 | Neige | PM
3.2.1.2 | Vent | PM
3.2.2 | Charges permanentes | PM
3.2.3 | Charges d'exploitation | PM
3.2.4 | Actions dues au séisme | PM
3.2.5 | Données géotechniques | PM
3.2.6 | Contexte environnemental | PM
3.2.6.1 | Exposition au radon | PM
3.2.6.2 | Exposition au risque termites | PM
3.2.7 | Déformations admissibles | PM
3.2.7.1 | Calcul des déformations | PM
3.2.7.2 | Déformations admissibles des ouvrages en béton armé | PM
3.2.7.3 | Déformations admissibles des ouvrages de CM | PM
3.2.7.4 | Déformations admissibles des éléments en CB | PM
3.2.8 | Stabilité au feu des structures | PM
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | Principes structurels | PM
4.2 | Travaux de terrassements complémentaires
4.2.1 | Généralités | PM
4.2.2 | Réception des plates-formes – Plan de récolement | Ens
4.2.3 | Terrassements pour ouvrages enterrés
| * Pour les semelles isolées et semelles filantes | m3
| * Pour les longrines | m3
| * Pour les réseaux enterrés, les fosses, les regards, etc. | m3
4.2.4 | Evacuation des déblais | m3
4.2.5 | Remblais
| * Autour des semelles isolées, fûts et semelles filantes | m3
| * Autour des longrines | m3
| * Autour des réseaux enterrés, fosses, regards, etc. | m3
4.2.6 | Epuisements – Protection des talus | Ens
4.3 | Ouvrages de fondation
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Béton de propreté
| * Sous les semelles isolées | m3
| * Sous les semelles filantes | m3
| * Sous les longrines | m3
4.3.3 | Semelles superficielles
| * Béton B1 pour semelles superficielles | m3
| * Coffrage pour semelles superficielles | m²
| * Armatures HA pour semelles superficielles | kg
4.3.4 | Longrines
| * Béton B1 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
4.3.5 | Gros béton de blocage | PM
4.3.6 | Badigeon hydrofuge | m2
4.4 | Canalisations intérieures enterrées – Réseaux enterrés
4.4.1 | Généralités
4.4.2 | Réseau EP
| * Limite de prestation du présent lot | PM
| * Canalisations PVC | ml
| * Regards collecteurs | U
| * Carottages en soubassement | U
| * Raccordements | Ens
4.4.3 | Réseau EU – EV
| * Limite de prestation du présent lot | PM
| * Collecteurs PVC | ml
| * Regards collecteurs | U
| * Ventilation de chutes en toiture terrasse | U
| * Raccordements | Ens
| * Carottages en soubassement | U
| * Carottages en voiles | U
| * Siphons de sol (Lot Plomberie) | PM
4.4.4 | Fourreaux divers
| * Pour réseaux électriques | Ens
| * Pour réseaux téléphoniques | Ens
| * Pour réseaux divers | Ens
4.4.5 | Passage caméra | Ens
4.4.6 | Plan de récolement | Ens
4.5 | Drainage et étanchéité des parois enterrées
4.5.1 | Drain perforé
| * Terrassements complémentaires | m3
| * Réglage du fond de fouilles avec pente d'évacuation | ml
| * Epandage d'un lit de gravillons lavés sur 5 cm d'ép. | ml
| * Drain en PVC rigide perforé de diamètre 100 mm | ml
| * Enrobage sur 50 cm en cailloux lavés et remblai | ml
4.5.2 | Etanchéité des parois enterrées
| * Parafor + Fondafor sur RDC extension | m²
4.5.3 | Protection drainante
| * Delta MS Dörken | m²
| * Bavette solin profilé Delta Ms Dörken | ml
4.5.4 | Regards de jonction
| * Sur la périphérie du rez-de-chaussée extension | U
| * Raccordement sur réseau EP | Ens
4.6 | Plancher bas RDC coulé sur terre-plein porté par les fondations
4.6.1 | Reprise et réfection des plates-formes | m2
4.6.2 | Reprofilage – Nivelage – Sablage | m2
4.6.3 | Film polyéthylène | m2
4.6.4 | Plancher coulé sur terre-plein
| * Béton B1 (Fck = 25 MPa) | m3
| * Coffrage de rive | m2
| * Armatures TS | kg
| * Armatures HA | kg
| * Parement supérieur de type D2 | m²
4.7 | Ouvrages en béton armé
4.7.1 | Généralités | PM
4.7.2 | Voiles périphériques enterrés contre terre
| * Béton B1 | m3
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Classe de parement de type 4 | m2
| * Classe de parement de type 3 | m2
| * Classe de parement de type 2 | m2
4.7.3 | Voiles plans en élévation coulés contre voiles existants
| * Coffrage Biocofra Para | m2
| * Béton B2 | m3
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Classe de parement de type 4 | m2
| * Classe de parement de type 3 | m2
| * Classe de parement de type 2 | m2
4.7.4 | Voiles plans en élévation courants
| * Béton B2 | m3
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Classe de parement de type 3 | m2
| * Classe de parement de type 2 | m2
4.7.5 | Poutres rectilignes en béton armé
| * Béton B2 | m3
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Classe de parement de type 4 | m2
| * Classe de parement de type 3 | m2
| * Classe de parement de type 2 | m2
4.7.6 | Poteaux rectangulaires en béton armé
| * Béton B2 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Classe de parement de type 3 | m2
| * Classe de parement de type 2 | m2
4.7.7 | Dalles pleines horizontales
Thermoprédalles - Ep. Totale 25 cm
| * Thermoprédalles Rector | m2
| * Béton B2 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Surfaçage - Parement D4 | m2
Dalle sous terrasse végétalisée - Ep. Totale 25 cm
| * Béton B2 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Surfaçage - Parement D4 | m2
Dalle galerie - Ep. Totale 12 cm
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
| * Armatures TS | kg
| * Surfaçage - Parement D4 | m2
4.7.8 | Corbeaux
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage | m2
| * Armatures HA | kg
4.7.9 | Relevés BA
En pied de voile sur semelle MST existante - 20x30HT
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage - Parement de classe 3 | m2
| * Armatures HA | kg
En pied de mur rideau - 15x17HT
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage - Parement de classe 3 | m2
| * Armatures HA | kg
En pied de mur à ossature bois - 20x40HT
| * Béton B3 | m3
| * Coffrage - Parement de classe 3 | m2
| * Armatures HA | kg
4.8 | Travaux sur existant
4.8.1 | Travaux de frangement
| * Frangement par création d'une ouverture en voile BA | U
| * Frangement par agrandissement d'une ouverture en voile BA | U
4.8.2 | Travaux de sciage de la casquette existante | m2
4.8.3 | Travaux d’aménagement sous escalier existant
4.8.3.1 | Préparation des surfaces en vue de recevoir une peinture | m2
4.8.3.2 | Création d’un dallage sur terre-plein | m2
4.8.4 | Travaux de carrotage dans voile existant | u
4.9 | Isolation
| * Isolation en sous-face galerie Fibra Ultra Fm - Ep. 175 mm | m2
4.10 | Joints de dilatation
| * Traitement des JD horizontaux en superstructure | ml
| * Traitement des JD verticaux en infrastructure | ml
| * Traitement des JD verticaux en façade | ml
4.11 | Ouvrages divers
4.11.1 | Habillage gabions des voiles extérieurs | m2
4.11.2 | Massifs et socles | Ens
4.11.3 | Acrotères | ml
4.11.4 | Ouvrages divers en terrasse | Ens
4.11.5 | Ouvrages divers de finition
| * Bandes de redressement | Ens
| * Feuillures et garnissages | Ens
| * Appuis de fenêtre | ml
| * Formes de seuils | ml
Montant HT du lot 01B
TVA 20%
MONTANT TTC
Tampon et signature de l'entreprise

## 1B Gros Œuvre PSE 1 et 2
DPGF
[5 empty] | Activité |  | Emetteur
[5 empty] | 2408MS |  | CBE
[5 empty] | No chrono |  | 30.00_BP
CH LE MANS – Extension – Restructuration du SAMU-SMUR
PHASE PRO
Lot 1B Gros Œuvre PSE 1 et 2
| DPGF_19/06/25 |  |  |  |  | Date | Révision
|  |  |  | 2025-06-19 |  |  | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | PU HT |  | Total HT
4.8 | PSE 1 et PSE 2
4.8.5 | Travaux de traitement des bétons des façades existantes
4.8.5.1 | PSE 1 - Préparation des surfaces en vue de recevoir une peinture (peinture hors lot) sur façades EST et SUD existantes | Ens
4.8.5.2 | PSE 2 - Préparation des surfaces en vue de recevoir une peinture (peinture hors lot) sur façades OUEST et NORD existantes | Ens
Montant HT du lot 01B
TVA 20%
MONTANT TTC
Tampon et signature de l'entreprise

## 1C Charpente et bardage
DPGF
[5 empty] | Activité |  | Emetteur
[5 empty] | 2408MS |  | CBE
[5 empty] | No chrono |  | 40.00_BP
CH LE MANS – Extension – Restructuration du SAMU-SMUR
PHASE PRO
Lot 1C Charpente - Bardage
| DPGF_16/06/25 |  |  |  |  | Date | Révision
|  |  |  | 2025-06-16 |  |  | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | PU HT |  | Total HT
1. | GENERALITES
1.1 | Objet du présent lot | PM
1.2 | Etendue des travaux | PM
1.3 | Connaissance des lieux | PM
1.4 | Responsabilités | PM
1.5 | Protection et prévention des accidents | PM
1.6 | Variantes | PM
1.7 | Documents à fournir - Etudes d'exécution | Forf
1.8 | Métrés | PM
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 | Documents de référence – Normes – Règlements
2.1.1 | Règlements de calcul et de conception | PM
2.1.1.1 | Eurocodes | PM
2.1.1.2 | Structures en béton et maçonneries | PM
2.1.1.3 | Structures en acier | PM
2.1.1.3 | Structures en bois | PM
2.1.2 | Plans de structure concernant le bâtiment existant | PM
2.2 | Bois de structure
2.2.1 | Bois de charpente | PM
2.2.2 | Acier pour charpente bois | PM
2.2.3 | Protection des bois | PM
2.2.3 | Protection des aciers pour charpente bois | PM
2.3 | Spécifications techniques de fabrication | PM
2.4 | Mode d'exécution des travaux
2.4.1 | Implanatation des ouvrages | PM
2.4.2 | Tolérances de montage | PM
2.4.3 | Sujétion de montage | PM
2.4.4 | Réservations dans les éléments d'ossature | PM
2.5 | Trnasport - Manutention - Stockage | PM
3. | HYPOTHESES DE CALCUL
3.1 | Classification de l'ouvrage | PM
3.2 | Bases de calcul
3.2.1 | Actions climatiques | PM
3.2.1.1 | Neige | PM
3.2.1.2 | Vent | PM
3.2.2 | Charges permanentes | PM
3.2.3 | Charges d'exploitation | PM
3.2.4 | Actions dues au séisme | PM
3.2.5 | Données géotechniques | PM
3.2.6 | Contexte environnemental | PM
3.2.6.1 | Exposition au radon | PM
3.2.6.2 | Exposition au risque termites | PM
3.2.7 | Déformations admissibles | PM
3.2.7.1 | Calcul des déformations | PM
3.2.7.2 | Déformations admissibles des ouvrages en béton armé | PM
3.2.7.3 | Déformations admissibles des ouvrages de CM | PM
3.2.7.4 | Déformations admissibles des éléments en CB | PM
3.2.8 | Stabilité au feu des structures | PM
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | Principes structurels | PM
4.2 | Murs à ossature bois (MOB)
4.2.1 | Socles de façade pour MOB extérieurs
| * Lisse basse 50x145 bois massif C24 Classe de service 3 | ml
4.2.2 | MOB extérieurs formant panneaux de façade
| * Ossature bois massif C24 Classe de service 2 | m3
| * Panneaux OSB épaisseur 10 mm | m2
| * Pare-pluie membrane Delta® Fassade 20 Plus | m2
| * Panneaux laine minérale Isomob 32 épaisseur 145 mm | m2
| * Membrane Vario Xtra | m2
4.2.2 | Socles de façade pour MOB extérieurs
| * Lisse basse 50x145 bois massif C24 Classe de service 3 | ml
4.2.3 | Sablières pour MOB extérieurs
| * Lisse haute 50x145 bois massif C24 Classe de service 2 | ml
4.3 | Ossature de couverture sous étanchéité par membrane
| * Solives LC GL24h 80x280 - e=60 cm - Classe de service 2 | m3
| * Solives BM C24 80x120 - e=60 cm - Classe de service 2 | m3
| * Poutres de reprise LC GL24h 140x405 Classe de service 2 | m3
| * Poutres de reprise LC GL24h 140x585 Classe de service 2 | m3
| * Poteaux LC GL24h 140x140 Classe de service 2 | m3
| * Poteaux LC GL24h 140x200 Classe de service 2 | m3
| * Platelage OSB épaisseur 22 mm | m2
| * Panneaux laine minérale Isoconfort 352 ép. 100 mm | m2
4.4 | Ossature de bardage et bardage
| * Tasseaux verticaux 45x25HT | m2
| * Tasseaux horizontaux 45x25HT | m2
| * Grille anti-rongeur an partie basse | ml
| * Bardage composite biosourcé Vesta de type Cover | m2
| * Profils d’angle de finition Fineo | ml
| * Eléments d’habillage autour des menuiseries | ml
4.5 | Ossature métallique support des lames brise-soleil et lames brise-soleil
| * Tubes rectangulaires 120x60x4 ép. | ml
| * Chapes en U par cornières soudées | U
| * Tirants Standard Detan-S diamètre 42 mm | ml
| * Lames extrudées Vesta Shadow dimensions 140x20 | ml
4.6 | Ossature verticale support des lames horizontales et lames horizontales
| * Tubes rectangulaires 120x60x4 ép. | ml
| * Chapes en U par cornières soudées | U
| * Lames extrudées Vesta Space 6-18 dimensions 180x60 | ml
Montant HT du lot 01C
TVA 20%
MONTANT TTC

## 1D Couverture étanchéité
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1D | COUVERTURE - ETANCHEITE
3
3.&
3 | 2.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 2.2.1 | ETANCHEITES SUR SUPPORT BOIS
5 | 2.2.1.1 | Costières métalliques
9 | 2.2.1.1.1 | Costières métalliques sur rives et longs pans |  |  | ML | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.1.1.2 | Costières métalliques au droit des joints de dilatation |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : A la jonction entre le bâtiment existant et l'extension, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.1.2 | Isolation thermique
6 | 2.2.1.2.1 | Pare-vapeur
9 | 2.2.1.2.1.1 | Ecran pare vapeur pour étanchéité sur support bois |  |  | M2 | 92 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.T
9.&
6.&
6 | 2.2.1.2.2 | Laine de roche - Classe de compressibilité B
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.2.1.2.2.1 | Panneaux en laine de roche - Ep. 2 x 140 mm - R = 7,50 m².K/W |  |  | M2 | 92 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
5.&
5 | 2.2.1.3 | Etanchéité
9 | 2.2.1.3.1 | Revêtement bitumineux en pose semi-indépendante auto-protégé |  |  | M2 | 92 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.1.3.2 | Relevés d’étanchéité sur costières métalliques |  |  | ML | 57.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans projet : - En périphérie de la toiture du R+1 - A la jonction entre le bâtiment existant et l'extension
9.&
9 | 2.2.1.3.3 | Raccord périphérique d'étanchéité à l'air sur MOB |  |  | ML | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
5 | 2.2.1.4 | Profils de finitions
5.T
9 | 2.2.1.4.1 | Coiffes métalliques |  |  | ML | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.1.5 | Joints de dilatation
9 | 2.2.1.5.1 | Joints de dilatation contre parois existante |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : A la jonction entre le bâtiment existant et l'extension, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.1.6 | Traversées de toiture et réservations diverses
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.2.1.6.1 | Traversée de toiture pour souche de diamètre < 500 mm |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Pour les équipements techniques et ventilation primaire de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
5.T
9 | 2.2.1.6.2 | Traversée de toiture pour crosses |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Pour les équipements techniques de la toiture du R+1, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 2.2.2 | ETANCHEITES SUR SUPPORT MACONNÉ
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.2.2.1 | Isolation thermique
6 | 2.2.2.1.1 | Pare-vapeur
9 | 2.2.2.1.1.1 | Ecran pare vapeur pour étanchéité sur support maçonné |  |  | M2 | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
6 | 2.2.2.1.2 | Polyuréthane - Classe de compressibilité C
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.2.2.1.2.1 | Panneaux en polyuréthane - Ep. 160 mm - R = 7,30 m².K / W |  |  | M2 | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
5.&
5 | 2.2.2.2 | Étanchéité
9 | 2.2.2.2.1 | Revêtement autoprotégé |  |  | M2 | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.2.2.2 | Plus-value pour étanchéité sous végétalisation |  |  | M2 | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
5 | 2.2.2.3 | Relevés et retombées
9 | 2.2.2.3.1 | Relevé d’étanchéité sur éléments maçonnés |  |  | ML | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.2.4 | Profils de finitions
5.T
9 | 2.2.2.4.1 | Bande porte solin et solin |  |  | ML | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie de l'acrotère de toiture du RDC, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.2.5 | Végétalisation
9 | 2.2.2.5.1 | Végétalisation extensive |  |  | M2 | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de la toiture du RDC, suivant plans projet
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 2.2.3 | COLLECTE ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
4.T
5 | 2.2.3.1 | Système gravitaire pour étanchéités
9 | 2.2.3.1.1 | Travaux sur l'existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Sud de l'existant, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.3.1.2 | Naissances EP |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Ouest toiture du RDC et du R+1, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.3.1.3 | Descentes E.P |  |  | ML | 26.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Ouest toiture du RDC et du R+1, suivant plans projet
9.&
9 | 2.2.3.1.4 | Trop pleins |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Ouest toiture du RDC et du R+1, suivant plans projet
9.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1D COUVERTURE - ETANCHEITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  | - 2.2.1 - ETANCHEITES SUR SUPPORT BOIS |  |  | 0
|  | - 2.2.1.1 - Costières métalliques |  |  | 0
|  | - 2.2.1.2 - Isolation thermique |  |  | 0
|  | - 2.2.1.2.1 - Pare-vapeur |  |  | 0
|  | - 2.2.1.2.2 - Laine de roche - Classe de compressibilité B |  |  | 0
|  | - 2.2.1.3 - Etanchéité |  |  | 0
|  | - 2.2.1.4 - Profils de finitions |  |  | 0
|  | - 2.2.1.5 - Joints de dilatation |  |  | 0
|  | - 2.2.1.6 - Traversées de toiture et réservations diverses |  |  | 0
|  | - 2.2.2 - ETANCHEITES SUR SUPPORT MACONNÉ |  |  | 0
|  | - 2.2.2.1 - Isolation thermique |  |  | 0
|  | - 2.2.2.1.1 - Pare-vapeur |  |  | 0
|  | - 2.2.2.1.2 - Polyuréthane - Classe de compressibilité C |  |  | 0
|  | - 2.2.2.2 - Étanchéité |  |  | 0
|  | - 2.2.2.3 - Relevés et retombées |  |  | 0
|  | - 2.2.2.4 - Profils de finitions |  |  | 0
|  | - 2.2.2.5 - Végétalisation |  |  | 0
|  | - 2.2.3 - COLLECTE ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  | 0
|  | - 2.2.3.1 - Système gravitaire pour étanchéités |  |  | 0
Total du lot COUVERTURE - ETANCHEITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro

## 1E Menuiseries extérieures
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1E | MENUISERIES EXTERIEURES
3
3.&
3 | 3.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 3.2.1 | DEMOLITIONS
5 | 3.2.1.1 | Démolitions en façades
6 | 3.2.1.1.1 | Démolition de portes, châssis et métallerie
9 | 3.2.1.1.1.1 | Démolition de châssis extérieur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Châssis sur l'emprise de la future cloison entre salle de crise et salle de régulation, suivant plans de l'existant
9.&
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 3.2.2 | FACADES ET COUVERTURES VITREES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.2.2.1 | Ensembles vitrés
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.2.1.1 | Surfaces courantes |  |  | M2 | 28.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud au RDC, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.2.1.2 | Plus-value pour vitrage émaillé |  |  | M2 | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Sud au RDC, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.2.1.3 | Plus-value pour porte à double vantaux - Dim. 0.90+0.50 x 2,20 m ht |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud au RDC, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.2.1.4 | Plus-value pour vitrage P5A |  |  | M2 | 20.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud au RDC, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2.3 | PORTES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.2.3.1 | Portes battantes vitrées
5.C
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.3.1.1 | Porte vitrée à double vantaux - Dim. 0.90 x 2,20 m ht |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Est au R+1, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.3.1.2 | Plus-value pour vitrage P5A |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Est au R+1, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2.4 | PORTE-FENETRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.2.4.1 | Porte-fenêtres battante
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.4.1.1 | Porte-fenêtre à simple vantail - Dim. 0,90 x 2,65 m |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.4.1.2 | Plus-value pour vitrage P5A |  |  | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble de vitrages accessibles à hauteur d'homme, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2.5 | FENETRES ET CHASSIS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.2.5.1 | Fenêtres battantes
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.5.1.1 | Châssis fixe - Dim. 1,60 x 1,65 m ht |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En lieu et place du châssis de l'existant démoli, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.2 | Fenêtre battante - Dim. 0,80 x 1,10 m ht |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façades Nord et Est, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.3 | Fenêtre battante - Dim. 0,80 x 2,10 m ht |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Ouest, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.4 | Fenêtre battante - Dim. 1,60 x 1,65 m ht |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façades Est et Sud, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.5 | Fenêtre battante - Dim. 3,15 x 1,65 m ht |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Sud, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.6 | Fenêtre battante - Dim. 2,25 x 1,65 m ht |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Sud, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.5.1.7 | Plus-value pour vitrage P5A |  |  | M2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble de vitrages accessibles à hauteur d'homme, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2.6 | FERMETURES - OCCULTATIONS
5 | 3.2.6.1 | Brise soleil fixe en aluminium
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.6.1.1 | Brise soleil à lames |  |  | M2 | 54 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
5 | 3.2.6.2 | Stores intérieurs
9 | 3.2.6.2.1 | Store en tissus opacifiant manuel |  |  | M2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Sud et Est, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
5 | 3.2.6.3 | Rideaux Absorbants
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.6.3.1 | Rideaux Absorbants |  |  | M2 | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Suivant plans projet, au droit des châssis de la : - Salle de régulation au R+1 de l'existant y compris le châssis fixe dans cloison séparative - Salle de crise au R+1 de l'existant - Salle de régulation 2+1personne au R+1 de l'extension
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2.7 | ACCESSOIRES SPECIFIQUES
9 | 3.2.7.1 | Ferme-porte hydraulique |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : En façades Sud et Est, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.7.2 | Barre de poussée anti-panique |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façades Sud et Est, suivant plans projet
9.&
9 | 3.2.7.3 | Plus-value pour bâton de maréchal toute hauteur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Sud, suivant plans projet
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1E MENUISERIES EXTERIEURES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 3.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  | - 3.2.1 - DEMOLITIONS |  |  | 0
|  | - 3.2.1.1 - Démolitions en façades |  |  | 0
|  | - 3.2.1.1.1 - Démolition de portes, châssis et métallerie |  |  | 0
|  | - 3.2.2 - FACADES ET COUVERTURES VITREES |  |  | 0
|  | - 3.2.2.1 - Ensembles vitrés |  |  | 0
|  | - 3.2.3 - PORTES |  |  | 0
|  | - 3.2.3.1 - Portes battantes vitrées |  |  | 0
|  | - 3.2.4 - PORTE-FENETRES |  |  | 0
|  | - 3.2.4.1 - Porte-fenêtres battante |  |  | 0
|  | - 3.2.5 - FENETRES ET CHASSIS |  |  | 0
|  | - 3.2.5.1 - Fenêtres battantes |  |  | 0
|  | - 3.2.6 - FERMETURES - OCCULTATIONS |  |  | 0
|  | - 3.2.6.1 - Brise soleil fixe en aluminium |  |  | 0
|  | - 3.2.6.2 - Stores intérieurs |  |  | 0
|  | - 3.2.6.3 - Rideaux occultant |  |  | 0
|  | - 3.2.7 - ACCESSOIRES SPECIFIQUES |  |  | 0
Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Note on J83: pour mémoire

## 1F Métallerie Serrurerie
2 | Lot n°1F | METALLERIE - SERRURERIE
3
3.&
3 | 4.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 4.2.1 | GARDES-CORPS ET MAINS COURANTES
5 | 4.2.1.1 | Mains courantes
9 | 4.2.1.1.1 | Main courante extérieure en acier galvanisé | ML | 9 | 0 | 20% | 18497
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Est de l'extension, au droit de l'escalier extérieur existant, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 4.2.2 | ESCALIERS ET ECHELLES
5 | 4.2.2.1 | Echelles
5.T
6 | 4.2.2.1.1 | Échelle de franchissement
9 | 4.2.2.1.1.1 | Échelle de franchissement d'acrotère | U | 0 | 0 | 20% | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En façade Nord, suivant plans projet
9.&
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 4.2.3 | GRILLES DE VENTILATION ET DESENFUMAGE
5 | 4.2.3.1 | Grille d'amenée d'air en façade non isolé
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.3.1.1 | Grille d'amenée d'air - Dim. 0.60 x 0.60 m ht | U | 2 | 0 | 20% | 18497
9.L |  | Localisation : En façade Ouest et Nord, suivant plans projet
9.&
5.T
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : | 0
|  | Total T.T.C. : | 0
RECAPITULATIF Lot n°1F METALLERIE - SERRURERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 4.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES | 0
|  | - 4.2.1 - GARDES-CORPS ET MAINS COURANTES | 0
|  | - 4.2.1.1 - Mains courantes | 0
|  | - 4.2.2 - ESCALIERS ET ECHELLES | 0
|  | - 4.2.2.1 - Echelles | 0
|  | - 4.2.2.1.1 - Échelle de franchissement | 0
|  | - 4.2.3 - GRILLES DE VENTILATION ET DESENFUMAGE | 0
|  | - 4.2.3.1 - Grille d'amenée d'air en façade non isolé | 0
Total du lot METALLERIE - SERRURERIE
|  | Total H.T. : | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : | 0
|  | Total T.T.C. : | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Note on J19: pour mémoire

## 1G Espaces verts
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1G | ESPACES VERTS
3
3.&
3 | 11.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
4 | 11.2.1 | TERRASSEMENTS, PREPARATION ET REGALAGE
5 | 11.2.1.1 | Préparation du sol
9 | 11.2.1.1.1 | Reprise et régalage de terre végétale |  |  | M2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble des espaces verts sur l'emprise du projet, suivant plans
9.&
5.T
5.&
5 | 11.2.1.2 | Fosses de plantations
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 11.2.1.2.1 | Fosses pour arbustes - Dim. 0.50 x 0.50 x 0.50 m ht |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble des plantations, suivant plans
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 11.2.2 | GAZONS ET PLANTATIONS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 11.2.2.1 | Semis
9 | 11.2.2.1.1 | Engazonnements |  |  | M2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plan masse
9.&
5.T
5.&
5 | 11.2.2.2 | Arbustes
9 | 11.2.2.2.1 | Arbustes en tiges - Hauteur 1.50 m - Diamètre 16/18 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 18497
9.T
9.L |  | Localisation : Pour massifs, suivant plans
9.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1G ESPACES VERTS
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 11.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  | - 11.2.1 - TERRASSEMENTS, PREPARATION ET REGALAGE |  |  | 0
|  | - 11.2.1.1 - Préparation du sol |  |  | 0
|  | - 11.2.1.2 - Fosses de plantations |  |  | 0
|  | - 11.2.2 - GAZONS ET PLANTATIONS |  |  | 0
|  | - 11.2.2.1 - Semis |  |  | 0
|  | - 11.2.2.2 - Arbustes |  |  | 0
Total du lot ESPACES VERTS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zéro euro | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros | Zéro euros
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Titre du dossier : | Extension-restructuration SAMU-SMUR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Code du dossier | 284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Code du lot / des lots : | OUVRAGES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Titre du lot / des lots : | Ouvrages Consultation & Marchés |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 09/06/2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Phase : | DCE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Indice : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | Notes : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
|  |  |  | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro | zéro
|  |  |  | euro | euros | euros | euros | euros | euros | euros | euros | euros | euros | euros
|  |  |  | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents | cents
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zéro euro | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros | zéro euros

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP