## DPGF lot Plomberie CVC
SAMU SMUR LE MANS
PHASE DCE
Lot PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
DPGF
[5 empty] | Date | Révision
[5 empty] | 2025-07-25 | 0
Désignation | Remarque | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | Prix unitaire HT | Prix total HT
1.Contexte du projet et objectifs du document | [5 empty] | 0
2.Normes et règlements | [5 empty] | 0
2.1Généralités | [5 empty] | 0
2.2Décrets, arrêtés, normes, règlements, DTU | [5 empty] | 0
3.Documents à fournir | [5 empty] | 0
3.1Avant l'exécution | [5 empty] | 0
3.2Pendant l’exécution | [5 empty] | 0
3.3Avant réception | [5 empty] | 0
3.3.1Essais hydrauliques |  | U | 1 |  |  | 0
4.Réception / mise en service |  | U | 1 |  |  | 0
4.1Ventilation | [5 empty] | 0
4.2Installations électriques | [5 empty] | 0
5.Garanties | [5 empty] | 0
6.Réservation, Percement, Rebouchage | [5 empty] | 0
7.Coordination | [5 empty] | 0
8.Compte prorata |  | U | 1 |  |  | 0
9.Matériels | [5 empty] | 0
10.Limites de prestations | [5 empty] | 0
11.Prescriptions techniques | PM |  |  |  |  | 0
11.1Hydraulique CVC | x |  |  |  |  | 0
11.1.1Tuyauteries | x |  |  |  |  | 0
11.1.1.1Tuyauteries en acier noir | x |  |  |  |  | 0
11.1.1.2Réseaux en cuivre | x |  |  |  |  | 0
11.1.1.3Tuyauterie en PVC | x |  |  |  |  | 0
11.1.2Calorifuges | x |  |  |  |  | 0
11.1.2.1Réseaux de distribution plomberie | x |  |  |  |  | 0
11.1.2.2Réseaux de distribution d’eau chaude radiateurs | x |  |  |  |  | 0
11.1.2.3Réseaux de distribution fluides frigorigènes | x |  |  |  |  | 0
11.1.3Pompes de circulation | x |  |  |  |  | 0
11.1.4Robinetterie et accessoires | x |  |  |  |  | 0
11.2Aéraulique CVC | x |  |  |  |  | 0
11.2.1Réseaux de gaines | x |  |  |  |  | 0
11.2.2Gaines rectangulaires | x |  |  |  |  | 0
11.2.3Gaines circulaires | x |  |  |  |  | 0
11.2.4Supportage | x |  |  |  |  | 0
11.2.5Calorifuge réseaux gainables VRV | x |  |  |  |  | 0
11.2.6Calorifuge réseaux ventilation double flux | x |  |  |  |  | 0
11.2.7Equipements de réseaux | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.1Registre à débit variable | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.2Registre circulaire à iris | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.3Registre rectangulaire à ailettes | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.4Régulateur de débit constant circulaire ou rectangulaire | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.5Registre d’isolement étanche circulaire motorisé | x |  |  |  |  | 0
11.2.7.6Registre d’isolement étanche rectangulaire motorisé | x |  |  |  |  | 0
11.3Equipements | x |  |  |  |  | 0
11.3.1Centrales de traitement d’air | x |  |  |  |  | 0
11.3.1.1Généralités | x |  |  |  |  | 0
12.Données de base | [5 empty] | 0
12.1.1Conditions climatiques extérieures | PM |  |  |  |  | 0
12.1.2Conditions climatiques intérieures | PM |  |  |  |  | 0
12.1.3Apports et déperditions | calcul | U | 1 |  |  | 0
12.1.4Régimes de température | PM |  |  |  |  | 0
12.1.5Raccordement sur réseaux existants |  | U | 1 |  |  | 0
12.1.6Réserves et calculs | PM |  |  |  |  | 0
12.1.7Cheminements | PM |  |  |  |  | 0
13.Travaux de dépose CVC / plomberie |  | ens | 1 |  |  | 0
14.Certificats d'Economie d'Energie (CEE) | PM |  |  |  |  | 0
15.Descriptif des installations de ventilation | [5 empty] | 0
15.1Centrale de traitement d’air | [5 empty] | 0
15.1.1Description centrale |  | U | 1 |  |  | 0
15.1.2Régulation GTC |  | U | 1 |  |  | 0
15.1.3Mise en service CTA |  | U | 1 |  |  | 0
15.1.4Filtres de rechange |  | U | 1 |  |  | 0
15.1.5Extension de garantie fabricant |  | U | 1 |  |  | 0
15.2Pièges à son |  | U | 4 |  |  | 0
15.3Clapets coupe-feu | sans objet |  |  |  |  | 0
15.4Réseaux aérauliques | [5 empty] | 0
15.4.1Gaines souples |  | ml | 17 |  |  | 0
15.4.2Gaines rigides |  | ml | 213 |  |  | 0
15.4.3Trappes de visite |  | ENS | 1 |  |  | 0
15.4.4Bouchons de visite |  | ENS | 1 |  |  | 0
15.4.5Registre à iris |  | ENS | 1 |  |  | 0
15.4.6Rejet d’air vicié |  | U | 1 |  |  | 0
15.4.7Prise d’air neuf |  | U | 1 |  |  | 0
15.4.8Base de calcul |  | ENS | 1 |  |  | 0
15.4.9Diffuseurs | [5 empty] | 0
15.4.9.1Bouches d’extraction et soufflage Australe |  | U | 8 |  |  | 0
15.4.9.2Bouche de soufflage 600x600 plafond |  | U | 2 |  |  | 0
15.4.9.3Bouche de reprise helicoidales | x |  |  |  |  | 0
15.4.9.4Diffuseur reprise DFU37 |  | U | 6 |  |  | 0
15.4.9.5Diffuseur soufflage DTF-2 |  | U | 6 |  |  | 0
15.5Transfert d’air | [5 empty] | 0
15.5.1Transfert d’air sous les portes |  | PM |  |  |  | 0
16.Travaux de chauffage / climatisation | [5 empty] | 0
16.1Etat actuel | [5 empty] | 0
16.2Production de Chaud / Froid par VRV | [5 empty] | 0
16.2.1Principe de modifications de l’installation actuelle |  | ENS | 1 |  |  | 0
16.2.2Unité intérieure neuve |  | U | 1 |  |  | 0
16.2.3Equipements complémentaires | [5 empty] | 0
16.2.3.1Passerelle Modbus |  | U | 1 |  |  | 0
16.2.4Circuit frigorifique |  | ml | 40 |  |  | 0
16.2.5Réseau condensats |  | ml | 7 |  |  | 0
16.2.6Circuit électrique |  | ens | 1 |  |  | 0
16.2.7Régulation et sécurité |  | ens | 1 |  |  | 0
16.2.8Mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
16.3Climatisation local informatique | [5 empty] | 0
16.3.1GENERALITES | [5 empty] | 0
16.3.2MATERIEL | [5 empty] | 0
16.3.2.1Unité extérieure |  | U | 2 |  |  | 0
16.3.2.2Unité intérieure |  | U | 2 |  |  | 0
16.3.3CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE |  | ml | 30 |  |  | 0
16.3.4REGULATION ET SECURITE |  | ens | 1 |  |  | 0
16.4Chauffage à eau chaude | [5 empty] | 0
16.4.1Réseaux hydrauliques de distribution de chaleur | [5 empty] | 0
16.4.1.1Réseaux radiateurs |  | ml | 183 |  |  | 0
16.4.2Emetteurs de chaleur | [5 empty] | 0
16.4.2.1Radiateurs |  | U | 12 |  |  | 0
16.4.2.2Sèche serviette |  | U | 2 |  |  | 0
16.4.2.3Robinets thermostatiques |  | ENS | 1 |  |  | 0
17.Régulation GTC |  | ENS | 1 |  |  | 0
18.Description des travaux plomberie | [5 empty] | 0
18.1Installation de chantier |  | ENS | 1 |  |  | 0
18.2Travaux de dépose plomberie (sans objet) | SO |  |  |  |  | 0
18.3APPAREILS SANITAIRES | [5 empty] | 0
18.3.1Douche | [5 empty] | 0
Receveur de douche |  | U | 2 |  |  | 0
Mitigeur de douche |  | U | 2 |  |  | 0
Barre de douche |  | U | 2 |  |  | 0
18.3.2W.C suspendu |  | U | 4 |  |  | 0
18.3.3Lavabo PMR |  | U | 2 |  |  | 0
18.3.4Mitigeur mécanique lavabo |  | U | 2 |  |  | 0
18.3.5Barre de relèvement |  | U | 2 |  |  | 0
18.4Production ECS (sans objet) | SO |  |  |  |  | 0
18.5Distribution eau froide / ECS | [5 empty] | 0
18.5.1Origine Eau Froide |  | ens | 1 |  |  | 0
18.5.2Distribution en plafond garage et faux plafond extension |  | ens | 1 |  |  | 0
18.5.2.1Nature des tubes | PM |  |  |  |  | 0
18.5.2.2Calorifuge intérieur |  | ml | 157 |  |  | 0
18.5.3Distribution apparente |  | ml | 157 |  |  | 0
18.5.4Alimentations terminales appareils sanitaires encastrées en cloison | [5 empty] | 0
18.5.5Vannes d’isolement appareils sanitaires | [5 empty] | 0
18.6Désinfection – rinçage | [5 empty] | 0
18.7Canalisations d’évacuation eaux usées |  | ml | 25 |  |  | 0
18.7.1Réseaux EU intérieurs |  | ENS | 1 |  |  | 0
18.7.2Ventilations primaires |  | ENS | 1 |  |  | 0
18.8Pompe de relevage eaux usées |  | U | 1 |  |  | 0
18.9Pompe de relevage eaux pluviales |  | U | 1 |  |  | 0
18.10Canalisations d’évacuation eaux pluviales |  | ENS | 1 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Montant HT du lot | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC | [5 empty] | 0
Tampon et signature de l'entreprise