## DPGF lot Electricité
CH LE MANS ¦ Extension-Restructuration SAMU-SMUR
PHASE DCE
Lot ELECTRICITE
DPGF
[5 empty] | Date | Révision
[5 empty] | 2025-07-25 | 0
Désignation | Remarque | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | Prix unitaire HT | Prix total HT
1.PRESCRIPTIONS GENERALES | [5 empty] | 0
1.1Périmètre et Objet de la présente spécification | [5 empty] | 0
1.2Cadre règlementaire et normatif | [5 empty] | 0
1.3Offre de l’entreprise | [5 empty] | 0
1.4Travaux et conformité des ouvrages | [5 empty] | 0
1.5Limites de prestations | [5 empty] | 0
1.6Visite du site | [5 empty] | 0
1.7Déroulement des études d’exécution | [5 empty] | 0
1.8Synthèse TCE | [5 empty] | 0
1.9Installations communes d’hygiène et de sécurité | [5 empty] | 0
1.10Consistance des travaux | [5 empty] | 0
2.CADRE RÉGLEMENTAIRE | [5 empty] | 0
2.1Courant Fort : | [5 empty] | 0
2.2Courant Faible : | [5 empty] | 0
2.3Incendie : | [5 empty] | 0
2.4Norme NFC15-211 (médical) | [5 empty] | 0
3.DEPOSE ET PURGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [5 empty] | 0
4.DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS COURANT FORT (CFO) | [5 empty] | 0
4.1Données de bases | [5 empty] | 0
4.1.1Origine de l’alimentation | [5 empty] | 0
4.1.2Notes de calculs électriques |  | U | 1 |  |  | 0
4.2Généralités Tableaux Electriques | [5 empty] | 0
4.2.1Prescriptions | parafoudre | U | 1 |  |  | 0
4.2.2Description enveloppe | [5 empty] | 0
4.2.3Appareils modulaires |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.1Disjoncteurs magnétothermiques |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.2Disjoncteurs différentiels |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.3Contacteurs |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.4Sous-compteurs électricité |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.5Télécommande |  | U | 2 |  |  | 0
4.2.3.6Prise de courant test |  | U | 4 |  |  | 0
4.3Armoires électriques | [5 empty] | 0
4.3.1TD existants à modifier | [5 empty] | 0
4.3.2Alimentation nouveaux TD | [5 empty] | 0
4.3.2.1Origine de l’alimentation | [5 empty] | 0
4.3.3TD RDC | VEGAD sans porte IP30 IK07 HAGER ou équivalent | U | 1 |  |  | 0
4.3.4TD R+1 | VEGAD sans porte IP30 IK07 HAGER ou équivalent | U | 1 |  |  | 0
4.4Alimentations spécifiques | 6 alim monosplit, 1 alim gainable, 1 alim CTA, 2 alims pompes EU et EP, suivant plans | U | 10 |  |  | 0
4.4.1Alimentation et commande stores électriques |  | U | 6 |  |  | 0
4.4.2Eclairage extérieur | [5 empty] | 0
4.4.2.1Alimentation éclairage extérieur en façade |  | U | 1 |  |  | 0
4.5Alimentations ondulées |  | ens | 1 |  |  | 0
4.6Bilan de puissance | [5 empty] | 0
4.7Eclairage normal | [5 empty] | 0
4.7.1Principe des travaux à effectuer | [5 empty] | 0
4.7.2Généralités | [5 empty] | 0
4.7.3Niveaux d’éclairement | [5 empty] | 0
4.7.4Luminaires | [5 empty] | 0
4.7.4.1Luminaires type 1 DALI – dalle 600x600 avec variation |  | U | 30 |  |  | 0
4.7.4.2Luminaires type 1 ON/OFF – dalle 600x600 sans variation |  | U | 11 |  |  | 0
4.7.4.3Luminaires type 2 – dalle 600x600 étanche |  | U | 8 |  |  | 0
4.7.4.4Luminaires type 3.1 – Petit Downlight |  | U | 4 |  |  | 0
4.7.4.5Luminaires type 3.2 - Spot étanche |  | U | 2 |  |  | 0
4.7.4.6Luminaires type 4 - Applique extérieure |  | U | 1 |  |  | 0
4.7.5Gestion de l’éclairage | [5 empty] | 0
4.7.5.1PD4N-M-DACO-1C-DALI-2 – sur variation |  | U | 5 |  |  | 0
4.7.5.2PD4M-1C-FP – sans variation |  | U | 14 |  |  | 0
4.7.5.3Horloge astronomique |  | U | 1 |  |  | 0
4.8Eclairage de sécurité | [5 empty] | 0
4.8.1Blocs autonomes | [5 empty] | 0
4.8.1.1Bloc autonome saillie |  | U | 5 |  |  | 0
4.8.1.2Bloc autonome encastré |  | U | 3 |  |  | 0
4.9Appareillage | [5 empty] | 0
4.9.1Modèle appareillage | Mosaic LEGRAND ou équivalent |  |  |  |  | 0
4.9.2Mode de pose | [5 empty] | 0
4.9.2.1Mode de pose en saillie | [5 empty] | 0
4.9.2.2Mode de pose en encastré | [5 empty] | 0
4.9.3Hauteur des équipements | [5 empty] | 0
4.9.4Commandes d’éclairage | [5 empty] | 0
4.9.5Prise de courant |  | U | 21 |  |  | 0
4.9.6Points d’accès informatiques et téléphoniques SAMU dans meuble (blocs PT1) |  | U | 17 |  |  | 0
4.9.7Points d’accès informatiques et téléphoniques sur goulotte pour bureau double (blocs PT2) |  | U | 2 |  |  | 0
4.9.8Points d’accès informatiques et téléphoniques sur goulotte pour bureau simple (blocs PT3) |  | U | 2 |  |  | 0
4.9.9Prise HDMI |  | U | 2 |  |  | 0
4.9.10Spécificités appareillage salle de crise | [5 empty] | 0
4.10Cheminements | [5 empty] | 0
4.10.1En encastré | [5 empty] | 0
4.10.2Chemin de câble |  | ml | 71 |  |  | 0
4.10.3Distributions secondaires | [5 empty] | 0
4.11Arrêt d’Urgence | [5 empty] | 0
4.11.1Coupure générale ventilations et traitement d’air |  | U | 1 |  |  | 0
4.11.2Coupure générale base tension |  | U | 2 |  |  | 0
5.Supervision WIT | [5 empty] | 0
6.DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS COURANT FAIBLE (CFA) | [5 empty] | 0
6.1Description succincte des travaux VDI | [5 empty] | 0
6.1.1Etat actuel | [5 empty] | 0
6.1.2Travaux envisagés | [5 empty] | 0
6.1.2.1Travaux en local technique LT2 |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.2.2Distribution Ethernet banalisée |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.2.3Appareillage CFA |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2Origine des installations | [5 empty] | 0
6.3Baie de brassage |  | U | 1 |  |  | 0
6.3.1Support 19 pouces | PM |  |  |  |  | 0
6.3.2Equipements | PM |  |  |  |  | 0
6.3.3Agencement de la baie | PM |  |  |  |  | 0
6.3.4Rocade Télécom |  | ens | 1 |  |  | 0
6.3.4.1Généralités |  | ens | 1 |  |  | 0
6.3.4.2Raccordement |  | ens | 1 |  |  | 0
6.4Distribution capillaire | [5 empty] | 0
6.4.1Généralités |  | ens | 1 |  |  | 0
6.4.2Raccordement | [5 empty] | 0
6.4.2.1Les panneaux de distribution |  | ens | 1 |  |  | 0
6.4.2.2Prise terminale |  | U | 82 |  |  | 0
6.4.2.3Volets verts pour prises RJ45 |  | U | 20 |  |  | 0
6.5Recette |  |  | 1 |  |  | 0
6.6Contrôle d’accès |  | ens | 1 |  |  | 0
6.7Vidéo surveillance |  | ens | 1 |  |  | 0
6.8Système Anti-Intrusion |  | ens | 1 |  |  | 0
6.9Système Sécurité Incendie | [5 empty] | 0
6.9.1Travaux envisagés |  | PM |  |  |  | 0
6.9.2Description succincte des travaux |  | PM |  |  |  | 0
6.9.3Catégorie du SSI et implantation des matériels |  | PM |  |  |  | 0
6.9.4Evacuation |  | PM |  |  |  | 0
6.9.5Equipements SSI | [5 empty] | 0
6.9.5.1Détecteur optique neuf |  | U | 21 |  |  | 0
6.9.5.2Détecteur optique réutilisé |  | ens | 1 |  |  | 0
6.9.5.3Indicateur d’action neuf |  | U | 21 |  |  | 0
6.9.5.4Indicateur d’action réutilisé |  | ens | 1 |  |  | 0
6.9.5.5Déclencheurs manuels |  | U | 2 |  |  | 0
6.9.5.6Diffuseurs sonores |  | U | 3 |  |  | 0
6.9.5.7Diffuseurs lumineux |  | U | 6 |  |  | 0
6.9.6Câblage |  | ens | 1 |  |  | 0
7.DESCRIPTION DES TRAVAUX | PM |  |  |  |  | 0
7.1Les prestations | [5 empty] | 0
7.2Fournitures et travaux particulier à la charge de l’adjudicataire du lot | [5 empty] | 0
7.3Contraintes de réalisation | [5 empty] | 0
7.4Planning | [5 empty] | 0
8.FORMATION, ESSAIS, RÉCEPTIONS & GARANTIES | PM |  |  |  |  | 0
8.1Formations des personnels | [5 empty] | 0
8.2Essais | [5 empty] | 0
8.2.1Organisation des essais | [5 empty] | 0
8.2.2Autocontrôle | [5 empty] | 0
8.2.3Essais et contrôles sur le site | [5 empty] | 0
8.2.4Réception | [5 empty] | 0
8.2.5Essais de Performances | [5 empty] | 0
8.3Garanties | [5 empty] | 0
8.3.1Garantie de Fourniture | [5 empty] | 0
8.3.2Garantie de l’installation | [5 empty] | 0
8.3.3Garantie de bon fonctionnement | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Montant HT du lot | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC | [5 empty] | 0
Tampon et signature de l'entreprise