## PG
AP-HP. Centre - Université de Paris Cité Direction des Investissements
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE SURETE GENERALE DU GROUPE HOSPITALIER AP-HP. CENTRE UNIVERSITE DE PARIS CITE
LOT N°1
Inventaire des installations et équipements Hôpital européen Georges Pompidou
ANNEXE N°04
PARIS - Septembre2025

## CONTROLE D'ACCES
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Contrôle d'accès Hôpital européen Georges Pompidou
Libellé équipement | Localisation Service | Localisation Codification SAP | N° Inventaire | Marque | Référence | Complément
Lecteur de badge | Entrée véhicule parking nord | S01-250_222 |  | HID | iCLASS SE R40
Caméra LAPI | Entrée véhicule parking nord | S01-250_222 |  | NEDAP | ANPR LUMP
Détecteur d'ouverture | Escalier 35 | S01-388_201 |  | HID
Lecteur de badge | Accès piétons parking nord pole A | S01-259_286 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès piétons parking nord pole B | S01-300_289 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès piétons parking nord pole C | S01-416_306 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Entrée véhicule parking sud | S01-296_243 |  | HID | iCLASS SE R40
Caméra LAPI | Entrée véhicule parking sud | S01-387_321 |  | NEDAP | ANPR LUMP
Lecteur de badge | Sortie véhicule parking sud | S01-323_312 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès piétons parking sud pole A | S01-262_242 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès piétons parking sud pole B | S01-296_243 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès piétons parking sud pole C | S01-387_243 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Archives adminisration | S01-246_272 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LA0 | S01-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Réserve Anapath | S01-249_254 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Archives DRH | S01-260_257 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cuves de décroissance RIA | S01-266_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Couloir archives médicales | S01-281_269 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Archives médicales | S01-279_280 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Archives médicales | S01-279_280 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Couloir archives médicales | S01-281_269 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès plateforme logistique pharmacie | S01-365_280 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cuves de décroissance Médecine Nucléaire | S01-392_251 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LC0 | S01-382_268 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LB0 | S01-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Circulation radiothérapie | S01-321_260 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Circulation radiothérapie | S01-348_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAS Accès curiethérapie | S01-364_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAS Accès curiethérapie | S01-364_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Vestiaire curiethérapie | S01-367_258 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Labo chaud | S01-359_254 |  | HID | iCLASS SE R40
Porte blindée | Labo chaud | S01-359_254 |  | DOORTAL | BLOC-PORTE BLOCUS 4
Lecteur de badge | Bloc curiethérapie | S01-359_250 |  | HID | iCLASS SE R40
Porte blindée | Labo chaud | S01-359_250 |  | DOORTAL | BLOC-PORTE BLOCUS 4
Lecteur de badge | Cybernife | S01-380_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Local SWISSLOG | S01-347_290 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Accès S02 Escalier issue de secours A | S01-257_289 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès S02 Escalier issue de secours B | S01-305_282 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès S02 Escalier issue de secours C | S01-346_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès S02 Escalier issue de secours D | S01-423_282 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Déchets radioactif | RDC-316_333 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Réserve 1 Magasin Hôtelier | RDC-362_333 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Réserve 2 Magasin Hôtelier | RDC-349_333 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Quai de livraison Service Technique | RDC-241_318 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | ST - Atelier serrurerie | RDC-254_320 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Atelier menuiserie | RDC-262_321 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - SAS Mag service technique | RDC-252-313 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Reception - Distribibution - Mag Tech ST | RDC-258_313 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bureau resp. elec | RDC-269_320 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bureau resp. agencement | RDC-270_317 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bureau resp. plomb | RDC-270_312 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bureau CVC | RDC-270_307 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Centre d'appel ST | RDC-270_291 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bureau resp. ST | RDC-271_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Atelier plomberie | RDC-260_293 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Atelier electricité 1 | RDC-246_293 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Atelier electricité 2 | RDC-246_299 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Atelier banc de test | RDC-253_291 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | ST - Bur. Ingénieur Maintenance | RDC-254_287 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | ST - Accès service technique (côté morgue) | RDC-250_289 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | ST - Accès service technique (côté morgue) | RDC-265_300 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Bureau chambre mortuaire | RDC-228_295 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Bureau chambre mortuaire | RDC-228_295 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Oratoire 2 | RDC-221_247 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Accès PC sécurité incendie | RDC-244_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès PC sécurité anti-malveillance | RDC-258_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Bureau Resp. Anti-Malveillance | RDC-246_271 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAS accès BALARD | RDC-215_237 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès EFS | RDC-253_228 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès SAS ASC 41 | RDC-246_208 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès prod. Oxygène (barrière) | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Lingerie - Gare linge propre | RDC-293_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Lingerie - Quai de livraison propre | RDC-295_313 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Déchets plateforme | RDC-316_296 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Magasin hôtelier - SAS livraison | RDC-322_319 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Magasin hôtelier - SAS accès 1 | RDC-329_287 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Magasin hôtelier - SAS accès 2 | RDC-333_287 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Régie - accueil | RDC-301_255 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Régie - SAS principal | RDC-304_256 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Régie - accès secondaire | RDC-307_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | HDJ Chimiothérapie - accès | RDC-319_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HDJ Chimiothérapie - Poste de soins | RDC-326_259 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDJ Chimiothérapie - Poste de soins | RDC-325_255 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | HDJ Chimiothérapie - accès | RDC-337_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Crèche - Accès office alimentaire | RDC-319_226 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Crèche - Accès office alimentaire | RDC-319_226
Lecteur de badge | Crèche - accès principal | RDC-344_230 |  | HID | iCLASS SE R40
Digicode (electronique) | Crèche - accès principal | RDC-344_230
Lecteur de badge | Pharmacie - accès porte 58 | RDC-344_287 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Vaguemestre - accès | RDC-349_289 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacie - accès quai de livraison | RDC-355_316 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacie - accès plateforme | RDC-364_288 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacie - accès principal | RDC-380_302 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacie - guichet | RDC-383_287 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacie - réserve stupéfiant | RDC-380_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons Radiothérapie - attente | RDC-362_254 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons Radiothérapie - attente | RDC-362_254 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cuisine - accès personnel | RDC-404_311 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cuisine - accès secondaire | RDC-410_287 |  | HID | iCLASS SE R40
DM | Self du personnel - IS | RDC-420_257
DM | Self du personnel - IS | RDC-420_257
Lecteur de badge | ACCES POMA D - ENTREE | RDC-440_270 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | ACCES POMA D - SORTIE | RDC-440_270 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LD0 | RDC-429_277 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Addictologie - Poste de soins | RDC-481_293 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Addictologie - Poste de soins | RDC-481_293 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Addictologie - Poste de soins | RDC-479_288 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAS accès COHEN | RDC-424_237 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet COHEN - entrée | RDC-430_239 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet COHEN - sortie | RDC-430_239 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet COHEN - entrée PMR | RDC-430_239 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet COHEN - sortie PMR | RDC-430_239 |  | HID | iCLASS SE R40
Tourniquet | Tourniquet COHEN | RDC-430_239 |  | TGO | TS 120 PMR-B
Caméra LAPI | Accès voie logistique | RDC- |  | NEDAP | ANPR LUMP
Lecteur de badge | SAS principal rue LEBLANC | RDC-277_235 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Guérie rue LEBLANC | RDC- |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Accès piétons rue LEBLANC - entrée | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet LEBLANC - entrée | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet LEBLANC - sortie | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet LEBLANC - entrée PMR | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Tourniquet LEBLANC - sortie PMR | RDC- |  | HID | iCLASS SE R40
Tourniquet | Tourniquet LEBLANC | RDC-430_239 |  | TGO | TS 120 PMR-B
Digicode (electronique) | Accès bâtiment Ch. De garde | R03...RDC-197_219
Lecteur de badge | Local serveur service technique | RDC-242_255 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LG0 | RDC-401_231 |  | HID | iCLASS SE R40
Caméra LAPI | SAU - Accès rampe SAU | RDC- |  | NEDAP | ANPR LUMP
Lecteur de badge | SAU - SAS entrée principale | R01-346_313 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès circuit court | R01-259_309 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | SAU - IAO assis/debout | R01-235_306 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - IAO couché | R01-239_304 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - IAO brancard | R01-242_304 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | SAU - accès couloir IAO | R01-235_299 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès couloir IAO | R01-235_299 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès circuit long | R01-229_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | SAU - PDS circuit long | R01-244_297 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - PDS circuit long | R01-244_297 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - PDS médical circuit long | R01-212_289 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | SAU - accès ZAC | R01-246_276 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LA1 | R01-256_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | SAU - PDS circuit court | R01-255_313 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - PDS médical circuit court | R01-249_313 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | SAU - accès circuit court | R01-259_309 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAS NRBC | R01-269_321 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Local plan blanc | R01-281_298 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | SAU - accès UHCD | R01-237_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès secrétariat | R01-242_253 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès secrétariat | R01-242_253 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - bureau des cadres | R01-258_261 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SAU - accès UHCD | R01-220_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | SAU - PDS UHCD | R01-224_259 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - PDS UHCD | R01-228_259 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | SAU - PDS UHCD | R01-220_259 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | SAU - Issue de secours | R01-213_257
Détecteur d'ouverture | SAU - Issue de secours | R01-217_289
Lecteur de badge | EFS - accès secondaire | R01-229_226 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | EFS - accès principal | R01-253_230 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LE1 | R01-256_211 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | EFS - Issue de secours | R01-249_205
Report DO | EFS - bureau (IS) | R01-256_216
Détecteur d'ouverture | MIR - Issue de secours | R01-297_320
Détecteur d'ouverture | MIR - Issue de secours | R01-321_324
Lecteur de badge | MIR - Accès principal | R01-300_293 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MIR - Accès secondaire | R01-317_305 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LB1 | R01-304_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LC1 | R01-372_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Issue de secours | R01-307_256 |  | HID | iCLASS SE R40
CA | Radiologie - Zone d'attente | R01-310_249
CA | Radiologie - Zone d'attente | R01-361_247
CA | Radiologie - Accueil | R01-368_253
CA | Radiologie - Zone d'attente | R01-379_247
Lecteur de badge | DRH - accès | R01-322_226 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LF1 | R01-345_228 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Issue de secours auditorium | R01-351_212
Lecteur de badge | DSI - accès | R01-369_226 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | B1 - Issue de secours | R01-353_330
Détecteur d'ouverture | B1 - Issue de secours | R01-381_329
Lecteur de badge | SAS accès SSPI B1 | R01-327_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | IS SSPI B1 | R01-335_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | B1 - SAS Sortie | R01-348_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | B1 - accès reserve mat. anesthésiste | R01-356_289 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | B1 - SAS Entrée | R01-375_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | B1 - Réserve | R01-382_297 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | B1 - accès décartonnage | R01-383_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | B1 - Accès DAV | R01-398_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | B1 - Accès vestiaire | R01-401_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | USC - Issue de secours | R01-410_316
Lecteur de badge | USC - SAS Accès principal | R01-416_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USC - SAS Accès secondaire | R01-435_300 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USC - B1 Accès commun | R01-401_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USC - Issue de secours | R01-448_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès palier ASC 39 40 | R01-464_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LD1 | R01-445_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Endo - Réserve endoscope 1 | R01-428_254 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Endo - Réserve endoscope 2 | R01-436_253 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Endo - Accès | R01-417_263 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Endo - Accès | R01-417_276 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Endo - Accès | R01-439_278 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Immunologie - Issue de secours | R02-217_289
Lecteur de badge | LA2 | R02-254_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Anapath - Stockage lames | R02-233_294 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - Reception | R02-232_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - Labo microtomie | R02-238_319 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-245_320 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-248_320 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-250_321 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-253_321 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-255_322 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-258_322 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-261_322 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-264_323 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-268_324 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-271_314 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_311 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_309 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_306 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_304 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_301 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Anapath - bureau | R02-270_299 |  | SALTO | XS4 One
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Antenne radiofréquence | Anapath - circulation | R02- |  | SALTO | RF3
Lecteur de badge | Labo hémato - Issue de secours | R02-211_255 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Labo - palier asc A | R02-262_264 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Labo microbiologie - Issue de secours | R02-214_229 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Labo microbiologie - Issue de secours | R02-249_205
Lecteur de badge | AGEB - Accès | R02-288_265 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Labo RIA - Accès | R02-299_260 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LB2 | R02-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Cons Anésthésie - Issue de secours | R02-281_326
Détecteur d'ouverture | Cons Anésthésie - Issue de secours | R02-338_334
Lecteur de badge | Cons Anésthésie - accès personnel | R02-322_311 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SIB | R02-314_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Digicode (electronique) | SIB | R02-314_291
Lecteur de badge | Stérilisation - accès (côté sale) | R02-340_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Stérilisation - accès livraison | R02-362_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Stérilisation - accès SAS de secours | R02-371_300 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | LTC11 - Issue de secours | R02-338_334
Lecteur de badge | LC2 | R02-369_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Pharmacologie - circulation | R02-323_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | HDJ Physio - accès | R02-363_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | DG - accès passerelle B | R02-311_239 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | DG - issue de secours | R02-357_229
Lecteur de badge | UACA - accès réserve | R02-379_305 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - vestiaire homme | R02-379_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - vestiaire femme | R02-379_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - couloir | R02-384_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - accès principal | R02-421_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - accès SSPI | R02-441_303 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | UACA - Issue de secours | R02-457_305 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | UACA - Issue de secours | R02-395_332
Report DO | UACA - Bureau cadre | R02-412_329
Lecteur de badge | LD2 | R02-444_290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | DSI - Accès | R02-412_223 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LG2 | R02-412_219 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | SIG | R02-413_225 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | Medecine nucléaire - Accès | R02-405_261
Béquille autonome | Medecine nucléaire - livraison | R02-413_259 |  | SALTO | XS4 One
Contrôle d'accès | Bureau CCV - Issue de secours | R02-408_307
Contrôle d'accès | Accès palier ASC 39 40 | R02-464_298
Détecteur d'ouverture | Bureau CCV - Issue de secours | R02-469_298
Béquille autonome | HDJ CCV - Poste de soins | R02-483_293 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HDJ CCV - Poste de soins | R02-483_293
Détecteur d'ouverture | Cardio 1 - Issue de secours | R03-266_324
Lecteur de badge | LA3 | R03-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Cardio 1 - Poste de soins | R03-242_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 1 - Poste de soins | R03-242_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 1 - Poste de soins | R03-242_288 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | PTNI - circulation | R03-239_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | PTNI - Attente | R03-229_253 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | PTNI - Issue de secours | R03-211_255 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Cardio 2 - Poste de soins | R03-256_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 2 - Poste de soins | R03-256_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 2 - Poste de soins | R03-231_228 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | LE3 | R03-246_220 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Cardio 2 - Issue de secours | R03-249_205
Report DO | Cardio 2 - Poste de soins | R03-256_239
Report DO | Cardio 1 - Poste de soins | R03-242_288
Détecteur d'ouverture | USIC - Issue de secours | R03-283_326
Détecteur d'ouverture | USIC - Issue de secours | R03-328_333
Lecteur de badge | USIC - SAS Accès principal | R03-291_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USIC - bureau med. | R03-280_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USIC - SAS Accès secondaire | R03-320_302 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LB3 | R03-304_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | POMA Cardio | R03-287_253
Contrôle d'accès | POMA Cardio | R03-287_253
Contrôle d'accès | POMA Cardio | R03-287_253
Détecteur d'ouverture | B3 - Détecteur d'ouverture | R03-339_334
Détecteur d'ouverture | B3 - Détecteur d'ouverture | R03-397_330
Contrôle d'accès | SSPI B3 | R03-326_290 |  | HID
Contrôle d'accès | B3 - SAS Accès principal | R03-363_291 |  | HID
Contrôle d'accès | B3 - Accès vestiaire | R03-391_292 |  | HID
Contrôle d'accès | B3 & Réa poly Accès commun | R03-405_298 |  | HID
Contrôle d'accès | PTI - Accès principal | R03-325_260 |  | HID
Contrôle d'accès | PTI - Accès secondaire | R03-350_259
Lecteur de badge | LC3 | R03-372_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LG3 | R03-310_220 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Cardio 3 - HDJ Poste de soins | R03-304_235 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 3 - Poste de soins | R03-330_230 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cardio 3 - Poste de soins | R03-330_230 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | Réa Poly - Issue de secours | R03-397_330
Détecteur d'ouverture | Réa Poly - Issue de secours | R03-450_304
Lecteur de badge | Réa Poly - SAS accès principal | R03-415_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Réa Poly - SAS accès secondaire | R03-441_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Réa Poly - | R03-444_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LF3 | R03-444_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Réa Poly - Attente famille | R03-420_291 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | CCV1 - Poste de soins | R03-396_265 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | CCV1 - Poste de soins | R03-396_265 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | CCV1 - Poste de soins | R03-396_265 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | CCV2 - Poste de soins | R03-382_230 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | CCV2 - Poste de soins | R03-382_230 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | CCV2 - Poste de soins | R03-382_230 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | CCV2 - Poste de soins | R03-382_230
Détecteur d'ouverture | CCV2 - Issue de secours | R03-419_221
Lecteur de badge | LG3 | R03-381_224 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons Uro - circulation | R03-450_304 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès palier ASC 39 40 | R03-464_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Cons Uro - Issue de secours | R03-469_297
Report DO | Cons Uro - | R03-483_293
Béquille autonome | Oncologie - Poste de soins | R04-244_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Oncologie - Poste de soins | R04-244_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Oncologie - Poste de soins | R04-244_288 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Oncologie - Poste de soins | R04-244_288
Béquille autonome | J0 - Poste de soins | R04-235_256 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | J0 - Poste de soins | R04-235_256 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Adm oncologie - circulation | R04-250_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Consultations ORL - circulation | R04-272_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Consultations ORL - circulation | R04-296_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | CONS ORL | R04-277_291
Contrôle d'accès | CONS ORL | R04-277_291
Report DO | CONS ORL | R04-277_291
Détecteur d'ouverture | CONS ORL - Issue de secours | R04-270_306
Lecteur de badge | LA4 | R04-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LB4 | R04-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | POMA ONCO - CHIR THOR - PNEU | R04-280_258
Contrôle d'accès | POMA ONCO - CHIR THOR - PNEU | R04-280_258
Lecteur de badge | POMA circulation | R04-280_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | POMA circulation | R04-280_262 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HDJ Nutrition - Poste de soins | R04-254_209 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDJ Nutrition - Poste de soins | R04-254_209 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | LE4 | R04-250_216 |  | HID | iCLASS SE R40
Report DO | HDJ Nutrition - Poste de soins | R04-254_209
Détecteur d'ouverture | HDJ Nutrition - Issue de secours | R04-249_205
Contrôle d'accès | HDJ Nutrition - accès | R04-252_244
Détecteur d'ouverture | Cons ophtalmologie | R04-305_216
Lecteur de badge | Cons ophtalmologie - circulation | R04-309_308 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LC4 | R04-370_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USIP - Accès principal | R04-327_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | USIP - Accès secondaire | R04-345_259 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | USIP - Poste de soins | R04-332_266 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | USIP - Poste de soins | R04-332_266 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | HC Pneumologie - Issue de secours | R04-305_208
Béquille autonome | HC Pneumologie - Poste de soins | R04-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Pneumologie - Poste de soins | R04-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Pneumologie - Poste de soins | R04-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Pneumologie - Poste de soins | R04-304_233
Détecteur d'ouverture | Bureaux pneumologie | R04-362_316
Report DO | HDS Onco-Radio - Poste de soins | R04-408_288
Béquille autonome | HDS Onco-Radio - Poste de soins | R04-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDS Onco-Radio - Poste de soins | R04-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDS Onco-Radio - Poste de soins | R04-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | LD4 | R04-447_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Bureaux chir. Thoracique - Issue de Secours | R04-448_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | HC Onco-Med | R04-469_298
Béquille autonome | HC Onco-Med - Poste de soins | R04-441_277 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Onco-Med - Poste de soins | R04-441_277 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig 1 - Poste de soins | R05-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig 1 - Poste de soins | R05-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig 1 - Poste de soins | R05-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Chir Dig 1 - Poste de soins | R05-246_287
Lecteur de badge | Bureaux HC Chir Dig 1 - circulation | R05-250_308 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Bureaux HC Chir Dig 1 - Issue de secours | R05-250_316
Lecteur de badge | LA5 | R05-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Chir Dig 2 - Poste de soins | R05-256_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig 2 - Poste de soins | R05-256_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig 2 - Poste de soins | R05-256_233 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Chir Dig 2 - Poste de soins | R05-256_233
Détecteur d'ouverture | HC Chir Dig 2 - Issue de secours | R05-249_205
Lecteur de badge | LE5 | R05-246_212 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | POMA Chir Dig - ciruclation | R05-272_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | POMA Chir Dig - ciruclation | R05-296_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | POMA Chir Dig - | R05-280_288
Contrôle d'accès | POMA Chir Dig - | R05-280_288
Détecteur d'ouverture | POMA Chir Dig - Issue de secours | R05-270_304
Béquille autonome | Salle pansement | R05-278_301 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Salle pansement | R05-278_301 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | LB5 | R05-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | HDS HGE - Issue de secours | R05-308_316
Lecteur de badge | HDS HGE - accès | R05-310_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HDS HGE - Poste de soins | R05-313_297 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HDS HGE - Poste de soins | R05-313_297
Béquille autonome | HC Chir Dig - Poste de soins | R05-304_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig - Poste de soins | R05-304_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Dig - Poste de soins | R05-304_239 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Chir Dig - Poste de soins | R05-304_239
Détecteur d'ouverture | HC Chir Dig - Issue de secours | R05-305_208
Béquille autonome | HC HGE - Poste de soins | R05-343_289 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC HGE - Poste de soins | R05-343_289 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC HGE - Poste de soins | R05-343_289 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | HC HGE - Poste de soins | R05-343_289
Lecteur de badge | Bureau HGE - Accès | R05-366_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Bureau HGE - Issue de secours | R05-365_316
Lecteur de badge | LC5 | R05-370_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Onco dig - Poste de soins | R05-408_228 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Onco dig - Poste de soins | R05-408_228 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Onco dig - Poste de soins | R05-408_228 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Onco dig - Poste de soins | R05-408_228
Lecteur de badge | CIC - Accès | R05-440_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LD5 | R05-447_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | CIC - Issue de secours | R05-448_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Accès palier ASC 39 40 | R05-464_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | CIC - Issue de secours | R05-469_298
Béquille autonome | HC Ortho 1 - Poste de soins | R06-240_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 1 - Poste de soins | R06-240_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 1 - Poste de soins | R06-240_288 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | HC Ortho 1 - Issue de secours | R06-250_316
Report DO | HC Ortho 1 - Poste de soins | R06-240_288
Lecteur de badge | LA6 | R06-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Ortho 2 - Poste de soins | R06-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 2 - Poste de soins | R06-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 2 - Poste de soins | R06-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Ortho 2 - Poste de soins | R06-257_239
Détecteur d'ouverture | HC Ortho 2 - Issue de secours | R06-249_205
Lecteur de badge | Cons Ortho - circulation | R06-272_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons Ortho - circulation | R06-298_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | Cons Ortho - POMA | R06-280_288
Contrôle d'accès | Cons Ortho - POMA | R06-280_288
Détecteur d'ouverture | Cons Ortho - Issue de secours | R06-270_304
Béquille autonome | Cons Ortho - Salle platre | R06-274_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Salle platre | R06-274_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Pansements | R06-281_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Pansements | R06-284_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Pansements | R06-286_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Pansements | R06-288_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Poste de soins | R06-291_300 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Ortho - Poste de soins | R06-291_300 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | LB6 | R06-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Bureaux Ortho - Issue de secours | R06-308_316
Béquille autonome | Bureau Ortho | R06-314_310 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Bureau Ortho | R06-314_310 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Chir. Plast. - Poste de soins | R06-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Chir. Plast. - Poste de soins | R06-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Chir. Plast. - Poste de soins | R06-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Chir. Plast. - Poste de soins | R06-303_239
Détecteur d'ouverture | Chir. Plast. - Issue de secours | R06-305_208
Béquille autonome | HC Ortho 3 - Poste de soins | R06-342_289 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 3 - Poste de soins | R06-342_289 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Ortho 3 - Poste de soins | R06-342_289 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Ortho 3 - Poste de soins | R06-342_289
Détecteur d'ouverture | Cons gynéco - Issue de secours | R06-365_316
Béquille autonome | Cons gynéco - Poste de soins | R06-362_308 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Cons gynéco - Accès | R06-368_304 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LC6 | R06-370_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Chir Gynéco - Poste de soins | R06-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Gynéco - Poste de soins | R06-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Chir Gynéco - Poste de soins | R06-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Chir Gynéco - Poste de soins | R06-408_288
Lecteur de badge | Cons Chir Plasti - Accès | R06-440_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Cons Chir Plasti - Poste de soins | R06-437_297 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Chir Plasti - Poste de soins | R06-440_297 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Chir Plasti - Poste de soins | R06-444_297 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | Cons Chir Plasti - Issue de secours | R06-448_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Cons Chir Plasti - Issue de secours | R06-469_298
Lecteur de badge | Accès palier ASC 39 40 | R06-464_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HDJ HTA - Poste de soins | R07-243_298 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDJ HTA - Poste de soins | R07-246_300 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | HDJ HTA - Poste de soins | R07-243_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HDS HTA - Poste de soins | R07-242_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDS HTA - Poste de soins | R07-242_288 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HDS HTA - Poste de soins | R07-242_288
Détecteur d'ouverture | HDJ Nephro - Issue de secours | R07-250_317
Lecteur de badge | HDJ Nephro - Accès | R07-250_308 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | HDS HTA - Accès | R07-239_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LA7 | R07-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC HTA - Poste de soins | R07-256_234 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC HTA - Poste de soins | R07-256_234 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC HTA - Poste de soins | R07-256_234 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC HTA - Poste de soins | R07-256_234
Détecteur d'ouverture | HC HTA - Issue de secours | R07-249_205
Contrôle d'accès | Cons HTA Nephro - POMA | R07-280_288
Contrôle d'accès | Cons HTA Nephro - POMA | R07-280_288
Lecteur de badge | Cons HTA Nephro - circulation | R07-272_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons HTA Nephro - circulation | R07-298_297 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Cons HTA Nephro - Issue de secours | R07-270_306
Détecteur d'ouverture | Bureaux Nephro - Issue de secours | R07-307_317
Lecteur de badge | LB7 | R07-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Néphrologie - Poste de soins | R07-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Néphrologie - Poste de soins | R07-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Néphrologie - Poste de soins | R07-304_233 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Dialyse - Poste de soins | R07-311_253 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Dialyse - Poste de soins | R07-311_253 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Néphrologie - Poste de soins | R07-304_233
Détecteur d'ouverture | HC Néphrologie - Issue de secours | R07-305_209
Lecteur de badge | Bureaux Nephro HTA Med vas - circulation | R07-328_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Bureaux Nephro HTA Med vas - circulation | R07-350_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Report DO | Bureaux Nephro HTA Med vas - | R07-353_298
Lecteur de badge | Bureaux Med Vasc - accès | R07-365_308 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Bureaux Med Vasc - Issue de Secours | R07-365_317
Lecteur de badge | LC7 | R07-370_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Urologie - Poste de soins | R07-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Urologie - Poste de soins | R07-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Urologie - Poste de soins | R07-408_288 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Urologie - | R07-437_298
Contrôle d'accès | LD7 | R07-452_295
Lecteur de badge | Accès palier ASC 39 40 | R07-464_298 |  | HID | iCLASS SE R40
Détecteur d'ouverture | Urologie - Issue de secours | R07-469_298
Détecteur d'ouverture | HDJ Gériatrie - Issue de secours | R08-217_287
Report DO | HDJ Gériatrie - Poste de soins | R08-246_287
Béquille autonome | HDJ Gériatrie - Poste de soins | R08-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDJ Gériatrie - Poste de soins | R08-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HDJ Gériatrie - Poste de soins | R08-246_287 |  | SALTO | XS4 One
Lecteur de badge | HDJ Gériatrie - Accès | R08-240_292 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Bureau Med Int - Accès | R08-251_307 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | LA8 | R08-255_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | HC Gériatrie - Poste de soins | R08-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Gériatrie - Poste de soins | R08-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | HC Gériatrie - Poste de soins | R08-257_239 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | HC Gériatrie - Poste de soins | R08-257_239
Détecteur d'ouverture | HC Gériatrie - Issue de secours | R08-249_205
Lecteur de badge | Cons Gériatrie Med Int - circulation | R08-274_295 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Cons Gériatrie Med Int - circulation | R08-297_294 |  | HID | iCLASS SE R40
Contrôle d'accès | Cons Gériatrie Med Int - POMA | R08-280_287
Contrôle d'accès | Cons Gériatrie Med Int - POMA | R08-280_287
Détecteur d'ouverture | Cons Gériatrie Med Int - circulation | R08-270_304
Béquille autonome | Cons Gériatrie Med Int - Poste de soins | R08-274_298 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Gériatrie Med Int - Poste de soins | R08-278_298 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Cons Gériatrie Med Int - Poste de soins | R08-281_299 |  | SALTO | XS4 One
Détecteur d'ouverture | Medecine interne 1 - Issue de Secours | R08-308_316
Lecteur de badge | LB8 | R08-305_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Béquille autonome | Medecine interne 2 - Poste de Soins | R08-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne 2 - Poste de Soins | R08-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne 2 - Poste de Soins | R08-303_239 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Medecine interne 2 - Poste de Soins | R08-303_239
Détecteur d'ouverture | Salle Jean-Mantz - Issue de secours | R08-306_208
Béquille autonome | Medecine interne 1 - Poste de Soins | R08-314_290 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne 1 - Poste de Soins | R08-314_290 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne 1 - Poste de Soins | R08-314_290 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Medecine interne 1 - Poste de Soins | R08-314_290
Béquille autonome | Medecine interne - Poste de Soins | R08-357_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne - Poste de Soins | R08-357_287 |  | SALTO | XS4 One
Béquille autonome | Medecine interne - Poste de Soins | R08-357_287 |  | SALTO | XS4 One
Report DO | Medecine interne - Poste de Soins | R08-357_287
Détecteur d'ouverture | Oncogériatrie - Issue de secours | R08-365_316
Lecteur de badge | LC8 | R08-370_284 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Terrasse A - Accès | R09-257_279 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Terrasse B - Accès | R09-302_279 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Terrasse C - Accès | R09-372_279 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | Terrasse D - Accès | R08-421_278 |  | HID | iCLASS SE R40
Actualisateur de badge | SAU - Palier MM | R01-251_273 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV A | RDC-262_271 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV B | RDC-298_272 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV C | RDC-376_269 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV D | RDC-432_272 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier ASC G | RDC-399_230 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier ASC Panoramique | RDC-303_222 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV A | S01-262_267 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV B | S01-298_267 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV C | S01-378_269 |  | SALTO | XS4 2.0
Actualisateur de badge | Palier MV D | S01-416_271 |  | SALTO | XS4 2.0
Automate | LA0 | S01-255_284 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | Local serveur service technique | RDC-242_255 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LB0 | S01-305_284 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LC0 | S01-383_268 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LD0 | RDC-429_277 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LA1 | R01-256_284 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LA2 | R02-254_284 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LG0 | RDC-401_231 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Automate | LF1 | RDC-345-228 |  | SALTO | UTL XS4 2.0
Lecteur de badge | LF1 | RDC-345-228 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | S01-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R01-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R02-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R03-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R04-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R05-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R06-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R07-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM B | R08-303_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | S01-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R01-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R02-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R03-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R04-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R05-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R06-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R07-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MM C | R08-272_273 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R01-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R02-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R03-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R04-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R05-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R06-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R07-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | R08-371-290 |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | MC08 | cabine |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | ASC43 | cabine |  | HID | iCLASS SE R40
Lecteur de badge | ASC48 | cabine |  | HID | iCLASS SE R40
*Nota : Les équipements et accessoires listés dans chaque ligne du tableau ci-dessus, nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal du contrôle d'accès conformément aux règles de l'art, doivent être inclus dans le périmètre du marché. Cela comprend : gâches, ventouses, verrous, boutons-poussoirs (BP) et dispositifs de maintien (DM), selon les conditions spécifiées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Les équipements motorisés tels que les barrières, portes automatiques, rideaux, etc., ne sont pas à inclure dans le marché. Seul le lecteur de badge avec la commande jusqu'au bornier de l'équipement fait partie du périmètre du marché.

## INTRUSION
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Intrusion Hôpital européen Georges Pompidou
Libellé équipement | Localisation Service | Localisation Codification SAP | Quantitatif | N° Inventaire | Marque | Référence | Complément
Centrale | Regie | EGP-01-001-00-RDC-306_262 | 1 | GLX1 | Honeywell | INTRUSION GALAXY GD 48
Clavier | Regie | EGP-01-001-00-RDC-301_255 | 1 | CL-01-RPB | Honeywell | CL MK8
Détecteur ouverture | Regie | EGP-01-001-00-RDC-301_255 | 1 | DO-01-RPB | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Regie | EGP-01-001-00-RDC-304_256 | 1 | DO-02-RPB | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Regie | EGP-01-001-00-RDC-307_261 | 1 | DO-03-RPB | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur volumetrique | Regie | EGP-01-001-00-RDC-302_260 | 1 | RD-01-RPB | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Regie | EGP-01-001-00-RDC-306_259 | 1 | RD-02-RPB | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Regie | EGP-01-001-00-RDC-301_255 | 1 | RD-03-RPB | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Regie | EGP-01-001-00-RDC-302_260 | 1 | RD-04-RPB | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Centrale | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | GLX2 | Honeywell | INTRUSION GALAXY GD 48
Clavier | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-355_313 | 1 | CL1-RDC-PH | Honeywell | CL MK8
Clavier | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | CL2-RDC-PH | Honeywell | CL MK9
Clavier | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-380_287 | 1 | CL3-RDC-PH | Honeywell | CL MK10
Clavier | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-340_292 | 1 | CL4-RDC-PH | Honeywell | CL MK11
Clavier | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | CL5-S/S-PH | Honeywell | CL MK12
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-355_316 | 1 | DO1-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | DO2-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-380_302 | 1 | DO3-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-380_302 | 1 | DO4-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-364_288 | 1 | DO5-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-364_288 | 1 | DO6-RDC-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-375_279 | 1 | DO1-S/S-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-365_280 | 1 | DO2-S/S-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur ouverture | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | DO3-S/S-PH | Honeywell | ELMDENE SHD2
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-348_314 | 1 | RD1-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | RD2-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | RD3-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-386_304 | 1 | RD4-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | RD5-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-388_298 | 1 | RD6-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-348_297 | 1 | RD7-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-340_292 | 1 | RD8-RDC-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-381_292 | 1 | RD1-S/S-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | RD2-S/S-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF5
Détecteur volumetrique | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | RD3-S/S-PH | Honeywell | DT8016AF5 / MF6
Extension | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-355_313 | 1 | RIO102 | Honeywell
Extension | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | RIO103 | Honeywell
Sirene | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-351_310 | 1 | SIR01 | Honeywell | SI500
Sirene | Pharmacie | EGP-01-001-00-RDC-380_302 | 1 | SIR02 | Honeywell | SI500
Sirene | Pharmacie | EGP-01-001-00-S01-366_291 | 1 | SIR03 | Honeywell | SI500

## AGRESSION
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Agression Hôpital européen Georges Pompidou
Libellé équipement | Localisation Service | Localisation Codification SAP | N° Inventaire | Marque | Référence | Complément
Alarme Agression | Pharmacie Distribution Médicaments | SO001A01 | CA0-59-AA
Alarme Agression | Monte Christo |  | CA1-61DA
Alarme Agression | SAU Box Psychiatrie | SE010X40 ET SE010X41 | CA1-AA-BU6
Alarme Agression | SAU Chambre Psychiatrie | SE010X34 ET SE010X33 | CA1-AA-BU7
Alarme Agression | Radiothérapie Accueil | NX-13A01 | CASS-ACCUEIL-CURI
Alarme Agression | Salle de Dosimétrie Curiethérapie | NX-10L04 | CASS-BUREAU-CURI
Alarme Agression | Etat Civil | NE000B13 | CA-60AA-EC
Alarme Agression | Droit Des Usagers Porte 24 | NX000Z21 NX000B34 NX000B33 NX000B15 | CA-56AA-DDU
Alarme Agression | Pharmacie Accueil |  | CA0-P61-AA
Alarme Agression | Pharmacie Secrétariat | SX00B02 | CA0-P58-AA
Alarme Agression | Régie caisse | NX004S01 | CA-57AA-REG1
Alarme Agression | Régie Coffre-fort | NX004S03 | CA-58AA-REG2
Alarme Agression | Monte Christo Secrétariat et Consultations |  | CA1-62DA
Alarme Agression | Accueil Central HEGP | NE003A03 | CA-59AA-AC
Alarme Agression | POMA C | NO000P01 | CA-AA-POMAC
Alarme Agression | SAU Postes de soins UHCD | NE010B02 | CA1-AA-BU1
Alarme Agression | SAU Secrétariat Médical |  | CA1-AA-BU2
Alarme Agression | SAU Postes de Soins Secteur Portes | SE010X13 | CA1-AA-BU3
Alarme Agression | SAU BOX 1 IAO Couché R+1 | SE010X07 | CA1-AA-BU4
Alarme Agression | SAU Bureau des Cadres | NE010B22 | CA1-AA-BU8
Alarme Agression | Chambre Mortuaire |  | CA-AA-CHAMBRE_MORTUAIRE
Alarme Agression | Urgence Psychatrie 2 |  | CA1-AA-BU
Alarme Agression | Standard | NX010E05 | CA1-AA-STANDARD
Alarme Agression | SAU BOX IAO | SE013A01 | CA1-AA-BU5
Alarme Agression | SAU POMA/Accueil |  | CA1-31-AA
Alarme Agression | Orthopédie Postes de Soins | SE060X09-C1 | CA6-AA-orthoA1
Alarme Agression | Orthopédie Postes de Soins A2 | NE060X02 | CA6-AA-orthoA2
Alarme Agression | Orthopédie Postes de Soins B3 | SX063103 | CA6-AA-orthoB3
Alarme Agression | Urgence Psychatrie |  | CA1-AA-BU10
Alarme Agression | Urgence Couloir Psychatrie |  | CA1-AA-BU11
Alarme Agression | Urgence Infirmière Psychatrie |  | CA1-AA-BU12
Alarme Agression | Urgence Infirmière Psychatrie 2 |  | CA1-AA-BU13
Alarme Agression | Bureau 2 Chargée de Relations Droits des Usagers |  | CA0-AA-DDU3
Alarme Agression | Bureau Assistante Droits des Usagers RDC |  | CA0-AA-DDU1
Alarme Agression | Bureau 1 Chargée de Relations Droits des Usagers |  | CA0-AA-DDU2
Alarme Agression | Urgence Assisstante sociale/Cadre de nuit | SE01OR01 | CA1-AA-BU14
Alarme Agression | POSTE DE SOINS CHIRURGIE DIGESTIVE | EGP-01-001-00-R05-257_39 | IQ-LA5-1 (19)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS CHIRURGIE DIGESTIVE | EGP-01-001-00-R05-242_288 | IQ-LA5-1 (19)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS CHIRURGIE DIGESTIVE | EGP-01-001-00-R05-275_301 | IQ-LA5-1 (19)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS NUTRITION CHIRURGIE DIGESTIVE | EGP-01-001-00-R05-304_232 | IQ-LB6-1 (18)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS EPATOLOGIE HDJ | EGP-01-001-00-R05-308_303 | IQ-LB6-1 (18)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS ONCOLOGIE DIGESTIVE | EGP-01-001-00-R05-404_288 | IQ-LC6-1 (25)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS CEPEC | EGP-01-001-00-R05-428_294 | IQ-LD5-1 (32)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS HEPATOLOGIE HC | EGP-01-001-00-R05-343_289 | IQ-LC6-1 (25)
Alarme Agression | POSTE DE SOINS GYNECOLOGIE | EGP-01-001-00-R06-404_288 | IQ-LC6-1 (25)
Alarme Agression | CONSUL GYNE GYNECOLOGIE | EGP-01-001-00-R06-368_304 | IQ-LC6-1 (25)

## INTERPHONIE
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Interphonie Hôpital européen Georges Pompidou
Libellé équipement | Localisation Service | Localisation Codification SAP | Quantitatif | N° Inventaire | Marque | Référence | Complément
Logiciel | Local serveur service technique
Serveur | Local serveur service technique | RDC-242_255 | 1 | VISIOSVR01 | COMMEND | Modèle S6
Baie informatique | Local serveur service technique | RDC-242_255 | 1 |  | EKIVALAN | BEEA42U | Accessoires inclus
Console baie informatique | Local serveur service technique | RDC-242_255 | 1 |  | StarTech.com | KVM
Platine | Entrée chambre mortuaire | EGP-01-001-00-RDC-240_291 | 1 | VISIO001 | CASTEL
Terminal | Bureau chambre mortuaire | EGP-01-001-00-RDC-269_320 | 1 | VISIO002 | CASTEL
Terminal | Préparation chambre mortuaire | EGP-01-001-00-RDC-231_288 | 1 | VISIO003 | CASTEL
Equipement | Adaptateur Chambre mortuaire | LT Service technique | 1 | VISIO004 | CASTEL
Equipement | Routeur chambre mortuaire | LT Service technique | 1 | VISIO005 | CASTEL
Platine | Entrée service technique | Porte 52 Service technique | 1 | VISIO006 | Aiphone
Terminal | Centre d'appel service technique | EGP-01-001-00-RDC-270_291 | 1 | VISIO007 | Aiphone
Terminal | Bio médicale service tehchnique | EGP-01-001-00-RDC-273_299 | 1 | VISIO008 | Aiphone
Platine | Entrée portail 1 | RDC Entrée principal | 1 | VISIO009 | Aiphone
Platine | Entrée portail 2 | RDC Entrée principal | 1 | VISIO010 | Aiphone
Platine | Sortie portail 1 | RDC Sortie principal | 1 | VISIO011 | Aiphone
Platine | Sortie portail 2 | RDC Sortie principal | 1 | VISIO012 | Aiphone
Terminal | Moniteur PC Sécurite | EGP-01-001-00-RDC-258_261 | 1 | VISIO013 | Aiphone
Terminal | Moniteur inserm | RDC Inserm | 1 | VISIO014 | Aiphone
Platine | Entrée inserm | RDC entrée Inserm | 1 | VISIO015 | Aiphone
Platine | Sortie inserm | RDC Sortie Inserm | 1 | VISIO016 | Aiphone
Platine | Entrée Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-300_293 | 1 | VISIO017 | Aiphone
Terminal | Unité 1 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-297_320 | 1 | VISIO018 | Aiphone
Terminal | Unité 2 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-321_324 | 1 | VISIO019 | Aiphone
Terminal | Stockeur 1 | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | VISIO020 | Aiphone
Terminal | Stockeur 2 | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | VISIO021 | Aiphone
Terminal | Stockeur 3 | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | VISIO022 | Aiphone
Terminal | Stockeur 4 | EGP-01-001-00-RDC-363_311 | 1 | VISIO023 | Aiphone
Terminal | Bureau Cadre | EGP-01-001-00-RDC-372_309 | 1 | VISIO024 | Aiphone
Terminal | Bureau saisie | EGP-01-001-00-R01-370_302 | 1 | VISIO025 | Aiphone
Terminal | Unité 3 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-323_311 | 1 | VISIO026 | Aiphone
Platine | Unité 1 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-297_320 | 1 | VISIO027 | Zenitel
Terminal | Chambre 1302 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-289_317 | 1 | VISIO028 | Zenitel
Terminal | Chambre 1301 Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-289_312 | 1 | VISIO029 | Zenitel
Platine | secrétariat Réanimation médicale | EGP-01-001-00-R01-290_301 | 1 | VISIO030 | Aiphone
Platine | Entrée circuit long SAU | EGP-01-001-00-R01-246_292 | 1 | VISIO031 | Aiphone
Terminal | Poste de soins circuit long SAU | EGP-01-001-00-R01-224_297 | 1 | VISIO032 | Aiphone
Platine | Entrée UHCD SAU | EGP-01-001-00-R01-251_260 | 1 | VISIO033 | Aiphone
Terminal | Poste de soins UHCD SAU | EGP-01-001-00-R01-224_259 | 1 | VISIO034 | Aiphone
Platine | Entrée ZAC SAU | EGP-01-001-00-R01-246_276 | 1 | VISIO035 | Aiphone
Terminal | Poste de soins ZAC SAU | EGP-01-001-00-R01-246_276 | 1 | VISIO036 | Aiphone
Platine | Entrée box IAO SAU | EGP-01-001-00-R01-246_303 | 1 | VISIO037 | Aiphone
Terminal | Box IOA | EGP-01-001-00-R01-239_304 | 1 | VISIO038 | Aiphone
Platine | Circulation entrée SAU | EGP-01-001-00-R01-246_313 | 1 | VISIO039 | Commend
Terminal | Circulation Secteur long SAU | EGP-01-001-00-R01-246_292 | 1 | VISIO040 | Commend
Platine | Entrée SAU | EGP-01-001-00-R01-246_313 | 1 | VISIO041 | Commend
Terminal | Poma SAU | EGP-01-001-00-R01-240_311 | 1 | VISIO042 | Commend
Platine | Entrée Samu SSPI | EGP-01-001-00-R01-348_291 | 1 | VISIO043 | Aiphone
Terminal | Poste de soins SSPI | EGP-01-001-00-R01-335_295 | 1 | VISIO044 | Aiphone
Platine | Entrée PC incendie | EGP-01-001-00-RDC-240_264 | 1 | VISIO045 | Commend | SIPAP201VCEDA
Terminal | Poste de réception PC Incendie | EGP-01-001-00-RDC-251_262 | 1 | VISIO046 | Commend | ID8
Platine | Entrée parking sud | RDC Entrée parking sud | 1 | VISIO047 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Sortie parking sud | S01 Sortie parking sud | 1 | VISIO048 | Commend | SIPAP201VDA
Platine | Entrée Ambulance | RDC Entrée ambulance | 1 | VISIO049 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Entrée livraison | RDC entrée livraison | 1 | VISIO050 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Sortie livraison | RDC Sortie livraison | 1 | VISIO051 | Commend | SIPAP201VDA
Platine | entrée Poma D | EGP-01-001-00-RDC-440_270 | 1 | VISIO052 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | SAS Entrée principal | EGP-01-001-00-RDC-227_235 | 1 | VISIO053 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Entrée parking nord | RDC entrée parking nord | 1 | VISIO054 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Sortie Parking nord | S01 Sortie parking nord | 1 | VISIO055 | Commend | SIPAP201VDA
Platine | Rampe des urgences | RDC rampre des urgences | 1 | VISIO056 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Entrée crèche | EGP-01-001-00-RDC-344_230 | 1 | VISIO057 | Commend | SIPAP201VCEDA
Platine | Entrée PC Anti-Malveillance | EGP-01-001-00-RDC-258_261 | 1 | VISIO058 | Commend | OD1
Terminal | Poste de réception Anti-Malveillance | EGP-01-001-00-RDC-258_261 | 1 | VISIO059 | Commend | ID8
Platine | Entrée rue hospitalière Cohen | RDC entrée rue hospitalière Cohen | 1 | VISIO060 | Commend | SIPAP201VDA
Platine | Entrée rue hospitalière Balard | RDC entrée rue hospitalière Balard | 1 | VISIO061 | Commend | SIPAP201VDA
Platine | Entrée Curiethérape | EGP-01-001-00-S01-364_259 | 1 | VISIO062 | Commend | ID5 TD CM
Terminal | Curiethérape | EGP-01-001-00-S01-365_254 | 1 | VISIO063 | Commend | ID5 TD
Platine | Entrée USIP Pole B | EGP-01-001-00-R04-314_260 | 1 | VISIO064 | Aiphone
Platine | Entrée USIP Pole C | EGP-01-001-00-R04-345_259 | 1 | VISIO065 | Aiphone
Terminal | Poste de soins | EGP-01-001-00-R04-334_261 | 1 | VISIO066 | Aiphone
Terminal | Salle de détente | EGP-01-001-00-R04-321_255 |  | VISIO067 | Aiphone

## ARMOIRE A CLES
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Armoires à clés Hôpital européen Georges Pompidou
Libellé équipement | Localisation Service | Localisation Codification SAP | Quantitatif | N° Inventaire | Marque | Référence | Complément
Logiciel |  |  |  |  | Traka Web Pro + | Traka Web Pro + | Hardware hors périmètre
Armoire à clés | A | RDC-262_271 | 1 | TKP04243 | TRAKA ASSA ABLOY | TOUCH PRO GF | 130 Positions 13 rangées
Clavier | A | RDC-262_271 | 1 |  | TRAKA ASSA ABLOY
Lecteur de badge | A | RDC-262_271 | 1 |  | HID | R10
Armoire à clés | B | RDC-298_272 | 1 | TKP04242 | TRAKA ASSA ABLOY | TOUCH PRO GF | 130 Positions 13 rangées
Lecteur de badge | B | RDC-298_272 | 1 |  | HID | R10
Clavier | B | RDC-298_272 | 1 |  | TRAKA ASSA ABLOY
Armoire à clés | C | RDC-376_269 | 1 | TKP04244 | TRAKA ASSA ABLOY | TOUCH PRO GF | 100 Positions 10 rangées
Lecteur de badge | C | RDC-376_269 | 1 |  | HID | R10
Clavier | C | RDC-376_269 | 1 |  | TRAKA ASSA ABLOY
Armoire à clés | D | RDC-473_272 | 1 | TKP04241 | TRAKA ASSA ABLOY | TOUCH PRO STANDARD | 40 Positions 4 rangées
Lecteur de badge | D | RDC-473_272 | 1 |  | HID | R10
Clavier | D | RDC-473_272 | 1 |  | TRAKA ASSA ABLOY