## PG
AP-HP. Centre - Université de Paris Cité Direction des Investissements
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE SURETE GENERALE DU GROUPE HOSPITALIER AP-HP. CENTRE UNIVERSITE DE PARIS CITE
LOT N°2
Inventaire des installations et équipements Hôpital Corentin Celton
ANNEXE N°06
PARIS - Septembre 2025

## CONTROLE ACCES-Equipements
INVENTAIRE MATERIEL CONTRÔLE D'ACCES Hôpital Corentin Celton
Quantitatif | Libellé équipement | Désignation équipement | Marque / Model | Repère | Type | Caractéristiques techniques | N° Série
14 | Unité de contrôle on line connexion via réseau Ethernet de la marque SALTO ou équivalent | Unité de traitement local | SALTO
1 | Serveur Salle informatique R+1 | Serveur | HP PROLIANT DL380 G5
2 | Poste d'exploitation | Poste d'exploitation | HP Compaq dc 7700 Smal Form
1 | Gestion de l'armoire à clef | Poste de travail | DELL |  | PRO DESK 400 G4
| Salto Entreprise : V4.6.11 | Logiciel | SALTO
| Salto Space : V6.6.3 model SPA int | Logiciel | SALTO
1 | Commander connect basic 4.3 | LOGICIEL | DEISTER
1 | Extension de licence Salto Enterprise 300 points | Licence | SALTO
1 | LB-B 01 SS-1 E-PARKING | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 02 SS-1 S-PARKING | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 03 SS-1 ASC-ADM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 04 RDJ ASC-ADM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 05 RDJ E-ESC-04 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 06 RDJ S-ESC-04 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 07 RDC E-ESC-04 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 08 RDC S-ESC-04 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 09 CABINE ASC-ADM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 10 RDC E-ADM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 11 RDJ E-PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 13 RDJ MAGASIN S-T | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 14 RDJ M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 15 RDC M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 16 R+1 M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 17 R+2 M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 18 R+3 M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 19 R+4 M-C 2-3 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 20 RDC AURA | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 21 RDJ ACCUEIL PATIENT PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-B 22 RDJ ACCES GALERIE TECHNIQUE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 03 RDC-PCSAM E-S PARKING | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 04 RDC E-PCSAM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 05 RDC E-DETENTE-PCSAM | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 06 RDC REGIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 07 RDJ E-TRAPON | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 08 RDJ LOCAL TFN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 09 SS-2 EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 10 RDJ EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 11 RDC EST M-C 13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 12 R+1 EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 13 R+2 EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 15 R+3 EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C 15 R+4 EST M-C 12-13 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-C NON ACTIF | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-G 01 RDC E 51 RUE GUYNEMER | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-G 02 RDC S 51 RUE GUYNEMER | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 01 RDC E-PARKING | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 02 RDC-E-ESC COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 03 RDC-S-ESC COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 04 RDC-E-SS COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 05 RDC-S-SS COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 06 RDC-E-RDC COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 07 RDC-S-RDC COTE RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 08 RDC E-RDC COTE VASSAL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 09 RDC S-RDC COTE VASSAL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 11 R+5 E-LOGEMENT PARVIS | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 12 R+5 S-LOGEMENT PARVIS | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 13 R+5 E-LOGEMENT RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 14 R+5 S-LOGEMENT RENAN | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 15 R+1 PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 16 R+2 PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 17 R+3 PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 18 R+4 PHARMACIE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 19 SS-2 M-C 14-15 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 20 SS-1 M-C 14-15 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 21 SS-2 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 22 SS-1 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 23 RDC M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 24 R+1 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 25 R+2 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 26 R+3 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 27 R+4 M-C 16-17 | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 28 RDC S-PARKING | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | LB-L 29 M-C MORTUAIRE | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | Lecteur enrôleur de badges RDL5/3 HS Mouse | Lecteur de badge | DEISTER
1 | APSAP | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PAJ-25-E-R01- PsyA-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PAJ-89-E-R01- PsyA-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | Parking-E-Berthaux-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | Parking-LEPLAT-RDC-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | Parking-S-Berthaux-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF1-E-R02-PsyGEN-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF2-E-R02-PsyGEN-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF-51-E-R01-Psy-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF-52-E-R01-Psy-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF-E-R02-PsyADIC-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF-E-R02-PsyGER-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
1 | PCF-E-R02-PsyRECH-CCL | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W
6 | Equipement de verrouillage NFS61937 (Gâche électrique) | Gache
24 | Unité de contrôle auxiliaire on line de la marque SALTO ou équivalent | Controleur de porte | SALTO
1 | Service informatique | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Service télévision | Béquille autonome | SALTO
1 | PAJ Pharmacie USPIA | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Balnéo | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Biomédical bureau De Gouges R+1 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Biomédical local matelas Champeau RDJ | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Box consult Champeau O1089 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Box consult Champeau O1090 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Box consult Champeau O1091 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Bureau ingénieur ST | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH101-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH102-Berhaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH106-107-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH108-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH109-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH110-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH111-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH112-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH113-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH114-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH115-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH116-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH117-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH118-119-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH121-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH122-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH123-Bert-R01-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH124-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH125-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH126-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH127-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH128-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH129-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH130-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH131-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH132-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH133-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH134-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH135-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH136-137-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH201-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH202-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH203-204-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH205-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH206-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH207-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH208-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH209-210-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH221-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH222-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH223-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH224-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH225-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH226-227-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH228-229-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH230-231-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH232-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH233-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH234-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH235-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | CH372-373-Berhaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Détente magasin hôtelier | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E1009-CH131-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E1024-CH117-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E1034-CH113-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E10XX-CH109/110-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E10XX-CH123-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E10XX-CH125-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E10XX-CH129-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E10XX-CH135-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3002-CH328-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3003-CH329-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3004-CH330/331-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3005-CH332-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3006-CH333-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3007-CH334-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3008-CH335-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3009-CH336-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3011-CH323-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3012-CH324-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3013-CH325-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3014-CH337-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3015-CH338-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3016-CH339-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3017-CH340-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3018-CH319/320-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3019-CH321-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3020-CH317/318-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3021-CH316-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3025-CH342-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3026-CH341-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3042-PDS-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3044-WCF-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3045-WCH-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3046-Réserve-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | E3047-Zonette-Champeau | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | HDJ Psy Buanderie O-HJ2030 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | O1034-CH442Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | O3079-Berthaux | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - BUREAU CADRE - 142 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - BUREAU MEDICAL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - CIRCULATION - 1312 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - CONSULT - 0111 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - CONSULT - 019 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - DETENTE - 1246 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - DETENTE - 143 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - OFFICE - 1235 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - OFFICE - 1449 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - OFFICE_SF 1451 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - PHARMACIE - 1309 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - PHARMACIE - 2218 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 1230 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 1231 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 1455 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 1456 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 2145 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 2146 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 2215 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - POSTE SOINS - 2216 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - ZONETTE - 1450 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | PSY - ZONETTE - 1217 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | RESERVE KINE JAPONAIS | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4024-Réserve-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4027-CH417-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4028-CH416-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4029-CH418-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4030-CH414/415-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4031-CH419-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4033-CH420-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | S4035-CH421-LPL-R04-CCL | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Serv-Techniques-RDJ-Accueil | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST - ATELIER ELECTRIQUE | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST - ATELIER MECANIQUE | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST - ATELIER MENUISERIE | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST - SALLE DE DETENTE | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST-bureau cadre | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | ST-bureau-Agenc.Elec | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 201 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 202 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 203 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 204 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 205 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 206 / 207 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 208 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 209 / 210 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 211 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 212 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 213 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 214 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 215 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 216 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 217 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 218 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 219 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 220 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 221 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 222 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 223 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 224 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 225 / 226 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 227 / 228 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 229 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 230 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 231 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 232 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 233 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 234 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 235 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 236 / 237 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 238 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 239 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 240 / 241 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 242 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 243 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 244 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UGA G2 chambre 245 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4001 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4002 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4003 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4004 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4005 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4006 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4006B | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4007 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4008 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4009 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4010 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4011 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4012 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4013 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4014 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4015 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4036 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4037 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4039 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4050 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4051 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | UHR E4073 | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Vestiaire chambre mortuaire | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Maurice CHAMPEAU - RDH - Armoire à clefs | Armoire à clefs | DEISTER |  | PROXSAfE FLEXX II 12 U | PORTE PLEINE
22 | Coffrets d'alimentation 12 V-5A 7Ah (Avec batterie) | Alimentation
25 | Coffret d'alimentation 12V-2Ah | Alimentation | PB212S SALTO
2 | Alim 24 V en coffret métallique | Alimentation | AD2405R SEWOSY
| Badge porte-clés médaillon Mifare bleu |  | SALTO PFM01KB
| Carte de proximité Mifare 1024 blanche |  | SALTO PCM01KB
| Bracelet silicone Mifare |  | SALTO WBM01KWM
2 | Lecteur encodeur de cartes |  | SALTO EC904B0EU
2 | PPD |  | SALTO PPD800
4 | Remédiation Cognitive | Béquille autonome | SALTO EM454U70IMB37
1 | Entrée remédiation cognitive RDC Berthaux | Lecteur de badge | SALTO WRDM0E4W

## INTRUSION-Equipements
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Anti-Intrusion Hôpital Corentin Celton
Quantitatif | Service | Libellé équipement | Désignation équipement | Marque / Modèle | Type | Caractéristiques techniques
1 |  | Centrale 8-128 entrées + IP, G3 (avec sa batterie 12v 17Ah) | Centrale intrusion | SIEMENS VANDERBUILT
|  | firmware version 3.8.5 | logiciel | SIEMENS VANDERBUILT
1 |  | Module de communication | Satellite | SIEMENS VANDERBUILT
1 |  | Coffret chargeur (7AH) | Alimentation
5 |  | Clavier confort | Clavier | SIEMENS VANDERBUILT
3 |  | Sirène intérieure NF&A2P type 3 90dB | Sirène | SIEMENS VANDERBUILT
1 |  | Licence Protocole Intrusion SIEMENS Vanderbilt ou équivalent | ens.
3 |  | Bouton poussoir pour ouverture de porte | Bouton poussoir
1 |  | BBG Escalier Corentin 2 cote Renan | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG Sortie Corentin 2 cote Parvis | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG Sortie Corentin 2 cote Renan | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG Sous Sol Corentin 2 cote Renan | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG R+5 Logement cote Parvis | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG R+5 Logement cote Renan | Boitier Bris de Glace
1 |  | BBG Sortie Corentin 2 c¶tÚ Vassal | Boitier Bris de Glace
1 |  | Bouton Agression Policlinique | Bouton d'alarme
1 |  | Porte Echographie Corentin 2 | Contact de porte
1 |  | Contact effraction hors Lot | Contact de porte
1 |  | Sortie Secours Esc Bureau Reception | Contact de porte
1 |  | Accès livraison Cuisine | Contact de porte
1 |  | Accès livraison Cuisine 2 | Contact de porte
1 |  | Porte Sectionnelle Hall Reception | Contact rideau
1 | Devillas RDJ | Radar 1: SAS Entrée Pharmacie | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Devillas RDJ | Radar 2 : Hall MC / Tortues | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Devillas RDJ | Radar 3 : Hall MC / Tortues | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Devillas RDJ | Radar 4 : Circulation 2 Pharmacie (Zone bureaux) | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Devillas RDJ | Radar 5 : Circulation Zone vestiaire | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Berthaux SS | Radar 1: SAS Entrée réserve Pharmacie | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Champeau RDC | Radar 1: Entrée Caisse Centrale ; | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Champeau RDC | Radar 2: Entrée Caisse Centrale | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Champeau RDC | Radar 1: Coffre | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Champeau RDC | Radar 1: Circulation Entrée | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Berthaux RDC | Radar 1: Hall Chimène ; | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Berthaux RDC | Radar 2 : Hall Chimène ; | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 | Berthaux RDC | Radar 3 : Salle de réunion | Detecteur infrarouge passif | SIEMENS VANDERBUILT
1 |  | Pédale Anti-Agression 1 Caisse centrale | Pédale d'alarme
1 |  | Pédale Anti-Agression 2 Caisse centrale | Pédale d'alarme
1 |  | Pédale Anti-Agression 3 Caisse centrale | Pédale d'alarme
1 |  | Digicode | Report alarme
1 |  | AP Digicode CHIMENE | Report alarme
1 |  | Commande Entrée Parking | Report alarme
1 |  | Commande Sortie Parking | Report alarme
1 |  | DEMANDE OUVERTURE | Report alarme
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDH - informatique - PSY | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Allée DEVILAS - RDB - Pharmacie | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDB - zone livraisons | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDB - zone livraisons | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDB - zone livraisons | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - RDB - zone livraisons | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - AURA - CHIMENE | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - AURA - CHIMENE | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX
1 |  | Paul BERTHAUX - AURA - CHIMENE | Detecteur infrarouge passif | MX 40/50 OPTEX

## INTERPHONIE-Equipements
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Interphonie Hôpital Corentin Celton
Quantitatif | Libellé équipement | Désignation équipement | Marque / Modèle | Type | Caractéristiques techniques | N° Série
1 | Centrale interphonie | MCB8 | CASTEL
1 | Bureau responsable chambre MORTUAIRE | POSTE MAYLIS PRINCIPAL | Poste chef MAYLIS ref 2111.1476
1 | Alimentation electrique | ALIM CASTEL A24-3A-S
1 | LOCAL TECHNIQUE BRASSAGE SR035 BAT LEPLAT | CENTRALE CASTEL | MCB8 ref 440.0900
1 | LOCAL TECHNIQUE BRASSAGE SR035 BAT LEPLAT | Interface MAYLIS Réseau telephonique | castel MRT ref:440.1800
1 | Bureau responsable chambre MORTUAIRE | Moniteur LCD | Moniteur LCD TFT ref: NO LCD10 SHARP
1 | PCS SURETE | Poste chef CASTEL | POSTE CHEF REF: PC 2020 SX/DC 4018.1014
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - logements - 5ème étage | Interphone vidéo | CASTEL
1 | Corentin 2 - chambre mortuaire - SS1 | Vidéophone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Rue Renan logements- RDC | Vidéophone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Portail entrée convoi mortuaire | Interphone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Rue Renan chambre mortuaire - RDC | Interphone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Sortie ambulances - RDC | Interphone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Portail sortie convoi mortuaire | Interphone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Entrée parking | Interphone | CASTEL
1 | Corentin 2 - Sortie parking | Interphone | CASTEL
1 | Berthaux - Entrée parking | Interphone
1 | Berthaux - Sortie parking | Interphone
1 | Guynemer - Entrée parc | Interphone
1 | Guynemer - Sortie parc | Interphone
1 | Champeau - Entrée ambulances RDJ | Interphone
1 | Berthaux RDC PARVIS | Vidéophone
1 | Berthaux RDC Portail | Vidéophone
1 | BERTHAUX AURA | Vidéophone
1 | Entrée ambulances portail rue Sévrine | Vidéophone
1 | Entrée quai de livraison - magasin | Interphone
1 | Champeau - entrée service UCC - 3ème étage | Vidéophone
1 | Champeau - entrée service UHR - 4ème étage | Vidéophone
1 | Olympes de Gouges - entrée crêche - RDC | Vidéophone
2 | Olympes de Gouges - entrée bâtiment - RDC | Ingterphone
1 | Berthaux - SAS ascenceur USIA - 1er étage | Vidéophone
1 | Berthaux - SAS ascenceur USIB - 1er étage | Vidéophone
1 | Berthaux - SAS ascenceur Psychiatrie Générale - 2ème étage | Vidéophone
1 | Berthaux - SAS ascenceur GérontoPsychiatrie - 2ème étage | Vidéophone
1 | Berthaux - Entrée HDJ Psy Passerelle Ascenceur - 2ème étage | Interphone
1 | Corentin 2 - bureau chambre mortuaire | Quad | CASTEL
1 | PCS | PUPITRE | AIPHONE IX-MV7
1 | Champeau - Entrée hôpital parvis | PLATINE RUE | AIPHONE IX-DV
1 | Champeau - SAS ambulances RDJ | PLATINE RUE | AIPHONE IX-DV

## VIDEO-Cameras
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Videosurveillance (caméras) Hôpital Corentin Celton
N° caméra | Batiment | Etage | Type caméra | Localisation camera | Localisation LT | MARQUE CAMERA | MOBILE/FIXE
CAM-RC-1 | Leplat | RDC | Caméra couleur | Corentin 2 - Hall chambre mortuaire - RDC
CAM-RC-2 | Leplat | RDC | Caméra couleur | Corentin 2 - Sas logements - RDC
CAM-RC-3 | Leplat | RDC | Caméra couleur | Corentin 2 - Circulation - RDC
DOME-RC-4 | Leplat | RDC | Dôme | Corentin 2 - accès principal parvis - RDC
DOME-RC-5 | Leplat | RDC | Dôme | Corentin 2 - sortie ambulances - RDC
DOME-S1-1 | Leplat | -1 | Dôme | Corentin 2 - galerie - 1er sous-sol
DOME-S1-2 | Leplat | -1 | Dôme | Corentin 2 - circulation zone mortuaire - 1er sous-sol
DOME-S1-3 | Leplat | -1 | Dôme | Corentin 2 - Dépose ambulances - 1er sous-sol
DOME-S2-1 | Leplat | -2 | Dôme | Corentin 2 - accès rampe parking - 2ème sous-sol
DOME-S2-2 | Leplat | -2 | Dôme | Corentin 2 - parking - 2ème sous-sol
DOME-S2-3 | Leplat | -2 | Dôme | Corentin 2 - circulation vestiaires - 2ème sous-sol
DOME-S2-4 | Leplat | -2 | Dôme | Corentin 2 - circulation archives - 2ème sous-sol
| Leplat | RDJ |  | Corentin 2 - Parking entrée ambulance rue Séverine
LA2F01 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F02 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F03 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F04 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F05 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F06 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F07 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F08 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F09 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F10 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F20 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F21 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F22 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F23 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F24 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - Psychiatrie Générale/Addictologie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F11 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F12 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F13 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F14 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F15 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F16 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F17 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F18 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA2F19 | Berthaux | 2 | Dôme | Berthaux - GérontoPsychiatrie - 2ème étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F01 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F02 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F06 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F07 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F08 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F09 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F24 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1G01 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1G02 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1G03 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIA - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
| Berthaux | 1 | Caméra infrarouge | Berthaux - jardins USIA - 1er étage |  | SAMSUNG
LA1F10 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F11 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F12 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F13 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F14 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F15 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F16 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F17 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F18 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F19 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F20 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F21 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F22 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
LA1F23 | Berthaux | 1 | Dôme | Berthaux - USIB - 1er étage |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
| Olympe | 1 | Dome | Créche |  | SAMSUNG (SNV-L5083R)
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 1 "Couloir entrée galerie tortue" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 2 "Accès ascenseurs, locaux techniques et par |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 3 "Couloir réserve Pharmacie" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 4 "Couloir accès service Technique" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 5 "Couloir accès service Approvisionnement" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 6 "Couloir accès service Cuisine" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Caméra 7 "Accès voie Engin Pompier" |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX
| Berthaux | 1 | Dôme | Local vélo |  | HANWHA / QNV-7080RP/EX

## VIDEO-Equipements
ANNEXE N°06 - Inventaire des installations et équipements - Videosurveillance (serveurs, postes, écrans ...) Hôpital Corentin Celton
Local | Désignation équipement | Complément désignation | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques techniques
LT Info PCS | Serveur vidéo |  | 2 | SEFICA | PBX-RCK-64-LNX-32TB | rackable
| Logiciel | Probox |  | SEFICA | Client version 4.1.0.32045
PCS | Poste d'exploitation |  | 1 | SEFICA | PBX-WORKSTATION-WIN | tour
| Moniteur |  | 4