## PG
AP-HP. Centre - Université de Paris Cité Direction des Investissements
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE SURETE GENERALE DU GROUPE HOSPITALIER AP-HP. CENTRE UNIVERSITE DE PARIS CITE
LOT N°2
Inventaire des installations et équipements Hôpital Broca - La Collégiale
ANNEXE N°09
PARIS - Septembre 2025

## CONTROLE ACCES-Equipements
ANNEXE N°09 - Inventaire des installations et équipements - Contrôle d'accès Hôpital Broca - La Collégiale
Quantitatif | Libellé équipement | Désignation équipement | Marque / Model | Repère | Type | Caractéristiques techniques | N° Série
1 | Serveur Salle informatique sur site Cochin | Serveur | HP PROLIANT DL380 G9 | Serveur sur Cochin, avec une base commune des utilisateurs (maintenance prise en charge par le marché Cochin)
| Salto Entreprise : V4.9.4.1 | Logiciel | SALTO
| Salto Space : V6.9.4.108 model SPA int | Logiciel | SALTO
1 | Unité de contrôle auxiliaire on line de la marque SALTO ou équivalent | Controleur de porte | SALTO
1 | Coffrets d'alimentation 12 V-5A 7Ah (Avec batterie) | Alimentation
1 | BRC 01 SS-1 E-PARKING | Lecteur mural XS4 2.0 | SALTO
1 | BRC 02 SS-1 S-PARKING | Lecteur mural XS4 2.0 | SALTO
1 | BRC-R06-EST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R06-EST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R06-EST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R06-OUEST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R06-OUEST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R06-OUEST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-EST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-EST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-EST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-EST.S.Préparation de Soins HRJ-SMR P1 | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-EST.S.Préparation de Soins HRJ-SMR P2 | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-OUEST.S.Réserve Médicale | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-OUEST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-OUEST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-PALIER.S.Bureau Médecins G | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-PALIER.S.Bureau Médecins P | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-PALIER.S.Bureau Internes | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-EST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-EST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-EST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-EST.S.SAS Prépa de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-OUEST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-OUEST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R04-OUEST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-EST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-EST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-EST.S.EST-Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-OUEST.S.Réserve Médicale | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-OUEST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-OUEST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-PALIER.S.Bureau Internes | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-EST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-EST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-EST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-OUEST.S.Bureau Médecins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-OUEST.S.Préparation de Soins | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R02-OUEST.S.Salle de Transmissions | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R01-OUEST.S.Poste Infirmier HDJ | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R05-OUEST.S.Pharmacie | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-R03-OUEST.S.Pharmacie | XS4 Original+ | SALTO
1 | BRC-RDC-PALIER.S.Pharmacie | XS4 Original+ | SALTO

## INTERPHONIE-Equipements
ANNEXE N°09 - Inventaire des installations et équipements - Interphonie Hôpital Broca - La Collégiale
Quantitatif | Libellé équipement | Désignation équipement | Marque / Modèle | Type | Caractéristiques techniques | N° Série
1 | Centrale interphonie | Stentofon LCL | Stentofon LCL
1 | Entrée principale | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL
1 | Quai de livraison | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL
1 | TKIS SERVEUR | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL
1 | Accueil | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL
1 | PC sécurité BRC | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL
1 | Crèche | Vingtor-Stentofon Device | Stentofon LCL

## VIDEO-Cameras
ANNEXE N°09 - Inventaire des installations et équipements - Videosurveillance (caméras) Hôpital Broca - La Collégiale
N° caméra | Batiment | Etage | Type caméra | Localisation camera | Localisation LT | MARQUE CAMERA | MOBILE/FIXE
1 | INT Hall entrée |  |  | BRC - INT - CAM 01 - Hall entrée principale | LT BRC
2 | INT Machines à café – hall d’entrée (couleur verte) |  |  | BRC - INT - CAM 02 - Hall caféteria | LT BRC
3 | EXT Crèche |  |  | BRC - EXT - CAM 03 - Rampe crèche | LT BRC
4 | EXT Sortie de secours - voie pompier (en haut droite point orange) |  |  | BRC - EXT - CAM 04 - Acces pompiers issue de secours | LT BRC
5 | INT Entrée parking |  |  | BRC - INT - CAM 05 - Entrée parking vue intérieure | LT BRC
6 | INT Sortie ascenseurs |  |  | BRC - INT - CAM 06 - Parking intérieur 2 | LT BRC
7 | INT Parking |  |  | BRC - INT - CAM 07 - Parking porte acces ascenseur | LT BRC
8 | EXT Quai de livraison |  |  | BRC - EXT - CAM 08 - Quai de livraisons cuisine | LT BRC
9 | EXT Cour des convois |  |  | BRC - EXT - CAM 09 - Cour des convois | LT BRC
10 | INT Couloir magasin hôtelier |  |  | BRC - INT - CAM 10 - Couloir technique | LT BRC
11 | INT Sortie cuisine |  |  | BRC - INT - CAM 11 - Sortie cuisine | LT BRC
12 | INT Sortie quai de livraison |  |  | BRC - INT - CAM 12 - Entrée phamarcie sortie cuisine | LT BRC
13 | EXT Entrée extérieure |  |  | BRC - EXT - CAM 13 - Rampe parking exterieur | LT BRC
14 | INT : Hall accueil |  |  | LCL - INT - CAM 01 - Hall accueil entrée | LT LCL
15 | INT : Couloir intérieur rdc |  |  | LCL - INT - CAM 02 - Couloir Médecin HDJ | LT LCL
16 | INT : Couloir interieur |  |  | LCL - INT - CAM 03 - Couloir logistique | LT LCL
17 | EXT : Grille Espace Scipion extérieur |  |  | LCL - EXT - CAM 04 - Sortie escalier sur jardin à partir du parking | LT LCL
18 | INT : Entree parking 1 |  |  | LCL - INT - CAM 05 - Entrée parking rampe intérieure | LT LCL
19 | INT : Fond Parking |  |  | LCL - INT - CAM 06 - Vue sur porte acces ascenseur acces étages | LT LCL
20 | INT : Entree Parking 2 |  |  | LCL - INT - CAM 07 - Parking parc à vélos HAD | LT LCL
21 | EXT : Quai de livraison |  |  | LCL - EXT - CAM 08 - Quai de livraisons | LT LCL
22 | EXT : Sortie piétons SCIPION |  |  | LCL - EXT - CAM 09 - Acces rampe parking vue extérieure | LT LCL

## VIDEO-Equipements
ANNEXE N°09 - Inventaire des installations et équipements - Videosurveillance (serveurs, postes, écrans ...) Hôpital Broca - La Collégiale
Local | Désignation équipement | Complément désignation | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques techniques
LCL LT Info Autocom | Serveur vidéo |  | 1 | Camtrace | CS5110H | rackable
LCL LT Info Autocom | Logiciel | Camtrace |  | Camtrace | 12 licences
LCL PC Accueil | Poste d'exploitation |  | 1 | HP | Windows 10 | tour
LCL PC Accueil | Moniteur |  | 2
BRC LT Info LTA2 | Serveur vidéo |  | 1 | Camtrace | CS5110H | rackable
BRC LT Info LTA2 | Logiciel | Camtrace |  | Camtrace | 20 licences
BRC PC Sécurité | Poste d'exploitation |  | 1 | HP | Windows 10 | tour
BRC PC Sécurité | Moniteur |  | 2