## page de garde
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est
Projet n°DAF_2025_000894
Objet : Accord-cadre à bons de commande relatif à l’approvisionnement d’articles d’infrastructure (électricité, plomberie, quincaillerie/serrurerie, peinture) à destination des sites soutenus par les dix Unités du Service d’Infrastructure de la Défense (USID) relevant de la compétence du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est (SID NE).
Détail Quantitatif Estimatif - Lot 1 Electricité
> le candidat doit obligatoirement remplir toutes les lignes sous peine de voir son offre déclarée irrecevable ; > il est interdit de proposer des articles de substitution, néanmoins si le candidat ne propose pas l'article dans son catalogue il peut proposer un article présentant EXACTEMENT les mêmes caractéristiques qu'il décrira dans la cellule "commentaires"; > en cas d'incohérence entre la désignation et la référence fabricant, c'est la référence fabricant qui fait foi; > si le fabricant ne propose plus la référence : le signaler dans la colonne "commentaire", puis laisser la ligne vide ou proposer un article présentant EXACTEMENT les mêmes caractéristiques; > les articles pour lesquels un des candidats ayant déposé une offre recevable n'a pas rempli la ligne pour une raison valable ne seront pas prise en compte dans le jugement des offres,

## DQE - LOT1 ELEC
Détail Quantitatif Estimatif - Lot 1 Electricité
N° | Dénomination de l'article | Marque du produit | Référence catalogue du titulaire | Unité | Commentaires | numéro de remise cf à l'annexe 1 de l'acte d'engagement | Prix public unitaire en € HT | Remise appliquée en % | Prix unitaire remisé en € HT | Quantité | Prix total HT
001 | Cablette de terre 25mm² cuivre |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 100 | 0
002 | Câble caoutchouc HO7RNF 3G 2,5mm² noir couronne de 50m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 320 | 0
003 | Câble caoutchouc HO7RNF 5G 6mm² noir |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 600 | 0
004 | Câble électrique R2V 3G1,5mm² - Couronne de 50m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 250 | 0
005 | Câble électrique R2V 3G2,5mm² - Couronne de 50m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 250 | 0
006 | Câble rigide R2V 4G6mm² |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 500 | 0
007 | Câble rigide R2V 5G1,5mm² |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 500 | 0
008 | Câble rigide R2V 5G2,5mm² |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 500 | 0
009 | Câble rigide R2V 5G6mm² |  |  | mètre |  | R01 |  |  | 0 | 500 | 0
010 | Fil électrique H07V-U 1x1,5 vert/jaune - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
011 | Fil électrique H07V-U 1x1,5 bleu - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
012 | Fil électrique H07V-U 1x1,5 rouge - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
013 | Fil électrique H07V-U 1x2,5 vert/jaune - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
014 | Fil électrique H07V-U 1x2,5 bleu - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
015 | Fil électrique H07V-U 1x2,5 rouge - couronne de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
016 | Câble audio vidéo KX6 - vert - bobine de 100m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 5 | 0
017 | Câble téléphonique - 5 paires AWG24 - bobine de 100 m |  |  | pièce |  | R01 |  |  | 0 | 10 | 0
018 | CHEMIN DE CABLES DALLE PS L:3m x l:99mm x h:51mm X e:0,80mm G |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
019 | Conduit ICTA 3422 ø:20 en rouleau de 100m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 50 | 0
020 | Goulottes d'installation PVC LOGIX™45 - Blanc Artic 130 x 50 - fond PVC, 2 compartiments (fond livré seul, rajouter 2 couvercles), longueur 2 m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
021 | Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
022 | Goulottes DLP monobloc GOULOTTES CONFORT DE CÂBLAGE POUR MONTAGE D’APPAREILLAGE AVEC SUPPORT - COUVERCLE(S) 85 mm Monobloc : corps + couvercle 2Mx50x105mm |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 150 | 0
023 | Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
024 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
025 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x145mm Mosaic - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
026 | Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
027 | Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
028 | Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm en barre de 2m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 80 | 0
029 | Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
030 | Plinthe DLPlus 120x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
031 | Tube IRL tulipe - gris - diamètre 20 mm - longueur 2 m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 200 | 0
032 | Tube IRL tulipe - gris - diamètre 32 mm - longueur 2 m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 50 | 0
033 | Coude équerre clipsable pour tube IRL - Ø 20 mm |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 150 | 0
034 | Gaine TPC - polyéthylène rouge - Ø 90 mm - couronne de 50 m |  |  | pièce |  | R02 |  |  | 0 | 100 | 0
035 | Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
036 | Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
037 | Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min. |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 35 | 0
038 | Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
039 | Prise fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
040 | Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
041 | Interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
042 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
043 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
044 | Interrupteur crépusculaire modulaire standard - sortie 16A 250V~ livré avec cellule photoélectrique - 1 module |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
045 | Mosaic™ Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle Spécial lieux de passage Fixation au plafond |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
046 | Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
047 | Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 complet fixation saillie |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
048 | Poussoir NO lumineux avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
049 | Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
050 | Double prise de courant précâblée 2x2P+T horizontale étanche Plexo livrée complète pour fixation saillie |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
051 | Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
052 | Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
053 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
054 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
055 | Boîte d'encastrement monoposte - 1 poste Ø67mm - profondeur 40mm |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
056 | Boîte d'encastrement multiposte - 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
057 | Kit boîte point de centre cloisons sèches |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
058 | Boîte pour dérivation cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
059 | Boîte de dérivation carrée dimensions 65x65x40mm - étanche |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 150 | 0
060 | Boîte de dérivation rectangulaire - 155x110x74mm - fermeture 1/4 de tour - étanche |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
061 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
062 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
063 | Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 200 | 0
064 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques |  |  | pièce |  | R03 |  |  | 0 | 200 | 0
065 | auxiliaires de déclenchement iMX+OF - 110 à 415 V CA - 110 à 130 V CC |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
066 | Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 4P 400V~ - 40A - typeAC 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 25 | 0
067 | Blocs différentiels Vigi C120 - 4P - instantané - 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
068 | Blocs différentiels Vigi iC60 type AC 2P 25A 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
069 | Blocs différentiels Vigi iC60 type AC 3P 25A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
070 | Blocs différentiels Vigi iC60 type AC 4P 40A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
071 | Blocs différentiels Vigi iC60 type Asi 4P 40A 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
072 | Blocs différentiels VIGI TG40 Type AC 3P+N 25A 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
073 | Blocs différentiels VIGI TG60 Type AC 4P 63A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
074 | Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O - Ø40 |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
075 | Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
076 | Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 9 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 35 | 0
077 | Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
078 | Contacteurs auxiliarisables iCT tetra 4NO - 240VCA - 25A |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
079 | Contacteurs standard auxiliarisables iCT -bi - 2NO - 240VCA - 16A |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
080 | contacts auxiliaires pour disjoncteurs DT40, DT60, C120 - MX+OF 110-415VCA - 110-130VCC |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
081 | contacts auxiliaires pour disjoncteurs DT40,C60 - contact auxiliaire OF+SD24 |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
082 | Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 32A |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
083 | Disjoncteur C120N 4P 125A C 10000A |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
084 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 10A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
085 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 10A - typeAC 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
086 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~ - 25A - typeAC 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
087 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~ - 20A - typeAC 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
088 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~ - 32A - typeAC 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
089 | Disjoncteur DT40 1P+N 10A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
090 | Disjoncteur DT40 3P+N 20A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
091 | Disjoncteur DT40N 1P+N 16A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
092 | Disjoncteur DT40N 1P+N 20A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
093 | Disjoncteur DT40N 3P+N 16A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
094 | Disjoncteur DT40N 3P+N 32A COURBE D |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
095 | Disjoncteur DT60N 4P 63A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 80 | 0
096 | Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute automatique et départ bas à vis U+N - 230V~ - 10A - courbe C - 1 module |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
097 | Disjoncteur IC60H DISJ 4P 16A COURB C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
098 | Disjoncteur IC60N DISJ 2P 10A COURB C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
099 | Disjoncteur IC60N DISJ 2P 2A COURBE C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
100 | Disjoncteur IC60N DISJ 4P 10A COURB C |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
101 | Disjoncteur IC60N DISJ 4P 63A COURB D |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
102 | Disjoncteurs différentiels VIGI DT40 type AC 1P+N 10A C 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
103 | Disjoncteurs différentiels VIGI DT40 type AC 1P+N 40A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
104 | Disjoncteurs différentiels VIGI DT40 type AC P+N 25A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
105 | Interrupteurs différentiels iID type AC 2P 40A 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
106 | Interrupteurs différentiels iID type AC 4P 63A 300mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
107 | Blocs différentiels Vigi NG125 tétra 63A réglable 30mA |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 35 | 0
108 | Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
109 | Minuterie modulaire multifonction 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
110 | Coffret Drivia 13 modules 4 rangées IP30 IK05 |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
111 | Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160 |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
112 | Parafoudre pour protection tableau de distribution avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 2 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
113 | Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 1P+N 320V~ - 4 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
114 | Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 20A |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
115 | Coupe-circuit sectionneur tripolaire+neutre pour cartouche cylindrique industrielle typeaM ou gG 10x38mm - 500V~ |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
116 | Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 100 | 0
117 | Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 10 départs - 6 modules |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
118 | Barrette à cosses Cosga avec platine métal 150x45mm et fixation par vis Ø3,5mm pour mise à la terre |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
119 | Barrette à cosses Basse avec platine plastique 95x20mm longueur 125mm et fixation par vis Ø5mm pour mise à la terre |  |  | pièce |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
120 | S10 Starter 4-65W |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
121 | S2 Starter 4-22W |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
122 | Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 150 | 0
123 | Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
124 | Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec prise rasoir à équiper de tube S19 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
125 | Réglette LED Étanche Boîtier Vide Imperméable ¦ 120cm for 2x36W Tubes LED |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
126 | Dalle LED ECO 600 UGR19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm/W - 4000K - 50000h - Angle : 90DEG - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Montage encastré, saillie ou suspension |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 60 | 0
127 | Ampoule fluo-compacte 18W - Culot 4 broches G24q-2 - Température de couleur 4000°K (blanc universel) |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
128 | Lampe filament LED - LED FIL CLA40 Claire 840 E27 4W 470lm Verre |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
129 | Lampe LED STICK60 Dépolie 840 E27 8W 806lm W394 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
130 | Lampe LED CLA40 Dépolie 827 E27 4,9W 470lm |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
131 | Hublot étanche ECO LED 11W 4000K IRC80 930Lm IP54 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
132 | Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
133 | Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
134 | Lampe LED - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 100 Claire 118mm - R7s - 13W - 1521lm - Non Gradable - ø29 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 200 | 0
135 | Lampe LED VALUE Classic A60 Dép 8,5W 840 E27 806lm |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 600 | 0
136 | Lampe LED FIL CLP40 Dépolie 827 E27 4W 470lm Verre |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 600 | 0
137 | LED Spot E27 PAR20 6W 500lm 25D - 827 Blanc Très Chaud |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 600 | 0
138 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 18W - 1350lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 590mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
139 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 18W - 1300lm 6500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 590mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
140 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 36W - 3350lm 3000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
141 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT E - 36W - 3350lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
142 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 36W - 3250lm 6500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
143 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 58W - 5200lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
144 | TUBE FLUORESCENT BASIC T5 MINI - 4W - 140lm 4000K 10000h - ø16 x 136mm - Classe Energie G - Culot G5 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
145 | Lampe linolite S19 38x309mm LED 7,2W 2700K 650 lumens 20000H |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
146 | Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36DEG |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 200 | 0
147 | Projecteur PFM - Symétrique - Blanc - 20W - 2400lm - 100DEG - 4000K - 70000h - IP65/IK07 - Détecteur mouvement/luminosité - Classe I - 144x156x42mm - Corps: Alu - Diffuseur: verre trempé |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
148 | Panel PFM - Cadre Alu blanc - 33W - 4000lm - 120lm/W - 3000K - 100000h - IP40 - Classe II - 1195x295x9mm - Alim externe - Bornier auto - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 150 | 0
149 | Luminaire Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 18W - 2400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
150 | Luminaire Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
151 | Panel LED Value 600 UGR< 19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3600lm - 100lm/W - 4000K - 50000h - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
152 | Plafonnier LED Gamme 2350 Plafonnier 1200x300 IP20 IK02 UGR19 Multi color 3000/4000K 4000 lm DALI marquage ENEC, possibilité de montage en ligne continue |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
153 | Luminaire étanche DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K 5500lm IP65 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 40 | 0
154 | LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE Lynx® - TE Amalgam Blanc chaud Deluxe (830) 26W/830 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 100 | 0
155 | Projecteur extérieur START Flood Flat IP65 73W 10000lm 840 Noir |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
156 | Projecteur d'extérieur 20W/4000K 2400lm IP65 IK07 100DEG Noir |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
157 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 15W - 950lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 438mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
158 | STARTER FLUO - Haute qualité pour tubes et lampes fluorescentes et ballasts conventionels - ST 111 Longlife 230V - montage mono |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
159 | STARTER FLUO - Haute qualité pour tubes et lampes fluorescentes et ballasts conventionels - ST 151 Longlife 230V - montage série duo |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
160 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 18W - 1300lm 6500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 590mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
161 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 36W - 3250lm 6500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
162 | TUBE FLUORESCENT T8 HAUT RENDEMENT - 58W - 5000lm 6500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 500 | 0
163 | Douille de chantier E27 acceptant toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 1000 | 0
164 | Lampe miniature BA9S 10x28 240V 3/4W CC5A |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 300 | 0
165 | Lampe miniature E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 300 | 0
166 | Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 |  |  | pièce |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
167 | Clavier codé Tercode 1060 monobloc antivandale intérieur ou extérieur Argent |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 30 | 0
168 | Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
169 | Kit carillon radio sans fils Essentiel - blanc |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 60 | 0
170 | Poste intérieur audio combiné de maintenance Tersystem |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 20 | 0
171 | Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 20 | 0
172 | Alimentation électrique de sécurité ou AES avec tension de sortie 24V et puissance 100W |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
173 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 100 | 0
174 | Ventouse Premium, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose |  |  | pièce |  | R06 |  |  | 0 | 30 | 0
175 | Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage Ø8mm - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
176 | Cheville à visser grise RAL7035 pour perçage Ø8mm et tête filetée Ø6,6mm avec pas 150 - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
177 | Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
178 | Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour conduit IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
179 | Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 500 | 0
180 | Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 300 | 0
181 | Fiches télévision coaxiales normalisées 1 mâle et 1 femelle Ø9,52mm |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
182 | Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - noir |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 300 | 0
183 | Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - vert et jaune |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 300 | 0
184 | Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 300 | 0
185 | Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
186 | Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 avec étiquette avec Gencod |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
187 | Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon avec étiquette avec Gencod |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
188 | Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 2,5mm² - noir |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
189 | Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 6mm² - noir |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
190 | Borne connexion sans vis Nylbloc auto orange pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
191 | Borne connexion sans vis Nylbloc auto bleue pour 5 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
192 | Attache Grise RAL7035 pour Câble Rond Diamètre 10 mm Fixfor - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 50 | 0
193 | Embase adhésive Colring - pour collier l 20 - noire - Boite de 50 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 50 | 0
194 | Etiquette de Signalisation PVC Autocollante ECLAIR 50 mm - boite de 15 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 100 | 0
195 | Cosse Préisolée en PVC Jaune 4 à 6 mm2 Diamètre 6 mm GF-M6 Cembre - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 30 | 0
196 | Manchon PL06-M Cembre Préisolé Bout à Bout – Bleu – 1,5 à 2,5 mm² - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 30 | 0
197 | Manchon standard Helavia SES-Sterling - A2-C - pour fils Ø 3 à 6 mm - caoutchouc polychloroprène - noir - Boite de 100 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 55 | 0
198 | Presse-étoupe plastique ISO20 IP68 RAL7001 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 150 | 0
199 | Presse-étoupe plastique ISO25 IP68 RAL7001 |  |  | pièce |  | R07 |  |  | 0 | 150 | 0
[9 empty] | Montant total du DQE en € HT remisé |  | 0
[9 empty] | Montant total du DQE en € TTC remisé |  | 0
Date, nom et signature de la personne habilitée à engager la société