## page de garde
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est
Projet n°DAF_2025_000894
Objet : Accord-cadre à bons de commande relatif à l’approvisionnement d’articles d’infrastructure (électricité, plomberie, quincaillerie/serrurerie, peinture) à destination des sites soutenus par les dix Unités du Service d’Infrastructure de la Défense (USID) relevant de la compétence du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est (SID NE).
Détail Quantitatif Estimatif - Lot 2 Quincaillerie/Serrurerie - Plomberie
> le candidat doit obligatoirement remplir toutes les lignes sous peine de voir son offre déclarée irrecevable ; > il est interdit de proposer des articles de substitution, néanmoins si le candidat ne propose pas l'article dans son catalogue il peut proposer un article présentant EXACTEMENT les mêmes caractéristiques qu'il décrira dans la cellule "commentaires"; > en cas d'incohérence entre la désignation et la référence fabricant, c'est la référence fabricant qui fait foi; > si le fabricant ne propose plus la référence : le signaler dans la colonne "commentaire", puis laisser la ligne vide ou proposer un article présentant EXACTEMENT les mêmes caractéristiques; > les articles pour lesquels un des candidats ayant déposé une offre recevable n'a pas rempli la ligne pour une raison valable ne seront pas prise en compte dans le jugement des offres,

## DQE-LOT 2 QUICAILLE_SERR-PLOMB
Détail Quantitatif Estimatif - Lot 2 Quincaillerie/Serrurerie - Plomberie
N° | Dénomination de l'article | Marque du produit | Référence catalogue du titulaire | Unité | Commentaires | numéro de remise cf à l'annexe 1 de l'acte d'engagement | Prix public unitaire en € HT | Remise appliquée en % | Prix unitaire remisé en € HT | Quantité | Prix total HT
001 | Cylindre P6PS PréSnap, double entrée varié, en laiton nickelé, 5 clés, dimensions 30 x 60 mm |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 100 | 0
002 | Cylindre ISR6 30x30 5 clés 6 goupilles laiton nickelé |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
003 | Cylindre Chausey II 30xB30 en laiton nickelé s'entrouvrant sur numéro de variure 315624 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
004 | Cylindre double de sûreté type T 60 débrayable 5 clés laiton poli 30 x 40 mm |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
005 | Cylindre double de sûreté 30 x 30 en laiton poli - Profil européen s'entrouvrant sur numéro UA1001 - Série V5 7100 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
006 | Cylindre double de sûreté 30 x 30 en laiton poli - Profil européen s entrouvrant - Série 7000 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
007 | Cylindre simple de sûreté 30 x 10 en laiton poli - Profil européen s entrouvrant - Série 5000 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
008 | Cylindre de sûreté 40 mm - simple pour Sécurichauffe - s'entrouvant |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
009 | Cylindre simple 30 x 10 en laiton nickelé s'entrouvrant sur numéro de variure 315624 Chausey II |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
010 | Cylindre TE5 sur numéro 68454 laiton nickelé 3 clés en 45 X 45 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
011 | cylindre double type TE5 en laiton nickelé 30 x 70 mm 3 clés variure 68454 A/B |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 40 | 0
012 | CREMONE GU EUROPA T20 50/2150 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
013 | Béquilles extérieures pour antipanique Isy |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 40 | 0
014 | Module extérieur à cylindre seul PE 12 pour serrures antipanique séries 4800, 6800 et 1900 Premium |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
015 | Module extérieur à béquille condamnable par clé PE 13/23 pour antipanique coloris blanc RAL 9016 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
016 | Serrure à larder à crochet - antidégondage - têtière inox - 28/25 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
017 | Serrure à code mécanique type Keylex Profil gris métallisé |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
018 | Serrure à double fouillot pour porte acier type CF500 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 10 | 0
019 | Serrure à larder à condamnation - axe 40 - têtière bouts ronds - D23 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
020 | Serrure de portail en applique horizontale à fouillot à gorges 7487 main droite |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
021 | Serrure de portail battant à cylindre européen contemporaine finition vert |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
022 | Serrure en applique horizontale à fouillot - Pêne dormant et demi-tour - A cylindre rond - Match main droite |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 40 | 0
023 | Serrure en applique verticale à fouillot - Pêne dormant et demi-tour - A gorges - 1472 main droite |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
024 | Serrure de sûreté à cylindre européen à tirage verticale 3 points Béluga axe 45 mm main droite finition blanc |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
025 | Serrures antipanique à barre classique 1 point pour menuiserie bois et métal 6810 BM Prémium |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 35 | 0
026 | Serrure antipanique série 89 Design 1 point latéral gris aluminium |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
027 | Serrures en applique sécurichauffe type 271 - Serrure à pousser main gauche |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
028 | Serrure extra-renforcée Liona, têtière bouts carrés nickelée, axe 80 mm, main droite |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 32 | 0
029 | Serrure extra-renforcée Liona, têtière bouts carrés nickelée, axe 60 mm, main droite |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
030 | Cylindre de haute sûreté - clé protégée - varié - VIP+ doubles 30x60mm |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 10 | 0
031 | Cylindre à bouton ISR6, s'entrouvrant sur variure AGL 697, laiton nickelé mat ISEO B30 x 30 |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
032 | Serrure extra-renforcée Liona, têtière bouts carrés nickelée, axe 80 mm, main gauche |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 10 | 0
033 | Verrou de sûreté CITY25 à bouton - 50 mm - bronze |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
034 | Verrou à bouton de sûreté varié Cyclop type 7600 offre en acier de H 95 x l 60 mm et gâche de H 92 x l 35 mm. Entraxes de fixation coffre H 70 x l 40 mm et gâche H 70 x l 17 mm. Cylindre Ø 23 mm à 5 goupilles dépassant de 45 mm. |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
035 | Ensemble sur plaques Riv-Angers, zamak chromé, clé L |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
036 | Béquille double sur plaque 165 mm New York clé L alu anodisé |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 50 | 0
037 | Grande plaque seule en zamak chromé - Entraxe 70 mm - Carré 7 mm - Pour Ensemble RIV-BLOC aveugle |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 30 | 0
038 | Ensemble sur plaques Riv-Bloc, zamak chromé, clé L |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
039 | Serrure en applique horizontale à fouillot - Pêne dormant et demi-tour - A cylindre européen - 7416 main gauche |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
040 | Module extérieur à bouton EN3300 pour antipanique 89 Design 90+ et Europad Design finition gris alu métallisé |  |  |  |  | R01 |  |  | 0 | 20 | 0
041 | Garniture de porte électronique à code type Easykey Adapt carré de 7 porte 40 mm réversible |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 12 | 0
042 | Passage pour câble complets chromés pour gâches et ventouses électriques |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
043 | Gâche électrique type SPE 74 à émission et contact stationnaire 12/24 Volts |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
044 | Têtière acier zingué de gâches électriques - plates courtes - type KL 110 |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
045 | Gâche électrique type SPE 71 à émission 12/24 Volts |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 50 | 0
046 | Têtière acier zingué de gâches électrique - plates longues - type S 967 |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
047 | Ventouse électromagnétique à encastrer 400 kg type V4ER |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
048 | Équerre de fixation en L pour ventouses électromagnétiques en applique force 300 et 400 |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 50 | 0
049 | Contreplaque articulée pour ventouses électromagnétiques V7R |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
050 | Ventouse électromagnétique à encastrer série 300Kg 35,5mm 600lbs 12/24V DC Contact Hall-NF S 61-937 |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
051 | Bandeau électromagnétique 400mm AS 1x600lbs 24/48V DC Contact Hall-NF S 61-937 |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 15 | 0
052 | Ventouse électromagnétique ronde IP65 ø80mm 600lbs 12/24V DC |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
053 | Serrure Médiator 1 point axe 30 mm entraxe 92 mm carré de 8/9 mm |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 15 | 0
054 | Serrure électrique applique avec cylindre 6000 N à émission 12-24V bouton bistable on/off |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
055 | Électropiston à pêne demi tour fonctionnement à émission, carré de 8 mm, axe à 30 mm |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 15 | 0
056 | Clavier/Lecteur RFID AWK2 Métal IP65 125 KHz électromagnétique 999u 2R Radio |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
057 | Ventouse de maintien de porte ouverte, coupe-feu, avec décondamnation, 40 DaN, bi-tension 24/48 V |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 20 | 0
058 | Bandeau DC 700 G tirant pour issues de secours 24 V EFF |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 8 | 0
059 | Automatisme 24 V pour portail coulissant ROBUSKIT 600KG - NICE |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 5 | 0
060 | Clignotant à leds type Kiaro pour automatisme de barrière en 230Volts |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
061 | Automatisme de porte battante type Digiway 1 vantail, 120 kgs 230 Vac |  |  |  |  | R02 |  |  | 0 | 30 | 0
062 | Ferme porte Groom type 3500 BC pose type G force 3-5 avec frein à l'ouverture argent |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
063 | Ferme-porte Groom type GR 3400 force 3_4 pose type B |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
064 | Charnière à ressort en aluminium type DP 120 double action pose sans entaillage en boîte de 2 pièces |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
065 | Sélecteur de fermeture Seniz argent |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
066 | CHARNIERE RESSORT SA ARGT CHR |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
067 | Charnière à ressort double action inox numéro 36 hauteur lames 150 mm |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
068 | Ferme portail vertical à came type DC 630 G pour portail 1300 mm et 150 kg fintion argent main droite |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
069 | Ferme-portail hydraulique avec charnière type Mammoth fintion argent |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
070 | Béquille double sur rosace type Crystal carré de 8 x 144 mm entraxe de fixation 43-50 mm relevage à 80° |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
071 | Béquille double sur rosaces Hera entraxes 43-50 mm ép. 58-65 mm |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
072 | Butoir de plinthe en hêtre vernis diamètre 26 mm longueur 80 mm |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 100 | 0
073 | Crémone pompier déesse à levier en applique finition blanc 6887 |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 50 | 0
074 | Kit crémone Lothus complet 9005 |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
075 | Crémone pompier type ST 742 CFPF pour porte coupe feu à poignée rotative sans tringle coloris gris |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
076 | Crémone à têtière F15 à larder cote D 600 mm longueur 979 mm pour châssis à 2 vantaux avec panneton |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 15 | 0
077 | Crémone à barillet rénovation ajustable haute et basse axe à 35 entraxe 70 mm |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
078 | Garniture de porte fenêtre coulissante complète type Séduction 20° pour crémone carré 7 mm profil 35 à 52 mm gris droite |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
079 | Crémone en applique à boucle extra plate type SX |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
080 | CACHE AZ-BT INOX MAP907 |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
081 | Crémone à levier en applique 902 pour tringle carrée 16 mm |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
082 | Arrêt de porte à pied en profil acier coloris argent |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
083 | Butée à ressort pour porte lourde en zamak laqué gris métallisé |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 15 | 0
084 | Gond réglable à souder 178 M20 |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 30 | 0
085 | Rail 4000 x 62 x 55 mm pour portes jusqu'à 300 kg à déplacement droit Sportub |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 10 | 0
086 | Paire de charnières invisibles Magicube Vasistas |  |  |  |  | R03 |  |  | 0 | 20 | 0
087 | Cadenas à clé s'entrouvrant sur numéro suivi KCF005502 corps laiton anse acier cémenté City 45 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 40 | 0
088 | Cadenas à clés s'entrouvrants corps laiton anse acier cémenté City 45 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 60 | 0
089 | Cadenas à code corps zamak anse acier cémenté type 155/30 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 50 | 0
090 | Verrou pistolet en inox brossé 316 Ø 14 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
091 | Verrou en applique corps alliage profil demi-rond fintion nickel satiné longueur 150 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
092 | Loquet Poucier Zingué Blanc 692801 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 15 | 0
093 | Paumelle universelle NF mâle main gauche |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
094 | Paumelles universelles NF femelles anti-dégondables oblongue |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
095 | Équerres de renforts à bouts ronds 160 x 22 x 2 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
096 | Anti pince-doigts Garomin®n°1 pour portes intérieure/extérieure - 170 mm - 1,40 m |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
097 | Entrebâilleur pour portes affleurantes zamak en fil plat |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
098 | Entrebâilleur de sécurité à bouton poussoir finition chromé pour fenêtres 1 ou 2 vantaux type AIRLOCK |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 30 | 0
099 | Seuil plat à visser en laiton poli 30 x 930 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
100 | Seuil de porte à la Suisse en bois avec joint - 84 x 22 mm - longueur 950 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
101 | Seuil PMR à la suisse aluminium, largeur 50 mm, laqué noir mat 9005, pour bâtiments publics, longueur 4 m |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
102 | CLE UNIVERSELLE 001103 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 5 | 0
103 | Grille de ventilation en aluminium avec moustiquaire laqué blanc 200 X 200 mm en sachet |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
104 | Patère polyamide blanche - type 43 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
105 | Patère sur lice blanc Sillage 2 tête |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
106 | Patère triangulaire en aluminium poli référence 2142 |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
107 | Profil aluminium 540S finition anodisé argent pour main courante 540 S |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
108 | Support à visser 34 pour main courante 504 S |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 25 | 0
109 | Bouchons aluminium 401 B pour main courante aluminium 540 S |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
110 | Protection d'angle Angl'isol' haute protection sur alu 70x40x2000 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 20 | 0
111 | Cornière adhésive de protection d'angle acier revêtu PVC blanc 50 x 50 x 3000 mm |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
112 | Cornière adhésive de protection d'angle en PVC antichoc 3000 mm coloris gris |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 15 | 0
113 | Judas optique NL 160° en laiton finition inox pour porte standard |  |  |  |  | R04 |  |  | 0 | 10 | 0
114 | Colle néoprène Pattex liquide 125 g - PATTEX |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
115 | Mastic acrylique Acryl 306 coloris gris cartouche de 300ml |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
116 | Mastic colle polyuréthane Manhattan blanc cartouche de 300ml |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
117 | Bande adhésive Aerotape sans protection, largeur 60 mm, longueur 25 m |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
118 | Lubrifiant de synthèse multifonctions haute température MAJIC TF au PTFE Hydrophobe et antistatique aérosol 650 ml brut/ 500 ml net - ITECMA |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
119 | Lubrifiant serrure spécial micro mécanismes, aérosol de 100 ml net |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
120 | Lubrifiant au silicone WD-40 Specialist 400ml net |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
121 | Mousse polyuréthane expansée mono-composante 2 en 1, aérosol de 500 ml net |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
122 | Foret métaux hss Frioul II, diamètre 12 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
123 | Forets métaux hss Frioul II, diamètre 4,2 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
124 | Foret métaux hss Frioul II, diamètre 10 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
125 | Disques diamants jante continue matériaux de décoration Ultra Céram diamètre 125 mm, épaisseur 1,4 mm, alésage 22,2 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 15 | 0
126 | Disque à tronçonner Premium moyeu plat coupe inox diamètre 125 mm épaisseur 1 mm alésage 22,2 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
127 | Disques abrasifs StickFix 48 trous diamètre 150 mm grain 100 boîte de 50 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
128 | Disque d'ébardage Prémium moyeu déporte utilisation inox Ø 125 épaisseur 7 mm alésage 22,2 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
129 | Disque à ébarber déporté performance alu 125x 7,2x22,23 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
130 | Feuilles abrasives pour ponceuse vibrante, 93x230 mm, grain 60, boîte de 10 feuilles |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
131 | 20 garnitures abrasives Beartex - 150x230mm Grain très fin F2504 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
132 | Foret SDS-PLUS MX4 4 taillants 6X165 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
133 | Forets béton SDS+, diamètre 8 mm, longueur 160 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
134 | Forets béton SDS+, diamètre 10 mm, longueur 210 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
135 | Scie-trépan HSS bimétal à filetage standard diamètre 152 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 30 | 0
136 | Écrous hexagonaux Hm bas acier zingué blanc classe 6, diamètre 10 mm, boîte de 100 écrous |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
137 | Écrous à oreilles acier zingué blanc, diamètre 10 mm, boîte de 25 écrous |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
138 | Boulon tête hexagonale acier 8.8 zingué blanc filetage total 10x30mm boîte de 100 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
139 | Boulons de construction métallique tête hexagonale acier zingué blanc 8.8 SB filetage total 14x40mm boîte de 50 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
140 | Écrous hexagonaux Hm bas acier zingué blanc classe 6, diamètre 14 mm, boîte de 100 écrous |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
141 | Vis à bois aggloméré acier zingué blanc tête cylindrique pozidriv 5x35mm boîte de 500 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
142 | Vis à bois aggloméré tête fraisée PZ acier zingué bichromaté entièrement filetée VALUEC Ø5mm x long.20mm, boîte de 500 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
143 | Vis à bois aggloméré tête fraisée PZ acier zingué bichromaté entièrement filetée VALUEC Ø4mm x long.40mm, boîte de 500 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
144 | Colliers de serrage inox W4 bande ajourée 12,7 mm, diamètre de serrage minimum 24/maximum 36 mm, boîte de 10 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
145 | Colliers de serrage inox W4 bande ajourée 8 mm, diamètre de serrage minimum 14/maximum 22 mm, boîte de 10 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
146 | Pattes à vis bois RAMUSSEN acier zingué 7x150 et filetage bois diamètre 6mm longueur 80mm boîte de 100 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
147 | Pattes à vis métaux RAMUSSEN acier zingué 7x150 et filetage métrique diamètre 5mm longueur 60mm boîte de 100 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
148 | Cheville métallique pour carton-plâtre GKM-S 35 avec vis à tête bombée - Boîte de 100 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
149 | Chevilles métalliques plaque de plâtre Clipperton, cheville Ø 10 mm, longueur 65 mm, boîte de 50 pièces |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
150 | Cheville nylon S 10 DP - Boîte de 100 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
151 | Cheville clou NF 8x80/40 - Boîte de 100 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
152 | Chevilles universelles nylon S diamètre 8 en boîte de 100 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
153 | Chevilles universelles nylon S diamètre 10 en boîte de 50 |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
154 | Chevilles métalliques à expansion avec vis Molly Classique, Ø perçage 8 mm, longueur 33 mm, boîte de 100 chevilles |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 5 | 0
155 | Tige filetée inox A2, diamètre 16 mm, longueur 1 mètre |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
156 | Tige filetée inox A2, diamètre 10 mm, longueur 1 mètre |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
157 | Rivets aveugles tête plate corps et tige inox, diamètre 3,2 mm, longueur 10 mm, boîte de 500 rivets |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 10 | 0
158 | Peinture pour marquage permanent, référence 11668, blanc, aérosol de 500 ml |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
159 | Pochette de 3 marqueurs permanents e500 toutes surfaces. Pointe biseautée traits de 2 à 7mm, coloris noir, rouge, bleu |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
160 | Traceur de chantier fluorescent S-MARK orange, tenue 3 à 6 mois 500ml |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
161 | Décapant ciment Prestocim bidon de 5 litres |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
162 | Ciment express ton pierre cartouche de 310 ml |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
163 | Enduit de rebouchage, collage 4 en 1, paquet de 1 kg |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 60 | 0
164 | Mortier prise rapide, boîte de 5 kg |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
165 | Ruban adhésif double face Universel 25 m x 50 mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
166 | Ruban adhésif façadier Orange 3113 en polyéthylène et masse adhésive caoutchouc 33m x48mm |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 50 | 0
167 | Adhésif double-face 64621 translucide largeur 19 mm rouleau de 50 m |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 20 | 0
168 | Adhésif d'emballage 4024, transparent, largeur 50 mm, rouleau de 100 m |  |  |  |  | R05 |  |  | 0 | 15 | 0
169 | Colonne de douche thermostatique Showerpipe Crometta E 240 1 jet |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
170 | Mitigeur bain/douche mural avec raccords S Ulysse |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 20 | 0
171 | Mitigeur de lavabo Eurosmart Cosmopolitan taille M |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
172 | Mélangeur d'évier mural Orchidéa avec tête en céramique Entraxe 150 +/-20 mm. Saillie : 230 mm. Croisillons métal. Qualitel Q3. |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
173 | Mélangeur évier bec tube mobile Orchidea Tevere Flexible de raccordement F 12x17. Saillie : 199 mm. Hauteur totale : 237 mm. Ø de perçage : 35 mm. Croisillons métal. |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
174 | Mitigeur universel bain-douche de rénovation de 60 à 80 mm |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
175 | Vanne à bille équerre MM 15x21 pour tube 10 mm |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
176 | Mélangeur rénovation évier 3 trous entraxe 120-240 mm |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 20 | 0
177 | Colonne de douche potence chromé 1100 mm |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
178 | Curseur ajustable pour barre de douche Ø 18 mm chromé |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 20 | 0
179 | Set de douche Armonia Flat chromé-Douchette avec 1 jet-Support mural fixe-Flexible Silverflex 1,50 m Longueur de la douchette : 217 mm. |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
180 | Economiseur à jet laminaire PCA M22/M24 - 3,8L/min (bleu) |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 100 | 0
181 | Economiseur à jet laminaire PCA M22/M24 - 5,7L/min (vert) |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 100 | 0
182 | Economiseur PCA Care F 22x100 |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 100 | 0
183 | Régulateur d'eau pour douche PCR - 10L/min |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 50 | 0
184 | Tête spéciale 18/150 Porcher 3 trous |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 30 | 0
185 | Flexible de rénovation pour mitigeur à douchette Flexible double agrafage 1,5 m. Avec embouts démontables F 1/2''-F 1/2''. Livré avec un set de 5 embouts : Embout mâle 16x100-Embout mâle 15x100 Embout mâle G3/8''-Embout femelle G3/8''-Embout femelle G3/4''. |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 50 | 0
186 | Paire de raccords contre coudés 32 mm mâle/mâle 12x17-20x27 |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
187 | Paire d'appliques mâle/mâle 15x21-15x21 |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
188 | Cache trou laiton chromé Ø 50 mm |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 10 | 0
189 | 2 x raccords droits tc 39 m1/2'' m3/4'' l.73 mm + rosace ø50 |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 15 | 0
190 | Raccord décalé de 10 mm-m 1/2xm 1/2 |  |  |  |  | R06 |  |  | 0 | 25 | 0
191 | lavabo autoportant Matura2 60X55 avec trop plein blanc |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
192 | Paroi de douche pivotante Riviera 2.0 G extensible 78-82 cm - Profilé blanc et verre transparent |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
193 | Lave-mains Bastia 45x37 blanc |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 3 | 0
194 | Receveur de douche Starck Slimline, blanc, 1000x800 mm |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 15 | 0
195 | Évier à poser inox 18/10 - 100x60cm 1 cuve + 1 égouttoir |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
196 | Meuble sous évier Sim' NF 120x60 3 portes |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 2 | 0
197 | Porte rideaux droit extensible acier epoxy blanc Ø 16 longueur 100 cm |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
198 | Tringle dia. 25mm pour rideau de douche d'angle ajustable 120/220 cm inox |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
199 | Porte-papier wc à rouleau inox 304 époxy blanc |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
200 | Rideau de douche S4-19 en PEVA 120x180 mm |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 50 | 0
201 | Porte-serviette 600 mm à 1 barre Ø20 en Inox 304 bactériostatique et brillant |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
202 | Siphon de lavabo Easyphon Ø 32 BM211 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
203 | Siphon d'évier Easyphon BM552 Ø 40 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
204 | Bonde de lavabo design à clapet laiton 33x42 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 30 | 0
205 | Bonde de douche Tempoplex extra plate hauteur 60 mm 634100 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
206 | Bonde à bouchon-chainette avec trop plein pour évier inox 556 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
207 | Abattant WC Tradition simple blanc à descente manuelle et revêtement anti-bactérien Silver Skin |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 30 | 0
208 | Robinet flotteur Matoua 12x17 NF silencieux classe 1 à alimentation latérale |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
209 | Pipe coudée souple extensible multi-diamètres D93/100 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
210 | Ecran d'urinoir Sanitec 40x70 cm |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
211 | Pack WC Wallabi SH 3/6 L sans bride abattant frein de chute |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
212 | Mécanisme de chasse WC Rénovation - Soupape seule Impuls 240 pour Aspirambo |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
213 | Ensemble de chasse 3/6 L Dualtech 2 robinet SR+ à ouverture différée |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
214 | Mécanisme de chasse universel à étrier double débit Matoua NF |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
215 | Mécanisme complet Impuls 590 Némo Solo |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
216 | Robinet temporisé Temposoft 2 lavabo M1/2" 7 sec |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
217 | Mitigeur commande au pied MixFoot 739000 |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
218 | Robinet lavabo sur plage électronique Volta Prestogreen à pile + robinet d'arrêt |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 15 | 0
219 | Barre d'appui coudée 135° 3 points Inox Care brossée pour fixation à gauche |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
220 | Barre d'appui droite Série Inox Care - 600 mm |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
221 | Urinoir Neisse, blanc |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 20 | 0
222 | Pack urinoir Aubagne 2 complet blanc |  |  |  |  | R07 |  |  | 0 | 10 | 0
223 | Coude 90° F/F 90CU diamètre 10 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 100 | 0
224 | Coude 90° F/F 90CU diamètre 8 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 100 | 0
225 | Cuivre recuit Temix 10x12 en couronne de 5 mètres |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
226 | Gaine PVC annelée diamètre 16 en couronne de 100ML |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
227 | Tube cuivre 1/2 dur 10x12 4ML |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
228 | Tube cuivre 1/2 dur 12x14 4ML |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
229 | Tube PER nu BetaPEX rouge 20x1,9 - 120m |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
230 | Tube d'évacuation PVC blanc longueur 2 ML diamètre 40 mm - EU2HW |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
231 | Culotte PVC F/F 45° 75 BP144 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
232 | Manchette femelle 40 à visser sur bouchon MFA4 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 100 | 0
233 | Raccord mixte multicouche/PER diamètre 20 G2F29630 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
234 | Manchon à sertir 25 PPSU 57040 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 50 | 0
235 | Clapet anti-retour PVC 50 CASJ4 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
236 | Tube d'évacuation PVC blanc longueur 2 ML diamètre 50 mm |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
237 | Raccord PE femelle Tof Push 20 - 15x21 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
238 | Raccord PE femelle Tof Push 25 - 20x27 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
239 | Coude 90° mâle PE Tof Push 20 - 15x21 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
240 | Coude 90° mâle PE Tof Push 25 - 20x27 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
241 | Manchon réduit F/F 240CU diamètre 52/42 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 50 | 0
242 | Manchon réduit M/F 243CU diamètre 12/10 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 50 | 0
243 | Té à souder 130CU diamètre 18 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
244 | Té réduit 130CU 16-22-16 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 30 | 0
245 | Manchon 243GCU diamètre 10 M12x17 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
246 | Union droit 340GCU diamètre 14 F12x17 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
247 | Tube PER gainé BetaPEX bleu 20x1,9 - 50m |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
248 | 9015 PentaPipe Rge 16x1,5 200m - COMAP |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
249 | Groupe de sécurité coudé 3/4 téflon Orkli |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 50 | 0
250 | Combiné robinet de piquage machine à laver 1/4 de tour MF 3/8 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
251 | Vanne boisseau sphérique F/F manette et purge - Passage intégral PN32 20x27 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 12 | 0
252 | Vanne boisseau sphérique M/F papillon - Passage intégral PN32 15x21 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
253 | Vanne Boisseau sphérique F/F manette avec presse étoupe PN25 33x42 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 5 | 0
254 | Compteur volumétrique eau froide Aquadis DN15 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 20 | 0
255 | Robinet machine à laver équerre à boisseau sphérique 15x21-20x27 |  |  |  |  | R08 |  |  | 0 | 10 | 0
256 | Flexible sanitaire inox F/F 15x21 L150mm DN8 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
257 | Flexible inox alimentation sanitaire coudé 15x21 longueur 1000 mm |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
258 | Flexible sanitaire inox Flexcore® Green MF 12x17 longueur 300 mm DN8 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
259 | Colliers simples isophoniques Premium Isolant diamètre 40 mm |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 100 | 0
260 | Pattes à vis pas métrique acier zingué, diamètre 5 mm, longueur 40 mm, boîte de 100 pièces |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 10 | 0
261 | Régulateur thermostatique 3/4" avec blocage de température interne. Plage de réglage de température 30°C à 65°C. Débit 5-57l/min. |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 30 | 0
262 | Mitigeur thermostatique Bouton de commande avec échelle graduée (5 positions de réglage) et verrouillage par vis 6 pans. Corps 26x34 en laiton anti-corrosion avec raccord union mâle 20x27. Pression de service : 0,2 à 5 bar. Pression maximale en amont : 10 bar. Température max.: 85 °C. Alimentation en eau froide : 5 -20 °C. Plage de réglage de 30 à 65 °C. Clapets anti-retour intégrés. |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
263 | Manomètre boîtier ABS radial 4 bars Ø 50 8x13 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 10 | 0
264 | Kit thermostatique complet avec tête React™ + corps RA-FN 15 équerre inversé + coude de réglage |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 10 | 0
265 | Corps de vanne droit avec préréglage RA-IN 15x21 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 20 | 0
266 | Pâte à joint Gebatout 2 - tube de 250 grammes |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
267 | Joints caoutchouc EPDM Ø écrou 15x21 en boîte de 100 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 20 | 0
268 | Joints toriques robinetterie numéro 11, sachet de 20 joints |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 50 | 0
269 | Filasses de lin peignées RT1 |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 10 | 0
270 | Réducteur de pression Redufix pour chauffe eau MF20x27 3 bars |  |  |  |  | R09 |  |  | 0 | 30 | 0
[9 empty] | Montant total du DQE en € HT remisé |  | 0
[9 empty] | Montant total du DQE en € TTC remisé |  | 0
Date, nom et signature de la personne habilitée à engager la société