## page garde
Organisme contractant | Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique 22 rue de Malville 44937 Nantes cedex 9
Procédure | Appel d’offres ouvert
Date limite de remise des offres | Lundi 06 octobre 2025 à 11h
CCTP Annexe 1 Liste d'équipements
Marché n° | AOO.25.019
Objet | Maintenance des installations de chauffage, rafraichissement, ventilation, climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et gestion technique du bâtiment de la Caf de Loire-Atlantique
Lot | Un lot unique

## SIEGE CHAUFFAGE
SIEGE | DISTRIBUTION CHALEUR
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | Observations
R+5 Local Chaufferie 51.04
Armoire électrique Générale | REGULATION SCHNEIDER | Serveur Smart AS-P | 2025 | 9
| Tablette de suivi SCHNEIDER | Advanced Display V3 SmardX HMI | 2025 | 1
Armoire RCU |  |  | 2023 | 1
RCU : Sous-station avec échangeur à plaque de 50 à 600kW | DHS AMARC | Milano 918 C | 2023-09-01 | 1
| Vanne bipass | DN80 | 2023-09-01 | 1
| Vanne d'isolement VEXVE | DN80 | 2023-09-01 | 2
| Manometre T° DHS AMARC | 0-120°c | 2023-09-01 | 2
| Manomètre pression | CEWALL 0-16bar | 2023-09-01 | 2
| Sonde de température |  | 2023-09-01 | 3
| Filtre à tamis + purge | MIVAL JL1040 DN80 | 2023-09-01 | 1
| Electrovanne DANFOSS | AME 658 SD n°082G3448 | 2023-09-01 | 1
| Vanne méca DANFOSS | AFQM DN65 n°003G6056 | 2023-09-01 | 1
| Membrane d'équilibrage DANFOSS | AFQM n°003G6056 0-2bar 2-150°c | 2023-09-01 | 1
| Purgeur auto 3/4 | FLAMCO 25bar 120°c | 2023-09-01 | 1
| Echangeur à plaque ALFA LAVAL | ITEM n° 3075041905 Type : CB210-60-F N° série / AAD001652704 | 2022-12-01 | 1
Réseau primaire CAF A/R | Purgeur auto 3/4 | 150PSI DN15 10bar | 2023-09-01 | 1
| Manometre T° DHS AMARC | 0-120°c | 2023-09-01 | 2
| Manomètre pression | CEWALL 0-16bar | 2023-09-01 | 2
| Sonde de température |  | 2023-09-01 | 3
| Soupape de sécurité | 5bar | 2023-09-01 | 2
| Filtre à tamis + purge | MIVAL JL1040 DN100 | 2023-09-01 | 1
Pressosstat
| Pot à boue magnétique | MAG'NET EVO 16PC n°4062326531 | 2023 | 1
| Poches filtrantes | N°601226 |  | 1
Réseau distribution vers secondaire | Purgeur |  |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 2
| Expansion | GITRAL MB400/2,5 6bar | 2021-12-01 | 1 | Déplacement de l'équipement en 12/2023 du circuit eau glacé de confort vers le réseau secondaire de chauffage
| Thermomètre GESA | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | SATCHWELL |  | 1
Circuit ventilo-convecteurs Sud | Pompes doubles WILO STRATOS MAXO | STRATOS GIGA 2.0-D 80/1-24/3,0 | 2025 | 1 | CHANGE OVER
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 S55158-A100 |  | 1
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de réglage | COMAP 751 B DN 100 |  | 2
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre DISTRILABO | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | SCHNEIDER |  | 1
Circuit ventilo-convecteurs Nord | Pompes doubles WILO STRATOS MAXO | STRATOS GIGA 2.0-D 80/1-24/3,0 | 2025 | 1 | CHANGE OVER
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 S55158-A100 |  | 1
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de réglage | COMAP 751 B DN 100 |  | 2
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre LCI | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | SCHNEIDER |  | 1
Circuit radiateur | Pompes doubles SALMSON | DCX 40-80 |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 S55158-A100 |  | 1
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre SIKA | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | SATCHWELL |  | 1
Circuit plancher chauffant rafraîchissant Hall d'Accueil | Pompes doubles SALMSON | DCX 40-40 | NC | 1
| Chaud : V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 S55158-A100 | NC | 1
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Froid : V3V élec. LANDIS&STAEFFA | SQS 65 SD 990610 |  | 1
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre SIKA | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | SATCHWELL |  | 1
| Thermostat de sécurité | RAM 143.01 3345 |  | 1
Circuit CTA + Sous-Station | Pompes doubles SALMSON | DCX 65-50 | NC | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre SIKA / DISTRILABO | 0-120°c |  | 2
Circuit Radiateur FEE | Pompes doubles SALMSON | DCX 40-80 |  | 1
| V3V élec. TAC | M400 880-0230-030 |  | 1
| méca. TAC | V341 DN15 |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température TAC | STC600 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENDROP |  | 1
Circuit Primaire Hall d'Accueil | Pompes doubles SALMSON | SIRIUS D40-80 |  | 1 | CHANGE OVER
| V3V élec. SCHNEIDER | M310 |  | 1
| méca. SCHNEIDER | V341 DN25 |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre | 0-120°c |  | 2
| Sonde de température | STC600 |  | 1
| Vanne de réglage STABIFLO | DN40 |  | 1
| Filtre à tamis | DN40 |  | 1
Circuit eau glacée Hall d'Accueil | pompe double wilo | STRATOS MAXOS d50/05-16 | 2025 | 2
| Manomètre |  |  | 1
| Thermomètre | GESA |  | 1
| Sonde de température |  |  | 1
Vanne de réglage
Filtre à tamis
Appoint remplissage | Pompe GRUNDFOS | JP447 N°P42202 | 2022-02-01 | 1
| Compteur |  |  | 1
| Pressostat DANFOSS | 0-6bar |  | 1
| Système de filtration des circuits | ATEX |  | 1
| Disconnecteur | SOCLA BA2860 DN20 |  | 1
| Disconnecteur EG technique | WATTS BA/BN020 DN20 |  | 1
| Ballon tampon |  |  | 1
| Manomètre | 0-4bar |  | 1
| Vasse d'expansion EG technique | FLEXCON 50/1,5 |  | 1
| Pressostat de sécurité | Johnson controls 0-6bar |  | 1
Adoucisseur | Altech concerto 2 |  | 2005-07-01 | 1
R+5 Local Ventilation Sud-Ouest 51.02
Remplissage auto chaufferie | Maintien sous pression | SALMSON EXPANSION H-204-2-T-400-D2 |  | 1 | 10m3/H 8bar
| Pompe | SALMSON MULTI-H-204 |  | 2
| Pressostat | TELEMECANIQUE XMP |  | 2
| Groupe de sécurité | TIVAL FF 4-8 DAH |  | 1
| Manomètre | 0-10bar |  | 1
| Filtre à tamis | DN25 |  | 2
| Capteur de niveau |  |  | 2
| Bache | 170L | 2007-06-01 | 1
R-1 Local Sous-Station 60.20
Armoire électrique | Régulation SCHNEIDER | Serveur SmartX AS-P | 2025 | 7
| Tablette de suivi SCHNEIDER | Advanced Display V3 SmartX HMI | 2025 | 1
Circuit aller depuis chaufferie | Vanne d'équilibrage TA | DN60 |  | 1
Circuit retour depuis chaufferie | Vanne bipass COMAP | DN65 |  | 1
| Pressiostat | JOHNSON CONTROL |  | 1
Circuit primaire ECS | Pompes double WILO | YONOS MAXO-D40/0,5-8 n°212064/20w46 |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1 | AC/DC 24V
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN 40 |  | 1
| Thermomètre mercure | GESA |  | 1
| Capteur hydrolique statique | Superstatic440 |  | 1
| Compteur de chaleur WATEAU | SUPERCAL531 n123237203 |  | 1
| Sonde | SONDEX 460 PT 500 |  | 2
Circuit radiateur Maison De l’Enfance | Pompes double GRUNDFOS | Magna1 D 32-60 180 n°10002045 | 2021 | 1
| Manomètre de pression | 0-6bar 3/8 |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1 | AC/DC 24V
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DH 25 |  | 1
| Thermostat de sécurité LANDIS & STAEFA | RAM 143.0/3345 |  | 1
| Compteur d’énergie | SAPPEL 99880977 |  | 1
| Vanne d'équilibrage | 3/4 |  | 1
Circuit plancher chauffant Maison De l’Enfance | Pompes doubles SALMSON | DCX 40-40 |  | 1 | AC400V
| Manomètre de pression | 0-6bar 3/8 |  | 1
| Thermomètre mercure | GESA / DISTRILABO |  | 2
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN 32 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN 20 |  | 1
| Thermostat de sécurité LANDIS & STAEFA | RAM 143.0/3345 |  | 1
| Compteur d’énergie | SAPPEL 99880711 |  | 1
| Vanne d'équilibrage | 3/4 |  | 1
Circuit radiateurs Restaurant | Pompes double WILO | Stratos Maxo-D 30/0'5-10 n°20w35 |  | 1 | AC/DC 230V
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1
| méca. | VXG 44 15-4 |  | 1
| Thermomètre mercure | GESA |  | 2
| Vanne de réglage | OVENTROP DN 40 |  | 1
Circuit radiateurs Cuisine | Pompes double SALMSON | CXL 2050-T3 |  | 1
| V3V élec. | SQS 65 SD 990127 |  | 1
| méca. | VXG 44 25-10 |  | 1
| Thermomètre mercure | GESA |  | 2
| Vanne de réglage | OVENTROP DN 25 |  | 1
Répartis dans les étages
RDC 0.1 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2 | L'ensemble de la régulation GTC a été remplacé en 2024/2025
RDC 0.2 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
RDC 0.3 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+1 1.1 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+1 1.2 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+1 1.3 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+2 2.1 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+2 2.2 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+2 2.3 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+3 3.1 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+3 3.2 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+3 3.3 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+4 4.1 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
R+4 4.2 | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 2
| Ventilo-convecteur | CIAT MAJOR LINE 202N HEE | 2025 | 404 | L'ensemble des VC et de leur régulation a été remplacé en 2024/2025
| V2V SCHNEIDER | SMART PIBC DN10 | 2025 | 404
| Servomoteur V2V SCHNEIDER | MP130-24M | 2025 | 404
| Sonde de température sur VC - Schneider | STD50 | 2025 | 404
| Régulation SCHNEIDER | RP-C Advanced | 2025 | 404
| Sonde d'ambiance - thermostat | Smart X embase | 2025 | 199
Circulation | Radiateurs à eau |  |  | 11
Circulation | Radiateurs électrique |  |  | 3
RDC sas entrée hall d'accueil
Rideau d'air chaud | GEA HAPPEL France | L.A3U2.220 |  | 1 | HS
| Filtre |  |  | 1
Local GTC | Armoire électrique |  |  | 1
1

## SIEGE FROID
SIEGE | PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU GLACEE
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | OBSERVATIONS
R+5 Terrasse
Froid de confort | Groupe TRANE | Type ERTAB 217 | 1999 | 1
| Centrale de mesure | IMESYS NEMO |  | 1
| Régulation SCHNEIDER |  | 2025 | 1
Froid informatique | Groupe froid Wesper n°2 | Aqualogic AQL.130.FGSC.2P.FSC | 2009 | 1
| Pompe SALMSON | D40.70 SIRIUX |  | 1
| Régulation SCHNEIDER |  | 2025 | 1
Froid informatique | Groupe froid Wesper n°3 | Aqualogic AQL.130.FGSC.2P.FSC | 2009 | 1
| Pompe SALMSON | D40.70 SIRIUX |  | 1
| Régulation SCHNEIDER |  | 2025 | 1
R+5 Local Chaufferie 51.04
Circuit Primaire Eau Glacée Informatique | Pompe double | SALMSON SIRIUX D.65-90 |  | 1
| Sonde | VULCANIC |  | 2
| Sonde | SATCHWELL |  | 4
| Purgeur |  |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre | 0-120°c |  | 8
Circuit Eau Glacée Confort | Pompe double | SALMSON SIRIUX D.80-90 |  | 1 | CHANGE OVER
| Bache EG stockage charot | Type M1 3007 1500L 4bar max | 1999-01-01 | 1
| Expansion | MB 400 2.5 BAR - 6 BAR N° serie 23-000001191171 | 2024-01-01 | 1
R+5 Local Ventilation Sud-Ouest 51.02
Armoire Production froid | Régulation SCHNEIDER | Serveur Smart X AP-P | 2025 | 2
1
Circuit EG informatique | Vanne de réglage STABIFLO | DN65 |  | 1
| Bache EG | M1 3004 500L 4bar max | 1998-12-01 | 1
| Vase d'Expansion | EG inf. vase REFLEX NG 50/1,5 N° 19U22141098 |  | 1
| Thermométre | 0-120°C |  | 2
| Compteur |  |  | 1
| Filtre à tamis | DN20 |  | 1
| Purgeur |  |  | 2
| Sonde | TAC STP660 |  | 4
| Thermostat de sécurité |  |  | 1
| Sonde |  |  | 2
R+4 Local serveur 42.31
ARMOIRE DE CLIM N°1 | CIAT EG8000 CDE SCRIB 8000 EG Mont 11 | N°29900151AB** |  | 1
| Régulation Satchwell | IAC 600 aveugle |  | 1
| Filtre CHEVRONET R35-1 | 610x610x98mm |  | 2
| Humidificateur vapeur | F401TA0000 |  | 1
ARMOIRE DE CLIM N°2 | CIAT EG8000 CDE SCRIB 8000 EG Mont 11 | N°29900151AB** |  | 1
| Régulation Satchwell | IAC 600 aveugle |  | 1
| Filtre CHEVRONET R35-1 | 610x610x98mm |  | 2
| Humidificateur vapeur | F401TA0000
ARMOIRE DE CLIM N°3 | CIAT MAGISTER II -CW035 1U/1 | REF : 71658.129 / n°01494516/0001 | 2009 | 1
| Régulation Satchwell | IAC 600 aveugle |  | 1
| Préfiltre | 1090X688x35MM |  | 2
Répartis dans les étages
Locaux répartiteurs | Ventilo-convecteur | CIAT MAJOR LINE 202N HEE | 2025 | 12
RDC locaux GTC et Autocom | Ventilo-convecteur | CIAT MAJOR LINE 402N HEE | 2025 | 2
| Régulation SCHNEIDER | RP-C Advanced | 2025 | 14
| Sonde d'ambiance | Smart X embase | 2025 | 14
Split système clim secours local serveur 42.31
R+5 face groupe Trane | Unité extérieure | DAIKIN J063112 modèle RZQSG71L3V1B | 2021-07-01 | 1 | 2,75kg R410a (soumis à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
R+4 local serveur 42.31 | Unité intérieure | DAIKIN J019207 modèle FCAG71BVEB | 2021-07-01 | 1
| Afficheur digital |  |  | 1
| Sonde T° Johnson Controls | 5-32°c n°A19AAF-9103 |  | 1
Split système Local boisson 42.34
R+5 1ère à gauche face local 52.06 | Unité extérieure | DAIKIN J015688 modèle RXS25K2V1B | 2012 | 1 | 1kg R410a
R+4 local boisson 42.34 | Unité intérieure | DAIKIN J063348 modèle FTXS25K2V1B |  | 1
Split système Salles de réunion atrium
R+5 2ème à gauche face local 52.06 | Unité extérieure | DAIKIN Multi inventer J044959 modèle 5MXS90E3V3B2 | 2019-10-01 | 1 | 2,99kg R410a (soumit à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
R+3 salle de réunion 32.38 | Unité intérieure 1 | DAIKIN J042463 modèle FTXS42K3V1B |  | 1
R+2 salle de réunion 22.22 | Unité intérieure 2 | DAIKIN J042468 modèle FTXS42K3V1B |  | 1
Split système local boisson 35.49
R+5 3ème à gauche face local 52.06 | Unité extérieure | DAIKIN J014785 modèle RKS50G2V1B | 2009 | 1 | 1,70kg R410a
35.49 local boisson R+3 | Unité intérieure | DAIKIN J069692 modèle FTXS5062V1B |  | 1
Split système local répartiteur 27.42
Toit R+3 extension | Unité extérieure | DAIKIN J026172 modèle RXS25L2V1B | 2014-06-01 | 1 | 1kg R410a
R+2 local répartiteur 27.42 | Unité intérieure | DAIKIN J304812 modèle FTXS25K2V1B |  | 1
Split système local boisson 25.31
R+5 4ème à gauche face local passerelle 52.06 | Unité extérieure | DAIKIN J023597 modèle RKS50G2V1B | 2010 | 1 | 1,70kg R410a
25.31 local boisson R+2 | Unité intérieure | DAIKIN J104386 modèle FTXS50G2V1B |  | 1
Split système local boisson 15.29
R-1 parking souterrain place 76 | Unité extérieure | DAIKIN J015786 modèle RXS25K2V1B | 2012 | 1 | 1kg R410a
R+1 local boisson 15.29 | Unité intérieure | DAIKIN J063447 modèle FTXS25K2V1B |  | 1
Split système local boisson 05.34
R-1 parking souterrain place 77 | Unité extérieure | DAIKIN J017104 modèle RXS25K2V1B | 2012 | 1 | 1kg R410a
RDC local boisson 05.34 | Unité intérieure | DAIKIN J068138 modèle FTXS25K2V1B |  | 1
Split système laverie cuisine restaurant 07.83
R-1 parking moto | Unité extérieure | DAIKIN 1300202 modèle AZQS100B7Y1B | 2013-03-01 | 1 | 2,9kg R410a (soumit à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
RDC laverie cuisine resto 07.83 | Unité intérieure | SIESTA K000406 modèle AHQ100AV1 |  | 1
Split système kiosque parvis
Sous-bois | Unité extérieure | MITSUBICHI n°4006920T modèle MUZ-A18YV-EA | 2004-11-01 | 1 | 1,8kg R410A
Kiosque | Unité intérieure | MITSUBICHI n°4000303T modèle MUZ-A18WV-E1 |  | 1 | Arrêt de l'utilisation courant 2025
Split système clim secours TGBT 60.05
R-1 parking souterrain place 1 | Unité extérieure | DAIKIN J063112 modèle RZQSG125L7Y1B | 2012-10-01 | 1 | 2,9kg R410a (soumit à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
R-1 TGBT 60.05 | Unité intérieure | DAIKIN A002137 modèle FHQG125CVEB |  | 1
RDC Stockage salle n°07.85
RDC Stockage salle n°07.85 | Armoires CIAT | Modèle CDE SCRIB 8000 EG Mont 11 |  | 2 | HS, pour pièces détachées pour les UTA salle serveur
R-1 Local surpresseur 60.06
| Pot à boue | Atlantic Guillot Mag'Net evo 08 n°4162710401 | 2017 | 1
Filtre

## SIEGE VENTILATION
SIEGE | VENTILATION
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | OBSERVATIONS
SIEGE Répartis dans les étages
| Clapets coupe feu | 46 ventouses électromagnétiques, 5 volets CF | 1999
R+5 Local Ventilation Nord-Est 51.08
| Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 5
| Tablette de suivi SCHNEIDER | Advanced Display V3 SmartX HMI | 2025 | 1
CTA n° 19 soufflage salle du conseil | HYDRONIC CCM45 CTA 19 | n° H9900006 M1 | 1999 | 1
| Moteurs de registre BELIMO | SN1 et NMV-D2TR |  | 1
| Chaud V3V élec. LADIS&STAEFA | SQS65 SD 990127 |  | 1
| méca. | VXG 44 25-10 |  | 1
| Froid V3V élec. LADIS&STAEFA | SQS65 SD 990127 |  | 1
| méca. | VXG 44 25-10 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN32 |  | 1
| Thermometre à mercure | SIKA 0-120°c |  | 4
| Filtre CHEVRONET M062990 | 760X715X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 20 extraction salle du conseil | HYDRONIC CCM20 CTA 16 | n° H9900006 J1 | 1999 | 1
CTA n° 12 soufflage bureau Nord-Est | HYDRONIC CCM125 CTA 12 | n° H9900006 F1 | 1999 | 1
| Moteur de registre Belimo | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LADIS&STAEFA | SQS65 SD 990127 |  | 1
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN40 |  | 1
| Préfiltre CHEVRONET M062930 | 1035X698X48MM |  | 2
| Filtre haut VARICEL V XL M046590 | 592X287X292MM |  | 2
| Filtre bas VARICEL V XL M027760 | 592X592X292MM |  | 2
| Thermometre à mercure SIKA | 0-120°c |  | 2
Réseaux récupération calories bureaux extension | Thermometre à mercure SIKA | 0-120°c |  | 2
| Pompe | SALMSON PN6/10 n)2133604 |  | 1
| Manomètre de pression | 0-6bar 3/8 |  | 1
| Soupape de sécurité |  |  | 1
| Purgeur automatique |  |  | 1
| Purgeur manuel | THERMADOR 0-4bar |  | 1
| Vase d’expansion | ZILMET 8L 5bar n°16306 |  | 1
CTA n° 13 extraction bureau Nord-Est | HYDRONIC CCM125 CTA 13 | n° H9900006 G1 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062930 | 1035X698X48MM |  | 2
VMC extraction sanitaires Nord-Est | P.LEMMENS DD 9-9 ECM2.3 1/2 | N°720055 |  | 1 | 600-2900M3/H
R+5 Local Ventilation Sud-Ouest 51.02
Armoire CTA Ventilation Sud ouest et bureau | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 5
Armoire CTA Froid informatique | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 5
CTA n° 10 soufflage bureaux Sud-Ouest | HYDRONIC CCM125 CTA 10 | n°H9900006 D1 | 1999 | 1
| Filtre CHEVRONET M062930 | 1035X698X48MM |  | 2 | COARSE 70%
| Filtre haut VARICEL V XL M027760 | 592X287X292MM |  | 2 | EMP10 70%
| Filtre bas VARICEL V XL M046590 | 592X287X292MM |  | 2 | EMP10 70%
Réseaux récupération calories bureaux sud-ouest | Pompe | SALMSON SCX 65-90 |  | 1
| Manomètre | 0-6bar |  | 1
| Vase d’expansion | ZILMET 8L 0,5bar n° 17343 | 1999 | 1
| Soupape de sécurité | 15-21 |  | 2
| Manomètre | 0-4bar |  | 1
CTA n° 11 extraction bureau Sud-Ouest | HYDRONIC CCM125 CTA 11 | n°H9900006 E1 | 1999 | 1
| Moteur de registre BELIMO | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1 | AC/DC 24V
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de règlage | DN40 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062930 | 1035X698X48MM |  | 2 | COARSE 70%
CTA double flux salles réunion 2ème et 3ème | S&P CADB D18 AV 07-2642 | N°A2407 |  | S
| Echangeur à plaque | N°175011150507 |  | 1
| Moteur de registre | FLÄKT QJHD315 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M790560 | 575X430X48MM |  | 2 | COARSE 70%
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1 | AC/DC 24V
| méca. | VXG 44 40-25 |  | 1
| Vanne de règlage | DN40 |  | 1
| Manomètre | 0-4bar |  | 1
| Thermomètre | SIKA 0-120°C |  | 2
Caisson VMC sanitaire Sud Ouest | ATIB CUBUS 9 DD9-9 ECM2 1/2 | N°800028 |  | 1
R+3 Local Ventilation extension 37.60
Armoire électrique | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 5
| tablette | Advanced Display V3 SmartX HMI | 2025 | 1
CTA n° 2 extraction restaurant | HYDRONIC CCM20 EXTRACT CTA 2 | n° H9900006 B1 | 1999 | 1
CTA n° 18 extraction sanitaires-extension | HYDRONIC CCM20 CTA 18 | n° H9900006 L1 | 1999 | 1
CTA n° 15 extraction bureaux-extension | HYDRONIC CCM65 EXTRACT CTA 14 | n° H9900006 I1 | 1999 | 1
| filtre CHEVRONET M062940 | 1080X715X48MM |  | 1 | COARSE 70%
Réseaux récupération calories bureaux extension | Thermometre à mercure SIKA | 0-120°c |  | 2
| Pompe | SALMSON SCX 50-90 |  | 1
| Manomètre de pression | 0-6bar 3/8 |  | 1
| Soupape de sécurité |  |  | 1
| Purgeur automatique |  |  | 1
| Purgeur manuel | THERMADOR 0-4bar |  | 1
| Vase d’expansion | ZILMET 8L 5bar n°16305 | 1999 | 1
CTA n° 14 soufflage bureaux-extension | HYDRONIC CCM65 INTROD CTA 14 | n° H9900006 H1 | 1999 | 1
| Moteur de registre BELIMO | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | SAS61.03 n°S55158-A100 |  | 1 | AC/DC 24V
| méca. | VXG 44 32-16 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN40 |  | 1
| Filtre VARICEL V XL M027760 | 592X592X292MM |  | 1 | EPM10 70%
| Filtre VARICEL V XL M046590 | 592X287X292MM |  | 1 | EPM10 70%
| Préfiltre CHEVRONET M062940 | 1080X715X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 4 extraction cuisine | France AIR DEFUMAIR XR 556 4/8PT | N°200704251 |  | 1
| MOTEUR WEG W21 | N°1050881955 | 2018-09-01 | 1
| CAPTEUR DE PRESSION SATCHWELL | SPA1401 N°131-1-401 |  | 1
CTA n° 6 extraction laverie | Espace ventilation GDA 200 V | moteur Nidec leroy somer N°F31280 J 23 001 | 2024 | 1
400 V 705 A1 1450 tr/mn LS77 LT
R+1 Terrasse Salle de convivialité
CTA n° double flux Salle de convivialité | CTA KONFOVENT M2024274 | KOMPAKT G 755 448 00 000 GAUBTAS | 2023-05-01 | 1
| Filtre KOMPAKTINIS | 800x450x46-C |  | 1 | ePM1 55% F7
| Filtre KOMPAKTINIS | 800x450x46-C |  | 1 | ePM1 50% M5
| Télécommande filaire |  |  | 1
R-1 Local sous-station 60.06
Armoire électrique CHAUFFAGE | Régulation SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025 | 6
| Tablette de suivi SCHNEIDER | Advanced Display V3 SmartX HMI | 2025 | 1
CTA n° 8 soufflage Maison De l'Enfance | HYDRONIC CTB H22 FG2 | n° H9900019 B1 |  | 1
| Moteur de registre BELIMO | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 990414 |  | 1
| méca. | VXG 44 15-4 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN20 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062960 | 815X325X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 3 soufflage cuisine | HYDRONIC CCN45 CTA3 | n° 9900006 C1 | 1999 | 1
| Moteur de registre BELIMO | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 990414 |  | 1
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN25 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062990 | 760X715X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 27 soufflage extension resto | moteur NICOTRA GEBHARDT 2021 mod sai240:140 | BATCH 176397 42676// 02 | 1999 | 1
| Moteur de registre Belimo | 2,6A 300W 230V 1300 RPM |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 961204 |  | 1
| méca. | VXG 44 15-4 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN25 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062910 | 630X325X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 5 soufflage laverie | HYDRONIC CTB H15 PG2 | n° H9900016 A1 | 1999 | 1
| Moteur de registre Belimo | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 990414 |  | 1
| méca. | VXG 44 15-4 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN20 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062910 | 630X325X48MM |  | 1 | COARSE 70%
CTA n° 7 soufflage locaux annexes cuisine | P.LEMMENS UV7 |  | 1999-01-01 | 1
| Moteur de registre Belimo | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 990414 |  | 1
| méca. | VXG 44 15-4 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN20 |  | 1
| Filtre GU METAL M578170 | GU-R351-305X370X23 2 |  | 1 | G4
CTA n° 1 soufflage restaurant | HYDRONIC CCN45 INTROD CTA | N° H9900006 A1 | 1999 | 1
| Moteur de registre Belimo | LF 24 S |  | 1
| V3V élec. LANDIS & STAEFA | SQS65 S-D 99O127 |  | 1
| méca. | VXG 44 20-6,3 |  | 1
| Vanne de réglage | OVENTROP DN25 |  | 1
| Filtre CHEVRONET M062990 | 760X715X48MM |  | 1 | COARSE 70%
R+3 PASSERELLE (faux plafond)
CTA Passerelle 3ème étage | CIAT UTA 370/04 | n°59900201I |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | STP71 24V |  | 1
| méca. | DN20 |  | 1
| Vanne de réglage |  |  | 1
| Capteur de pression | SAUERMAMM n°SI3100UN-23 |  | 1
| Filtre CHEVRONET R35 | 285X1055X48MM |  | 1
| Régulation Schneider |  | 2025 | 1
R+2 PASSERELLE (faux plafond)
CTA Passerelle 2ème étage | CIAT UTA 370/04 | n° 59900201I |  | 1
| V3V élec. SIEMENS | STP73 24V |  | 1
| méca. | DN20 |  | 1
| Vanne de réglage |  |  | 1
| Capteur de pression | SAUERMAMM n°SI3100UN-23 |  | 1
| Filtre CHEVRONET R35 | 285X1055X48MM |  | 1
| Régulation Schneider |  | 2025 | 1
RDC Reprographie 04.28
Extracteur imprimerie | Systemair | Mototurbine KVK 250 |  | 1
| Extracteur 03.23 | 45/14-004 |  | 1
Locaux fumeurs
RDC Local fumeurs 05.35 | Epurateur d’air plafonniers EXPANSION ELECTRONIC | Modèle 170 S-BASIC SYSTEM n°7021500503 |  | 1 | Supprimer courant 2025
| Préfiltre | 400X543X60MM |  | 1
| Filtre | Modèle 115/3 dim: 113X527X406mm |  | 1
R+1 Local fumeurs 11.02 | Epurateur d’air plafonniers EXPANSION ELECTRONIC | Modèle 170 S-BASIC SYSTEM n°7021500502 |  | 1
| Préfiltre | 400X543X60MM |  | 1
| Filtre | Modèle 115/3 dim: 113X527X406mm |  | 1
R+2 Local fumeurs 25.29 | Epurateur d’air plafonniers REXAIR | Modèle 170 SL n°760223 |  | 1
| Préfiltre | 400X543X60MM |  | 1
| Filtre | Modèle 115/3 dim: 113X527X406mm |  | 1
R+3 Local fumeurs 35.51 | Epurateur d’air plafonniers EXPANSION ELECTRONIC | Modèle 170 S-BASIC SYSTEM n°7015700501 |  | 1 | Supprimer courant 2025
| Préfiltre | 400X543X60MM |  | 1
| Filtre | Modèle 115/3 dim: 113X527X406mm |  | 1
R+4 Local fumeurs 42.40 | Epurateur d’air plafonniers EXPANSION ELECTRONIC | Modèle 170 S-BASIC SYSTEM n°7021500501 |  | 1
| Préfiltre | 400X543X60MM |  | 1
| Filtre | Modèle 115/3 dim: 113X527X406mm |  | 1

## SIEGE ECS
SIEGE | EAU CHAUDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | OBSERVATIONS
R-1 Sous-station 60.20
ECS principale | Ballon ECS | CHAROT MIXTHERM Inox 22891 - 1000 litres | 2025 | 1
| resistance électrique | CHAROT 2644 puissance 12KW | 2025 | 2
| thermometre | AFRISO 0-120°c | 2025 | 1
| Pompe de circulation WILO | Star Z20/1 (15/130) n° 4232172/20w33 | 2025 | 1
| Purgeur |  | 2025 | 1
| Soupape de sécurité |  | 2025 | 1
| Régulation SCHNEIDER |  | 2025 | 1
| Sonde SCHNEIDER |  | 2025 | 1
| Traceur électrique | DOMOCLICK |  | 2
Réseaux ECS MDE | Thermometre | Cadrant circulaire 0-10 bar | 2025 | 1
| Mitigeur |  |  | 1
Réseaux ECS Cuisine | Thermometre | Cadrant circulaire 0-10 bar | 2025 | 1
| Mitigeur |  |  | 1
Réseaux ECS Siège | Thermometre | Cadrant circulaire 0-10 bar | 2025 | 1
| Mitigeur |  |  | 1
Ballon Eau Chaude Sanitaire
Sanitaire restaurant | Ballon eau chaude sanitaire
Sous-sol/ sanitaire | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
Rdc atelier | ballon eau chaude sanitaire |  |  |  | 50 LITRES
Rdc salle convivialité | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°831232 |  |  | 30 LITRES
Rdc labo photo 04.29 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
Rdc sanitaire 02.22 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
Rdc sanitaire public femme | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
Rdc local ménage 01.15 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°841097 | 2025 |  | 50 LITRES
R+1 sanitaire 17.37 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+1 sanitaire 17.45 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+1 17.50 | ballon eau chaude sanitaire
R+1 local ménage 11.05 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°841097 | 2025 |  | 50 LITRES
R+1 sanitaire 12.16 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+2 sanitaire 27.35 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+2 sanitaire 25.30 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+2 local ménage 26.34 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°841097 | 2025 |  | 50 LITRES
R+3 sanitaire 35.50 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+3 sanitaire 34.47 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2025 |  | 15 LITRES
R+3 local ménage 31.04 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°841097 | 2025 |  | 50 LITRES
R+4 local ménage 43.55 | ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°841097 | 2025 |  | 50 LITRES

## SIEGE EFS
SIEGE | EAU FROIDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | OBSERVATIONS
R-1 Local surpresseur 60.06
Général EFS | Compteur | SENSUS HRI MEI B4 32MS | 2025 | 1
| Filtre avec tamis | BWT Multipur M DN65 | 2025 | 1
| Réducteur de pression |  | 2025 | 1
| Vannes papillon |  | 2025 | 3
| Bride de raccordement réseau |  | 2025 | 2
| Disconnecteur | SOCLA SAS BA4760 DN65 S/N: SI007379 | 2025 | 1
Surpresseur | Surpresseur | SEW
| Boitier de contrôle pompes | KSB
| Vase d'expansion 8L | KSB
| Vanne d'arrêt | SOCLA
Bride de raccordement réseau
R-1 Sous-station 60.20
Primaire EFS | Vers le ballon ECS |  |  | 1
EFS Cuisine | Local préparation |  |  | 1

## MDE
Maison De l'Enfance | DISTRIBUTION CHALEUR
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
RDC sas entrée espace petits
| Rideau d'air chaud sas bébé |  |  | 1
| Filtre |  |  | 1
Répartis dans les locaux de la Maison De l'Enfance
Plancher chauffant
| Radiateur à eau |  |  | 13 | Sous grille de protection vissées
Espace Repas Moyens
UTA repas moyens | CIAT UTA CONFORT LINE 42M HEE |  | 2025 | 1
| V2V SCHNEIDER | SMART PIBC DN10 | 2025 | 1
| Servomoteur V2V SCHNEIDER | MP130-24M | 2025 | 1
| Sonde de température sur VC - Schneider | STD50 | 2025 | 1
| Régulation SCHNEIDER | RP-C Advanced | 2025 | 1
| Sonde d'ambiance - thermostat | Smart X embase | 2025 | 1
Espace Repas Grands
UTA repas grands | CIAT UTA CONFORT LINE 42M HEE |  | 2025 | 1
| V2V SCHNEIDER | SMART PIBC DN10 | 2025 | 1
| Servomoteur V2V SCHNEIDER | MP130-24M | 2025 | 1
| Sonde de température sur VC - Schneider | STD50 | 2025 | 1
| Régulation SCHNEIDER | RP-C Advanced | 2025 | 1
| Sonde d'ambiance - thermostat | Smart X embase | 2025 | 1
Espace Repas Bébés
UTA repas bébés | CIAT UTA CONFORT LINE 42M HEE |  | 2025 | 1
| V2V SCHNEIDER | SMART PIBC DN10 | 2025 | 1
| Servomoteur V2V SCHNEIDER | MP130-24M | 2025 | 1
| Sonde de température sur VC - Schneider | STD50 | 2025 | 1
| Régulation SCHNEIDER | RP-C Advanced | 2025 | 1
| Sonde d'ambiance - thermostat | Smart X embase | 2025 | 1
Maison De l'Enfance | PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU GLACEE
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
Split système MDE bureau de la directrice
R-1 parking souterrain place 78 | Unité extérieure | DAIKIN G030100 modèle RX25KMV1B | 2016-12-01 | 1 | 0,70kg R410a
RDC bureau 06.52 | Unité intérieure | DAIKIN G037775 Modèle FTX25KNV1B
| Régulateur configurable 15E/S : IAC 420P | SATCHWELL |  | 1
| Sonde de température ambiante avec réglage apparent : DRT36511 | SATCHWELL |  | 3
Split système MDE salles d'activité des petits 06.55 et des grands 06.66
R-1 parking moto mur rue | Unité extérieure | DAIKIN 1403178 modèle RZQ100B7V3B | 2004-03-01 | 1 | 4,3kg R410a (soumit à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
RDC petit grand MDE 06.55+06.66 | Unité intérieure coin change | DAIKIN n°6319662 Modèle BYFQ6OBW19 | 2004-03-01 | 1
| Moteur unité intérieure coin change | DAIKIN n°6304505 Modèle FFQ5OBV1B | 2004-03-01 | 1
| Unité intérieure face espace repas | DAIKIN n°6319660 Modèle BYFQ6OBW19 | 2004-03-01 | 1
| Moteur unité intérieure face espace repas | DAIKIN n°6405204 Modèle FFQ5OBV1B | 2004-03-01 | 1
| Régulateur configurable 15E/S : IAC 420P | SATCHWELL |  | 2
Maison De l'Enfance | VENTILATION
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
Local reserve sèche
Extracteur cuisine | 2 moteurs |  | 2025
Chambres moyens
Purificateur d'air | EOLIS | Air manager 600 600S | 2021 | 2 | Hors marché
| Filtre | HEPA PERFORM+ |  | 2 | Hors marché
| Lampe | OSRAM PURITEC HNS S 7W |  | 2 | Hors marché
06.61 Lingerie
Armoire Ozone séchante désinfectante | NOVVEN | AR2DSVFFA / AR60BIOTECH n°21000002 |  | 1 | Intérieur (hors marché)
|  | AR2DSVFFA / ZR60BIOTECH n°21000002 |  | 1 | Extérieur (hors marché)
| Filtre NOVVEN | AR9FCSEXA |  | 1
Maison De l'Enfance | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
06.60 Douche du personnel
Placard technique | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n° 841131 | 2022 | 1 | 50 litres
| Mitigeur | TRUBERT 30-70°c EN 3/4 |  | 1
local préparation 06.45 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
local ménage 06.53 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
local change 06.59 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
salle de réunion 06.82 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
Biberonnerie 06.71 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
local poubelle 06.73 | Ballon eau chaude sanitaire | ATLANTIC n°821501 | 2024 | 1 | 15 litres
Maison De l'Enfance | EAU FROIDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Matériel | Référence | Date mise en service | Qté | OBSERVATIONS
R-1 Sous-station 60.20
EFS MDE | Compteur |  |  | 1

## MAS
Maison de l'Action Sociale | DISTRIBUTION CHALEUR
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
MAS Local Technique 0002
| Armoire électrique | Alarme technique chaufferie |  | 1
MAS Chaufferie
| Armoire électrique |  |  | 1
Chaudière gaz ventouse | BROTJE WGB90E 90KW | n°CE-0085BL0514 |  | 1
| Vase d'expansion GITRAL MB35 4bar | n°130G003501 | 2022-03-01 | 1
| Compteur d'eau |  |  | 1
| Disconnecteur SOCLA BA2860 DN20 ref 3881 | N° 20 053011 |  | 1
| Soupape de sécurité flambo | 3bar |  | 2
| Thermomètre | 0-120°c |  | 3
| Pompe GRUNDFOS UPER 25-70 | Classe F 10bar |  | 1
| Filtre à tamis | DN32 |  | 1
| Vanne de réglage | TA SWEDEN DN32 |  | 1
| Purgeur |  |  | 1
Circuit plancher chauffant | Pompe double | GRUNDFOS MAGNA1D 32-60 180 |  | 1
| V3V élec SIEMENS | SQS35 010616D0 |  | 1
| V3V méca. | VXG 44 20-63 |  | 1
| Vanne de réglage | TA SWEDEN DN25 |  | 1
| Manomètre bipass | 0-10bar |  | 1
| Thermomètre | 0-120°c |  | 2
| Purgeur automatique |  |  | 2
| Vanne de réglage | TA SWEDEN DN32 |  | 1
| Sonde de température SIEMENS | QAD32 |  | 1
| Thermostat SIEMENS |  |  | 1
Circuit Radiateurs | Pompe double | SALMSON 4198295 D 80-32/180 |  | 1
| V3V élec SIEMENS Landis&Staefa | SQS35 010616D0 |  | 1
| V3V méca. | VXG 44 20-63 |  | 1
| Manomètre HP BP | 0-10bar |  | 1
| Thermomètre | 0-120°c |  | 2
| Vanne de réglage | TA SWEDEN DN32 |  | 1
| Sonde de température SIEMENS | QAD32 |  | 1
Répartis dans le bâtiment
| Plancher chauffant | ACOME TH 30 ECOTUBE |  | 1
MAS Répartis dans les étages | Radiateur à eau |  |  | 8
MAS Répartis dans les étages | Radiateur à eau | Salle attente R+1 |  | 1
MAS Répartis dans les étages | Radiateur à eau | ACOVA |  | 5
Maison de l'Action Sociale | PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU GLACEE
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
MAS Répartis dans le bâtiment
| Ventilo-convecteur CIAT 01350 CULOZ | Type NCV 329 montage 1V, 2tubes froid |  | 5
| Filtre | 790x180x5mm |  | 5
| Sonde de reprise ventilo-convecteur DDU0001 | INVENSYS |  | 11
| Sonde de température ambiante avec réglage apparent : DRT36511 | SCHNEIDER |  | 9
| Vanne 3 voies DN16 diamètre 20Kv 6.3 :VMB 3 | SCHNEIDER |  | 11
| Vanne TA DN20 | SOFINTHER |  | 1
| Vanne TA DN15 | SOFINTHER |  | 1
MAS R+1 Bureau 10.03
Cassette plafonnière | CIAT modèle MELODY 122A 2TFC | n°00502582/0049/3912104 | 2004 | 2
| Purgeur |  |  | 2
| V3V élec. | CONTROLLI |  | 1
| V3V méca. | G3/4 PN16 |  | 1
MAS R+1 salle 10.02
Cassette plafonnière | CIAT modèle MELODY WA 122 | n°00502582/0050/3912104 | 2004 | 2
| Purgeur |  |  | 2
| V3V élec. | CONTROLLI |  | 1
| V3V méca. | G3/4 PN16 |  | 1
MAS R+1 salle 10.04
| Thermostat d'ambiance des 2 cassettes | INVENSYS |  | 2
MAS Local Groupe Froid
Armoire électrique | Régulation Schneider
Groupe froid de confort | Groupe d'eau glacée TRANE 3-D SCROLL | type : CGCL 200, 49.5 kW , 21-32bar | 2004 | 1 | 12kg R407C (soumit à vérif périodique et contrôle d'étanchéité)
| Filtre ATIB | 470X445X48MM |  | 8 | G3
| Pompe GRUNFOS UPSD 50-120F | n°96408912 |  | 1
| Purgeur auto FLEXVENT SUPER | 1/2 |  | 3
| Manomètre NP BP | 0-6bar |  | 1
| Thermomètre BRANNAN | -30 à 50°c |  | 2
| Ballon Tampon CHAROT M1 3003 300L | n°995-999 | 2004-09-01 | 1
| Vanne TA DN65 | SOFINTHER |  | 1
| Filtre à eau | DN65 |  | 1
| Pressostat manque d'eau | SAGINOMYA |  | 1
| Compteur eau |  |  | 1
| Disconnecteur | DN20 |  | 1
| Soupape de sécurité | DN15
| Vas d'expansion ZILMET 20013 18l | n° 041A229166 | 2004 | 1
Maison de l'Action Sociale | VENTILATION
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
MAS Répartis dans les étages
| Clapets coupe feu |  |  | 9
MAS RDC Cuisine
| Hottes de ventilation | ROBLIN modèle : Pilot SM |  | 2
| Filtre | 290x145x8mm |  | 4
MAS R+2 Local Ventillation 20.03
Armoire électrique | Régulateur SCHNEIDER | serveur SmartX AS-P | 2025
| Thermostat commande raffraichissement |  |  | 1
Ventillation sanitaires et salle d'activité | Caisson de ventilation | VIM KMDT 05 |  | 1
| Caisson de ventilation | VIM KSDT 16 |  | 1
MAS R+2 Salle de réunion Acheneau 20.02
Centrale Intérieur 1 | GEA Klima AT PICCO 10.05IVBV | n°0795.163545.0100 | 2004-09-01 | 1
| V3V élec CONTROLLI | MVT 34 |  | 1
| V3V méca. |  |  | 1
| Purgeur |  |  | 1
| Préfiltre | 623x498x22mm |  | 1
| Filtre à poche | 360x592x287mm |  | 1 | G4
Centrale Intérieur 2 | GEA Klima AT PICCO 10.05IVBV | n°0795.163545.0200 | 2004-09-01 | 1
| V3V élec CONTROLLI | MVT 34 |  | 1
| V3V méca. |  |  | 1
| Purgeur |  |  | 1
| Préfiltre | 623x498x22mm |  | 1
| Filtre à poche | 360x592x287mm |  | 1 | G4
Maison de l'Action Sociale | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
Chaufferie MAS | Ballon ECS ATLANTIC CHAUFFEO 100L code 021114 1200 W OCT 2024 | A 021114 | 2025 | 1
| BANDE CHAUFFANTE | ELTHERM |  | 1
Maison de l'Action Sociale | DISTRIBUTION EAU FROIDE SANITAIRE
Emplacement / Circuit | Marque | Type | Date de mise en service | Quantité | Observations
SIEGE R-1 Sous-station 60.20
| Manomètre | 0-10bar |  | 2
| Filtre à tamis |  |  | 1
| Détendeur | DN25 |  | 1
| Compteur |  |  | 1