## Notice
Notice
Cellules à compléter par le candidat : les cellules de couleur blanche, comme ci après :
Détail des modes d'acquisition demandés :
PARTIE A | Fourniture, Installation et mise en service du produit (incluant logiciel)
PARTIE B | Maintenance du produit (incluant logiciel) fourni en partie A
Explications relatives à l'extension de garantie et au contrat de maintenance
L'extension de garantie est commandée et payée intégralement en même temps que l'équipement, sur des crédits d'investissement, à la différence du contrat de maintenance tous risques qui est commandé en fin de garantie et payé périodiquement, sur des crédits d'exploitation. De ce fait, l'extension de garantie d'un an est en général moins onéreuse qu'un contrat de maintenance tous risques.
Notice relative à l'onglet consommables
Désignation de l'article | Pour les DM et autres consommables, il doit être unique et commencer par le nom générique, puis le libellé commercial ou celui de la gamme et en leur absence le nom du fournisseur, et enfin les éléments cliniques et discriminants ainsi que la taille. Il faut impérativement ajouter le conditionnement. Le libellé est toujours en majuscule sans accent et sans caractères spéciaux.
Description brève de l'article | Il reprend les éléments du libellé et est complété par d’autres caractéristiques Il correspond au libellé commercial du produit déterminé par le fournisseur et comprend lorsque nécessaire - le conditionnement. - le nom de gamme, - les qualificatifs en terme de taille, matériau, éléments associés, Ce libellé doit être impérativement renseigné.
Code art fournisseur (REF CO ou CIP) | Référence commerciale du fournisseur - pas de référence générique;
Unité d'achat (Cdt) | Conditionnement
Nombre d'unités présentes dans l'unité de conditionnement correspondant à la Quantité Minimum Livrable (boîte, carton,...)
Le nombre d'unités commandées et livrées doit être un multiple entier de ce nombre.
Unité de prix (up) | Lorsque le prix unitaire proposé correspond bien au prix de la plus petite unité intégrée non divisible, il faut noter " UN". Lorsque le prix proposé correspond au prix d'un autre conditionnement, il faut indiquer la nature (en 3 caractères), du conditionnement (par ex: bte pour boîte, crn pour carton, sac pour sachet).
QML | Quantité Minimum Livrable
Nombre minimum d'unités (multiple du conditionnement) que le fournisseur accepte de livrer
Si QML = Conditionnement, il faut comprendre que le fournisseur accepte de livrer au minimum un conditionnement.
Prix tarif Clientèle HT | Prix Clientèle Unitaire Hors Taxe applicable aux hôpitaux publics - exprimé en Unité o
REMISE | Pourcentage de remise sur tarif appliquée sur prix clientèle Unitaire HT
Prix U HT en Euros | Prix Unitaire HT (remise tarif déduite du prix clientèle) = prix facturé Applicable au marché à venir en Euros
Contenu du prix unitaire remisé | Dans le cas où le conditionnement, la quantité minimale de livraison ou l'intitulé de l'article pourraient prêter à confusion quant à la quantité d'articles commandés, préciser ici ce qui est inclus dans le "Prix unitaire HT remisé" (par exemple : "1 sachet de 5", "1 boite de 10", etc. )
TVA | En clair, au format normal (sans le caractère %)
Traçabilité réglementaire | Indiquer "oui" ou "non" (DM)
MARQUAGE CE | Indiquer la classe du marquage CE (pour les DM) strictement sous cette forme: CE classe I CE classe II a CE classe II b CE classe III
Nom de l'appareil lié au produit | Si ce produit n'est pas lié répondre "non ; s'il est lié , préciser le nom de l'appareil

## Pdt A - Achat
Electrochirurgie, Ultrasonochirurgie et Traitement du site opératoire
Lot 6 : Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie et gynécologie
Partie A : ACHAT d'équipements proposés par le candidat
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  |  | Partie B : Maintenance |  |  | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte (en année) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance préventive | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques si proposé | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie
Détail de l'offre de base de la ligne 8, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 8 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 8.
Options Facultatives (fournitures)
Modes monopolaires :
Coagulation
Coupe
Une architecture technique disposant :
1 sortie monopolaire
Intermédiaires coupe/coagulation
2 sorties bipolaires
Résection bipolaire en milieu salin
Présence d’un ou plusieurs modes adaptés à l’usage en endoscopie
Interface de commande : Pédale...
Un chariot adapté au dispositif, livré avec ses accessoires de rangement et de mobilité
Options obligatoires (Prestations)
Formation initiale des équipes
Formations utilisateurs : complémentaire à la formation initiale
Options Facultatives (prestations)
Contrat de maintenance tous risques
Contrat de maintenance préventive
Upgrade de système existant
Reprise d'équipement existant
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)
Surcoût éventuel DROM-COM = prix d’un transport aller-retour par personne pour l’installation et la mise en service
forfait livraison / mise en service / reprise équipement à décliner selon zone géographique
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Total prix unitaire remisé * coef

## Pdt B - Achat
Electrochirurgie, Ultrasonochirurgie et Traitement du site opératoire
Lot 6 : Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie et gynécologie
Partie A : ACHAT d'équipements proposés par le candidat
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  |  | Partie B : Maintenance |  |  | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte (en année) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance préventive | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques si proposé | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
Résecteur avec anses à usage multiple, pour gynecologie
Détail de l'offre de base de la ligne 8, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 8 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 8.
Options Facultatives (fournitures)
Modes monopolaires :
Coagulation
Coupe
Une architecture technique disposant :
1 sortie monopolaire
Intermédiaires coupe/coagulation
2 sorties bipolaires
Résection bipolaire en milieu salin
Présence d’un ou plusieurs modes adaptés à l’usage en endoscopie
Interface de commande : Pédale...
Un chariot adapté au dispositif, livré avec ses accessoires de rangement et de mobilité
Options obligatoires (Prestations)
Formation initiale des équipes
Formations utilisateurs : complémentaire à la formation initiale
Options Facultatives (prestations)
Contrat de maintenance tous risques
Contrat de maintenance préventive
Upgrade de système existant
Reprise d'équipement existant
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)
Surcoût éventuel DROM-COM = prix d’un transport aller-retour par personne pour l’installation et la mise en service
forfait livraison / mise en service / reprise équipement à décliner selon zone géographique
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Total prix unitaire remisé * coef

## Consommables
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT |  | Consommables proposés
Lot 6 : Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie et gynécologie
CANDIDAT :
Pour chaque référence, le candidat pourra insérer des lignes afin de décliner son prix avec des remises de quantité à préciser.
Ajouter des lignes si nécessaire
Usage Unique (UU) ou Multiple (UM) | Si Usage Multiple, préciser le nombre d'utilisations | Livré Stérile ou Non Stérile (S ou NS) | Désignation de l'article (libellé court 40 car) En majuscules sans accents et sans caractères spéciaux | Description brève de l'article (libellé long 132 car) En majuscules sans accents et sans caractères spéciaux | Code art fournisseur | Unité de prix (up) | Unité d'achat (Conditionnement | QML Quantité Minimum Livrable | Quantité à la palette | Tarif Public Clientèle HT | Remise en % | Prix remisé HT Achat | TVA % | Prix remisé TTC Achat | Contenu du prix unitaire remisé | Traçabilité réglementaire OUI/NON | Marquage CE (classe) | Consommable captif (oui/non) | Si oui, nom de l'appareil lié au consommable | Le candidat est-il fabricant et/ou distributeur exclusif du produit consommable proposé? (oui/non)
|  |  | car : 40 | car : 132 | car : 30 | car : 3 | num : 6 | num : 9 |  | num : 10,2 | num : 2 | num : 9,3 | num : 3,1 |  |  | car : 3 | car : 30
Produit A
Produit B

## Remises
Electrochirurgie, Ultrasonochirurgie et Traitement du site opératoire
Remise applicable sur commande simultanée pour un même établissement ou GHT |  |  | en %
Remise en cas d'achat simultané (même bon de commande) de 3 équipements pour un même Bénéficiaire/GHT |  | R1 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané (même bon de commande) de 5 équipements pour un même Bénéficiaire/GHT |  | R2 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané (même bon de commande) de 10 équipements pour un même Bénéficiaire/GHT |  | R3 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané (même bon de commande) au-délà de 10 équipements pour un même Bénéficiaire/GHT |  | R4 (en %) :
Remise applicable sur le tarif des pièces détachées |  |  | en %
Remise applicable sur le tarif des accessoires |  |  | en %
Escompte pour paiement rapide
Escompte pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement |  | en %
Achat
oui/non
Si oui, précisez le % :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Possibilité de paiement par prélèvement (oui/non)