## Guide
M_2719 - Electrochirurgie, Ultrasonochirurgie et traitement du site opératoire
Annexe du CCTP - Structure du mémoire technique
GUIDE POUR L'ELABORATION DES MEMOIRES TECHNIQUES (FICHIERS DE PRESENTATIONS POWERPOINT)
Pour chaque lot auquel il répond, le candidat élaborera un mémoire technique sous forme de fichier au format PowerPoint.
Ce fichier a pour objectif de documenter le groupe expert sur le contenu global de l'offre du candidat, sur les produits proposés et tous les services déployés par le candidat pour optimiser l'offre. Il doit insister sur les éléments différentiateurs et sur le contenu original et attractif de l'offre du candidat au regard des enjeux de cette consultation UniHA.
Le fichier sera construit selon la trame générale détaillée dans chaque onglet et respectera le nombre minimum et maximum de diapositives indiquées pour chaque chapitre.
Toutefois, s'il le souhaite, au-delà de ce nombre maximum de diapositives, le candidat a la possibilité de développer certains aspects cliniques, techniques, logistiques, financiers ou administratifs spécifiques , dans des annexes thématiques de format libre.
Le fichier du candidat retenu fera partie intégrante des pièces de marché pouvant être mises à disposition des bénéficiaires.
Ce fichier pourra également évoluer en cours d'exécution du marché pour intégrer les mises à jour.
NB : ces présentations porteront essentiellement sur les produits obligatoires de base
Les produits facultatifs et PSEF, les évolutions à venir ne seront cités que si cela est explicitement demandé dans le présent document.

## Lots 1 à 11
Lots 1 à 11
N° Chapitre | Chapitre |  | Contenu des diapositives | nombre mini de diapos | nombre maxi de diapos
1 | Introduction |  | Nom du candidat, des cotraitants, des sous-traitants ou autres partenaires | 1 | 1
2 | Présentation générale de l'offre |  | Nom, visuel des produits de la gamme Indications cliniques Principales références en France et à l'international | 1 | 1
3 | Présentation des produits | Caractéristiques | Décrire en détail les caractéristiques essentielles du ou des produits obligatoires du lot : Description des composants, interface utilisateur, principe de fonctionnement, modes disponibles, technologie utilisée, spécificité et indications cliniques, avantages utilisateurs, personnalisation; sécurités intégrées... | 1 | 4
|  | Gamme accessoires, instruments et consommables | Pour chaque produit : liste des dispositifs, avec principales caractéristiques (usage unique ou réutilisables, durée de vie moyenne…) Compatibilité avec d'autres dispositifs électro chirurgicaux si applicables | 1 | 3
|  | Caractère innovant | Décrire les fonctionnalités innovantes et/ou exclusives des solutions proposées, avec l'intérêt clinique associé | 0 | 1
|  | Evolutivité à venir | Présentation de l'évolutivité et de la pérennité des produits proposés : année de conception initiale, nombre d'évolutions déjà disponibles, R&D et évolutions prévues et à venir
5 | Services associés | Formation | Présentation des parcours de formation possibles | 1 | 2
|  | Maintenance | Présentation des solutions de maintenance ou autres services pour optimiser la disponibilité de l'équipement et son évolutivité
5 | Conclusion |  | Principaux éléments différenciants et attractifs de l'offre au regard des enjeux de la présente consultation UniHA | 1 | 1
| Total |  |  | 6 | 12

## Lot 12
Lot 12 | Electrode de retour patient, réutilisable, à technologie capacitive
N° Chapitre | Chapitre |  | Contenu des diapositives | nombre mini de diapos | nombre maxi de diapos
1 | Introduction |  | Nom du candidat, des co-traitants, des sous-traitants ou autres partenaires Produits obligatoire proposés sur ce lot Nombre et principales références en France | 1 | 1
2 | Présentation des produits obligatoires | Produit A : Electrode de retour patient, réutilisable, à technologie capacitive | Nom et visuel du Produit et des fonctionnalités associées | 1 | 1
Présentation détaillée du principe de fonctionnement
|  |  | Liste des générateurs d'électrochirurgie avec lesquels le dispositif est compatible , et description du niveau de validation vis-à-vis de la sécurité | 1 | 1
|  |  | Démonstration de l'intérêt économique de la solution en comparaison avec des électrodes à usage unique | 1 | 1
|  | Gamme accessoires, instruments et consommables | Nom et visuel des dispositifs, avec principales caractéristiques | 1 | 1
4 | Services associés | Formation | Présentation des solutions de formation initiale et continue | 1 | 1
|  | Maintenance | Présentation des contraintes et solutions de maintenance pour optimiser la disponibilité de l'équipement et son évolutivité | 1 | 1
5 | Conclusion |  | Principaux éléments différenciants et attractifs de l'offre au regard des enjeux de la présente consultation UniHA | 1 | 1
| Total |  |  | 8 | 8

## Lots 13 -14
Lots 13 - 14
N° Chapitre | Chapitre |  | Contenu des diapositives | nombre mini de diapos | nombre maxi de diapos
1 | Introduction |  | Nom du candidat, des co-traitants, des sous-traitants ou autres partenaires Produits obligatoire proposés sur ce lot Nombre et principales références en France | 1 | 1
2 | Présentation générale de l'offre |  | Nom, visuel des produits de la gamme Indications cliniques Principales références en France et à l'international | 1 | 1
2 | Présentation des produits obligatoires | Caractéristiques | Décrire en détail les caractéristiques essentielles du ou des produits obligatoires du lot : Description des composants, interface utilisateur, principe de fonctionnement, modes disponibles, technologie utilisée, spécificité et indications cliniques, avantages utilisateurs, personnalisation; sécurités intégrées... | 1 | 2
|  | Gamme accessoires, instruments et consommables | Pour chaque produit : liste des dispositifs, avec principales caractéristiques (usage unique ou réutilisables, durée de vie moyenne…) Compatibilité avec d'autres dispositifs (liste) | 1 | 1
|  | Caractère innovant | Décrire les fonctionnalités innovantes et/ou exclusives des solutions proposées, avec l'intérêt clinique associé | 0 | 1
|  | Evolutivité à venir | Présentation de l'évolutivité et de la pérennité des produits proposés : année de conception initiale, nombre d'évolutions déjà disponibles, R&D et évolutions prévues et à venir
4 | Services associés | Formation | Présentation des parcours de formation possibles | 1 | 1
|  | Maintenance | Présentation des solutions de maintenance ou autres services pour optimiser la disponibilité de l'équipement et son évolutivité | 1 | 1
|  | Développement responsable | Présentation des actions en faveur du développement responsable | 0 | 1
5 | Conclusion |  | Principaux éléments différenciants et attractifs de l'offre au regard des enjeux de la présente consultation UniHA | 1 | 1
| Total |  |  | 7 | 10

## Lots 15 à 21
Lots 15 à 21
N° Chapitre | Chapitre |  | Contenu des diapositives | nombre mini de diapos | nombre maxi de diapos
1 | Introduction |  | Nom du candidat, des co-traitants, des sous-traitants ou autres partenaires Produits obligatoire proposés sur ce lot Nombre et principales références en France | 1 | 1
2 | Présentation générale de l'offre |  | Nom, visuel des produits de la gamme Indications cliniques Principales références en France et à l'international | 1 | 1
3 | Présentation des produits obligatoires | Caractéristiques | Décrire en détail les caractéristiques essentielles du ou des produits obligatoires du lot : Description des composants (consoles, filtres, tuyaux d'aspiration des fumées et/ou des liquides...), interface utilisateur; technologie utilisée et modes de fonctionnement; spécificité et indications cliniques (montage en chirurgie fermée et/ou ouverte....), Paramétrages (réglage du débit d'aspiration des fumées et/ou des liquides, niveau sonore...)personnalisation ; sécurités intégrées Description de l'évacuation des liquides et/ou des fumées selon les lots | 1 | 2
|  |  | Liste des générateurs d'électrochirurgie avec lesquels le dispositif est compatible | 1 | 1
|  | Gamme accessoires, instruments et consommables | Nom et visuel des dispositifs (tubulures, différents filtres…), avec principales caractéristiques | 1 | 2
|  | Caractère innovant | Décrire les fonctionnalités innovantes et/ou exclusives des solutions proposées, avec l'intérêt clinique associé | 0 | 1
|  | Evolutivité à venir | Présentation de l'évolutivité et de la pérennité des produits proposés : année de conception initiale, nombre d'évolutions déjà disponibles, R&D et évolutions prévues et à venir
4 | Services associés | Formation | Présentation des solutions de formation initiale et continue | 1 | 1
|  | Maintenance | Présentation des contraintes et solutions de maintenance pour optimiser la disponibilité de l'équipement et son évolutivité | 1 | 1
5 | Conclusion |  | Principaux éléments différenciants et attractifs de l'offre au regard des enjeux de la présente consultation UniHA | 1 | 1
| Total |  |  | 8 | 11

## Lots 22 à 27
Lots 22 à 27
N° Chapitre | Chapitre |  | Contenu des diapositives | nombre mini de diapos | nombre maxi de diapos
1 | Introduction |  | Nom du candidat, des co-traitants, des sous-traitants ou autres partenaires Produits obligatoire proposés sur ce lot Nombre et principales références en France | 1 | 1
2 | Présentation générale de l'offre |  | Nom, visuel des produits de la gamme Indications cliniques Principales références en France et à l'international | 1 | 1
3 | Présentation des produits obligatoires | Caractéristiques | Décrire en détail les caractéristiques essentielles du ou des produits obligatoires du lot : Description des composants (consoles, pièces à main, embouts...), interface utilisateur; technologie utilisée et modes de fonctionnement, spécificité et indications cliniques; Paramétrages; personnalisation ; sécurités intégrées... A adapter selon le lot : Mettre en avant les spécificités cliniques ( précision tissulaire, puissance osseuse, polyvalence coupe coagulation...) | 1 | 2
|  |  | Présentation détaillée du montage des différents éléments | 1 | 1
|  | Gamme accessoires, instruments et consommables | Pour chaque produit : liste des dispositifs, avec principales caractéristiques (usage unique ou réutilisables, durée de vie moyenne…) Compatibilité avec d'autres dispositifs (liste) | 1 | 2
|  | Caractère innovant | Décrire les fonctionnalités innovantes et/ou exclusives des solutions proposées, avec l'intérêt clinique associé | 0 | 1
|  | Evolutivité à venir | Présentation de l'évolutivité et de la pérennité des produits proposés : année de conception initiale, nombre d'évolutions déjà disponibles, R&D et évolutions prévues et à venir
4 | Services associés | Formation | Présentation des solutions de formation initiale et continue | 1 | 1
|  | Maintenance | Présentation des contraintes et solutions de maintenance pour optimiser la disponibilité de l'équipement et son évolutivité | 1 | 1
5 | Conclusion |  | Principaux éléments différenciants et attractifs de l'offre au regard des enjeux de la présente consultation UniHA | 1 | 1
| Total |  |  | 8 | 11