## Lots
Lot | Intitulé | Critères
|  | Economique | Médico-technique | Services associés | Développement durable
1 | Plateforme d'électrochirurgie multiénergies | 35 | 40 | 15 | 10
2 | Bistouri électrique de bloc opératoire | 40 | 35 | 15 | 10
3 | Bistouri électrique pour endoscopie souple | 40 | 35 | 15 | 10
4 | Bistouri électrique pour consultation et petite chirurgie | 40 | 35 | 15 | 10
5 | Bistouri pour résection bipolaire en urologie et gynécologie | 40 | 35 | 15 | 10
6 | Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie et gynécologie | 40 | 35 | 15 | 10
7 | Bistouri RF avec irrigation pour neurochirurgie | 40 | 35 | 15 | 10
8 | Bistouri RF pour chirurgie tête et cou | 40 | 35 | 15 | 10
9 | Générateur de thermofusion | 40 | 35 | 15 | 10
10 | Générateur de thermofusion pour chirurgie pédiatrique | 40 | 35 | 15 | 10
11 | Bistouri de coagulation par plasma d'argon | 40 | 35 | 15 | 10
12 | Electrode de retour patient, réutilisable à technologie capacitive | 40 | 35 | 15 | 10
13 | FORMATION ET RECHERCHE : BISTOURIS ELECTRIQUES MULTIFONCTIONS - COUPE ET COAGULATION EN BIPOLAIRE - ASPIRATION DES FUMEES | 35 | 30 | 15 | 20
14 | GENERATEUR DE LESION RF, AVEC MODULE SEEG | 40 | 35 | 15 | 10
15 | Système d'aspiration des fumées en chirurgie ouverte | 40 | 35 | 15 | 10
16 | Système d'aspiration des fumées en chirurgie ouverte et fermée | 40 | 35 | 15 | 10
17 | Système d'aspiration des liquides | 40 | 35 | 15 | 10
18 | Système d'aspiration des liquides et fumées | 40 | 35 | 15 | 10
19 | Système d'insufflation CO2/exsufflation avec traitement des fumées | 40 | 35 | 15 | 10
20 | Système d'humidification chirurgicale | 40 | 35 | 15 | 10
21 | Système de d'insufflation/exsufflation/ humidification/réchauffement de gaz avec traitement des fumées | 40 | 35 | 15 | 10
22 | Bistouri à ultrasons | 40 | 35 | 15 | 10
23 | Dissecteur à ultrasons pour neurochirurgie - tissus mous | 40 | 35 | 15 | 10
24 | Dissecteur à ultrasons pour neurochirurgie - Tissus durs | 40 | 35 | 15 | 10
25 | Dissecteur à ultrasons pour chirurgie hépatique - digestive | 40 | 35 | 15 | 10
26 | Ostéotome à ultrasons pour chirurgie plastique et maxillo faciale | 40 | 35 | 15 | 10
27 | Ostéotome à ultrasons pour chirurgie du rachis | 40 | 35 | 15 | 10

## Lot 1
Lot 1: Plateforme d'électrochirurgie multiénergies
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 35 |  | 35 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 40 | Produit A | 12 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; capacité à accueillir plusieurs types de modules ; modularité et évolution du système; caractère innovant Sécurité opératoires Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité : aspiration, irrigation.... Consommables et instruments associées
|  | Produit B | 12
|  | Produit C | 8
|  | Produit D | 8
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 2
Lot 2 : Bistouri électrique de bloc opératoire
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 12 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; capacité à accueillir plusieurs types de modules ; modularité et évolution du système; caractère innovant Sécurité opératoires Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité : aspiration, irrigation.... Consommables et instruments associées
|  | Produit B | 11
|  | Produit C | 6
|  | Produit D | 6
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 3
Lot 3 : Bistouri électrique pour endoscopie souple
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 20 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; modularité et évolution du système; caractère innovant... Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité : aspiration, irrigation.... Consommables et instruments associées
|  | Produit B | 15
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 4
Lot 4 : Bistouri électrique pour consultation et petite chirurgie
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; modularité et évolution du système; Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 5 et 6
Lot 5 : Bistouri pour résection bipolaire en urologie et gynécologie Lot 6 : Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie et gynécologie
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat (lots 5 et 6) et en MAD (lot 5) ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 20 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; capacité à accueillir plusieurs types de modules; modularité et évolution du système; caractère innovant... Sécurité opératoires ; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité Consommables et instruments associées
|  | Produit B | 15
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 7 à 10
Lot 7 à 10
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat et/ou en MAD) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; modularité et évolution du système; caractère innovant... Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 11
Lot 11 : Bistouri de coagulation par plasma d'argon
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat et en location ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 20 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; modularité et évolution du système; caractère innovant... Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité : aspiration, irrigation.... Consommables et instruments associées
|  | Produit B | 15
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 12
Lot 12 : Electrode de retour patient, réutilisable, à technologie capacitive
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 13
Lot 13 : Formation et Recherche : Bistouris électriques multifonctions - Coupe et coagulation en bipolaire - Aspiration des fumées
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 35 |  | 35 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat ) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 30 | Produit A | 30 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité : aspiration, irrigation Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 20 |  | 20 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage, réduction des déchets

## Lot 14
Lot 14 : Générateur de lésion par radiofréquence
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat et en location) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes... Performances techniques globales : Nombre et types de modes; modularité et évolution du système; caractère innovant... Sécurité opératoires; Hygiène Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées et compatibilité Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 15 à 21 - Traitement site o
Traitement du site opératoire - Lot 15 à 21
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat et/ou en MAD) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | En fonction de l'objet du lot Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes, confort patient et utilisateurs... Performances techniques : Débit d'aspiration (fumées, liquides... ); modularité et évolution du système; caractère innovant... Compatibilité chirurgicales : trocarts, générateurs électrochirurgicaux... Filtres et sécurité, Hygiène et entretien Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées Consommables et instruments associées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage

## Lot 22 à 27 - US
Ultrasonochirurgie - Lot 22 à 27
Critère | nb points |  | nb points | éléments d'évaluation
Economique | 40 |  | 40 | Le critère économique sera analysé, pour tous les candidats, sur la base de plusieurs scenarii de commande d’équipements avec prestations associées, appréciés en coût total de possession de l’équipement sur 7 ans. Ces scenarii reflètent l’estimation du besoin des adhérents et permettront d’analyser toutes les composantes de l’offre économique des candidats renseignées dans l’annexe financière. Les prestations facultatives du lot seront également intégrées dans l'analyse économique et seront prises en compte dans les scénarii d'analyse. L’ensemble des scénarii couvrira les éléments différenciants de l’offre financière suivants : - solution avec combinaisons de modèles et configurations (avec différentes options) - des hypothèses de financement (en achat en location et en MAD) ; - des hypothèses d'activité chirurgicale (en nombre et type d'interventions) ; - des hypothèses de maintenance (extension de garantie, tous risques) ; - des hypothèses de prestations de services associés Le prix de chaque offre sera le total de ces scenarii, chaque scenario bénéficiant d’une pondération équivalente.
Critère | nb points | Produit | nb points | éléments d'évaluation
Médico-technique : Les prestations supplémentaires facultative seront intégrées dans l'analyse | 35 | Produit A | 35 | En fonction de l'objet du lot Interface de commande et ergonomie : contrôle des paramètres, personnalisation des programmes, confort patient et utilisateurs... Performances techniques : Précision de coupe, hémostase ultrasonique, puissances disponibles, modularité et évolution du système; caractère innovant... Compatibilité chirurgicales : trocarts, générateurs électrochirurgicaux... Sécurité du geste chirurgical ; Hygiène et entretien Adaptabilité aux indications cliniques Fonctions complémentaires intégrées Consommables et instrumentation compatible
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Services associés | 15 | Accompagnement et Formation | 15 | Qualité et pertinence des services d’accompagnement et de gestion de projet Délai de livraison, durée d'installation Qualité et pertinence de l'offre de support et de formation initiale
|  | Sécurité d'approvisionnement |  | Organisation du candidat pour couvrir les risques de sa "supply-chain", la logistique et sécurité d'approvisionnement des consommables
|  | Maintenance |  | Qualité et pertinence de l'offre de maintenance, avec un objectif d’optimiser la disponibilité des solutions proposées
Critère | nb points | sous-critère | nb points | éléments d'évaluation
Développement durable | 10 |  | 10 | Démarche d'écoconception sur les consommables, sur la solution proposée, son cycle de vie, consommation d'énergie, durabilité et maintenabilité, possibilités de recyclage