## 01-CVCD
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 01 : CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION ET DESENFUMAGE
Ensemble fonctionnel : | PRODUCTION et DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE CONFORT
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Groupe froid | 1 | CARRIER | 2019 | Type : 30XW-V0810 - P : 653kW |  | LT groupe froid - R-1 | -
Groupe froid | 1 | CARRIER | 2019 | Type : 30XW-1154 - P : 955kW |  | LT groupe froid - R-1 | -
Aéroréfrigérant | 4 | CARRIER | 2019 | Type : 09AVE 1063 - Punitaire : 531kW |  | Terrasse technique - R+4 | -
Vase d'expansion | 2 | REFLEX | 2019 | Type : N400 - Vunitaire : 400L |  | LT groupe froid - R-1 | -
Vase d'expansion | 2 | REFLEX | 2019 | Type : N600 - Vunitaire : 600L |  | Terrasse - R+4 | -
Pompe primaire aéroréfrigérant | 3 | SALMSON | 2019 | Type : SIE 210 - D : 381,2m3/h. |  | LT CTA R-1 | -
Pompe primaire eau glacée | 3 | SALMSON | 2019 | Type : SIE 410 - D : 286,3m3/h. |  | LT CTA R-1 | 1 pompe HS et 1 pompe en fin de vie
Pompe jumelée eau glacée ventilo-convecteur | 1 | SALMSON | 2019 | Type : DIE 210 - D : 181,21m3/h. |  | LT groupe froid - R-1 | Ventilo-convecteurs.
Pompe jumelée eau glacée CTA | 1 | SALMSON | 2019 | Type : DIE 210 - D : 95,5m3/h. |  | LT groupe froid - R-1 | CTA.
Ballon tampon | 1 | CORDIVARI | 2019 | Type : REVERSO - V : 2500L |  | LT groupe froid - R-1 | -
Séparateur d'air | 1 | PNEUMATEX | 2019 | Type : ZEPARO ZIO |  | LT groupe froid - R-1 | -
Centrale de détection de fluide frigorigène (+ détecteurs) | 1 | DRAGER | 2019 | Type : UniGard-Lt |  | LT groupe froid - R-1 | -
Vanne, compteur d'énergie, etc. | Ens. | - | 2019 | - |  | LT groupe froid - R-1 | -
Armoire électrique AE1, AE2, AE3 | 1 | - | 2019 | - |  | R+4 et R-1 | Aéroréfrigérants, groupes froids, pompes, etc.
Armoire LT Gaine A, C et E | 3 | - | 2019 | - |  | Gaine A, C et 2 - R+4 | Equipements CVC.
Armoire LT PCS | 3 | - | 2019 | - |  | LT PCS - RDJ | Equipements CVC.
Armoire Ventilation MEL3-4S-5-6S et CFR05 | 4 | - | 2019 | - |  | R-1 et R+4 | Equipements CVC.
Ensemble fonctionnel : | PRODUCTION et DISTRIBUTION CHAUFFAGE CONFORT
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Echangeur primaire | 2 | - | - | P : 2000 kW |  | LT chaufferie - R-1 | Hors périmètre (ERENA)
Pompe primaire chauffage | 2 | SALMSON | 2020 | Type : LRL 208 - D : 78,50m3/h |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Vase d'expansion | 2 | REFLEX | 2020 | Type : N-600 - Vunitaire : 600L |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Pompe jumelée chauffage CTA | 1 | SALMSON | 2020 | Type : JRE 206 - D : 37,20m3/h |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | CTA.
Pompe jumelée chauffage plancher chauffant | 1 | SALMSON | 2020 | Type : JRE 204 - D : 21,54m3/h |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | Plancher chauffant.
Pompe jumelée chauffage ventilo-convecteur | 1 | SALMSON | 2020 | Type : JRE 206 - D : 36,24m3/h. |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | Ventilo-convecteurs.
Séparateur d'air | 1 | PNEUMATEX | 2020 | Type : ZEPARO ZIO |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Vanne, compteur d'énergie, etc. | Ens. | - | 2020 | - |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Echangeur plancher chauffant | 1 | - | 2020 | - |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Pompe jumelée chauffage plancher chauffant | 1 | GRUNDFOS | 2020 | Type : LPD 100/125 |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | Plancher chauffant.
Pompe chauffage plancher chauffant | 1 | SALMSON | 2020 | - |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | Plancher chauffant.
Armoire chaufferie | 1 | - | 2020 | - |  | LT chaufferie/ss-station - R-1 | Equipements CVC.
Ensemble fonctionnel : | TRAITEMENT D'AIR
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Référence | Localisation | Observations / Zone d'influence
Centrale de traitement d'air | 16
CTA n°1 'Bureaux et circulations' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 15000 m3/h | 9802286A1 | LT CTA R-1 | Bureaux et circulations.
CTA | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 4000 m3/h |  | LT CTA R-1 | Dépôt de police/Geôles du R-1.
CTA n°8 'Détenus niveau 0' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 2500 m3/h | 9802286K1 | LT CTA R-1 | Dépôt de police/Geôles du R-1.
CTA n°5 'Salle des pas perdus' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 9500 m3/h | 9802286G1 | LT CTA R-1 | Salle des pas perdus.
CTA | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM 45 |  | - | Salle d'audience.
CTA n°3 'Audience Mineur' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM45 - D : 3000 m3/h | 9802286E1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA 'Audience Civile1' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM45 - D : 7200 m3/h |  | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°10 'Audience n°2' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM85 - D : 13000 m3/h | 9802286M1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°9 'Audience n°3' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM45 - D : 7200 m3/h | 9802286L1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°7 'Audience n°4' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM85 - D : 9000 m3/h | 9802286J1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°6 'Audience n°5' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM85 - D : 9000 m3/h | 9802286L1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°4 'Audience n°6' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 13000 m3/h | 9802286F1 | LT CTA R-1 | Salle d'audience.
CTA n°12 'Cour d'assise' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM125 - D : 13000 m3/h | 9802286O1 | LT CTA R-1 | Cour d'assise.
CTA n°13 'Locaux techniques' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM 45 | 9802544A1 | R+4 | -
CTA 'Cafétéria' | 1 | HYDRONIC | 2002 | - |  | R+4 | -
CTA n°2 'Zone interne' | 1 | HYDRONIC | 2002 | Type : CCM 85 - D : 15000 m3/h | 9802286C1 | LT CTA R-1 | -
Humidificateur d'air CTA | 16 | VAPAC | 1999 | V04 - 800K Pa ( 8bar) | - | LT CTA R-1
Armoire électrique | 6 | - | 2002 | - |  | - | Equipements CVC.
Coffret électrique de commande | 3 | ALTIS | 2002 | - |  | - | Equipements CVC.
Unité de traitement d'air | 2
UTA 'Locaux Techniques' | 2 | HYDRONIC |  | D : 1500 m3/h |  | - | LT autres que 'Onduleur', 'Autocom', 'Brassage', 'CTA' et 'Avocats'.
Ensemble fonctionnel : | VENTILATION
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Référence | Localisation | Observations / Zone d'influence
Caisson de VMC | 1 | VIM | 2019 | KSTD 38 NU ECO - Mono 230V-50Hz | F0053804 | R-1 - Cours anglaise | -
Ventilateur d'extraction | 9 | ALDES | 2002 | Type : VEC |  | Toux niveaux | Bureaux et sanitaires.
Ensemble fonctionnel : | TRAITEMENT TERMINAL
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Référence | Localisation | Observations / Zone d'influence
Ventilo-convecteur | 360
Ventilo-convecteur | 29 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH279 en U | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Ventilo-convecteur | 26 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH289 en U | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Ventilo-convecteur | 9 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH339 | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Ventilo-convecteur | 189 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH549 | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Ventilo-convecteur | 71 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH649 | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Ventilo-convecteur | 36 | CARRIER | 2019 | Type : 42NH749 | - | Toux niveaux | Bureaux, circulations, salles de réunions.
Armoire de climatisation | 4
Armoire de climatisation autonome | 4 | TRANE | 2002 | Armoire composée de 1 batterie EG, 1 humidificateur, 1 batterie de réchauffage à EC et 1 ventilateur double ouïe. | - | - | Archives' et 'Pièces à conviction'.
Plancher chauffant
Plancher chauffant | Ens. | - | 2002 | - | - | Salle des pas perdus - R+1 | Salle des pas perdus (3800m²).
Rideau d'air chaud | 2
Rideau d'air chaud | 2 | - | 2019 | - | - | SAUJ - R+1 | Entrée public.
VRV / Split | 11
VRV Locaux techniques | 1 | DAIKIN | 2014 | P : 18 kW - Qfluide : 18,5Kg - RXYCQ16A7Y1B | 19757700449A | Cour anglaise - R-1 | Locaux onduleur, autocom, brassage, etc.
VRV SAUJ | 1 | MITSUBISHI | 2019 | P : 6 kW - Qfluide : 13,1Kg - PUMY-P200YKM2 | 87U02062 | Parking | SAUJ.
Split clim local SR 0.1 | 1 | DAIKIN | 2014 | Model : RXS20L2V1B | J011349 | Cour anglaise - R-1 | Local SR 0.1
Split - Local SR3.0 | 1 | DAIKIN | 2015 | P : 3720 W - Qfluide : 1,8Kg - RX50G3V1B | J019332 | Cour anglaise - R-1 | Locaux serveurs
Split - Local SR3.1 | 1 | DAIKIN | 2015 | P : 3720 W - Qfluide : 1,96Kg - RX50G3V1B | J019244 | Cour anglaise - R-1 | Locaux serveurs
Split - Local SR3.2 | 1 | DAIKIN | 2015 | R410A - Qfluide : 1,9Kg | J019331 | Cour anglaise - R-1 | Locaux serveurs
Split SR4.1 | 1 | DAIKIN | 2015 | P : 3720 W - Qfluide : 1,5Kg | - | Patio - R+4 | Locaux serveurs
VRV PC Sécurité n°1 | 1 | DAIKIN | 2015 | P : 2112 W - Qfluide : 1,2Kg - RXS35L2V1B | J048154 | Cour anglaise - R-1 | PCS.
VRV PC Sécurité n°2 | 1 | DAIKIN | 2015 | P : 2112 W - Qfluide : 1,2Kg - RXS35L2V1B | J048103 | Cour anglaise - R-1 | PCS.
Split PAC Salon | 1 | DAIKIN | 2006 | P : 1920 W - Qfluide : 0,8Kg - RXS25D3VMB | 6612650 | Cour anglaise - R-1 | Logement du RDJ. Désactivé depuis trauvaux bureau pièces à conviction ?
Split PAC Chambre | 1 | DAIKIN | 2006 | P : 1920 W - Qfluide : 0,8Kg - RXS25D3VMB | 6613002 | Cour anglaise - R-1 | Logement du RDJ. Désactivé depuis trauvaux bureau pièces à conviction ?
Ensemble fonctionnel : | SYSTÈME DE DETECTION CO PARKING
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Détecteurs / Capteurs CO | Ens. | - | - | - |  |  | Parking.
Ventilateur | 1 | HELIOS | - | - 300 et 600 m3/h - Réf : B2 AUD-RK |  |  | Parking.
Armoire de détection de monoxyde de carbone (CO) | 1 | OLDHAM | - | - |  |  | -
Tableau électrique | 1 | - | - | - |  |  | -
Ensemble fonctionnel : | DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Extracteur de désenfumage | 21
Tourelle de désenfumage VDE 4-12 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-11 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-10 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-9 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-8 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-7 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Tourelle de désenfumage VDE 4-6 | 1 | ALDES | 2020 | 400 C° / 2h - VELONE F400 |  | Toiture - R+5 | -
Extracteur VDE 4-18 | 1 | ALDES | 2020 | D : 6.998 m/s |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-17 | 1 | ALDES | 2020 | D : 9.228 m/s |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-16 | 1 | ALDES | 2020 | D : 8.735 m/s |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-15 | 1 | ALDES | 2020 | D : 8.346 m/s |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-14 | 1 | ALDES | 2020 | D : 8.178 m/s |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-13 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-4 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-3 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-2 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+4 | -
Extracteur VDE 4-19 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+3 bis | -
Extracteur VDE 4-5 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+3 bis | -
Extracteur VDE 4-1 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R+3 bis | -
Extracteur VDE 4-20 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | Cours anglaise R-1 | -
Extracteur VDE 4-21 | 1 | ALDES | 2020 | - |  | R-1 | -
Coffret de relayage | 20
Coffret de relayage | 12 | - | - | - |  | R+4 | Bloc A, B et C.
Coffret de relayage | 2 | - | - | - |  | - | R-1 au R+3 bloc A et Archives
Coffret de relayage | 3 | - | - | - |  | - | RDC au R+4 bloc A, B et C.
Coffret de relayage | 2 | - | - | - |  | - | Escalier A et C.
Coffret de relayage | 1 | - | - | - |  | R-1 | Zone police.
Armoire désenfumage | 3 | - | - | - |  | - | Coffrets de relayage.
Clapet coupe-feu | 174
Clapet coupe-feu | 38 | - | - | - |  | R+4 | -
Clapet coupe-feu | 3 | - | - | - |  | R+3 bis | -
Clapet coupe-feu | 17 | - | - | - |  | R+3 | -
Clapet coupe-feu | 18 | - | - | - |  | R+2 | -
Clapet coupe-feu | 13 | - | - | - |  | R+1 | -
Clapet coupe-feu | 12 | - | - | - |  | RDJ | -
Clapet coupe-feu | 26 | - | - | - |  | R-1 | -
Clapet coupe-feu | 47 | - | - | - |  | R-1 | -
Trappe d'amenée et d'extraction d'air | 84
Trappe d'amenée d'air | 24 | - | - | - |  | R+4 | -
Trappe d'amenée d'air | 8 | - | - | - |  | R+3 | -
Trappe d'amenée d'air | 6 | - | - | - |  | R+2 | -
Trappe d'amenée d'air | 6 | - | - | - |  | R+1 | -
Trappe d'amenée d'air | 6 | - | - | - |  | RDJ | -
Trappe d'amenée d'air | 5 | - | - | - |  | R-1 | -
Trappe d'extraction d'air | 10 | - | - | - |  | R+4 | -
Trappe d'extraction d'air | 5 | - | - | - |  | R+3 | -
Trappe d'extraction d'air | 3 | - | - | - |  | R+2 | -
Trappe d'extraction d'air | 3 | - | - | - |  | R+1 | -
Trappe d'extraction d'air | 5 | - | - | - |  | RDJ | -
Trappe d'extraction d'air | 3 | - | - | - |  | R-1 | -

## 02-PB
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 02 : PLOMBERIE
Ensemble fonctionnel : | LIVRAISON EAU DE VILLE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Disconnecteur | 1 | WATTS | 2006 | Type : BA009 | LT RIA/arrivée d'eau - R-1 | Réseau Eau de Ville.
Disconnecteur | 1 | WATTS | 2006 | Type : BA009 | Sous-station - R-1 | Appoint réseau Chauffage.
Disconnecteur | 1 | SOCLA | 2021 | Type : BA2660 | Sous-station - R-1 | Appoint réseau Eau Glacée.
Clapet anti-retour | 3 | - | - | - | Regard extérieur (rampe police) | Réseau Jardin, Eau de Ville et RIA.
Compteur d'eau | 2 | - | - | - | Regard extérieur (rampe police) | Réseau Jardin et Eau de Ville.
Ensemble fonctionnel : | TRAITEMENT DE L'EAU
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Filtre magnétique | 2 | RESONET | 2019 | Type : RESAMAG BHFC80 | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Pot d'injection | 1 | - | 2019 | V : 12 L | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Adoucisseur (bac à sel) | 1 | RESONET | 2019 | Type : WS 125 CI | LT chaufferie/ss-station - R-1 | -
Ensemble fonctionnel : | EAU CHAUDE SANITAIRE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Ballon ECS | 11
Ballon ECS électrique individuel 'sanitaire' | 2 | ATLANTIC | - | V : 100 litres | R+4 | Sanitaires.
Ballon ECS électrique individuel 'sanitaire' | 1 | ATLANTIC | - | V : 50 litres | R+4 | Sanitaires.
Ballon ECS électrique individuel 'espace cafétéria' | 1 | ATLANTIC | 2022 | V : 50 litres | R+4 | Cafétéria du R+4.
Ballon ECS électrique individuel 'sanitaire' | 2 | ATLANTIC | - | V : 100 litres | R+2 | Sanitaires.
Ballon ECS électrique individuel 'sanitaire' | 1 | ATLANTIC | - | V : 50 litres | R+2 | Sanitaires.
Ballon ECS électrique individuel 'sanitaire' | 2 | ATLANTIC | - | V : 50 litres | R+1 | Sanitaires.
Ballon ECS électrique individuel 'logement' | 1 | ATLANTIC | - | V : 150 litres | RDJ | Logement du RDJ.
Ballon ECS électrique individuel 'douche' | 1 | ATLANTIC | - | V : 50 litres | R-1 | -
Ensemble fonctionnel : | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Equipement sanitaire | 205
Urinoir | 16 | - | - | - | Toux niveaux | -
WC | 84 | VILLEROY ET BOCH | - | - | Toux niveaux | -
Lavabo / Evier | 100 | - | - | - | Toux niveaux | -
Douche | 5 | - | - | - | RDJ et R+4 | dont 2 circulation RDJ, 1 logement du RDJ, 1 au R+4.
Ensemble fonctionnel : | ÉVACUATIONS EU-EV-EP-EG
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Fosse N°5 - Police | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | Type : 603 ND 400V - Pu : 2,05 Kw | LT CTA - R-1 | Eaux usées police.
Fosse N°4 - Local CTA | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | 2 pompes - Type: 501 ND 400V - Pu : 1,1 Kw | LT CTA - R-1 | Eaux pluviales.
Fosse N°6 - Local CTA | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | 2 pompes - Type: 501 ND 400V - Pu : 1,1 Kw | LT CTA - R-1 | Eaux pluviales.
Fosse N°3 - Séparateur hydrocarbure | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | Type: 501 ND 400V - Pu : 1,1 Kw | LT CTA - R-1
Fosse N°1 - Sous-station chaud | 1 | KSB AMA-PORTER | 2019 | 2 pompes - Type: 501 ND 400V - Pu : 1,1 Kw | Sous-station - R-1 | Eaux pluviales.
Fosse N°2 - Cour anglaise | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | 2 pompes - Type 503 ND 400V - Pu : 2,05 Kw | Cour anglaise - R-1 | Eaux pluviales.
Fosse N°7 - Cour anglaise | 1 | KSB AMA-PORTER | 2002 | 2 pompes - Type 503 ND 400V - Pu : 2,05 Kw | Cour anglaise - R-1 | Eaux pluviales. Manque repérage
Coffret électrique | 7 | KSB AMA-PORTER | - | - | Cour anglaise et LT CTA - R-1 | Pompes de relevages.

## 03-CFO
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 03 : COURANTS FORTs
Ensemble fonctionnel : | POSTE DE TRANSFORMATION / HT
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Cellule haute tension | 6 | SIMPLEX | 2002 | - | LT Transformateur - RDJ | -
Transformateur NR | 1 | TRANSFIX | 2002 | Type : Huile minérale - P : 1250kVA | LT Transformateur - RDJ | Sous-station chauffage, groupes-froids, éclairages extérieurs, armoire SAUJ, ventilation des LT archives.
Transformateur Force | 1 | TRANSFIX | 2002 | Type : Huile minérale - P : 800kVA | LT Transformateur - RDJ | Armoires des bureaux, onduleurs, éclairages intérieurs, etc.
Transformateur de secours | 1 | TRANSFIX | 2000 | Type : Huile minérale - P : 125kVA | LT Transformateur - RDJ | Pas de rapport d'analyse
Batterie de condensateur | 1 | ALPES | 2002 | P : 3 x 50kVA | LT Transformateur - RDJ | TGBT Force.
Batterie de condensateur | 1 | ALPES | 2002 | P : 3 x 50kVA | LT Transformateur - RDJ | TGBT N/S.
Ensemble fonctionnel : | ALIMENTATION ONDULEE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Onduleur | 1 | SOCOMEC | 2020 | Type : EMergency EL CPSS (MAS4-EL) - P : 15kVA - 46 batteries 12V 25 Ah | LT onduleur - R-1 | Eclairages d’évacuation.
Batterie onduleur EMergency EL CPSS | Ens. | SPRINTER | 2022 | Modèle : CSB HRL12110W - Série : 170427K21 - 250 kVAr | LT onduleur - R-1 | Eclairages d’évacuation.
Onduleur | 1 | SOCOMEC | 2020 | Type : MASTERYS GP4 (UM4-GP) - P : 100kVA - 40 batteries 12V 75 Ah | LT TGBT - R-1 | Serveurs, lecteurs de badges, caméras.
Batterie onduleur MASTERYS GP4 | Ens. | SOCOMEC | 2002 | 250 kVAr | LT TGBT - R-1 | Serveurs, lecteurs de badges, caméras.
Onduleur | 1 | - | 2025 | 6kVA | LT serveur - R-1 | Nouvel onduleur commandé, livraison fin 2025
Armoire de commande | 1 | - | 2002 | - | LT onduleur - R-1 | -
Ensemble fonctionnel : | ALIMENTATION DE SECOURS
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Groupe électrogène | 1 | ELECTRODIESEL | 2000 | GE-10001358 | LT groupe électrogène - R-1 | Dernière maintenance le 30/06/2025
Groupe électrogène (moteur) | 1 | SCANIA | 2000 | Type : DSC 14 57 -P : 400kVA | LT groupe électrogène - R-1 | -
Groupe électrogène (alternateur) | 1 | LEROY SOMER | 2000 | Type : 47.1 L10 06/4 - P : 500kVA | LT groupe électrogène - R-1 | -
Réservoir tampon | 1 | - | 2000 | V : 500L | LT groupe électrogène - R-1 | -
Cuve à combustible enterrée | 1 | - | 2000 | V : 5000L | Extérieur - Jardin sud | -
Pompe | 2 | JAPY | 2000 | Modèle : JEV 11 | LT groupe électrogène - R-1 | -
Aéro-refroidissseur | 1 | - | 2000 | - | LT groupe électrogène - R-1 | -
Tableau de commande | 1 | KSB | 2000 | - | LT groupe électrogène - R-1 | -
Ensemble fonctionnel : | DISTRIBUTION BT
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
TGBT Force | 1 | MERLIN GERIN | 2002 | 400 V + jeu de barres 1600A | LT TGBT - RDJ | Sous-station chauffage, groupes-froids, éclairages extérieurs, armoire SAUJ, ventilation des LT archives.
TGBT Normal / Secours | 1 | MERLIN GERIN | 2002 | 400 V + jeu de barres 1600A | LT TGBT - RDJ | Armoires des bureaux, onduleurs, éclairages intérieurs, etc.
TGS | 1 | MERLIN GERIN | 2002 | - | LT TGS - RDJ | Centrale incendie, désenfumage, portes automatiques, etc.
TG Ondulé | 1 | MERLIN GERIN | 2002 | - | LT onduleurs batteries - RDJ | -
Armoire divisionnaire | 64
Tableau divisionnaires Bureaux | 26 | - | 2002 | - | Toux niveaux | Bureaux, salle de pas perdus, SAUJ.
Tableau divisionnaire Services Généraux | 8 | - | 2002 | - | Toux niveaux | Extérieur, zones détenus, parking, sous-station, chaufferie.
Tableau divisionnaire Ondulé | 24 | - | 2002 | - | Toux niveaux | -
Armoire divisionnaire DTU | 6 | - | 2002 | - | Toux niveaux | Ascenseurs.
Paratonnerre | 2
Paratonnerre | 2 | PULSAR | 2002 | - | Toiture R+5 | -
Ensemble fonctionnel : | ECLAIRAGE NORMAL ET TERMINAUX
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Eclairage LED circulations horizontales | 665
Spot LED | 665 | LITED | 2023 | - | R+1 au R+4 | Circulations horizontales.
Détecteur de présence | Ens. | - |  | - | R+1 au R+4 | Circulations horizontales.
Horloge | Ens. | - |  | - | R+1 au R+4 | Circulations horizontales.
Eclairage LED circulations verticales | 50
Luminaire LED | 32 | EPSILON | 2023 | - Diamètre : 81 mm / Longueur : 1276 mm - P : 1 x 37W | R-2 au R+4 | Paliers des escaliers.
Luminaire LED | 18 | EPSILON | 2023 | - Dimension : 60 x 60 cm - Eclairage en tout point de 150 Lux | R-2 au R+4 | Paliers des escaliers.
Détecteur de présence | Ens. | - |  | - | R-2 au R+4 | Circulations verticales.
Horloge | Ens. | - |  | - | R-2 au R+4 | Circulations verticales.
Eclairage LED salles d'audiences | 252
Luminaire LED | 168 | EPSILON | 2022 | - Type : 2 tubes LED CMS moyenne puissance - Eclairage en tout point des salles de 500 Lux - P : 2 x 40W | R+1 | Salles d'audiences.
Luminaire LED | 84 | EPSILON | 2022 | - Type : LED CMS moyenne puissance - Dimension : 1200 mm * 300 mm de 150 Lux - P : 1 x 40W | R+1 | Grandes et Petites salles de délibérations.
Eclairage LED salle des pas perdus | 824
Spot LED (grand format) | 276 | EPSILON | 2022 | - | R+1 | Salle des pas perdus. Spots situés à 15 m de haut.
Spot LED (petit format) | 548 | EPSILON | 2022 | - | R+1
Eclairage LED sanitaires | 165
Spot LED | 165 | - | - | P : 3 W | R-1 au R+4 | Sanitaires.
Détecteur de présence | Ens. | - | - | - | R-1 au R+4 | Sanitaires.
Eclairage bureaux | 2100
Tube (non LED) | 2100 | - | - | Type : 2 tubes - Pu : 38 W | RDJ au R+4 | Espaces tertiaires.
Eclairage LT et parking | 263
Tube étanche (non LED) | 263 | - | - | - | RDJ au R-2 | LT et parking.
Terminaux
Prise, interrupteur, nourrice, etc. | Ens. | - | - | - | Toux niveaux | Toutes zones.
Ensemble fonctionnel : | ECLAIRAGE DE SECURITE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Eclairage de sécurité | 739
Eclairage Balisage (BAES) | 44 | URA | - | - | Toux niveaux | Toutes zones.
Eclairage Ambiance (BAES) | 248 | URA | - | - | Toux niveaux | Toutes zones.
Eclairage Sécurité (BAES) | 407 | URA | - | - | Toux niveaux | Toutes zones.
Bloc autonome BAPI | 40 | URA | - | - | Toux niveaux | Locaux techniques
Ensemble fonctionnel : | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Commande d'éclairage | 1 | - | - | - | LT PCS - RDJ | -
Encastré au sol étanche | 145 | - | - | Type : non LED | Extérieur | -
Luminaire fluorescent | 22 | - | - | Type : non LED | Extérieur | -
Encastré orientable | 57 | - | - | Type : non LED | Extérieur | -
Ensemble fonctionnel : | BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Borne de recharge | 3 | SCHNEIDER | 2022 | EV link - Pu : 22Kw | Parking | Contrat à préciser
Armoire électrique | 1 | SCHNEIDER | 2022 | - | Parking | Contrat à préciser

## 04-GTB
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 04 : GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Ensemble fonctionnel : | GTB
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Poste d'exploitation | 1 | - | 2019 | - | LT mainteneur - RDJ | Permet le pilotage des CTA, ventilos-convecteurs, éclairages des couloirs et SPP notamment.
Logiciel de supervision | 1 | SIEMENS | 2019 | Type : supervision Desigo C - 4.0.0121.0 | LT mainteneur - RDJ
Automate | 8 | SIEMENS | 2019 | Type : SIEMENS PX | Toux niveaux
Régulateur | 230 | SIEMENS | 2019 | Type : SIEMENS DXR | Toux niveaux

## 05-PAU
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 05 : PORTES ET PORTAILS MANUELS ET AUTOMATIQUES
Ensemble fonctionnel : | OUVERTURE MOTORISEE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Grille motorisée battante parvis | 28
Grille motorisée battante | 28 | - | 2023 | - | Parvis | Contrat FERMETURE DE LA LOIRE
Moteur | 28 | - | 2023 | Type : FAAC S800CBAC 108801 - Moteur enterré | Parvis | Contrat FERMETURE DE LA LOIRE
Equipement de guidage, vantaux, organe de verrouillage, etc. | Ens. | - | 2023 | - | Parvis | Contrat FERMETURE DE LA LOIRE
Armoire de commande | Ens. | - | - | - | Parvis | Contrat FERMETURE DE LA LOIRE
Portail coulissante parking | 1
Portail coulissant parking | 1 | BENINCA | 2002 | Type : 2 coulissants | Parking | -
Moteur | 1 | GEWISS | - | Type : électrique | Parking | -
Equipement de guidage, organe de sécurité, etc. | Ens. | - | - | - | Parking | -
Armoire de commande | 1 | - | - | - | Parking | -
Porte battante rampe police | 1
Porte | 1 | - | 2002 | Type : 2 battants | Extérieur - Rampe police | Pas de rapport de maintenance 2025
Moteur | 1 | - | - | Type : par vérin | Extérieur - Rampe police | -
Equipement de guidage, organe de sécurité, etc. | Ens. | - | - | - | Extérieur - Rampe police | -
Armoire de commande | 1 | - | - | - | Extérieur - Rampe police | -
Portail coulissante police | 1
Portail coulissant police | 1 | - | 2002 | Type : 10 battants - Pliante | Extérieur - Rampe police | -
Moteur | 2 | - | - | Type : électrique | Extérieur - Rampe police | -
Ensemble fonctionnel : | BARRIERE LEVANTE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Barrière levante | 2 | FAAC | - | Type : par vérin | Extérieur | -
Barrière levante | 2 | FAAC | - | Type : par vérin | Parking | HS
Armoire de commande | 2 | - | - | - | - | -
Ensemble fonctionnel : | OUVERTURE AUTOMATIQUE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Porte piétonne | 2 | VERCOR | 2019 | Coulissantes | SAUJ - N+1 | Entrée public principale.
PNG | 1 | GUNNEBO | - | Speedliner | SAUJ - N+1 | Contrat à préciser
Porte / Tripode de sécurité | 2 | - | 2019 | - | SAUJ - N+1 | Sortie public principale.

## 06-INC
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 06 : SECURITE INCENDIE ET MOYENS DE SECOURS
Ensemble fonctionnel : | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Référence |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) | 1 | CHUBB | 2016 | - Catégorie 1 de type 1 - Type : UTI.Com CAB-L |  | LT PCS - RDJ | -
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) | 1 | CHUBB | 2016 | Type : CMSI.com CAB-L |  | LT PCS - RDJ | -
Module de commande et de signalisation | 1 | CHUBB | 2016 | Type : CF 8F/2ZA LON FTT |  | - | -
Module de commande et de signalisation | 5 | CHUBB | 2016 | Type : CF 16F LON FTT |  | - | -
Alimentation Électrique de Sécurité (AES) | 1 | CHUBB | 2016 | Type : VARIATION 48 V 450 W RACK V2 |  | LT PCS - RDJ | -
Détecteur des circulations horizontales des bureaux
Détecteur multiponctuel | 24 | ICAM | 2023 | Type : ILS-2 NF (2 réseaux) |  | R+4 | Circulations horizontales des bureaux R+4.
Détecteur multiponctuel | 3 | ICAM | 2023 | Type : ILS-2 NF (2 réseaux) |  | R+3 | Circulations horizontales des bureaux R+3.
Détecteur multiponctuel | 3 | ICAM | 2023 | Type : ILS-2 NF (2 réseaux) |  | R+2 | Circulations horizontales des bureaux R+2.
Détecteur multiponctuel | 3 | ICAM | 2023 | Type : ILS-2 NF (2 réseaux) |  | R+1 | Circulations horizontales des bureaux R+1.
Détecteur multiponctuel | 3 | ICAM | 2023 | Type : ILS-2 NF (2 réseaux) |  | RDJ | Circulations horizontales des bureaux RDC.
Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | 4 | CHUBB | 2023 | Type : I.SCAN+ O ICC |  | RDJ au R+4 | Circulations horizontales des bureaux.
Circuit d’adresse | 79 | CHUBB | 2023 | Type : INTERFACE COLLECTIVE ICF I.SCAN+ |  | RDJ au R+4 | Circulations horizontales des bureaux.
Alimentation | 4 | CHUBB | 2023 | Type : VARIATION 24V 225W COF.17 V2 |  | RDJ au R+4 | Circulations horizontales des bureaux.
Alimentation | 3 | CHUBB | 2023 | Type : VARIATION 24V 450W COF.38 V2 |  | RDJ au R+4 | Circulations horizontales des bureaux.
Batterie | 8 | - | 2023 | Type : 17Ah 12V BAC UL94-V0 |  | RDJ au R+4 | Circulations horizontales des bureaux.
Réseau de tubulures par détecteur d'aspiration | Ens. | - | 2023 | - |  | RDJ au R+4 | Détecteurs des circulations horizontales des bureaux.
Détecteur des autres zones
Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | 206 | CHUBB |  | Type : I.SCAN+ O ICC |  | Toux niveaux | -
Détecteur multiponctuel | 36 | ICAM |  | Type : ILS-2-NF |  | RDJ au R+4 | -
Circuit d’adresse | 79 | - |  | Type : INTERFACE COLLECTIVE ICF I.SCAN+ |  | RDJ au R+4 | -
Alimentation | 4 | - |  | Type : VARIATION 24V 225W COF.17 |  | RDJ au R+4 | -
Batterie | 8 | - |  | Type : 17Ah 12V BAC UL94-V0 |  | RDJ au R+4 | -
Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | 4 | - |  | Type : I SCAN+ O ICC |  | RDJ au R+4 | -
Réseau de tubulures par détecteur d'aspiration | Ens. | - |  | - |  | RDJ au R+4 | -
Détecteur ponctuel multicapteurs et thermique adressable | 12 | CHUBB |  | I.SCAN+ M ICC |  | Toux niveaux | -
Détecteur multiponctuel | 3 | CHUBB |  | VESDA LASER COMPACT PRO |  | Toux niveaux | -
Détecteur multiponctuel | 1 | CHUBB |  | VESDA LASER PLUS | RECEPTEUR OSI-10 | Toux niveaux | -
Détecteur optique linéaire de fumées collectif | 5 | CHUBB |  | OSID |  | Toux niveaux | -
Autre équipement
Déclencheur manuel adressable | 45 | CHUBB |  | DM MCP5A-RP02SF-A207-01 |  | Toux niveaux | -
Déclencheur manuel adressable étanche | 8 | CHUBB |  | DM WCP5A-RP01SF-A207-01 |  | Toux niveaux | -
Tableau répétiteur d'exploitation | 1 | CHUBB |  | LON REP EVAC-MES |  | - | -
Diffuseur sonore non autonome | 101 | CHUBB |  | DS ROLP AB |  | Toux niveaux | -
Diffuseur lumineux non autonome | 127 | CHUBB |  | DVAF SOLISTA LX |  | Toux niveaux | -
Diffuseur sonore & lumineux non autonome | 11 | CHUBB |  | DS DL ROLPVVAD |  | Toux niveaux | -
Diffuseur sonore message enregistré non autonome | 12 | CHUBB |  | SIRENE SYV |  | Toux niveaux | -
Matériel déporté | 24 | CHUBB |  | SAT 8 VOIES LON LPT |  | Toux niveaux | -
Matériel déporté | 13 | CHUBB |  | SAT 4 VOIES LON LPT |  | Toux niveaux | -
Ensemble fonctionnel : | MOYENS DE PROTECTION INCENDIE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Extincteur
Extincteur | 178 | - | - | Toux types |  | Toux niveaux | -
Colonne sèche
Colonne sèche | 4 | - | 2002 | - |  | Toux niveaux | -
Système RIA
Poste RIA | 26 | - | 2002 | - |  | Toux niveaux | -
Surpresseur | 1 | GRUNDFOS | 2002 | Type : 2 pompes DBP 50+ |  | Sous-station | -
Coffret de commande | 1 | - | - | - |  | Sous-station | Surpresseur.
Ensemble fonctionnel : | DÉSENFUMAGE NATUREL
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques |  | Localisation | Observations / Zone d'influence
Désenfumage de la salle des pas perdus
Lanterneau de désenfumage | 12 | - | 2020 | Commandable via la centrale incendie |  | R+5 | -
Désenfumage des escaliers
Exutoire | 4 | - |  | - |  | R+4 | -
Exutoire | 2 | - |  | - |  | R+3 | -
Commande | 6 | SOUCHIER |  | Type : treuil - Energie : pneumatique + intrinsèque |  | - | -

## 08-CC
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 08 : CLOS COUVERT
Ensemble fonctionnel : | TOITURE TERRASSE
Désignation | m² | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Couverture en bac métallique | 6.514 | - | 2000 | - | Toiture - R+5 | -
Couverture en dalle de verre | 2.900 | - | 2000 | - | Terrasse - R+4 | -
Terrasse accessible en dalle sur plots et dallette | 2.050 | - | 2000 | - | Terrasse - R+4 | -
Verrière pour puits de lumière | 100 | - | 2000 | - | R+3 bis | -
Ensemble fonctionnel : | FACADE ET AUTRE OUVRAGE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Bardage de façade / Parement en pierre | Ens. | - | 2000 | - | - | -
Patio accessible en caillebotis | 630 | - | 2000 | - | Terrasse - R+4 | -
Point d'ancrage | 3 | - | 2000 | - | R+3bis - Toiture salles d'audiance | -
Ensemble fonctionnel : | MENUISERIE EXTERIEURE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Fenêtre oscillo-battant | 88
Fenêtre | Ens. | - | 2000 | Type : ouverture oscillo-battant | R+4 | Bureaux principalement.
Fenêtre | 22 | - | 2000 | Type : ouverture oscillo-battant | R+3 | Bureaux principalement.
Fenêtre | 22 | - | 2000 | Type : ouverture oscillo-battant | R+2 | Bureaux principalement.
Fenêtre | 22 | - | 2000 | Type : ouverture oscillo-battant | R+1 | Bureaux principalement.
Fenêtre | 22 | - | 2000 | Type : ouverture oscillo-battant | RDJ | Bureaux principalement.
Porte issue de secours | 16
Porte issue de secours | 6 |  | 2000 | Type : 2 vantaux | R+1 | Salle des pas perdus.
Porte issue de secours | 8 |  | 2000 | Type : 2 vantaux | RDJ | Entrée PCS et police ; porte avocats et livraison, etc.
Porte issue de secours | 2 |  | 2000 | Type : 2 vantaux | R-1 | Escaliers d'évacuation.
Passerelle/porte pompier | 14
Passerelle/porte pompier | 4 | - | 2000 | Type : 1 vantail | R+3 | Bureau 303, 306, 311 et 317.
Passerelle/porte pompier | 6 | - | 2000 | Type : 1 vantail | R+2 | Bureau 202, 205, 209, 215, 217 et 220.
Passerelle/porte pompier | 4 | - | 2000 | Type : 1 vantail | R+1 | Bureau 104, 107, 113 et 118.
Autre menuiserie extérieure
Porte accès patio R+4 | 36 | - | 2000 | Type : simple vantail | R+4 | Accès patios R+4.
Porte accès terrasse R+4 | 6 | - | 2000 | Type : simple vantail | R+4 | Accès terrasse R+4.
Porte accès terrasse R+4 | 4 | - | 2000 | Type : 2 vantaux | R+4 | Accès terrasse R+4.
Baie vitrée | Ens. | - | 2000 | - | R+4 | -
Store extérieur
Store extérieur | 32 | - | 2000 | Type : motorisé | Façade sud - R+4 | Ensemble des stores hors services.

## 09-SO
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 09 : SECOND ŒUVRE
Ensemble fonctionnel : | MENUISERIE INTERIEURE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Porte intérieure
Porte intérieure | 715 | - | 2000 | Type : simple et double vantaux | RDJ au R+4 | -
Porte coupe-feu | 89
Porte coupe-feu | 36 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | R+4 | -
Porte coupe-feu | 9 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | R+3 | -
Porte coupe-feu | 16 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | R+2 | -
Porte coupe-feu | 13 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | R+1 | -
Porte coupe-feu | 10 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | RDJ | -
Porte coupe-feu | 5 | PORTAVIA | 2000 | Type : 2 vantaux | R-1 | -
Store intérieur
Store intérieur | Ens. | - | 2000 | Type : manuel | RDJ au R+4 | -
Ensemble fonctionnel : | REVÊTEMENT MURAL, DE SOL, PLAFOND
Désignation | m² | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Moquette | 9500 | - | 2000 | - | RDJ au R+4 | Bureaux et circulations.
Parquet | 1000 | - | 2000 | - | R+1 | Salles d'audience, chambres du conseil, salles des délibérations.
Carrelage | 530 | - | 2000 | - | R-1 au R+4 | Sanitaires et espace repas.
Thermoplastique | 60 | - | 2000 | - | - | -
Revêtement granit | 3800 | - | 2000 | - | R+1 | Salle des pas perdus.
Faïence | 2500 | - | 2000 | - | R-1 au R+4 | Sanitaires.
Faux plafond | 1000 | KNAUF | 2023 | Organic Colors 25 | R-1 au R+4 | Circultaion

## 10-CFA
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 10 : COURANTS FAIBLES
Ensemble fonctionnel : | EQUIPEMENTS DE SUPERVISION
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Serveur vidéo (physique) | 1 | DELL | 2022 | Modèle : POWEREDGE R740 - Logiciel Xprotect | LT Autocom - RDJ | -
Serveur supervision (physique) | 1 | DELL | 2022 | Modèle : POWEREDGE R440 - Logiciel AppVision | LT Autocom - RDJ | -
Serveur (virtuel) | 1 | DELL | 2022 | Modèle : POWEREDGE R440 - Logiciel Nedap | LT Autocom - RDJ | -
Poste d'exploitation | 3 | DELL | 2022 | Modèle : PRECISION 3930 RACK XCTO | LT Autocom - RDJ | -
Poste d'exploitation | 1 | DELL | 2022 | Modèle : OPTIPLEX 7070 SFF BTF | Bureau 583 - R+4 | -
Vidéo décodeur | 1 | AXIS | 2022 | Modèle : DECODEUR T8705 | SAUJ - R+1 | -
Ecran de supervision vidéosurveillance | 4 | HIKVISION | 2022 | Modèle : 43" | LT PCS - RDJ | -
Ecran de supervision vidéosurveillance | 3 | DELL | 2022 | Modèle : 24" | LT PCS - RDJ | -
Ecran de supervision vidéosurveillance | 2 | SAMSUNG | 2022 | Modèle : 40" | Dépôt police - R-1 | -
Ecran de supervision vidéosurveillance | 1 | DELL | 2022 | Modèle : 24" | Bureau RH - R+4 | -
Baie principale | 3 | DELL/LEGRAND | 2022 | - | LT Autocom - RDJ | -
Switch | 9 | DELL | 2022 | - | - | -
Ensemble fonctionnel : | CONTRÔLE D'ACCES
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Système filtrage avec rayon X | 1 | ARGO | 2025 | PASSAGIX 640 ARGO | SAUJ - N+1 | Installée en 08/2025. Contrat VISIOM jusqu'en 2029
Portique de sécurité | 2 | CEIA | 2019 | Modèle : Portique PD6500i | SAUJ et salle d'assise - N+1 | Contrat CEIA INTERNATIONAL
Portique de sécurité | 1 | GARRETT | - | Modèle : Portique PD6500 | R+1 | Stocké dans une faille entre salle 1 et 2. A priori pas sous contrat de maintenance
Lecteur de badge | 110
Lecteur de badge | 104 | NEDAP | 2022 | Modèle : Convexs MD80FC | Tous niveaux | -
Lecteur de badge | 6 | NEDAP | 2022 | Modèle : Invexs 190 | Tous niveaux | -
UTL | 64
UTL | 22 | NEDAP | 2022 | Modèle : NEDAP UTL AP7803 | Tous niveaux | -
UTL | 38 | NEDAP | 2022 | Modèle : NEDAP DC AP7003 | Tous niveaux | -
UTL | 4 | NEDAP | 2022 | Modèle : NEDAP 12E-6S AP7031 | Tous niveaux | -
Batterie | 24
Batterie | 7 | - | 2022 | Modèle : ALIMENTATION 12v 10A | Tous niveaux | -
Batterie | 5 | - | 2022 | Modèle : ALIMENTATION 12v 5A | Tous niveaux | -
Batterie | 12 | - | 2022 | Modèle : ALIMENTATION 24v 10A | Tous niveaux | -
Ensemble fonctionnel : | INTRUSION - SIGNALISATION
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Centralisation
Centrale | 1 | ARITECH | 2020 | Modèle : ATS 4500A-IP-LM | LT B - RDJ | -
Clavier MES/MHS | 5 | ARITECH | 2020 | Modèle : ATS 1110A-N | Tous niveaux | -
Transmetteur GSM | 1 | ARITECH | 2020 | Modèle : ATS 7320 | - | -
Transmetteur RTC | 1 | ARITECH | 2020 | Modèle : ATS 7700 | - | -
Equipement terminal | 284
Détecteur d'ouverture double | 27 | - | 2022 | Modèle : DO doubles | Tous niveaux | -
Détecteur d'ouverture | 35 | - | 2022 | Modèle : DO simple | Tous niveaux | -
Détecteur volumétrique intérieur | 72 | HONEYWELL | 2022 | Modèle : DT8016AF5 | Tous niveaux | -
Détecteur volumétrique longue portée intérieur | 2 | HONEYWELL | 2022 | Modèle : DT900 | Tous niveaux | -
Détecteur volumétrique longue portée extérieur | 28 | GJD | 2022 | Modèle : GJD360/FR/A-M | Tous niveaux | -
Bouton d'alarme agression | 111 | ARITECH | 2022 | Type : RF 360I4 | Tous niveaux | -
Détecteur d'ouverture radio | 7 | ARITECH | 2022 | Modèle : RF DC101B-K4 | Tous niveaux | -
Diffuseur sonore | 2 | ELKRON | 2022 | - | Tous niveaux | -
Ensemble fonctionnel : | SYSTEME D'INTERPHONIE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Interphone | 24
Interphone | 10 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XELLIP 1BV ou 2BV | N-1, RDJ, N+3 et N+4 | -
Interphone | 8 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL CAP IP 1B-VID | RDJ | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE DESK | Couloir instruction + JLD - R+4 | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE DESK | Couloir STD - R+4 | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE MONITOR | Secrétariat instruction - R+4 | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE MONITOR | Secrétariat SAP - R+4 | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE MONITOR | LT PCS - RDJ | -
Moniteur réception | 1 | CASTEL | 2022 | Modèle : CASTEL XE MONITOR | Dépôt police - R-1 | -
Ensemble fonctionnel : | VIDEOSURVEILLANCE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Caméra | 123
Caméra | 88 | AXIS | 2022 | Modèle : dôme fixe intérieur - AXIS P3245-LV | Tous niveaux | -
Caméra | 24 | AXIS | 2022 | Modèle : bullet intérieur et extérieur - AXIS P5655-E | Tous niveaux | -
Caméra | 5 | AXIS | 2022 | Modèle : dôme fixe extérieur -AXIS P3245-LVE | Tous niveaux | -
Caméra | 4 | AXIS | 2022 | Modèle : dôme mobile intérieur - AXIS Q9216-SLV | Tous niveaux | -
Caméra | 2 | AXIS | 2022 | Modèle : dôme mobile extérieur - AXIS Q6054-E Mk III | Tous niveaux | -
Switch | 14
Switch | 12 | DLINK | 2022 | Modèle : DGS 1210-28MP | Tous niveaux | -
Switch | 2 | DLINK | 2022 | Modèle : DGS-3130-30S et 30TS | Tous niveaux | -
Ensemble fonctionnel : | SYSTÈME DE SONORISATION
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Centrale de sonorisation | 1 | TOA | 2002 | - | LT PCS - RDJ | -
Amplificateur | 1 | - | 2002 | - | LT PCS - RDJ | -
Pupitre microphone d'alerte | 1 | TOA | 2002 | - | LT PCS - RDJ | -
Haut-parleur | Ens. | BOSE | 2002 | Pu : 6w | Toutes zones | -
Salles d'audience 2 et salle d'assise
Centrale de sonorisation | - | - | 2020 | - | R+1 | -
Amplificateur | - | - | 2020 | - | R+1 | -
Pupitre microphone d'alerte | - | - | 2020 | - | R+1 | -
Haut-parleur | Ens. |  | 2020 |  | R+1 | -
Autres salles d'audience
Centrale de sonorisation | - | - | 2022 | - | R+1 | -
Amplificateur | - | - | 2022 | - | R+1 | -
Pupitre microphone d'alerte | - | - | 2022 | - | R+1 | -
Haut-parleur | Ens. | - | 2022 | - | R+1 | -
Ensemble fonctionnel : | SYSTÈME DE TELEPHONIE
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Poste téléphonique IP | Ens. | CASTEL | 2021 | - | Toutes zones | Maintenance en Interne
Prise RJ45 | Ens. | - | 2021 | - | Toutes zones | Maintenance en Interne
Baie | Ens. | - | 2021 | - | Toutes zones | Maintenance en Interne
Ligne analogique | 6 | - | 2021 | - | - | Téléalarme ascenseurs, cellule de crise et FAX STD. Maintenance en Interne.
Ensemble fonctionnel : | SYSTÈME DE GESTION D'ACCUEIL
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Localisation | Observations / Zone d'influence
Centrale | 1 | - | - | Licence : eGestat - Logiciel : eSirius | SAUJ - R+1 | Contrat à préciser
Distributeur de tickets | 1 | - | - | - | SAUJ - R+1 | Contrat à préciser
Afficheur LCD | 8 | - | - | - | SAUJ - R+1 | Contrat à préciser
Moniteur | 2 | - | - | Modèle : 43" | SAUJ - R+1 | Contrat à préciser

## 11-APE
PALAIS DE JUSTICE DE NANTES - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
SECTION 11 : APPAREILS ELEVATEURS
Ensemble fonctionnel : | APPAREILS ELEVATEURS
Désignation | Qté | Marque | Année d'installation | Type / Caractéristiques | Référence | Localisation | Observations / Zone d'influence
Ascenseur | 1 | OTIS | 2020 | Poids : 1000Kg, Simple porte | SL9F5 | Coté EST (niv. 1 et 4) | Contrat TKE
Ascenseur | 1 | OTIS | 2020 | Poids : 1000Kg, Simple porte | SL9F4 | Coté Est (Paking, niv. 1 et 4) | Contrat TKE
Ascenseur | 1 | OTIS | 2021 | Poids : 1000Kg, Simple porte | SL080 | Coté Ouest (niv. 1 à 4) | Contrat TKE
Ascenseur | 1 | OTIS | 2021 | Poids : 1000Kg, Simple porte | SL079 | Coté Ouest (Prking, Niv. 1 et 4) | Contrat TKE
Monte Charge | 1 | OTIS | 2020 | Poids : 1025Kg, Double porte | SL9F6 | Bloc A (Niv. -1, 0, 1, 2, 3, 3bis et 4) | Contrat TKE
Ascenseur | 1 | OTIS | 2020 | Poids : 630Kg, Double porte | SL082 | Bloc B (Niv. 0, 1, 2, 3, 3bis et 4) | Contrat TKE
Ascenseur | 1 | OTIS | 2020 | Poids : 630Kg, Double porte | SL9F8 | Bloc B (niv. -1 POLICE et 4 ) | Contrat TKE
Monte Charge | 1 | OTIS | 2021 | Poids : 1025Kg, Double porte | SL081 | Bloc C (Niv. 0, 1, 2, 3, 3bis et 4) | Contrat TKE