## 1 CLOISONS
1 | ENTREPRISE: |  |  |  | 2025-08-07 11:48
UPV MIII -SCDI
AMENAGEMENT ATELIER & SALLE DE COURS |  |  |  | TOTAL HT | 0
CDPGF |  | U | Q | PU | PX
LOT 1 | CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS
3.1. | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
3.3.2. | DÉPOSE STORES | U | 12 |  | 0
3.3.3. | DÉPOSE PORTES BATTANTES | U | 4 |  | 0
3.3.4. | DÉPOSE CHÂSSIS VITRÉ FIXE | U | 1 |  | 0
3.3.5. | DÉPOSE DOUBLES PORTES BATTANTE | U | 2 |  | 0
3.3.6. | DÉPOSE PANNEAUX À CLEF - PANNEAUX D’AFFICHAGE | U | 2 |  | 0
3.4. | CREATION D’OUVERTURE DANS CLOISON | Ens | 1 |  | 0
3.5. | CLOISONS DE DISTRIBUTION | m2 | 15 |  | 0
3.5.2. | REBOUCHAGE COUPE FEU 1H | Ens | 1 |  | 0
3.6. | NETTOYAGE DE RÉCEPTION | Ens | 1 |  | 0
3.7. | EMPORT GRAVATS | Ens | 1 |  | 0
PSE (prestations supplémentaires éventuelles)
A | REFECTION SANITAIRES | Ens | 1 |  | 0
3.2.1. | DÉMOLITIONS SOCLE ET BACS À DOUCHES | Ens | 1 |  | 0
3.2.2. | DÉMOLITIONS DE CLOISONS | m2 | 2.5 |  | 0
3.2.3. | PIQUETAGE CARRELAGE MURAL | m2 | 2.5 |  | 0
3.3.1. | DÉPOSE CARRELAGE DE SOL | m2 | 1.5 |  | 0
3.5.1. | CLOISONS HYDROFUGES | m2 | 2.5 |  | 0

## 2 PEINT RDSD RDSS
2 | ENTREPRISE: |  |  |  |  | 2025-08-07 11:48
UPV MIII -SCDI
AMENAGEMENT ATELIER & SALLE DE COURS |  |  | CDPGF |  | TOTAL HT | 0
LOT 2 | PEINTURE - RDSD - RDSS | U | Q Architecte | Q Entreprise | PU | PX
3. | PEINTURE |  |  |  |  | 0
3.1. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
| Instal chantier echafaudage et divers | Ens | 1025.4965 |  |  | 0
3.1.1. | PRÉPARATION DE PAROIS ET PLAFONDS | m2 | 1025.4965 |  |  | 0
3.2. | PEINTURE SUR canalisations EP EU EV apparentes | Ens | 1 |  |  | 0
3.3. | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS | m2 | 84 |  |  | 0
3.4. | PEINTURE SUR OUVRAGES ET MENUISERIES MÉTALLIQUES INTÉRIEURS | Ens | 1 |  |  | 0
3.5. | PEINTURE SUR RADIATEURS FONTE ET ALUMINIUM | U | 10 |  |  | 0
3.6. | PEINTURE LISSE SUR PLÂTRE INTERIEUR |  |  |  |  | 0
3.6.1. | PEINTURE LISSE SUR PAROIS VERTICALES | m2 | 710.3117 |  |  | 0
3.6.2. | PEINTURE LISSE SUR PLAFONDS | m2 | 438.2194 |  |  | 0
3.7. | PEINTURE DE SOL EPOXY | m2 | 71.72 |  |  | 0
5. | RDSS - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES |  |  |  |  | 0
5.1. | RAGREAGE SUR SUPPORT ANCIEN | m2 | 24.95 |  |  | 0
5.2. | REMPLACEMENT PONCTUEL DE SOL SOUPLE | m2 | 24.95 |  |  | 0
5.3. | PLINTHES PVC | ML | 147.6035 |  |  | 0
5.4. | SEUIL VISSÉ | ML | 11 |  |  | 0
5.5. | BANDES D’EVEIL ET VIGILANCE PMR PSH | U | 6 |  |  | 0
5.6. | NETTOYAGE LUSTRAGE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE PVC – LINOLEUM | m2 | 392.919 |  |  | 0
6. | NETTOYAGE DES TRAVAUX | Ens | 1 |  |  | 0
PSE (prestations supplémentaires éventuelles)
A | REFECTION SANITAIRES | Ens | 1 |  |  | 0
| 4.1. REFECTION DE CARRELAGE | m2 | 4.56 |  |  | 0
| 4.1.FAIENCE MURALE | m2 | 10 |  |  | 0
B | 3.6.3. PEINTURE GOUTTELETTE - MOINS VALUE SUR 361 & 362 | m2 | 1148.5311 |  |  | 0

## 3 MEN INT EXT
3 | ENTREPRISE: |  |  |  |  | 2025-08-07 11:48
UPV MIII -SCDI
AMENAGEMENT ATELIER & SALLE DE COURS |  |  | CDPGF |  | TOTAL HT | 0
LOT 3 | MENUISERIES EXTERIEURES ET INTÉRIEURES BOIS | U | Q Architecte | Q Entreprise | PU | PX
3.1. | RÉVISION ET ADAPTATION D’ENSEMBLES MENUISÉS OUVRANTS | U
3.1.1. | RÉVISION FENÊTRES BOIS | U | 9 |  |  | 0
3.1.2. | RÉVISION PORTES-FENÊTRES BOIS | U | 1 |  |  | 0
3.1.3. | RÉVISION PORTES-FENÊTRES ALUMINIUM | U | 2 |  |  | 0
3.1.4. | RÉVISION PORTES DE DISTRIBUTION | U | 6 |  |  | 0
3.1.5. | RÉVISION PORTE D’ÉVACUATION | U | 4 |  |  | 0
3.1.6. | RÉVISION GRILLE TÉLÉSCOPÎQUE | U | 1 |  |  | 0
3.1.7. | SEUILS SUISSES ANTI DEPERDITIONS | U | 3 |  |  | 0
3.1.8. | GRILLES DE VENTILATION | U | 6 |  |  | 0
3.1.9. | POSE DE VENTILATEURS DE FENÊTRES | U | 6 |  |  | 0
3.1.10. | OCULTATION VENTELLES BASSES | U | 1 |  |  | 0
3.1.11. | SERRURES SUR BADGE | U | 5 |  |  | 0
3.1.12. | POIGNÉES ANTI PANIQUE | U | 3 |  |  | 0
3.1.13. | RÉVISION PORTES DE PLACARD | U | 1 |  |  | 0
322 | D BP 160 x 205 + OC 40x40 | U | 1 |  |  | 0
3.3. | PORTE PLEINE BATTANTE 90 x 205 | U | 1 |  |  | 0
3.4. | PORTE PLEINE COUPE FEU | U
341 | PP CF 1 H 130 X 205 | U | 1 |  |  | 0
3.6. | STORES VÉNITIENS | U | 40 |  |  | 0
3.7. | RAMPE DE FRANCHISEMENT | U
371 | RAMPE SAS C 73 160 X 180 H 10 | U | 1 |  |  | 0
372 | RAMPE DÉGAGEMENT P 652 720 X 180 H 12 | U | 1 |  |  | 0
3.9. | NETTOYAGE DE RÉCEPTION | Ens | 1 |  |  | 0
PSE (prestations supplémentaires éventuelles)
A | REFECTION SANITAIRES | Ens | 1 |  |  | 0
321 | BPP 90 x 205 | U | 2 |  |  | 0
3.5. | MEUBLE VASQUE SANITAIRES | U | 1 |  |  | 0
B | SÉCURITÉ | Ens | 1 |  |  | 0
3.8. | PLANS DE SECURITE | Ens | 1 |  |  | 0
3.8.1. | PLANS D’ÉVACUATION ET INTERVENTION | U | 6 |  |  | 0
3.8.2. | CONSIGNES DE SÉCURITÉ. | Ens | 1 |  |  | 0
3.8.3. | CONSIGNES DE PORTES COUPE-FEU | Ens | 1 |  |  | 0
C | 3.4.2. P CF 1H 80 X 205 (Serveur) | U | 1 |  |  | 0

## 4 PLB SAN CVC
4 | ENTREPRISE: |  |  |  |  | 2025-08-07 11:48
UPV MIII -SCDI
AMENAGEMENT ATELIER & SALLE DE COURS |  |  | CDPGF |  | TOTAL HT | 0
LOT 4 | PLOMBERIE - SANITAIRES | U | Q Architecte | Q Enteprise | PU | PX
3.1.1. | DISTRIBUTION EF EC | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.2. | EVACUATION E-U | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.2. | EVIER SIMPLE BAC SUR MEUBLE | U | 1 |  |  | 0
3.1.3. | ATTENTES EF - EU POUR BAC DE LAVAGE | Ens | 1 |  |  | 0
4. | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
4.1.1.3. | chauffe-eau mural 2 : | Ens | 1 |  |  | 0
4.2. | CVC : CHAUFFAGE CLIMATISATION
4.2.1. | ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.2. | RÉGULATION | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.3. | CLIMATISEUR RÉVERSIBLE | U |  |  |  | 0
4.2.3.1. | DÉPOSE UNITÉS INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE BUREAU P623 | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.3.2. | F & P UNITÉS INTÉRIEURES | U | 10 |  |  | 0
4.2.4. | UNITÉ EXTÉRIEURE | U | 1 |  |  | 0
4.3. | CHAUFFAGE
4.3.1. | ROBINETS THERMOSTATIQUES | U | 10 |  |  | 0
4.4. | VENTILATION
4.4.2. | VENTILATEURS DE FENÊTRE | U | 6 |  |  | 0
6 | NETTOYAGE DE RÉCEPTION | Ens | 1 |  |  | 0
PSE (prestations supplémentaires éventuelles)
A | REFECTION SANITAIRES | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.1. | DISTRIBUTION EF EC | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.2. | EVACUATION E-U | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.3. | LAVABOS VASQUES ACCES PMR | U | 1 |  |  | 0
3.1.4. | CUVETTE DE TOILETTES PMR | U | 1 |  |  | 0
3.1.5. | ACCESSOIRES SANITAIRES | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.1. | LAVE MAINS D’ANGLE | U | 1 |  |  | 0
4.1.1.1. | Dépose chauffe-eau | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.1.2. | chauffe-eau mural 1 | Ens | 1 |  |  | 0
B | SÉCURITÉ |  |  |  |  | 0
| 5. 1. EXTINCTEURS | U | 3 |  |  | 0
C | 4. 4 . 1 . VMC HYDRORÉGLABLE | Ens | 1 |  |  | 0

## 5 ELEC CFO CFA
5 | ENTREPRISE: |  |  |  |  | 2025-08-07 11:48
UPV MIII -SCDI
AMENAGEMENT ATELIER & SALLE DE COURS |  |  | CDPGF |  | TOTAL HT | 0
LOT 5 | ÉLECTRICITÉ CFO - CFA | U | Q Architecte | Q Enteprise | PU | PX
3.1. | PRÉ-ÉQUIPEMENT
3.1.1. | ÉQUIPEMENT DU CHANTIER
3.1.1.1. | COFFRETS DE CHANTIER | Ens | 2 |  |  | 0
3.1.1.2. | ECLAIRAGE DE CHANTIER | Ens | 3 |  |  | 0
3.1.2. | ADAPTATION RÉVISION DES DÉPARTS DE L’INSTALLATION
3.1.2.1. | ADAPTATION RÉVISION ARMOIRE GÉNÉRALE TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.2.2. | ADAPTATION RÉVISION TABLEAUX ÉLECTRIQUES | Ens | 2 |  |  | 0
3.1.2.3. | RÉPARTITEUR – INFORMATIQUE - TÉLÉPHONE | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.3. | ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS DE L’INSTALLATION
3.1.3.1. | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.3.2. | PRECABLAGE VDI : TV – INFORMATIQUE - TÉLÉPHONE | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.3.3. | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE | Ens | 1 |  |  | 0
3.2. | TERMINAUX
3.2.1. | PRISES DE COURANT ET RJ
3.2.1.1. | RÉVISION ET COMPLÉMENTS PRISES DE COURANT ET RJ 45 | Ens | 1 |  |  | 0
3.2.1.2. | PC 16 A + T | U | 41 |  |  | 0
3.2.1.3. | BLOC DE 4 PC 16 + T + RJ 45 | U | 17 |  |  | 0
32131 | PC16 A+T + RJ- TV | U | 4 |  |  | 0
3.2.1.4. | PC TRIPHASÉ : | U | 1 |  |  | 0
3.2.2. | APPAREILS D’ÉCLAIRAGE
3.2.2.2. | DÉPOSE LUMINAIRES ÉTANCHES | Ens | 1 |  |  | 0
3.2.2.3. | RÉVISION LUMINAIRES ÉTANCHES | Ens | 1 |  |  | 0
3.2.2.4. | PLAFONNIERS EN APPLIQUE |  |  |  |  | 0
3.2.2.4.1 | Luminaire linéaire | U | 1 |  |  | 0
3.2.2.4.2 | Plafonnier carré | U | 9 |  |  | 0
3.2.2.5. | HUBLOT ÉTANCHE EN APPLIQUE | U | 2 |  |  | 0
3.3. | ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
3.3.1. | BLOCS AUTONOMES DE SÉCURITÉ : BAES | U | 7 |  |  | 0
3.3.5. | CONSUEL | Ens | 1 |  |  | 0
4. | NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX | Ens | 1 |  |  | 0
PSE (prestations supplémentaires éventuelles)
A | REFECTION SANITAIRES |  |  |  |  | 0
3.2.2.5. | HUBLOT ÉTANCHE EN APPLIQUE | U | 1 |  |  | 0
B | SECURITÉ | Ens | 1 |  |  | 0
3.3.2. | BLOC AUTONOME PORTABLE D’INTERVENTION | U | 1 |  |  | 0
3.3.3. | ALARME INCENDIE + DÉCLENCHEUR | Ens | 1 |  |  | 0
3.3.4. | CONTRÔLE D’ACCÈS | Ens | 3 |  |  | 0
C | 3.2.2.1. Commandes par détecteur de luminosité | Ens | 5 |  |  | 0