## En tête
Cour d'appel de DOUAI
Marché n°01-2026 CA DOUAI
Marché de prestations d’exploitation et de maintenance multi technique pour le Nouveau Palais de Justice de Lille Annexe 1 à l'acte engagement Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Marché n° cadouai 1-2026
Le pouvoir adjudicateur est susceptible de commander des prestations complémentaires, hors forfait annuel,dans les conditions financières du présent BPU. Toutes les mentions y figurant doivent être complétées. L'entreprise doit vérifier les prestations afférentes, par la consultation du CCTP du présent marché. Les prix unitaires incluent les frais et charges, de toute nature, qu'il incombe au titulaire de prendre en compte pour définir son prix de vente; ils sont donc exclusifs de tout supplément quelconque L'ensemble des prix figurant dans le B.P.U sont révisables dans les conditions définies au C.C.A.P.

## 01_BPU
AE_Annexe _04_Bordereau de prix unitaire BPU
Les prix unitaires comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées. Ainsi les articles du BPU relatifs à la rémunération de main d'œuvre (article 9) ne seront utilisés que lorsque les fournitures ne sont pas prévues au présent bordereau et qu'il faut recourir à un matériel fournisseur (articles 10, 11 et 12). Le Titulaire aura l’obligation de joindre les duplicata des factures de ses fournisseurs et sous-traitants lors de la présentation de ses justificatifs de dépenses.
Uniquement les cellules en jaune sont à renseigner
Famille N° | Article N° | Sous article N° | Référence N° | DESIGNATION | U | P.U. HT
1 |  |  | 1 | Opérations d'équilibrage complet de locaux reliée à une chaufferie / sous-station avec remise d'un rapport d'équilibrage pour une Chaufferie / sous-station
1 | 1 |  | 1.1 | Equilibrage de pieds de colonne chauffage et ECS par pied de colonne | u
1 | 1 | 1 | 1.1.1 | Equilibrage de tés de panneaux de sol par unité | u
1 | 1 | 2 | 1.1.2 | Equilibrage des tés de radiateurs par unité | u
1 | 1 | 3 | 1.1.3 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 15 | u
1 | 1 | 4 | 1.1.4 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 20 | u
1 | 1 | 5 | 1.1.5 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 32 | u
1 | 1 | 6 | 1.1.6 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 40 | u
1 | 1 | 7 | 1.1.7 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 65 | u
1 | 1 | 8 | 1.1.8 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN80 | u
1 | 1 | 9 | 1.1.9 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN100 | u
2 |  |  | 2 | Opérations de recherche de fuite
2 | 1 |  | 2.1 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation encastrée | ml
2 | 2 |  | 2.2 | Recherche d'une fuite d'eau de toutes natures sur canalisation enterrée | ml
2 | 3 |  | 2.3 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation en caniveau | ml
3 |  |  | 3 | Opérations sur radiateurs
3 | 1 |  | 3.1 | Refixation d'un radiateur | u
3 | 2 |  | 3.2 | Dépose et repose d'un radiateur pour travaux de peinture | u
4 |  |  | 4 | Vidange colonne
4 | 1 |  | 4.1 | vidange colonne montante sur 1er niveau | u
4 | 2 |  | 4.2 | plus value par niveau supplémentaire | %
5 |  |  | 5 | Main d'oeuvre (déplacement compris) pour la pose de matériel hors bordereau
5 | 1 |  | 5.1 | Monteur CVC qualifié | h
5 | 2 |  | 5.2 | Soudeur qualifié gaz, eau surchauffée | h
5 | 3 |  | 5.3 | Frigoriste | h
5 | 4 |  | 5.4 | Technicien chauffagiste | h
5 | 5 |  | 5.5 | Automaticien | h
5 | 6 |  | 5.6 | Traiteur d'eau | h
5 | 7 |  | 5.7 | Technicien électricien CFO/CFA | h
5 | 8 |  | 5.8 | Technicien multitechnique polyvalent | h
5 | 9 |  | 5.9 | Chef de chantier / Responsable technique | h
5 | 10 |  | 5.10 | Ingénieur ou chargé d’affaires – études techniques | h
5 | 11 |  | 5.11 | majoration pour heures de nuit | %
5 | 12 |  | 5.12 | majoration pour intervention samedi | %
5 | 13 |  | 5.13 | majoration intervention dimanches et jours fériés | %
6 |  |  | 6 | Coefficient multiplicateur sur le prix d'achat HT sur les fournitures hors bordereau. | Coef. de vente appliqué
6 | 1 |  | 6.1 | 200 € HT≤ coût unitaire ≤ 1 500 €HT |  | Coef Max autorisé : 1,2
6 | 2 |  | 6.2 | 1 500€ HT< coût unitaire ≤ 5 000€HT |  | Coef Max autorisé : 1,15
6 | 3 |  | 6.3 | 5 000€ HT< coût unitaire ≤ 10 000€HT |  | Coef Max autorisé : 1,125
6 | 4 |  | 6.4 | 10 000 € HT< coût unitaire |  | Coef Max autorisé : 1,1
7 |  |  | 7 | Coefficient multiplicateur sur le prix d'achat HT sur les couts d'intervention de sous-traitance hors bordereau. | Coef. de vente appliqué
7 | 1 |  | 7.1 | 200 € HT≤ coût intervention sous-traitée ≤ 1 500 €HT |  | Coef Max autorisé : 1,2
7 | 2 |  | 7.2 | 1 500€ HT< Coût intervention sous-traitée ≤ 5 000€HT |  | Coef Max autorisé : 1,15
7 | 3 |  | 7.3 | 5 000€ HT< Coût intervention sous-traitée ≤ 10 000€HT |  | Coef Max autorisé : 1,125
7 | 4 |  | 7.4 | 10 000 € HT< Coût intervention sous-traitée |  | Coef Max autorisé : 1,1
8 |  |  | 8 | Autmatisme et Comptage Energétique
8 | 1 |  | 8.1 | Fourniture, pose et programmation d'un Automate Marque SOFREL type S4TH ou équivelent | 1
8 | 2 |  | 8.2 | Fourniture, pose et programation Sonde d'Ambiance ENLESS WIRELESS ou équivalent | 1
8 | 3 |  | 8.3 | Fourniture, pose et programation Sonde Température Exterieure de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | 1
8 | 4 |  | 8.4 | Fourniture, pose et programation Sonde Doigt de Gant de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | 1
8 | 5 |  | 8.5 | Fourniture, pose et programation Sonde Applique de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | 1
8 | 6 |  | 8.6 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 15 | 1
8 | 7 |  | 8.7 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 20 | 1
8 | 8 |  | 8.8 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 25 | 1
8 | 9 |  | 8.9 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 40 | 1
8 | 10 |  | 8.10 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 50 | 1
8 | 11 |  | 8.11 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 65 | 1
8 | 12 |  | 8.12 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 80 | 1
8 | 13 |  | 8.13 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 100 | 1
8 | 14 |  | 8.14 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 150 | 1
8 | 15 |  | 8.15 | Fourniture, pose et programation Compteur Calorie Ø 200 | 1
8 | 16 |  | 8.16 | Etablissement certificat VCI pour compteur Themique après pose (Valable pour tous les DN) | 1
8 | 17 |  | 8.17 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre 25 A(Certifié MID) | 1
8 | 18 |  | 8.18 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre40 A (Certifié MID) | 1
8 | 19 |  | 8.19 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre45 A (Certifié MID) | 1
8 | 20 |  | 8.20 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre63 A (Certifié MID) | 1
8 | 21 |  | 8.21 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre80 A (Certifié MID) | 1
8 | 22 |  | 8.22 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre100 A (Certifié MID) | 1
8 | 23 |  | 8.23 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre125 A (Certifié MID) | 1
8 | 24 |  | 8.24 | Fourniture, pose et programation Compteur Electrique Calibre160 A (Certifié MID) | 1
8 | 25 |  | 8.25 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 15 | 1
8 | 26 |  | 8.26 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 20 | 1
8 | 27 |  | 8.27 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 25 | 1
8 | 28 |  | 8.28 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 32 | 1
8 | 29 |  | 8.29 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 40 | 1
8 | 30 |  | 8.30 | Fourniture, pose et programation Compteur eau volumétrique Ø 50 | 1
8 | 31 |  | 8.31 | Ligne d'alimentation Cable RJ45 cat6 0 à 10 ml y compris accessoire de pose | 1
8 | 32 |  | 8.32 | Ligne d'alimentation Cable RJ45 cat6 10 à 20 ml y compris accessoire de pose | 1
8 | 33 |  | 8.33 | Ligne d'alimentation Cable RJ45 cat6 20 à 30 ml y compris accessoire de pose | 1
8 | 34 |  | 8.34 | Ligne d'alimentation Cable RJ45 cat6 30 à 60 ml y compris accessoire de pose | 1
8 | 35 |  | 8.35 | Ligne d'alimentation Cable RJ45 cat6 60 à 100 ml y compris accessoire de pose | 1
9 |  |  | 9 | QAI et Entretien des gaines aérauliques (Les tarifs et les prix saisis sont réputés inclure l’ensemble du champ d’application y compris les frais généraux en lien avec l'accès pour les gaines aérauliques quelle qu'elle soit la configuration de l'installation).
9 | 1 |  | 9.1 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - diamètre EQUIVALENT <= 125 mm | 1
9 | 2 |  | 9.2 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - 125 mm < diamètre EQUIVALENT < = 500 mm | 1
9 | 3 |  | 9.3 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - 500 mm < diamètre EQUIVALENT < = 1000 mm | 1
9 | 4 |  | 9.4 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - diamètre EQUIVALENT > 1000 mm | 1
9 | 5 |  | 9.5 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire ≤ au Ø 250 | 1ml
9 | 6 |  | 9.6 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire > au Ø 250 ≤ Ø 560 | 1ml
9 | 7 |  | 9.7 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire > au Ø 560 ≤ Ø 1250 | 1ml
9 | 8 |  | 9.8 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine rectangulaire ≤ à 0.5 m² | 1ml
9 | 9 |  | 9.9 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine rectangulaire > à 0.5 m² ≤ 1m² | 1ml
9 | 10 |  | 9.10 | Plus value par 0.5 m² supplémentaire | %
9 | 11 |  | 9.11 | Prestation de nettoyage et de désinfection de caisson VMC collective à entrainement direct | 1ml
9 | 12 |  | 9.12 | Prestation de nettoyage et de désinfection de bouche de soufflage | 1ml
9 | 13 |  | 9.13 | Prestation de nettoyage et de désinfection de grille de reprise | 1ml
9 | 14 |  | 9.14 | Prestation de dégraissage de filtre de hotte de cuisine | 1ml
9 | 15 |  | 9.15 | Prestation de dégraissage de gaine d'extraction de hotte grasse | 1ml
9 | 16 |  | 9.16 | Prestation de dégraissage de hotte grasse | 1ml
9 | 17 |  | 9.17 | Prestation de dégraissage d'extracteur de hotte grasse | 1ml
9 | 18 |  | 9.18 | Fourniture et pose d'une trappe de visite gaine circulaire | 1ml
9 | 19 |  | 9.19 | Fourniture et pose d'une trappe de visite gaine rectangulaire ou oblongue | 1ml
9 | 20 |  | 9.20 | Fourniture filtre hotte cuisine | 1ml
9 | 21 |  | 9.21 | Prestation d'analyse d'air ambiant | forfait
10 |  |  | 10 | Prestation de recherche de fuite d'eau de toutes natures (froide et chaude sanitaire, eau glacée, chauffage)
10 | 1 |  | 10.1 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation encastrée | 1/2J
10 | 2 |  | 10.2 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation enterrée | 1/2J
10 | 3 |  | 10.3 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation en caniveau | 1/2J
10 | 4 |  | 10.4 | Mise en œuvre de machine à geler les canalisations | 1/2J
11 |  |  | 11 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.1 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
11 | 1 |  | 11.1 | DN <= 25 | 1ml
11 | 2 |  | 11.2 | 25 <DN < = 32 | 1ml
11 | 3 |  | 11.3 | 32 <DN < = 40 | 1ml
11 | 4 |  | 11.4 | 40<DN < = 50 | 1ml
11 | 5 |  | 11.5 | 50 <DN < = 60 | 1ml
11 | 6 |  | 11.6 | 60 <DN < = 70 | 1ml
11 | 7 |  | 11.7 | 70 <DN < = 80 | 1ml
11 | 8 |  | 11.8 | 80 <DN < = 100 | 1ml
11 | 9 |  | 11.9 | 100 <DN < = 125 | 1ml
11 | 10 |  | 11.10 | 125 <DN < = 150 | 1ml
11 | 11 |  | 11.11 | DN> 150 | 1ml
12 |  |  | 12 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.2 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
12 | 1 |  | 12.1 | DN <= 25 | 1ml
12 | 2 |  | 12.2 | 25 <DN < = 32 | 1ml
12 | 3 |  | 12.3 | 32 <DN < = 40 | 1ml
12 | 4 |  | 12.4 | 40<DN < = 50 | 1ml
12 | 5 |  | 12.5 | 50 <DN < = 60 | 1ml
12 | 6 |  | 12.6 | 60 <DN < = 70 | 1ml
12 | 7 |  | 12.7 | 70 <DN < = 80 | 1ml
12 | 8 |  | 12.8 | 80 <DN < = 100 | 1ml
12 | 9 |  | 12.9 | 100 <DN < = 125 | 1ml
12 | 10 |  | 12.10 | 125 <DN < = 150 | 1ml
12 | 11 |  | 12.11 | DN> 150 | 1ml
13 |  |  | 13 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.3- Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
13 | 1 |  | 13.1 | DN <= 25 | 1ml
13 | 2 |  | 13.2 | 25 <DN < = 32 | 1ml
13 | 3 |  | 13.3 | 32 <DN < = 40 | 1ml
13 | 4 |  | 13.4 | 40<DN < = 50 | 1ml
13 | 5 |  | 13.5 | 50 <DN < = 60 | 1ml
13 | 6 |  | 13.6 | 60 <DN < = 70 | 1ml
13 | 7 |  | 13.7 | 70 <DN < = 80 | 1ml
13 | 8 |  | 13.8 | 80 <DN < = 100 | 1ml
13 | 9 |  | 13.9 | 100 <DN < = 125 | 1ml
13 | 10 |  | 13.10 | 125 <DN < = 150 | 1ml
13 | 11 |  | 13.11 | DN> 150 | 1ml
14 |  |  | 14 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.4 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
14 | 1 |  | 14.1 | DN <= 25 | 1ml
14 | 2 |  | 14.2 | 25 <DN < = 32 | 1ml
14 | 3 |  | 14.3 | 32 <DN < = 40 | 1ml
14 | 4 |  | 14.4 | 40<DN < = 50 | 1ml
14 | 5 |  | 14.5 | 50 <DN < = 60 | 1ml
14 | 6 |  | 14.6 | 60 <DN < = 70 | 1ml
14 | 7 |  | 14.7 | 70 <DN < = 80 | 1ml
14 | 8 |  | 14.8 | 80 <DN < = 100 | 1ml
14 | 9 |  | 14.9 | 100 <DN < = 125 | 1ml
14 | 10 |  | 14.10 | 125 <DN < = 150 | 1ml
14 | 11 |  | 14.11 | DN> 150 | 1ml
15 |  |  | 15 | Travaux divers de VRD
15 | 1 |  | 15.1 | Terrassement jusqu’à 130 cm de profondeur tout type de moyens utilisé, y compris blindage si nécessaire | m3
15 | 2 |  | 15.2 | Evacuation des déblais non réutilisés | m3
15 | 3 |  | 15.3 | Remise en état du support de tout types tel que béton, enrobé, béton désactivé le tout de tout type et de toute couleurs | m3
15 | 4 |  | 15.4 | Remise en état du support de tout types tel que béton, enrobé, béton désactivé le tout de tout type et de toute couleurs | m3
15 | 5 |  | 15.5 | Matériaux d'apport tel que sablon, grave diverses | m3
16 |  |  | 16 | Remplacement ballon ECS Electrique (Les tarifs et les prix saisis sont réputés inclure l’ensemble du champ d’application y compris les frais généraux en lien avec l'accès, les modifications Electriques pouvant avoir lieu, et tous les détails portant sur l'dapatation hydraulique pouvant avoir lieu).
16 | 1 |  | 16.1 | Chauffe eau Electrique petite capacité <= 15l | 1
17 |  |  | 17 | Prestations relatives à la création de schémas de principe techniques | 1
17 | 1 |  | 17.1 | Création d'un schéma de principe hydraulique (PDF et DWG) + Mise à disposition du schéma au sein du local technique concerné avec : - Plastification rigide (type 250 microns) pour éviter l’usure, l’humidité et les salissures. - Encadrement sous verre ou plexiglas pour une fixation murale durable. - Format minimum acceptable (conformément aux obligations reglementaires et DTU le cas écheant et à minima un format A2 (594 × 420 mm)) | 1
18 |  |  | 18 | Inspection vidéo par caméra motorisée de canalisation , y compris localisation des défauts, rapport d’intervention avec photos/vidéos ( tous réseaux pouvent être concernés)
18 | 1 |  | 18.1 | Inspection vidéo par caméra motorisée de canalisation (Ø > 100 mm), y compris rapport d’intervention avec photos/vidéos | ml
18 | 2 |  | 18.2 | Inspection vidéo par caméra endoscopique pour conduites de petit diamètre (Ø <= 100 mm), avec rapport de synthèse | ml
18 | 3 |  | 18.3 | Localisation ponctuelle d’un défaut ou d’une fuite par caméra + sonde + marquage au sol | U
20 |  |  | 20 | Fourniture, vérification, maintenance et recharge des extincteurs
20 | 1 |  | 20.1 | Fourniture et installation d’un extincteur à eau pulvérisée avec additif (6 L) avec support mural (Conforme à la norme NF EN 3 – Certifié CE) | U
20 | 2 |  | 20.2 | Fourniture et installation d’un extincteur CO₂ (2 kg) avec support mural | U
20 | 3 |  | 20.3 | Fourniture et installation d’un extincteur à poudre ABC (6 kg) avec support mural Selon la norme NF S 61-919 | U
20 | 4 |  | 20.4 | Vérification annuelle réglementaire d’un extincteur toutes catégories confondues | U
20 | 5 |  | 20.5 | Recharge d’un extincteur à eau pulvérisée avec additif (6 L) | U
20 | 6 |  | 20.6 | Recharge d’un extincteur CO₂ (2 kg) | U
20 | 7 |  | 20.7 | Recharge d’un extincteur à poudre ABC (6 kg) | U
20 | 8 |  | 20.8 | Mise hors service et évacuation d’un extincteur usagé (toutes catégories) | U
20 | 9 |  | 20.9 | Fourniture d’un support de signalisation conforme (pictogramme + plaque) | U
20 | 10 |  | 20.10 | Intervention ponctuelle de maintenance corrective sur extincteurs (hors vérif annuelle) | U
21 |  |  | 21 | Général / Second œuvre : Petites réparations / Peinture et nettoyages / Petites interventions
21 | 1 |  | 21.1 | Fourniture et pose de plaque de plâtre BA13, yc peinture | m²
21 | 2 |  | 21.2 | Réparation ponctuelle d’un plafond suspendu (remplacement dalle) | m²
21 | 3 |  | 21.3 | Réfection de peinture murale (préparation + 2 couches) | m²
21 | 4 |  | 21.4 | Réfection de peinture plafond | m²
21 | 5 |  | 21.5 | Remplacement de revêtement de sol souple (PVC) | m²
21 | 6 |  | 21.6 | Repose ou remplacement de plinthes PVC ou bois | ml
21 | 7 |  | 21.7 | Réparation ou remplacement d’une porte intérieure (standard bois) | m²
21 | 8 |  | 21.8 | Remplacement de serrure ou poignée standard | m²
21 | 9 |  | 21.9 | Rejointoiement carrelage mural ou sol (localisé) | m²
22 |  |  | 22 | Fournitures et consommables divers
21 | 1 |  | 21.1 | Télécommande Ventilo-convecteur 4 tubes , Distech controls, Série Allure EC Smart Confort | 1
21 | 1 |  | 21.1 | Télécommande Ventilo-convecteur Audiences et délibérés RCB : Distech controls, Série Allure EC Smart Confort-S | 1
21 | 2 |  | 21.2 | Miroir 600x1400 mm | 1
21 | 2 |  | 21.2 | Miroir 1500x1200 mm | 1
21 | 3 |  | 21.3 | Abattant pour CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC RESERVOIR ENCASTRE: double Thermodur Marque Jacob Delafon, pour cuvette type ODEON RIVE GAUCHE pack WC suspendu (identique à l'existant) | 1
21 | 4 |  | 21.4 | Abattant pour CUVETTE WC SUSPENDUE ENFANT: Idéal Standard Réf : S4536 Couleur identique à l'existant | 1
21 | 5 |  | 21.5 | Abattant pour CUVETTE WC SUSPENDUE PMR AVEC RESERVOIR ENCASTRE Abattant double Thermodur E4750 marque Jacob Delafon ou equivalent (identique à l'existant) | 1
21 | 6 |  | 21.6 | Plaque de commande WC modèle PYRAMID INGENIO de chez SIAMP ou Equivalent, identique à l'existant | 1
21 | 7 |  | 21.7 | Plaque de commande WC modèle SPHERE INGENIO de chez SIAMP ou Equivalent, identique à l'existant | 1
21 | 8 |  | 21.8 | Plaque de commande WC : SIAMP - Smarty INGENIO Réf. 31 1910 60 ou equivalent, identique à l'existant. | 1