## PDG
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
20 Boulevard Maurice Guillaudot – 56017 VANNES
Tél. : 02 97 01 41 41
Sécurisation électrique des activités médicales des bâtiments : 20 / PTM 22 / Accueil - admissions 21 / Urgences 25 / IRM 30 / Chirurgie
PROJET/DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ELECTRICITE HTA/TGBT/GTE - CVC
20 JUIN 2025
Oteis ¦ Agence de Rennes
10 Parc de Brocéliande – BP 96312 – 35763 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 23 45 67 Email : rennes@oteis.fr

## Présentation
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
Sécurisation électrique des activités médicales des bâtiments : 20 / PTM 22 / Accueil - admissions 21 / Urgences 25 / IRM 30 / Chirurgie
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.
Les travaux et fournitures indiqués ne sont pas limitatifs, en conséquence, ce devis devra être contrôlé et complété si nécessaire par l'entreprise.
2025-06-20
Alimentations pour Plaques de cuisson
98
14
19
123
6

## dpgf
| Désignation des ouvrages | u | Qté | Prix unitaire | Prix Totaux
Entreprise :
NOM Personne à contacter :
Mail :
Tel :
1 | GENERALITES
| Organisation du chantier | ens |  |  | 0
| Nettoyage chantier | ens |  |  | 0
| Relation avec le contrôleur technique | ens |  |  | 0
| Documents et matériel à fournir (début de chantier) | ens |  |  | 0
| Essais en usine et sur site | ens |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  | 0
| Informations du personnel | ens |  |  | 0
| Installation de chantier | ens |  |  | 0
| Reconnaissance des lieux | ens |  |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS
| Repérage détaillé des installations et des réseaux Courants-Forts, Electriques, Courants-Faibles et Sécurité existants distribués et/ou transitant dans l'emprise des travaux, y compris tous travaux nécessaires aux investigations a mener | ens |  |  | 0
| Relevé des comptages et sous-comptages existants | ens |  |  | 0
| Collecte des données, coordinations et mises au point, avant démarrage des travaux | ens |  |  | 0
| Préparation et planification des coupures électriques, avec mise en œuvre des protections et des moyens nécessaires | ens |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux courants forts et courants faibles | ens |  |  | 0
| Dépose de l'ensemble des installations existantes à modifier ou à remplacer | ens |  |  | 0
| Evacuation des gravats et matériels déposés | ens |  |  | 0
| Bouchages et raccords percements et saignées après dépose | ens |  |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | THERMOGRAPHIE
| Réalisation de la thermographie | ens |  |  | 0
| Dossier de résultats | ens |  |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | ETUDE DE SELECTIVITE
| Etude de sélectivité en début de chantier | ens |  |  | 0
| Réglage suite à l'étude | ens |  |  | 0
| Etude de sélectivité en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Réglage suite à l'étude | ens |  |  | 0
| Essai | ens |  |  | 0
| Sous-total 4 |  |  |  | 0
5 | B20 réseau ondulé
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Fourniture, pose et raccordement du TGO1 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du TGO2 extension | ens |  |  | 0
| Canalisations et cheminements | ens |  |  | 0
| Raccordement des onduleurs | ens |  |  | 0
| Raccordement du Statys | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du TG2SO | ens |  |  | 0
| Distribution depuis le TG2SO | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | ens |  |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | B20 Ultim secours
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| TGBT9 : déplacement, adaptation, raccordement | ens |  |  | 0
| Coffrets inverseurs existants : déplacement adaptation, raccordement | ens |  |  | 0
| TGUS Inverseur : fourniture pose, raccordement | ens |  |  | 0
Inverseur:
| 4x63A | u |  |  | 0
| 4x125A | u |  |  | 0
| 4x200A | u |  |  | 0
| 4x400A | u |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | ens |  |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
7 | B20 ACA
| Remise en service de l'inverseur automatique | ens |  |  | 0
| Mise en place d'un synoptique | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Essai | ens |  |  | 0
| Sous-total 7 |  |  |  | 0
8 | B20 Bloc opératoires
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| TG blocs 1 à 4 | ens |  |  | 0
| TGO blocs 1 à 4 | ens |  |  | 0
| TG blocs 5 à 8 | ens |  |  | 0
| TGO blocs 5 à 8 | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Distribution | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total 8 |  |  |  | 0
9 | B20 Thrombectomie
| Raccordement du réseau ondulée de la Thrombectomie sur le tableau TG2SO | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous-total 9 |  |  |  | 0
10 | B20 Zones sensibles (TS31/33/34)
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Tableau divisionnaire de sistribution repris sur le TGBT ACA | ens |  |  | 0
| Distribution depuis le TD jusqu'aux tableaux TS31/33/34 | ens |  |  | 0
| Conduit de ventilation | ens |  |  | 0
| GTE |  |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total 10 |  |  |  | 0
11 | B20 Ventilation
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
Inverseur :
| 4x125A | u |  |  | 0
| 4x200A | u |  |  | 0
| 4x400A | u |  |  | 0
| Modification de la distribution | ens |  |  | 0
| Raccordement | ens |  |  | 0
| Accessoires de pose | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total 11 |  |  |  | 0
12 | B20 réseau pneumatique
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Modification de l'alimentation du réseau normal | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 12 |  |  |  | 0
13 | B20 Scanner 27
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Distribution depuis le TGUS | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 13 |  |  |  | 0
PSE1 | B20 Scanner 24 (PSE N°1)
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Distribution depuis le TGUS | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total PSE N°1 |  |  |  | 0
14 | B21 TGBTS-B21/BMC
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Liaison depuis le TPBT BMC | ens |  |  | 0
| Mise en place de la protection dans le TPBT BMC | ens |  |  | 0
| TGBTS-B21/BMC fourniture pose, raccordement | ens |  |  | 0
| Distribution depuis le TGBTS-B21/BMC vers utilisation | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 14 |  |  |  | 0
15 | B21 Réseau ondulé
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Modification de l'alimentation depuis le TGBT B21 | ens |  |  | 0
| Création de l'alimentation depuis le TGBTS-B21/BMC | pm
| Création de la liaison depuis le TGO BMC (compris protection dans le TGO BMC) | ens |  |  | 0
| STATYS : fourniture, pose, raccordement | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| 15 |  |  |  | 0
16 | B21 Zones sensibles
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
inverseurs :
| 4x125A | u |  |  | 0
| 4x200A | u |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 16 |  |  |  | 0
17 | B22 Réseau ondulée
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Liaison depuis le TG2SO | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation | ens |  |  | 0
| Tableau ondulée standard suivant CCTP | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 17 |  |  |  | 0
PSE 2 | B25 IRM1 (PSE N°2)
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Mise en place d'un inverseur 4x200A | u |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total PSE N°2 |  |  |  | 0
18 | B25 IRM2
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Mise en place d'un inverseur 4x200A | u |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 18 |  |  |  | 0
19 | B25 parties commune
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Mise en place d'un inverseur 4x200A | u |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 19 |  |  |  | 0
20 | B30 TGBT CHIR
Modification suivant CCTP
| Ajout de deux protections dans le TGBT CHIR | ens |  |  | 0
| Création de la liaison vers l'inverseur du TPBT2 | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 20 |  |  |  | 0
21 | B30 TPBT2
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| TPBT2 | ens |  |  | 0
| Mise en place de l'inverseur de source (fourniture CHBA) | ens |  |  | 0
| Raccordement entre l'inverseur et le TPBT2 | ens |  |  | 0
| Mise en place du coffret GE Mobile | ens |  |  | 0
| Liaison depuis le Coffret GE vers le TPBT2 |  |  |  | 0
| Distribution depuis TPBT2 | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 21 |  |  |  | 0
PSE3 | B30 TGS (PSE N°3)
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| TGS | ens |  |  | 0
| Mise en place de la protection | ens |  |  | 0
| GTE | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total PSE N°3 |  |  |  | 0
PSE4 | B30 Onduleur 50kVA (PSE N°4)
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| Onduleur 50kVA | ens |  |  | 0
| By pass |  |  |  | 0
| Batterie | ens |  |  | 0
| Mise en service, raccordement et essais | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total PSE N°4 |  |  |  | 0
22 | GTE
Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants selon CCTP
| GTE B20 | ens |  |  | 0
| GTE B21 | ens |  |  | 0
| GTE B22 | ens |  |  | 0
| GTE B25 | ens |  |  | 0
| GTE B30 | ens |  |  | 0
| Paramettrage, mise en service, | ens |  |  | 0
| Vue graphique | ens |  |  | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens |  |  | 0
| Sous total 22 |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
Rep. | Désignation des ouvrages | u | Qté | Prix unitaire | Prix totaux
RECAPITULATIF ELECTRICITE
1 | GENERALITES | ens
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS | ens
3 | THERMOGRAPHIE | ens
4 | ETUDE DE SELECTIVITE | ens
5 | B20 réseau ondulé | ens
6 | B20 Ultim secours | ens
7 | B20 ACA | ens
8 | B20 Bloc opératoires | ens
9 | B20 Thrombectomie | ens
10 | B20 Zones sensibles (TS31/33/34)
11 | B20 Ventilation | ens
12 | B20 réseau pneumatique | ens
13 | B20 Scanner 27 | ens
14 | B21 TGBTS-B21/BMC | ens
15 | B21 Réseau ondulé | ens
16 | B21 Zones sensibles | ens
17 | B22 Réseau ondulée | ens
18 | B25 IRM2 | ens
19 | B25 parties commune | ens
20 | B30 TGBT CHIR | ens
21 | B30 TPBT2 | ens
22 | GTE | ens
TOTAL ELECTRICITE EUROS H.T.
| T.V.A. | % | 20
Fait à …………………… Le …………………….
L'Entrepreneur,
PSE
PSE N°1 | B20 Scanner 24 (PSE N°1) | ens
PSE N°2 | B25 IRM1 (PSE N°2) | ens
PSE N°3 | B30 TGS (PSE N°3) | ens
PSE N°4 | B30 Onduleur 50kVA (PSE N°4) | ens
MONTANT TOTAL PSE H.T.
TVA 20%
MONTANT TOTAL PSE T.T.C.