## CVC-PLB (8)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU BATIMENT C
CNRS 13009 Marseille
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS Délégation Provence et Corse 31 chemin Joseph Aiguier – 13009 - Marseille
LOT 8 : CVC - Plomberie
| D.P.G.F. - PHASE DCE |  | 2025-08-01
Rep. | Désignation des ouvrages | U. | Quant. | Quant. | P.Unitaire | P.Total
|  |  | MOE | Entreprise | (€ H.T) | (€ H.T)
PRESTATIONS GENERALES
Préparation
| Relevés - Etudes - Dossier d'exécution | ens | 1
Installations de chantier
| Alimentation et évacuation provisoires avec compteur de chantier et robinet | ens | 1
Opération de mise en service / Réception
| Autocontrôles / Essais / Mise au point | ens | 1
| Vérifications Aérauliques après travaux / Mesures et réglages | ens | 1
| Mises en service | ens | 1
| Réception | ens | 2
| DOE | ens | 1
SOUS-TOTAL PRESTATIONS GENERALES
CVC
VENTILATION SALLE DE REUNION R+3
Equipements principaux (CTA)
| Centrale de traitement d'air double-flux 600m3/h, avec récupération, sans recyclage, batterie à détente directe, installation en extérieur | u | 1
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1
| Support / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 1
| Capot/toiture de protection | u | 1
| Groupe extérieur de climation à détente directe | u | 1
| Support / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 1
| Liaisons frigo | ml | 3
| Protection mécanique type chemin de câble capoté pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 3
| Liaison bus de communication | ml | 10
| Protection tube IRL/IRO résistant UV pour cheminements liaison en extérieur | ml | 3
| Mise en service | u | 1
Régulation
| Sonde de pression differentielle | u | 1
| Sonde Quanlité d'air intérieur (QAI) COV+CO2+HR | u | 2
| Registre motorisé D.200 | u | 4
Réseau Soufflage
Conduits
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 14
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 25mm | ml | 7
Terminaux
| Diffuseur de soufflage | u | 2
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA via Manchette souple M0 circulaire D.250 | u | 1
| Piège à son D.250 L:90cm | u | 1
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 1
| Registre d'équilibrage D.200 mm | u | 2
| Rebouchage | ens | 1
Réseau Reprise
Conduits
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 5
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 25mm | ml | 7
Terminaux
| Grille d'extraction | u | 2
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA via Manchette souple M0 circulaire D.250 | u | 1
| Piège à son D.250 L:90cm | u | 1
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 1
| Registre d'équilibrage D.200 mm | u | 2
| Rebouchage | ens | 1
Réseaux Rejet et Prise d'air neuf
Conduits
| Conduit rigide galva D.250 mm nu | ml | 10
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA via Manchette souple M0 circulaire D.250 | u | 2
| Sifflet pare-pluie grillagé | u | 2
SOUS-TOTAL VENTILATION SALLE DE REUNION R+3
EXTRACTION VMC AMBIANCE
Couloirs
| Raccordement sur conduits existants en attente à chaque aile d'étage | PM
| Conduit rigide galva D.250 mm nu | ml | 16
| Grille d'extraction montée sur conduit | u | 8
Vestiaires
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 20
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 12
| Bouche d'extraction 90 m3/h | u | 2
SOUS-TOTAL EXTRACTION VMC AMBIANCE
EXTRACTIONS PONCTUELLES
Cabines d'isolement individuelles ou doubles
| Extracteur avec déclenchement par détection de présence et arrêt temporisé, type DESIGN 100P de ALDES (ou techniquement équivalent) | u | 7
| Conduit rigide galva D.100 mm nu | ml | 10
| Grille de rejet | u | 1
Salles de réunion 8 places (~12m²) /R+1
| Extracteur avec déclenchement par détection de présence et arrêt temporisé, type DESIGN 125P de ALDES (ou techniquement équivalent) | u | 1
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 2
| Grille de rejet | u | 1
Salles de réunion 12 places (>12m²) /RDC et R+1
| Extracteur avec déclenchement par détection de présence et arrêt temporisé, type DESIGN 150P de ALDES (ou techniquement équivalent) | u | 2
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 4
| Grille de rejet | u | 2
SOUS-TOTAL EXTRACTIONS PONCTUELLES
REFROIDISSEMENT LOCAL BAIE INFORMATIQUE
| Ensemble Mono-split avec unité intérieure murale -DAIKIN -Pf=3,5kW -R32 | u | 1
| Manutention | u | 1
| Support + plots antivibratils | u | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | ens | 1
| Liaisons frigo | ml | 16
| Protection mécanique type chemin de câble capoté pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 3
| Liaison bus de communication | ml | 16
| Protection tube IRL/IRO résistant UV pour cheminements liaison en extérieur | ml | 3
| Telecommande individuelle filaire | U | 1
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordement sur réseau EU | ml | 3
| Traversée de toiture (crosse) / Rebouchage | ens | 1
| Mise en service | u | 1
SOUS-TOTAL REFROIDISSEMENT LOCAL BAIE INFORMATIQUE
SOUS-TOTAL CVC
PLOMBERIE SANITAIRE
APPAREILS SANITAIRES
Vestiaires
| Auge double y compris accessories et toutes sujétions | ens | 2
| Robinetterie auge | ens | 4
| Siphon de douche y compris accessories et toutes sujétions de montage | ens | 4
| Colonne de douche avec mitigeur, douchette et pomme de tête y compris toutes sujétions | ens | 4
Foyer
| Evier grès simple bac et égouttoir y compris accessories et toutes sujétions | ens | 2
| Robinetterie évier | u | 1
Locaux techniques Est/Ouest
| Vidoir y compris accessories et toutes sujétions | ens | 4
| Robinetterie vidoir | u | 1
Réunion R+3
| Evier grès simple bac et égouttoir y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie évier | u | 1
SOUS-TOTAL APPAREILS SANITAIRES
PRODUCTION / DISTRIBUTION
Production Vestiaires
| Chauffe-eau électrique 100L compact horizontal (montage en faux-plafond) | u | 1
| Groupe de sécurité | u | 1
| Flexible | u | 2
| Robinet d'isolement | u | 2
| Mitigeur thermostatique | u | 1
| Raccordement sur chute EU à proximité | u | 1
| Raccordement sur attente électrique | u | 1
Production Foyer
| Chauffe-eau électrique instantané 5kW compact sous évier | u | 2
| Flexible | u | 4
| Robinet d'isolement | u | 4
| Raccordement sur attente électrique | u | 2
Production Réunion R+3
| Chauffe-eau électrique instantané 5kW compact sous évier | u | 1
| Flexible | u | 2
| Robinet d'isolement | u | 2
| Raccordement sur attente électrique | u | 1
Distribution EF-ECS
| Tuyauterie Multi-couche DN20/De26mm | ml | 30
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 135
| Calorifuge type armaflex 13mm | ml | 165
| Nourrice 8 départs avec robinets d'isolement et repérage | ens | 2
| Passage de cloison avec plaque de finition | ens | 8
SOUS-TOTAL PRODUCTION / DISTRIBUTION
EVACUATIONS
Réseau
| Réseau PVC NFE+NFME D.100 | ml | 10
| Réseau PVC NFE+NFME D.50 | ml | 8
| Réseau PVC NFE+NFME D.40 | ml | 4
SOUS-TOTAL EVACUATIONS
SOUS-TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL H.T. - TRANCHE FERME
TVA 20%
TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME