## ELEC (9)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU BATIMENT C
CNRS 13009 Marseille
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS Délégation Provence et Corse 31 chemin Joseph Aiguier – 13009 - Marseille
LOT 9 : CFO - CFA
| D.P.G.F. - PHASE PRO/DCE | 2025-08-01
Rep. | Désignation des ouvrages | U. | Quant. | Quant. | P.Unitaire | P.Total
|  |  | MOE | Entreprise | (€ H.T) | (€ H.T)
GENERALITES
Préparation
| Relevés, etudes, dossier d'exécution | ens | 1
Sous-total :
Sous-total GENERALITES :
COURANT FORT
Opération de mise en service / Réception
| Essais / Mise au point / Mise en service | ens | 1
| Réalisation DOE (plans recolement, schémas, notices, ...etc.) y compris mises à jour des plans avec synthèse des installations existantes conservées | ens | 1
| Réception | ens | 1
Sous-total :
Installations de chantier
| Tableau | ens | 1
| Câblage | ens | 1
| Eclairage | ens | 1
Sous-total :
Tableaux et Distribution principale
Alimentation secourue depuis bâtiment T
| Coffret avec disjoncteur dans bâtiment T | ens | 1
| Câble coffret-> TG RDC | ml | 150
Tableaux Principaux d'Etage (Central)
| Modification du tableau général RDC avec création enveloppe complémentaire pour nouveaux départs | ens | 1
| Câble TG RDC -> TD RDC Est | ml | 38
| Câble TG R+1 -> TD R+1 Est | ml | 38
| Câble TG R+1 -> TD R+1 Ouest | ml | 48
| Câble TG R+3 -> TD R+3 Est | ml | 38
| Refonte complète repérages et schémas de l'existant/projet | ens | 1
Tableaux Divisionnaires d'Aile (Est/Ouest)
| Tableau Divisionnaire RDC Est (nouveau) | ens | 1
| Tableau Divisionnaire R+1 Est (nouveau) | ens | 1
| Tableau Divisionnaire R+1 Ouest (nouveau) | ens | 1
| Tableau Divisionnaire R+3 Est (nouveau) | ens | 1
Sous-total :
Réseau de terre
| Vérifications | ens | 1
| Liaisons équipotentielles - Connexions | ens | 1
Sous-total :
Appareillages
| Interrupteur SA | u | 11
| Interrupteur DA | u | 36
| Interrupteur VV | u | 16
| Détecteur de présence | u | 8
| PC 2P+T 16A | u | 569
| PC 2P+T 16A étanche | u | 6
| Boitier de sol pour 6 prises avec plaque de finition | u | 2
| Boitier de sol pour 12 prises avec plaque de finition | u | 19
| Boitier de sol pour 16 prises avec plaque de finition | u | 1
| AU "Normal" | u | 2
| AU "Secours" | u | 1
Sous-total :
Luminaires
| Type 1: Spot/Downlight LED encastré pour couloir | u | 165
| Type 2: Downlight LED encastré pour bureaux et salles de réunion | u | 220
| Type 3: Spot LED orientable sur socle pour éclairage complémentaire bureaux | u | 6
| Type 4: Applique LED pour élargissement couloir | u | 31
| Type 5: Applique LED pour éclairage complémentaire bureaux | u | 8
| Type 6: Suspension LED pour locaux foyer | u | 4
| Type 7: Réglette esthétique LED pour locaux foyer et vestiaires | u | 4
| Type 8: Barre support de 5 spots orientables pour éclairage complémentaire bureaux | u | 18
| Type 9: Réglette LED encastrée pour locaux isolement | u | 5
| Type 10: Dalle LED 60x60 encastrée pour locaux stockage et serveurs | u | 24
| Type 11: Plafonnier LED étanche pour local baie et LT | u | 5
Sous-total :
Eclairage de sécurité
| BAES | u | 28
| Télécommande (1 par TD) | u | 4
| Câblage | u | 1
Sous-total :
Distribution secondaire et terminale
Depuis Tableaux Divisionnaires des Paliers d'étage :
| Câblage Circuits Eclairage /RDC | ens | 1
| Câblage Circuits Eclairage /R+1 | ens | 1
| Câblage Circuits Eclairage /R+3 | ens | 1
| Câblage Circuits PC /RDC | ens | 1
| Câblage Circuits PC /R+1 | ens | 1
| Câblage Circuits PC /R+3 | ens | 1
| Câble en attente -CTA DF /salle de réunion r+3 (cta en toiture) | u | 1
| Câble en attente -Clim CTA /salle de réunion r+3 (groupe en toiture) | u | 1
| Câble en attente -extracteur ponctuel VMC /cabines isolement et réunions | u | 10
| Câble en attente -chauffe-eau 3kW (CEE1) /vestiaires rdc | u | 1
| Câble en attente -chauffe-eau 5kW (CEE2) /foyers et réunion | u | 3
Depuis Tableau Principal (central) du RDC :
| Câblage Circuits Eclairage /salle serveurs | ens | 1
| Câblage Circuits PC /salle serveurs | ens | 1
| Câblage Circuit AU | u | 3
| Câblage Contrôle d'accès | u | 1
| Câble en attente -Salle serveurs (TD Source 1) | u | 1
| Câble en attente -Salle serveurs (TD Source 2 / Secours) | u | 1
| Câble en attente -Baie informatique | u | 1
| Câble en attente -Clim Baie informatique (groupe en toiture) | u | 1
Depuis Tableau "Secours" du bât.T :
| Câble en attente -Salle serveurs (TDO Source 2) | u | 1
Sous-total :
Cheminements
| Goulotte double compartiment /RDC | ml | 59
| Goulotte double compartiment /R+1 | ml | 100
| Goulotte double compartiment /R+3 | ml | 271
| Chemins de câbles | ml | 9
| Divers cheminement (conduits ICT, boites dériv…etc.) | ens | 1
Sous-total :
Sous-total COURANT FORT :
COURANT FAIBLE
VDI
| Baie info | HORS LOT
| Prise RJ45 | u | 185
| Câblage cat.6A avec raccordements | ens | 1
| Chemins de câbles | ml | 150
| Repérage tenants-aboutissants | ens | 1
| Recette | ens | 1
Sous-total :
Contrôle d'accès
| Centrale existante au bât.A | PM
| Lecteur badge yc raccordement sur gache en synthèse avec lot serrurerie | u | 19
| UTL | ens | 1
| Câblage cat.6 : lecteur badge <-> UTL <-> Baie info au rdc | ens | 1
| Programmation avec mise à jour superviseur / Essais / Réception | ens | 1
Sous-total :
Intrusion /salle serveurs
| Centrale existante | PM
| Détecteur | u | 1
| Clavier local | u | 1
| Câblage -raccordement sur centrale existante en synthèse avec Mainteneur | ens | 1
| Essais / Mise en service | ens | 1
Sous-total :
Sous-total COURANT FAIBLE
S.S.I.
Opération de mise en service / Réception
| Repérage - Paramétrage - Autocontrôles Entreprise | ens | 1
| Essais (dont foyer type) - Mise en service | ens | 1
| Synthèse coordonnateur SSI / Services de sécurité | PM
| POE / DOE / Création du nouveau Dossier d'identité SSI | ens | 1
| Supports articulés | ens | 1
| Formation du personnel d'entretien et de maintenance | ens | 1
| Réception | ens | 1
Sous-total :
Equipements centraux
| Centrale existante ESSER conservée | PM
| Remise en service de la centrale existante avec adjonction de cartes supplémentaires y compris remplacement batteries et toutes sujétions | ens | 1
Sous-total :
Equipements communs/déportés
| Déclencheur manuel avec couvercle | u | 9
| Détecteur automatique optique | u | 42
| Diffuseur sonore | u | 10
| Diffuseur lumineux (flash) | u | 32
| Supports pour étiquettes | ens | 1
Sous-total :
Câblage, asservissements et cheminements
| Câblage -Détection (DAI, DM) | ens | 1
| Câblage -Diffuseurs | ens | 1
| Divers cheminements (moulures, goulottes, tube IRL/ICTA, …etc.) | ens | 1
Sous-total :
Sous-total SSI :
Total H.T. TRANCHE FERME
T.V.A 20 %
TOTAL T.T.C. TRANCHE FERME