## Lot 1
Questionnaire technique lot 1 : location courte durée - Système de lithotritie extracorporelle
1/ INFORMATIONS GENERALES : |  | Réponse candidat
Constructeur
Nationalité du constructeur
Lieu de fabrication
Fournisseur
Nationalité du fournisseur
MODELE DE L'APPAREIL PROPOSE:
Références Commerciales :
Nombre d'appareils vendus/loués (du modèle proposé) en France, tous secteurs confondus
Nombre d'appareils vendus/loués (du modèle proposé) dans le monde, tous secteurs confondus
Nombre d'appareils vendus/loués (du modèle proposé) en France, dans le secteur hospitalier public
Nombre d'appareils vendus/loués (du modèle proposé) dans le monde, dans le secteur hospitalier public
Date de première mise sur le marché de l'appareil :
2/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIE EQUIPEMENT :
ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
Alimentation Electrique
Type de réseau d'alimentation | Préciser
Tension avec tolérances | V
Consommation en utilisation | kW
Autre contrainte électrique | Préciser
Environnement Exigé en Salle
Température | ° C
Hygrométrie | %
Niveau de Bruit | dB.
Dégagement calorifique de l'ensemble (Kcal/h) | Kcal/h
Qualité de l'eau | Préciser
Autre contrainte environnementale | Préciser
Dimensions
Profondeur | cm
Largeur | cm
Hauteur | cm
Poids de l'appareil | kg
Charge au sol | Préciser
Autres Informations
Durée moyenne de mise en service (installation et formation des utilisateurs) | Heures
Protocoles de nettoyage de l'appareil | Décrire
TECHNOLOGIE SYSTÈME D'ONDES DE CHOC
Type de générateur d'ondes (technologie utilisée) | Préciser
Principe physique | Décrire
Forme globale du faisceau | Décrire
Longueur de la tâche focale à 6 dB | mm
Largeur de la tâche focale à 6 dB | mm
Angle d'ouverture | °
Plage d'énergie focale effective | mJ
Nombre de niveaux de réglage de l'énergie | Nombre et pas
Densité du flux d'énergie | mJ/mm2
Pression focale | mPa
Fantôme foyer intégré | Oui (Préciser) / Non
Profondeur de pénétration maximale | mm
Fréquence de tir minimale | impulsions/min
Fréquence de tir maximale | impulsions/min
Nombre de niveaux de réglage de la fréquence de tir | Nombre et pas
Intensité sonore des tirs | dB.
Synchronisation avec l'ecg | Oui (Préciser) / Non
Durée du tir | ns
Temps de régénération nécessaire entre deux tirs | ns
Présence d'une cuve à eau | Oui / Non
Volume de la cuve à eau | Litres
Périodicité de renouvellement de l'eau | Préciser
Système permettant le renouvellement de l'eau | Préciser
Système permettant le dégazage de l'eau | Préciser
Couplage du patient | Décrire
Dispersion d'énergie hors du point focal (Zone concernée, le niveau d'énergie et les risques associés). | Décrire
Commandes intégrées et déportées | Décrire
Compteur de tir | Oui (Préciser) / Non
Contrôle de puissance | Oui / Non
Système de contrôle de puissance | Oui (Préciser) / Non
Temps réel affiché | Oui (Préciser) / Non
Contrôle de point focal | Oui / Non
Système de contrôle de point focal | Oui (Préciser) / Non
Consommables du système d'ondes de choc
Type de consommables | Lister
Durée de vie des consommables | Nombre d'examens
Opération d'entretien | Décrire
Fréquence des opérations d'entretien | Préciser
Impact de l'usure de la source thérapeutique sur la qualité de l'onde de choc et le niveau d'énergie | Préciser
Système de connexion
Système de connexion table - arceau | Décrire
Système de connexion arceau - générateur | Décrire
Configuration de connexion avec la table standard | Décrire
Configuration de connexion avec la table trendelenburg | Décrire
Temps de mise en place des systèmes de connexion | Préciser
Dispositifs favorisant la rapidité de mise en place des systèmes de connexion | Décrire
Système de calibration des différents systèmes | Décrire
Dispositifs favorisant la rapidité de calibration des différents systèmes | Décrire
Tête de traitement
Type de Tête de traitement | Préciser
Motorisation de la tête de traitement | Oui (Préciser) / Non
Nombre d'axe de rotation permettant la mobilité de la tête de traitement | Nombre
Manœuvre des axes de rotation ( boutons poussoirs….) | Décrire
Positionnement de la tête de traitement au dessus de la table | Oui / Non
Plage d'angulation possible au dessus de la table | Préciser
Positionnement de la tête de traitement au dessous de la table | Oui / Non
Plage d'angulation possible au dessous de la table | Préciser
Motorisation de la tête de traitement
Consommables liés à la tête de traitement | Lister
Système assurant le contact avec le patient | Décrire
Décontamination de la tête de traitement entre deux patients | Préciser
Diamètre de la tête de traitement | mm
Panneau de commande du générateur d'ondes de choc
Panneau de commande commun au générateur d'ondes de choc et au système radioscopique | Préciser
Ecran lumineux | Oui / Non (Préciser)
Déclenchement des impulsions | Oui / Non (Préciser)
Réglage de la fréquence de tir | Oui / Non (Préciser)
Réglage de l'intensité des tir | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de la vidange et du remplissage | Oui / Non (Préciser)
Nombre d'ondes de choc délivrées au cours de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Asservissement des mouvements de la table à la position patient | Oui / Non (Préciser)
Pression de couplage | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de l'usure des consommables | Oui / Non (Préciser)
Contrôle des mouvements de la table | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de la vitesse de déplacement de la table | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de l'inclinaison de la table | Décrire
Autres fonctions liées à la table disponibles sur le panneau de commande | Lister
Déclenchement de la scopie | Oui / Non (Préciser)
Contrôle des mouvements de l'arceau | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de l'archivage des images RX | Oui / Non (Préciser)
Sélection de l'inclinaison sur la télécommande | Décrire
Autres fonctions disponibles par la télécommande | Lister
Affichage de la localisation des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la taille des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage du procédé de repérage du calcul | Oui / Non (Préciser)
Affichage du nombre d'ondes de choc de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la dose délivrée | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'énergie moyenne de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'énergie cumulée de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la fréquence de l'onde de choc | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la durée du traitement | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la fragmentation des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la durée d'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage des paramètres radiologiques (durée d'exposition et débit de dose) | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'anesthésie pratiquée | Oui / Non (Préciser)
Affichage des autres interventions pratiquées | Oui / Non (Préciser)
Repérage du calcul
Processus de repérage du calcul par RX | Décrire
Processus de repérage du calcul par échographie | Décrire
Système de repérage dans le bras porte sonde | Oui (Préciser) / Non
Repérage échographique sans système laser | Oui (Préciser) / Non
Processus d'ajustement tâche focale-calcul par RX | Décrire
Processus d'ajustement tâche focale-calcul par échographie | Décrire
LOGICIELS
Logiciel de traitement et d'analyse
Applications urologiques | Oui / Non (Préciser)
Contrôle des paramètres de traitement | Oui / Non (Préciser)
Contrôle des paramètres de radioscopie | Oui / Non (Préciser)
Contrôle de la tête de traitement ( gonflement et dégonflement de la membrane… ) | Oui / Non (Préciser)
Contrôle des mouvements de la table | Oui / Non (Préciser)
Visualisation des images radioscopiques, échographiques et endoscopiques | Oui / Non (Préciser)
Affichage simultané des images radioscopiques et échographiques | Oui / Non (Préciser)
Gestion des données patients | Oui / Non (Préciser)
Importation des données patients par DICOM Worklist | Oui / Non (Préciser)
Edition automatique des rapports d'examen | Oui / Non (Préciser)
Base de données des images patients | Oui / Non (Préciser)
Format des images mémorisées | Préciser
Connexion au réseau de l'hôpital | Oui / Non (Préciser)
Format de transfert des données patients et des images | Lister
Possibilité d'accès via un poste client | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la localisation des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la taille des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage du procédé de repérage du calcul | Oui / Non (Préciser)
Affichage du nombre d'ondes de choc de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'énergie moyenne de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'énergie cumulée de l'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la fréquence de l'onde de choc | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la durée du traitement | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la fragmentation des calculs | Oui / Non (Préciser)
Affichage de la durée d'examen | Oui / Non (Préciser)
Affichage de l'anesthésie pratiquée | Oui / Non (Préciser)
Affichage des autres interventions pratiquées | Oui / Non (Préciser)
Traitement et édition des données du lithotriteur | Décrire
Positionnement automatique du calcul dans le foyer de traitement | Oui / Non (Préciser)
Logiciel de radioscopie
Affichage des champs de mesure sélectionnés sur la dernière image de radioscopie | Oui / Non (Préciser)
Affichage des paramètres radiologiques (durée d'exposition et débit de dose) | Oui / Non (Préciser)
Paramètres d'exposition paramétrables | Lister
Renforcement des contours | Oui / Non (Préciser)
Visualisation d'image positive/negative | Oui / Non (Préciser)
Division d'écran | Lister
Inversion verticale et horizontale de l'image | Oui / Non (Préciser)
Filtre de réduction du niveau de bruit automatiquement régulé par un détecteur de mouvement ? | Oui / Non (Préciser)
Zoom dans l'images ? déplaçable ? (taille) | oui déplaçable (taille) / oui fixe (taille) / non
Cadence maximale d'acquisition, d'enregistrement et de relecture des images | ips
Modalité d'archivage sur un support dédié (préciser le support et la capacité) | Oui / Non (Préciser)
Format d'enregistrement des images sur ce support (TIFF, DICOM, etc.) | Préciser
Logiciel de réduction de dose | Décrire
Logiciel de radioscopie pulsée | Décrire
Logiciel de compensation automatique des densités | Décrire
Autres Logiciels
Logiciel de rapport automatique d'examen | Décrire
Logiciel de positionnement automatique de la tête de tir sur le calcul à traiter | Décrire
Synchronisation ECG avec Moniteur | Décrire
Logiciel d'adaptation de la fréquence de tir | Décrire
Logiciel de reprise du signal vidéo échographique ou endoscopique | Décrire
Logiciel d'impression de rapport | Décrire
MATERIELS - Table
Type Modèle | Décrire
Marque
Hauteur minimale de la table | cm
Hauteur maximale de la table | cm
Largeur de la table | cm
Déplacement longitudinal | cm
Déplacement latéral | cm
Ergonomie de la table favorisant le mouvement orbital de l'arceau | Préciser
Vitesse de déplacement de la table en hauteur | mm/s
Vitesse de déplacement de la table dans la longueur | mm/s
Vitesse de déplacement de la table dans la largeur | mm/s
Nombre de positions en mémoire | Lister
Dimensions du plateau central | cm * cm
Dimensions de l'élément côté tête | cm * cm
Dimensions de l'élément côté pieds | cm * cm
Nombre total d'éléments de la table | Nombre
Eléments tête et pied interchangeables | Oui / Non
Poids maximal supporté par la table | Kg
Répartition du poids du patient sur la table | Kg
Poids total de la table | Kg
Commande manuelle | Oui (Préciser) / Non
Commande par pédale | Oui (Préciser) / Non
Interface pour télécommande | Oui (Préciser) / Non
Dimensions de la télécommande | L x l x P
Télécommande permettant un changement de vitesse de déplacement de la table | Oui (Préciser) / Non
Table télécommandée par le panneau de contrôle du générateur d'ondes de choc ou télécommande indépendante | Préciser
Système anti collision entre la tête de traitement et la table d'examen | Oui (Préciser) / Non
Sélection de l'inclinaison sur la télécommande | Décrire
Autres fonctions disponibles par la télécommande | Lister
Type de support de télécommande proposé | Décrire
Alimentation éléctrique de la table d'examen | Préciser
Ouverture de la table pour un examen avec positionnement de la tête de traitement sous le patient | Oui (Préciser) / Non
Zones radiotransparentes de la table | Décrire
Procédure de mis en place du patient pour cette table | Décrire
Position du patient en fonction de la position du calcul pour cette table | Décrire
Accessoires disponibles pour cette table | Lister
Moniteur ECG
Type de moniteur | Préciser
Taille de l'écran de visualisation | Préciser
Alarmes | Préciser
Nombre de traces | Préciser
Imprimante
Type d'imprimante ( couleur / noir et blanc…) | Préciser
Résolution | dpi
Dimensions | L x H x P (cm)
Poids | Kg
Format d'impression | Format
Durée d'impression d'une page | Seconde
Liste des accessoires fournis de base avec le produit | Lister
Moniteur de la console de traitement
Type d'écran (TFT, LCD..) | Préciser
Résolution | pixels x pixels
Dimension (diagonale) | cm
Pas de masque | mm
Interface (VGA, SVGA…) | Préciser
Prise en charge des couleurs | Nombre de couleurs
Temps de réponse | ms
Luminance | Cd/m2
Rapport de contraste d'image | :1
Angle de vision horizontal | Degré
Angle de vision vertical | Degré
Liste des accessoires fournis de base avec le produit | Lister
REPERAGE
Arceau
Type | Préciser
Marque | Préciser
Distance foyer/ampli et profondeur de l'arceau | Préciser
Rotation de l'arceau (°) et isocentrisme | Préciser
Amplificateur de brillance (type, diamètre, résolution d'image en pl/mm…) | Préciser
Générateur haute fréquence (type, puissance de sortie en kW, plage de réglage et pas de réglage des kV et mA, régulation automatique des kV/mA …) | Préciser
Tube à RX (foyers en mm, durée de garantie…) | Préciser
Technologie de numérisation utilisée (Type, Surface active du capteur, Durée de vie d'un capteur en nombre de clichés…) | Préciser
Scopie (Cadence en i/s, Matrice…) | Préciser
Processeur numérique d'images (Matrice d'acquisition en taille et niveau de gris et matrice de visualisation en taille et niveaux de gris …) | Préciser
Système de refroidissement du tube | Préciser
Lasers de visée | Préciser
Dispositif de mesure, affichage et contrôle de la dose délivrée au patient à préciser | Préciser
Module de soustraction | Préciser
Fonctionnalité DICOM | Préciser
Accessoires proposés pour cet arceau | Lister
Dispositif de couplage mécanique | Préciser
Dimensions et poids de l'arceau | Préciser
Echographe
Marque | Préciser
Modèle | Préciser
Type de sonde fournie de base | Préciser
Gamme de fréquence de la sonde fourni de base | H
Gamme de Profondeur d'exploration de la sonde | cm
Distance de la sonde par raport à l'axe de traitement | cm
Fonctionnalité DICOM | Préciser
Accessoires proposés pour cet échographe | Lister
Dispositif de couplage mécanique | Préciser
Dimensions et poids de l'échographe | Préciser
Repérage stéréotaxique de la sonde d'échographie | Oui (préciser)/ Non

## Gestion de projet
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau. Pour répondre aux questions, supprimez la mention inutile et notez les commentaires dans la case adjacente quand cela est possible.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE GESTION DE PROJET
Gestion de projet :
Organisation dans le cadre du marché UniHA :
Décrire l'organisation habituelle du fournisseur (coordination nationale ou régionale, niveaux régionaux activés, niveau de suivi)
Décrire les éventuelles spécificités retenues pour assurer la qualité des prestations du fournisseur auprès de chaque adhérent UniHA
Ressources mises en place :
Qui assure la promotion des solutions retenues aux marchés UniHA auprès de l'adhérent
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences ?
Ses livrables pour l'adhérent?
Qui assure le référencement des matériels et les achats de lithotripteur ?
De qui dépend-il?
Comment assure t-il la qualité de ces achats?
Comment les caractéristiques (installation, exploitation, maintenance) sont-elles transmises à l'adhérent?
Ses livrables pour l'adhérent?
Qui est assure la validation du planning de location et des configurations avec les adhérents ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent?
Qui assure la coordination de la livraison ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences ?
Comment assure t-il la coordination et la qualité de prestation des différents intervenants du fournisseur?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent?
Livrables exigésde ses sous-traitants?
Ses livrables pour l'adhérent?
Qui assure la coordination technique de l'installation de l'équipement ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences
Composition de son équipe technique (qualifications, nationalités, langue de travail)
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure l'intégration de l'équipement au système d'information de l'adhérent ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences
Comment s'assure-il de la qualité de l'intégration au SI?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent?
Modalités d'intervention à distance
Quelles sont les conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure le paramétrage de l'équipement ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences ?
Quand et sur quelles informations assure t-il ce paramétrage?
Moyens de standardisation des paramètres d'acquisition et de reconstruction des images
Assure t-il la présentation de ses résultats à l'adhérent?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent
Modalités originales de paramétrage
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent?
Qui est le responsable du support technique ?
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences
Etape où il prend en charge l'équipement
Données dont il dispose sur la configuration du site (environnement technique, limites de prestations, choix techniques et adaptations locales, résultat de l'acceptance et du CQ à Réception….)
Comment informe t-il l'adhérent de son organisation, des modalités à respecter pour l'activer?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure la coordination et la supervision globale de l'ensemble
De qui dépend-il?
Périmètre de compétences
Ses livrables spécifiques pour l'adhérent (ne pas répéter ceux-ci-dessus)
Méthode:
Indicateurs exploités par le fournisseur pour repérer projet en difficulté
Niveau de formalisation garanti à l'adhérent (Compte-rendu, émargement, validation des livrables (dossier d'exécution, plans..), PAQ projet, instructions…)
Livrables, en plus de ceux listés dans le DCE, produits par le fournisseur
Niveaux de back-up garanti à l'adhérent (en l'absence de l'un des responsables du projet)
Procédure d'escalade interne (lorsqu'une situation ne peut être gérée par l'un des responsables du projet)
Par expérience, vos conseils dans l'organisation de l'adhérent pour garantir la conduite et la réalisation du projet (Responsables désignés sur la durée du projet, niveau de disponibilié requis….
Moyens :
Version du logiciel de DAO Autocad
Version du logiciel de gestion de projet
Disponibilité d'un serveur documentaire accessible à l'adhérent et permettant un partage de tous les livrables à jour et les informations sur le projet et l'installation
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices