## DPGF LOT 07
DPGF
PHASE DCE
LOT 07 - ELECTRICITE
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Qté ent. | P.U | PRIX TOTAL en € HT
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1. | Dépose des installations
| Dépose completdu RDC | ens | 1
| Dépose R+4 | ens | 1
| Dépose TGBT | ens | 1
Sous total 3.1.Dépose des installations
3.2. | Installation de chantier
| Ensemble des installation de chantier conforme au CCTP | ens | 1
Sous total 3.2.Installation de chantier
3.3. | Origine de l'installation
PM
Sous total 3.3.Origine de l'installation
3.4. | Armoire électrique
3.4.1 | Armoire divisionnaire RDC
| Réfection à neuf de l'AD RDC | ens | 1
| Intégration système de comptage existant | PM
3.4.3 | Armoire divisionnaire R+4
| Modification armoire divisionnaire existante selon CCTP | Ens | 1
Sous total 3.4.Armoire électrique
3.5. | Comptage
| Mise en œuvre du système de comptage armoires divisionnaires selon CCTP | ens | 2
| Mise en service et paramétrage du système | ens | 1
| Mise à disposition des remonté GTB | ens | 1
Sous total 3.5.Comptage
3.6. | Cheminements
| Chemin de câble CFO | ml | 110
| Chemin de câble CFA | ml | 110
Sous total 3.6.Cheminements
3.7. | Distribution et câblage
| Alimentation directe Ballon ECS - U1000-R2V | U | 2
| Alimentation directe registre motorisé - U1000-R2V | U | 6
| Alimentation VDI - U1000-R2V | U | 2
| Câblage PC | U | 68
| Câblage PTR | U | 32
| Câblage commande eclairage | U | 77
| Câblage eclairage | U | 144
Sous total 3.7.Distribution et câblage
3.8. | Eclairage
| Luminaires type 1 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 75
| Luminaires type 2 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 35
| Luminaires type 3 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 25
| Luminaires type 4 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 9
Sous total 3.8.Eclairage
3.9. | Appareillage
| Boite d'encastrement | Pm
| Goulotte multi-compartiment selon CCTP | ml | 15
| Prise de courant | U | 68
| Colonne de distribution selon CCTP | U | 21
| Poste de travail | U | 32
| Détecteur de mouvement type 1 | U | 23
| Détecteur de mouvement type 2 | U | 22
| Détecteur de mouvement type 3 | U | 9
| Bouton poussoir | U | 22
| Inter SA | U | 1
| Prise HDMI | U | 4
Sous total 3.9.Appareillage
3.10. | Eclairage de sécurité
| BAES applique standard | U | 28
| BAPI | U | 1
| Télécommande BAES | U | 2
| Câblage U1000R2V 5G1,5mm² | Ens | 1
Sous total 3.10.Eclairage de sécurité
3.11. | Mise à disposition des points GTB
| Mise à disposition des point GTB au lot GTB selon CCTP | Ens | 1
Sous total 3.11.Mise à disposition des points GTB
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4.1. | Alarme incendie
| Mise à jour programmation | ens | 1
| Protection équipement pendant travaux | ens | 1
| DM, y compris câblage et raccordement | U | 3
| Détecteur optique y compris câblage et raccordement | U | 30
| Diffuseur sonore y compris câblage et raccordement | U | 11
| Diffuseur visuel y compris câblage et raccordement | U | 2
| PFA (porte à fermeture automatique)y compris câblage et raccordement | U | 2
Sous total 4.1.Alarme incendie
4.2. | VDI
| Reprise du câblage VDI hors zone travaux | ens | 1
| Baie VDI RDC équipé selon CCTP | ens | 1
| Baie VDI R+4 équipé selon CCTP | ens | 1
| Adduction optique baie RDC (FO OM4 6 brins y compris compris tirroir fibre) | ens | 1
| Adduction optique baie R+4 (FO OM4 6 brins y compris compris tirroir fibre) | ens | 1
| Prise RJ45 ycompris câblage | U | 17
| Prise RJ45 - WIFI y compris câblage | U | 9
| Prise RJ45 - Poste de travail y compris câblage | U | 64
0
| Recette prises RJ45 | U | 17
| Recette prise RJ45 - WIFI | U | 9
| Recette prise RJ45 - Poste de travail | U | 64
| Switch selon CCTP | ens | 1
| Recette et réflectométrie | ens | 1
Sous total 4.2.VDI
4.3. | WIFI
PM
Sous total 4.3.WIFI
4.4. | Contrôle d'accès
PM
Sous total 4.4.Contrôle d'accès
4.5. | Alarme intrusion
PM
Sous total 4.5.Alarme intrusion
TOTAL H.T Lot N°07 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
TVA 20%
TOTAL T.T.C Lot N°07 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES