## LOT 06 - CVC
DPGF
PHASE DCE
LOT 06 - CVC/PLOMBERIE
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Qté ent. | P.U | PRIX TOTAL en € HT
1. | GENERALITES | [5 empty] | CH3
1.8. | DOCUMENTS A FOURNIR
1.8.1. | Etudes d'exécution | ens | 1
1.8.2. | Fourniture des DOE | ens | 1
| Formation | PM
SOUS-TOTAL H.T. DOCUMENTS A FOURNIR
SOUS-TOTAL H.T. GENERALITES
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX | [5 empty] | CH3
3.2. | DEPOSE DES INSTALLATIONS
Dépose des équipements du RDC et neutralisation des réseaux de plomberie existant, compris évacuation en décharge
| - Pour réalisation du local Vestiaires-Sanitaires du RDC | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. DEPOSE DES INSTALLATIONS
SOUS-TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION | [5 empty] | CH3
4.2. | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX HYGIENIQUE
4.2.1. | Conduits d'air
| Circulaire Ø125 | ml | 2
4.2.2. | Diffuseurs d’air et bouches / grilles de reprise
4.2.2.1. | Gaines flexibles pour raccordement terminal des diffuseurs | ml | 1
4.2.2.2. | Bouche CF - Ø125 - 50m3/h | U | 1
4.2.3. | Nettoyage des réseaux de gaines et trappes | ens | 1
4.2.4. | Essais d’étanchéité des réseaux | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX HYGIENIQUE
SOUS-TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE | [5 empty] | CH3
CREATION DE POINTS D'EAU
| Neutralisation des réseaux existants | ens | 1
SDB vestiaires TIM/SSIAP (compris raccordements EF/ECS et EU)
| WC au sol SDB RDC | u | 1
| Receveur de douche 90x90cm céramique | u | 1
| Paroi de douche 1 fixe 1 battant | ens | 1
| Mitigeur thermostatique avec douchette, flexible et support | ens | 1
| Vasque à encastrer dans plan menuisé | u | 1
| Mitigeur lavabo | u | 1
| Dépose-repose chauffe-eau existant | ens | 1
Salle détente R+4
| Evier inox 1 cuve 1 égouttoir | u | 1
| Mitigeur évier | u | 1
| Attentes EF/vidange pour LV | ens | 1
| Chauffe-eau électrique 15L sous évier, compris groupe de sécurité et vannes d'isolement | ens | 1
| Raccordements EF/EC en tube multicouche depuis niveau R+3 | ens | 1
| Raccordements EU en tube PVC depuis niveau R+3 | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. CREATION DE POINTS D'EAU
SOUS-TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION | [5 empty] | CH3
6.1. | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Essais d'étanchéité et de pression | ens | 1
| Essais des installations électriques | ens | 1
| Essais relatifs aux niveaux sonores | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
SOUS-TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
TOTAL H.T. LOT 06 - CVC/PLOMBERIE