## DPGF - ENSAI - Bruz
Nom et coordonnées entreprise : |  | BF Ingénierie 2, Allée Alexander Bell 35 230 Noyal Chatillon Sur Seiche Tél: 09 99 35 43 22 Mail: contact@bfing.fr
ENSAI - LOT CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE
Les entreprises devront compléter le présent cadre de bordereau remis à la consultation, préciser les quantités et marques retenues et respecter le principe de la décomposition définie comme suit afin de faciliter l'analyse des offres .
| Désignation des ouvrages | Uté | Qté | Prix unitaire € | Prix total €
1 | GENERALITES :
| Plans d'exécution incluant les notes de calcul | Ens | 1
| Plans de réservations | Ens | 1
| Relations avec les concessionnaires | Ens | 1
| Remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1
| Remise du dossier d'intervention ultérieure aux ouvrages (DIUO) | Ens | 1
| Formation du personnel | Ens | 1
TOTAL 1 : GENERALITES
2 | TEXTES & NORMES : | PM |  |  | PM
| TOTAL 2 : TEXTES & NORMES |  |  |  | PM
3 | LIMITE DES PRESTATIONS : | PM |  |  | PM
| TOTAL 3 : LIMITE DES PRESTATIONS |  |  |  | PM
4 | DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A REALISER :
4.1 | TRAVAUX DE DEPOSE ET REMANIAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES :
4.1.1 | Chauffage :
| Dépose et repose des ventilo convecteurs situés dans les meubles pour déplacement dans les nouveaux meubles crée. Le présent lot devra les alimentations hydraulique et aéraulique sur la nouvelle implantation, suivant C.C.T.P. | Ens
| Dépose et repose des radiateurs eau chaude dans les bureaux selon le nouveau cloisonnement compris supportage et reprise hydraulique en cuivre avec isolation en armaflex de 32mm. (Réseau hydraulique existant situé dans les doublages des murs extérieures.) , suivant C.C.T.P. | Ens
| Dépose et repose du thermostat d’ambiance situé dans les bureaux, suivant C.C.T.P. | Ens
Sous total 4.1.1 - Chauffage :
4.1.2 | Ventilation :
| Dépose et repose des bouches d’extraction dans les locaux remaniés. Le présent lot devra l’ajout de gaine flexible pour le déplacement des bouches compris accessoires de fixation, suivant C.C.T.P. | Ens
Sous total 4.1.2 - Ventilation :
TOTAL 4.1 - TRAVAUX DE DEPOSE ET REMANIAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES :
4.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :
4.2.1 | Panneaux rayonnants :
| Radiateurs électrique de type panneaux rayonnant thermostat, détection de présence et ouverture de fenêtre de marque ATLANTIC ou équivalent approuvé, modèle Tatou, localisation suivant plans ensemble complet suivant C.C.T.P. | Ens
| 500 W | Ens
| 750 W | Ens
| 1 000 W | Ens
| 1 250 W | Ens
| 1 500 W | Ens
| 2 000 W | Ens
| Vérification des installations, mise en service. | Ens
Sous total 4.2.1 - Panneaux rayonnants :
4.2.2 | Régulation :
| Horloge de programmation journalière et hebdomadaire de marque Delta Dore ou équivalent approuvé type Calybox 230, suivant C.C.T.P. | Ens
Sous total 4.2.2 - Régulation :
4.2.3 | Electricité :
| Raccordements électriques des appareils depuis l’attente du lot Electricité en câble de section approprié compris protection thermique au droit de chaque appareil suivant C.C.T.P. | Ens
Sous total 4.2.3 - Electricité :
TOTAL 4.2 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :
4.3 | TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX :
4.3.1 | Réseaux d'extraction :
| Conduit souple en acier galvanisé, marque FRANCE AIR genre Nu Galva ou équivalent approuvé, compris les accessoires de pose, fixation et supportage, suivant C.C.T.P. | Ens
| Ø 125mm | Ens
| Ø 160 mm | Ens
| Gaine en tôle d’acier rigide galvanisée circulaire suivant C.C.T.P. | Ens
| Ø 125mm | Ens
| Ø 160 mm | Ens
| Ø 200 mm | Ens
| Ø 250 mm | Ens
| Ø 315 mm | Ens
| Ø 355 mm | Ens
| Accessoires de pose, fixations, raccords galvanisées, mastic d’étanchéité type MVE suivant C.C.T.P. | Ens
Sous total 4.3.1 - Réseaux d'extraction :
Total 4.3 - TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX :
4.4 | TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX :
4.4.1 | Réseaux de soufflage et de reprise :
| Conduits intérieur de soufflage en gaines rigide acier galvanisée circulaires calorifugée 25mm compris accessoires de pose, fixation et supportage de diamètre suivant C.C.T.P. | Ens
| Conduits intérieur de reprise en gaines rigide acier galvanisée circulaires et accessoires de pose, fixation et supportage de diamètre suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Conduit gaines souples type Phoni-flex de chez FRANCE AIR, compris les accessoires de pose, fixation et supportage, suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Accessoires de fixations, supports, mastic d'étanchéité, bandes à trous suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Sous total 4.4.1 - Réseaux de soufflage et de reprise : |  |  |  | 0
4.4.2 | Bouches et grilles de soufflage et de reprise :
| Bouche de soufflage et de reprise de marque FRANCE AIR et de type Aérys, suivant C.C.T.P. | Ens
| Manchette acoustique, suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Registre de réglage de type MA suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Plénum de raccordement suivant C.C.T.P. | Ens |  |  | 0
| Sous total 4.4.2 - Bouches et grilles de soufflage et de reprise : |  |  |  | 0
TOTAL 4.4 - TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX :
MONTANT TOTAL HORS TAXES (EURO)
| T.V.A. (20,0 %) |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. (EURO) |  |  | 0 | 0
RECAPITULATIF GENERAL
ENSAI - LOT CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE
1 | GENERALITES :
TOTAL 1 : GENERALITES
2 | TEXTES & NORMES :
TOTAL 2 : TEXTES & NORMES
3 | LIMITE DES PRESTATIONS :
TOTAL 3 : LIMITE DES PRESTATIONS
4 | DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A REALISER :
4.1 | TRAVAUX DE DEPOSE ET REMANIAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES :
4.1.1 | Chauffage :
4.1.2 | Ventilation :
TOTAL 4.1 - TRAVAUX DE DEPOSE ET REMANIAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES :
4.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :
4.2.1 | Panneaux rayonnants :
4.2.2 | Régulation :
4.2.3 | Electricité :
TOTAL 4.2 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :
4.3 | TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX :
4.3.1 | Réseaux d'extraction :
Total 4.3 - TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX :
4.4 | TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX :
4.4.1 | Réseaux de soufflage et de reprise :
4.4.2 | Bouches et grilles de soufflage et de reprise :
TOTAL 4.4 - TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX :
MONTANT TOTAL HORS TAXES (EURO)
T.V.A. (20,00 %)
MONTANT TOTAL T.T.C. (EURO)