

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

**2025-12 Maintenance des installations électriques courants forts et des groupes électrogènes**

Marché passé en procédure adaptée

en application des dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique

Lot 2

Groupes électrogènes

**Décomposition du prix global et forfaitaire**

# Marché 2025-12 - MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENES

Bordereau des prix

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QUANTITE | **MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL** | **PERIODICITE D’ENTRETIEN** |
| **Groupes électrogènes** |  | **11 400,00 €** | **Mensuelle**  **Semestrielle**  **Annuelle** |
| **Site Boisbonne** |  | **3.500.00€** |  |
| Groupe Perkins série 1300 160 KVA | 1 |  |  |
| Groupe Pramac GSW 170V 164 KVA | 1 |  |  |
| Citerne 3000 L | 2 |  |  |
| **Site Chantrerie** |  | **7.900.00€** |  |
| Groupe SDMO J66K GE1 Goupe 1 | 1 |  |  |
| Groupe SDMO TN20K GE2 Groupe 2 (Congél -80°) | 1 |  |  |
| Groupe SDMO JS100K GE3 Groupe 3 | 1 |  |  |
| Groupe SDMO J44K GE4 Groupe 2 Laberca | 1 |  |  |
| Groupe SDMO JM40K GE5 Groupe 2 | 1 |  |  |
| **Montant total annuel de la maintenance forfaitaire** | | **14 725.00 €** |  |

**Prestations hors forfait**

|  |  |
| --- | --- |
| Taux horaire main d’œuvre déplacement inclus (Art 6-2 du CCAP) | **50.00€** |