MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

**2025-12 Maintenance des installations électriques courants forts et des groupes électrogènes**

Marché passé en procédure adaptée

en application des dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique





**Lot 1**

**Courants forts**

**Décomposition du prix global et forfaitaire**

# Marché 2025-12 - MAINTENANCE COURANTS FORTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QUANTITE | **MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL** | **PERIODICITE**  **D’ENTRETIEN** |
| 1. | Poste de transformation |  | 3.325.€ |  |
|  | Site Boisbonne |  | 1 260,00 € | Annuelle |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 2 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 1 |  |  |
|  | Transformateur 800 KVA 20 KV/410 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 100 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 50 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 200 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | **Site Géraudière** |  | **495,00 €** | **Triennale** |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 4 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 1 |  |  |
|  | Cellule comptage | 1 |  |  |
|  | Cellule disjoncteur | 1 |  |  |
|  | Transformateur 630KVA | 1 |  |  |
|  | **Site Chantrerie** |  | **1 055,00 €** | **Triennale** |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 10 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 4 |  |  |
|  | Cellule comptage | 1 |  |  |
|  | Cellule disjoncteur | 1 |  |  |
|  | Transformateurs 1000KVA 800KVA 400KVA | 4 |  |  |
| 2. | Tableaux électriques Boisbonne |  | 515,00 € | Annuelle |
|  | TGBT situé dans le poste de transformation au sous-sol | 1 |  |  |
|  | TD1 situé dans le local entretien au sous-sol | 1 |  |  |
|  | TD2 situé dans le couloir des bureaux | 1 |  |  |
|  | TD3 situé dans le local technique des combles | 1 |  |  |
|  | TD Extension situé dans le local technique des combles | 1 |  |  |

**Prestations hors forfait**

|  |  |
| --- | --- |
| Taux horaire main d’œuvre déplacement inclus (Art 6-2 du CCAP) | **€** |