

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

**2025-12 Maintenance des installations électriques courants forts et des groupes électrogènes**

Marché passé en procédure adaptée

en application des dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique

|  |
| --- |
| **MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE**  Maintenance des équipements électriques Courants Forts  **Décomposition du prix global et forfaitaire** |
|  |

# 

# Marché 2025-12 - MAINTENANCE COURANTS FORTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QUANTITE | **MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL** | **PERIODICITE**  **D’ENTRETIEN** |
| 1. | Poste de transformation |  | 3.325.€ |  |
|  | Site Boisbonne |  | 1 260,00 € | Annuelle |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 2 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 1 |  |  |
|  | Transformateur 800 KVA 20 KV/410 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 100 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 50 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | Transformateur 200 KVA 410 V/237 V | 1 |  |  |
|  | **Site Géraudière** |  | **495,00 €** | **Triennale** |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 4 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 1 |  |  |
|  | Cellule comptage | 1 |  |  |
|  | Cellule disjoncteur | 1 |  |  |
|  | Transformateur 630KVA | 1 |  |  |
|  | **Site Chantrerie** |  | **1 055,00 €** | **Triennale** |
|  | Cellule interrupteur 20KV | 10 |  |  |
|  | Cellule protection transformateur | 4 |  |  |
|  | Cellule comptage | 1 |  |  |
|  | Cellule disjoncteur | 1 |  |  |
|  | Transformateurs 1000KVA 800KVA 400KVA | 4 |  |  |
| 2. | Tableaux électriques Boisbonne |  | 515,00 € | Annuelle |
|  | TGBT situé dans le poste de transformation au sous-sol | 1 |  |  |
|  | TD1 situé dans le local entretien au sous-sol | 1 |  |  |
|  | TD2 situé dans le couloir des bureaux | 1 |  |  |
|  | TD3 situé dans le local technique des combles | 1 |  |  |
|  | TD Extension situé dans le local technique des combles | 1 |  |  |
| **Groupes électrogènes** | |  | **11 400,00 €** | Mensuelle  Semestrielle  Annuelle |
| **Site Boisbonne** | |  | **3.500.00€** |  |
| Groupe Perkins série 1300 160 KVA | | 1 |  |  |
| Groupe Pramac GSW 170V 164 KVA | | 1 |  |  |
| Citerne 3000 L | | 2 |  |  |
| **Site Chantrerie** | |  | **7.900.00€** |  |
| Groupe SDMO J66K GE1 | | 1 |  |  |
| Groupe SDMO TN20K GE2 | | 1 |  |  |
| Groupe SDMO JS100K GE3 | | 1 |  |  |
| Groupe SDMO J44K GE4 | |  |  |  |
| Groupe SDMO JM40K GE5 | |  |  |  |
| **Montant total annuel de la maintenance forfaitaire** | | | **14.725,00 €** |  |

**Prestations hors forfait**

|  |  |
| --- | --- |
| Taux horaire main d’œuvre déplacement inclus (Art 6-2 du CCAP) | **50.00 €** |