## Page de garde
Réhabilitation du bâtiment E SAINT-LOUIS - POTAGER DU ROI - VERSAILLES
31 Rue Hardy 78000 - VERSAILLES
MAITRE D'OUVRAGE Ecole nationale supérieure de paysage 10 Rue du Maréchal Joffre 78000 - VERSAILLES
Réhabilitation du bâtiment E SAINT-LOUIS- POTAGER DU ROI - VERSAILLES
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : PIERRE BORTOLUSSI 1 Avenue Rockfeller RP834 78000 - VERSAILLES Tél : 05.45.90.64.10
|  | Dossier | AFF12575
BUREAU D'ETUDES : EFFICIO 655 Avenue Roland Garros 78530 - BUC Mél : nicolas.peschaux@be-efficio.fr
Date
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | Lot - ELECTRICITE Courant Forts & Faibles
3 | 1.1 |  | Tranche Ferme
3 | 3 |  | Description des Ouvrages
4 | 3.1 |  | Documents - Études - Mise en service et réception
9 | 3.1.1 |  | Études et documents d'Exécution (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.1.2 |  | Études et réalisation de la synthèse (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.1.3 |  | Essais - Mise en service - Réception (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.1.4 |  | DOE (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
4.&
Documents - Études - Mise en service et réception
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.2 |  | Installations de chantier
9 | 3.2.2 |  | Coffrets mobiles de chantier |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.2.3 |  | Câblage de l'ensemble des installations provisoires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.2.4 |  | Gestion des déchets de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.2.5 |  | Dépose de l'ensemble des installations provisoires de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
4.&
Installations de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.3 |  | Repérage - Mise Hors-Tension - Dépose
8 | 3.3.1 |  | Généralités
9 | 3.3.1.1 |  | Repérage des installations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.3.1.2 |  | Dépose et adaptations des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
8.&
4.&
Repérage - Mise Hors-Tension - Dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.4 |  | Réseau de Terre
5 | 3.4.2 |  | Prise de Terre
9 | 3.4.2.1 |  | Prise de Terre - Câblette de Terre |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.4.3 |  | Mise à la Terre des Masses
9 | 3.4.3.1 |  | Mise à la terre des masses basse tension de l’installation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.4.4 |  | Liaisons équipotentielles principales
9 | 3.4.4.1 |  | Réalisation de l'ensemble des Liaisons Équipotentielles Principales |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.4.5 |  | Liaisons équipotentielles secondaires
9 | 3.4.5.1 |  | Réalisation de l'ensemble des Liaisons Équipotentielles Secondaires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
4.&
Réseau de Terre
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.6 |  | Tableaux électriques
5 | 3.6.3 |  | Tableaux électriques
9 | 3.6.3.1 |  | TGBT |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.6.3.2 |  | TD RDC |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.6.3.3 |  | TD R+1 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.6.3.4 |  | TD R+2 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
4.&
Tableaux électriques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.7 |  | Cheminement - Distribution
5 | 3.7.6 |  | Chemins de câbles
9 | 3.7.6.1 |  | Chemins de câbles "Tôle pleine"100 x 50 mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.7.7 |  | Conduits - Fourreaux - Cheminements apparents
9 | 3.7.7.1 |  | Gaine ICTA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.7.7.2 |  | Goulottes et Moulures |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.7.8 |  | Boites de connexion
9 | 3.7.8.1 |  | Boites de connexion et accessoires de fixation et divers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
4.&
Cheminement - Distribution
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.8 |  | Alimentations et Équipements spécifiques
5 | 3.8.2 |  | Alimentations des équipements depuis TGBT
9 | 3.8.2.1 |  | Robinet électronique |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.8.2.2 |  | Caisson d’Extraction simple flux |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.8.2.3 |  | Ballon d'eau chaude sanitaire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.8.3 |  | Alimentations des équipements depuis TD RDC
9 | 3.8.3.1 |  | Store électriques |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.8.3.2 |  | Fontaine à eau |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.8.3.3 |  | Machine à café (Existante) |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.8.4 |  | Alimentations des équipements depuis TD R+1
9 | 3.8.4.1 |  | Robinet électronique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
4.&
Alimentations et Équipements spécifiques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.9 |  | Distribution et Appareillage
6 | 3.9.2 |  | Appareillage Encastré
9 | 3.9.2.1 |  | Interrupteur Simple allumage |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.2 |  | Interrupteur Va-et-Vient |  |  | ENS | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.3 |  | Prise HDMI femelle type A + Câble |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.4 |  | Poste de travail 4PC+1RJ+1 HDMI compris câble |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.5 |  | Poste de travail 6PC+1RJ+1 HDMI compris câble (en sol) |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.6 |  | Poste de travail 4PC+2RJ |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.2.7 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | ENS | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
6.&
6 | 3.9.3 |  | Appareillage Étanche Saillie
9 | 3.9.3.1 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
6.&
6 | 3.9.4 |  | Détecteurs de mouvement et de présence
9 | 3.9.4.1 |  | Détecteur de présence 200°+180° |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.9.4.2 |  | Détecteur de présence 360° |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
6.&
4.&
Distribution et Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.10 |  | Éclairage Artificiel
5 | 3.10.2 |  | Appareils d'éclairage Intérieurs
9 | 3.10.2.1 |  | Pavé LED 600*600 |  |  | U | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.10.2.2 |  | Spot |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.10.2.2 |  | Spot avec détection intégrée |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.10.2.3 |  | Réglette Étanche LED |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.10.2.4 |  | Applique sanitaires |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.10.2.5 |  | Alimentation suspension acoustique (fourniture MO) |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.L |  |  | Localisation : Salle de classe Mollet + Bonpland
9.&
9 | 3.10.2.6 |  | Alimentation affichage (fourniture MO) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.L |  |  | Localisation : Accueil
9.&
9 | 3.10.2.7 |  | Alimentation suspension (fourniture MO) |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.L |  |  | Localisation : Accueil
9.&
9 | 3.10.2.8 |  | Alimentation applique (fourniture MO) |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.L |  |  | Localisation : Accueil
9.&
5.&
4.&
Éclairage Artificiel
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.11 |  | Éclairage de Sécurité
5 | 3.11.1 |  | Blocs Autonomes
9 | 3.11.1.1 |  | BA01 - BAES 45lm |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
5 | 3.11.3 |  | Distribution
9 | 3.11.3.1 |  | Câblage et raccordement des BAES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.11.3.2 |  | Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
5.&
4.&
Éclairage de Sécurité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.12 |  | Système d'Alarme Incendie
9 | 3.12.2 |  | Déclencheur manuel (DM) |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.12.3 |  | BAAL (Flash Uniquement) |  |  | U | 23 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.12.4 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.12.5 |  | Paramétrage - Essais - Mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
4.&
Système d'Alarme Incendie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.13 |  | Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
6 | 3.13.8 |  | Équipements
9 | 3.13.8.2 |  | Prise terminale RJ45 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
6.&
6 | 3.13.9 |  | Câblage Prises terminales
9 | 3.13.9.1 |  | Câblage RJ45 Catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.13.9.2 |  | Cordons de brassage 25 Cm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.13.9.3 |  | Cordons de brassage 1m |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
6.&
4.&
Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.14 |  | Interphonie
9 | 3.14.1 |  | Platine de rue |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.2 |  | Moniteur intérieur |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.3 |  | Bouton poussoir de sortie |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.4 |  | Dispositif de commande manuelle pour issue de secours (DCMIS) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.5 |  | Gâche ou ventouse électrique |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.6 |  | Distribution et Câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.7 |  | Accessoires de pose et raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
9 | 3.14.8 |  | Paramétrage – Essais – Mise en service – Formation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17226
9.&
4.&
Interphonie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Tranche Ferme
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.5 |  | Tranche Optionnelle
3 | 3 |  | Description des Ouvrages
4 | 3.8 |  | Alimentations et Équipements spécifiques
5 | 3.8.2 |  | Alimentations des équipements depuis TGBT
9 | 3.8.2.1 |  | Robinet électronique |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
5.&
4.&
Alimentations et Équipements spécifiques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.9 |  | Distribution et Appareillage
6 | 3.9.2 |  | Appareillage Encastré
9 | 3.9.2.7 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
6.&
6 | 3.9.4 |  | Détecteurs de mouvement et de présence
9 | 3.9.4.2 |  | Détecteur de présence 360° |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
6.&
4.&
Distribution et Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.10 |  | Éclairage Artificiel
5 | 3.10.2 |  | Appareils d'éclairage Intérieurs
9 | 3.10.2.2 |  | Spot |  |  | U | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
9 | 3.10.2.2 |  | Spot avec détection intégrée |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
9 | 3.10.2.4 |  | Applique sanitaires |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
5.&
4.&
Éclairage Artificiel
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.12 |  | Système d'Alarme Incendie
9 | 3.12.2 |  | Déclencheur manuel (DM) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
9 | 3.12.3 |  | BAAL (Flash Uniquement) |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
9 | 3.12.4 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
9 | 3.12.5 |  | Paramétrage - Essais - Mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 14968
9.&
4.&
Système d'Alarme Incendie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Tranche Optionnelle
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
2 | 1 |  | Non localisé
3 | 3 |  | Description des Ouvrages
4 | 3.2 |  | Installations de chantier
5 | 3.2.1 |  | Généralités
5.&
4.&
Installations de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.3 |  | Repérage - Mise Hors-Tension - Dépose
8 | 3.3.1 |  | Généralités
9 | 3.3.1.3 |  | Dépose/repose de faux plafond |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 29
9.&
8.&
4.&
Repérage - Mise Hors-Tension - Dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.4 |  | Réseau de Terre
5 | 3.4.1 |  | Généralités
5.&
4.&
Réseau de Terre
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.5 |  | Alimentation Générale
4.&
Alimentation Générale
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.6 |  | Tableaux électriques
5 | 3.6.1 |  | Objet
5.&
5 | 3.6.2 |  | Composition des Tableaux électriques
6 | 3.6.2.1 |  | Enveloppe
6.&
6 | 3.6.2.2 |  | Appareillage
6.&
6 | 3.6.2.3 |  | Parafoudre
6.&
6 | 3.6.2.4 |  | Câblage
6.&
6 | 3.6.2.5 |  | Borniers
6.&
6 | 3.6.2.6 |  | Repérage
6.&
6 | 3.6.2.7 |  | Comptage d'énergie
6.&
5.&
4.&
Tableaux électriques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.7 |  | Cheminement - Distribution
5 | 3.7.1 |  | Caractéristiques
5.&
5 | 3.7.2 |  | Câblage et filerie
5.&
5 | 3.7.3 |  | Distribution terminale des locaux
5.&
5 | 3.7.4 |  | Mode de pose
5.&
5 | 3.7.5 |  | Séparation « Courants Forts » et « Courants faibles »
5.&
4.&
Cheminement - Distribution
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.8 |  | Alimentations et Équipements spécifiques
6 | 3.8.1 |  | Principe
6.&
4.&
Alimentations et Équipements spécifiques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.9 |  | Distribution et Appareillage
5 | 3.9.1 |  | Dispositifs de commande – Aspect réglementaire
6 | 3.9.1.1 |  | Commande des éclairages dans les locaux aveugles
6.&
6 | 3.9.1.2 |  | Circuits d'éclairage des circulations et dégagements
6.&
6 | 3.9.1.3 |  | Dispositions particulières
6.&
6 | 3.9.1.4 |  | Boîtes d'encastrement
6.&
5.&
6 | 3.9.4 |  | Détecteurs de mouvement et de présence
9 | 3.9.4.3 |  | Compléments sur les détecteurs |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 29
9.&
6.&
4.&
Distribution et Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.10 |  | Éclairage Artificiel
5 | 3.10.1 |  | Dispositions particulières
5.&
4.&
Éclairage Artificiel
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.11 |  | Éclairage de Sécurité
5 | 3.11.2 |  | Télécommande
5.&
4.&
Éclairage de Sécurité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.12 |  | Système d'Alarme Incendie
9 | 3.12.1 |  | Équipement d'alarme |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 29
9.&
4.&
Système d'Alarme Incendie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.13 |  | Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
6 | 3.13.1 |  | Concessionnaire
6.&
6 | 3.13.2 |  | Origine des installations
6.&
6 | 3.13.3 |  | Principe
6.&
6 | 3.13.4 |  | Normes et Règlements
6.&
6 | 3.13.5 |  | Respect des distances
6.&
6 | 3.13.6 |  | Performances
6.&
6 | 3.13.7 |  | Conventions de câblage
6.&
6 | 3.13.8 |  | Équipements
9 | 3.13.8.1 |  | Baie principale |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 29
9.&
6.&
4.&
Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
2.&
Non localisé
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot - ELECTRICITE Courant Forts & Faibles
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | Non localisé |  |  | 0
|  |  | Tranche Ferme |  |  | 0
|  |  | Tranche Optionnelle |  |  | 0
Total du lot Lot - ELECTRICITE Courant Forts & Faibles
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on K52: pour mémoire
Note on K125: pour mémoire
Note on K487: pour mémoire
Note on K511: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Réhabilitation du bâtiment E SAINT-LOUIS - POTAGER DU ROI - VERSAILLES |  | 0
0
3. | Code du dossier | AFF12575 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Réhabilitation du bâtiment E SAINT-LOUIS- POTAGER DU ROI - VERSAILLES |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 31 Rue Hardy
11. | Code postal et ville du dossier | 78000 - VERSAILLES
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 1
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total