## CNRS - POSITONS
N° | Désignation | Unité | Qté | P. unit. Euros HT | P. total Euros HT
RAPPEL : Pour que l’offre soit recevable, l’entreprise devra préciser les marques et types des matériels envisagés et indiquer les quantités et prix unitaires de chaque ouvrage selon le cadre de bordereau suivant. Ce document n’est qu’une base de travail. Il doit être au besoin complété par l’entreprise qui est seule juge des prestations nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages.
A | TRANCHE FERME : Démolition bâtiment / Nouveau pôle administratif
A1 | Ancien bâtiment
| Neutralisation réseaux ancien bâtiment administratif | ens | 1
| Dépose des installations | ens | 1 | - | hors lot
A2 | Nouveau bâtiment
| Branchement de chantier | ens | 1 | - | hors lot
A,21 | Ventilation double-flux
Centrale d'air verticale avec équipements selon CCTP, compris batterie post-chauffage et pilotage / régulation
Marque
Type
| Débit jusqu'à 600 m³/h | U | 1
| Manchettes souples, matelas résiliant sous CTA | ens | 1
| Circuit de prise d'air neuf en acier galvanisé ø250, compris té-souche et sifflet en extrémité | ens | 1
| Circuit de rejet d'air vicié en acier galvanisé ø250, compris té-souche et sifflet en extrémité | ens | 1
| Protection anti-corrosion sur les tronçons extérieurs | ens | 1
| Calorifugeage laine de verre 25mm, finition kraft aluminium, sur les tronçons intérieurs | ens | 1
| Pièges à son "soufflage / extraction" ø250 | U | 2
Réseau aéraulique en gaines d'acier galvanisé circulaires, compris raccords et supports
| ø125 | ml
| ø160 | ml
| ø200 | ml
| ø250 | ml
Gaine flexibles isophoniques (liaisons terminales)
| ø125 | ml
| ø160 | ml
Bouches auto-réglables
Marque
Type
| ø125 | U
Bouches coupe-feu 1 heure
Marque
Type
| ø125 | U
Bouches de soufflage (et reprise)
Marque
Type
| ø125 | U
| ø160 | U
Modules de régulation de débit
Marque
Type
| ø125 | U
| ø160 | U
Registres motorisés auto-pilotés, capteur de CO2 intégré selon CCTP
Marque
Type
| ø160 | U | 2
| Coffret électrique de commande, protection et signalisation (Ventilation + climatisation), compris raccordements depuis attente lot ELECTRICITE | U | 1
| Alimentation électrique de la centrale d'air, mise en service | ens | 1
A,22 | Climatisation
Unité extérieure à condensation par air selon CCTP
Marque
Type
Fluide R410A
P. CHAUD 15,5 kW (-7°C)
| P. FROID 17,7kW (+35°C) | U | 1
Unités intérieures type "cassette" 600x600, pompe de relevage intégrée
Marque
| Type | U | 9
Commandes locales avec programmation selon CCTP
Marque
| Type | U | 7
| Liaisons frigorifiques en cuivre recuit dégraissé, compris raccords, soudures, supportage et tirage au vide | ens | 1
| Calorifugeage - Protection mécanique - Tests d'étanchéité | ens | 1
| Réseau d'évacuation gravitaire des condensats en PVC bS1d0, ø40, compris siphon | ml
| Câblage électrique depuis coffret CVC du présent lot | ens | 1
| Crosses pour liaisons frigorifiques et électriques en toiture | ens | 1 | - | hors lot
Secteur bureaux existants
Remplacement de la cassette de la SDR transformée en bureau
· Tirage au vide avec récupération du fluide R410a
· Dépose de la cassette
· Reprise des liaisons frigorifiques et électriques
· Réinjection du fluide frigorigène et complément éventuel
· Reprise du faux-plafond
| · Remise en service | ens | 1
A,23 | Plomberie - Sanitaires
Distribution générale AEP depuis sous-sol du bâtiment CEMHTI CYCLOTRON
| Vanne d'isolement DN20 | U | 2
| Clapet anti-pollution DN 20 | U | 1
| Compteur divisionnaire DN 15 | U | 1
| Canalisation Pehd ø19/25 en enterré, compris raccords | ml
| Tranchée, remblais, ... | ens | 1 | - | hors lot
Distribution intérieure EF-ECS en tube cuivre écroui NFA 51-120 ou mulicouches, compris tous raccords et supportage
| DN 10 | ml
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
Vanne d'isolement 1/4 tour qualité ACS
| DN 15 | U
| DN 20 | U
Evacuations EU-EV sur attentes au sol, en PVC bS1d0, compris raccords et supports
| ø40 | ml
| ø50 | ml
| ø100 | ml
| Réseau collecteur sous dallage | ens | 1 | - | hors lot
| Sortie ventilation primaire ø100 en toiture | ens | 1 | - | hors lot
| Production d'ECS par chauffe-eau électiques | U | 2
Marque
Type
| 15 litres | U | 1
| 50 litres | U | 1
Appareils sanitaires selon CCTP
WC suspendu standard avec réservoir attenant double-chasse
Marque
| Type | U | 1
WC suspendu accès PMR avec réservoir attenant double-chasse
Marque
| Type | U | 1
Lave-mains avec robinetterie temporisée EF seule
Marque
| Type | U | 1
Lavabo avec PMR avec robinetterie temporisée EF seule
Marque
| Type | U | 1
Evier inox à encastrer avec robinetterie mitigeuse, 1000x500
Marque
| Type | U | 1
Poste d'eau type ménage avec robinetterie mélangeuse
Marque
| Type | U | 1
| Barre de maintien PMR type relevable | U | 1
| Meuble évier | ens | 1 | - | hors lot
| Accessoires sanitaires (distribureurs, ...) | ens | 1 | - | hors lot
A,24 | EXE- DOE
| Etudes d'éxecution (notes de calculs, plans EXE) | ens | 1
| Mise en service - Tests - Autocontrôles avec mesures des débits aérauliques, … | ens | 1
| D.O.E. et D.I.U.O. complet | ens | 1
| Formation des utilisateurs | ens | 1
Sous-total tranche FERME €HT
B | TRANCHE OPTIONNELLE 1 : AIRE D'EXPERIENCES
B1 | Climatisation "système thermodynamique réversible"
Unité extérieure à condensation par air selon CCTP
Marque
Type
Fluide R32
P. CHAUD 11kW (+7°C)
| P. FROID 10,7kW (+35°C) | U | 1
Unités intérieures type plafonnières
Marque
| Type | U | 2
Commande locale avec programmation selon CCTP
Marque
| Type | U | 1
| Liaisons frigorifiques en cuivre recuit dégraissé, compris raccords, soudures, supportage et tirage au vide | ens | 1
| Calorifugeage - Protection mécanique - Tests d'étanchéité | ens | 1
| Réseau d'évacuation gravitaire des condensats en PVC bS1d0, ø40, compris siphon | ml
| Coffret électrique de commande, protection et signalisation (ventilation + climatisation), compris raccordements depuis attente lot ELECTRICITE | U | 1
| Câblage électrique depuis coffret du présent lot - Mise en service | ens | 1
| Crosses pour liaisons frigorifiques et électriques en toiture | ens | 1 | - | hors lot
B2 | Ventilation
| Extracteur avec équipements selon CCTP, compris manchette souple | U | 1
Marque
Type
| Bi-débit 120 / 700 m³/h | U | 1
| Rejet en sifflet avec grillage anti-volatile | ens | 1
Clapet anti-retour sur gaine d'extraction
Marque
Type
| ø250 | U | 1
| Gaines "air neuf / extraction" en acier galvanisé ø250, compris raccords et supports | ml
| Té-souches ø250 | U | 2
| Protection anti-corrosion sur les tronçons extérieurs | ens | 1
Registre motorisé type étanche selon CCTP
Marque
Type
| ø250 | U | 2
Grilles d'etraction, montage sur gaine circulaire selon CCTP
Marque
Type
| Taille 600x75 | U | 4
Détecteur Anoxie selon CCTP
Marque
| Type | U | 1
| Câblage électrique extracteur / pliotage anoxie" depuis coffret du présent lot - Mise en service | ens | 1
B3 | Air comprimé
| Distribution en PVC pression DN 15 depuis production / sécheur actuelle (passage en aérien puis en vide-sanitaire sous la salle d'expériences) | ml
| Vanne d'isolement dédiée en tête | U | 1
| Attente PROCESS avec double-piquage anti-coup de fouet et manomètre | U | 1
B4 | Eau froide - Vidanges
Origine : réseau enterré
| Canalisation Pehd ø19/25 en enterré, compris raccords | ml
| Distribution en tube cuivre écroui NFA 51-120 ou mulicouches, DN 15 compris tous raccords et supportage | ml
| Vanne d'isolement DN 15 | ens | 1
| Attente au sol DN 100 bouchonnée | ens | 1 | - | hors lot
B5 | EXE- DOE
| Complément études d'éxecution (notes de calculs, plans EXE) | ens | 1
| Mise en service - Tests - Autocontrôles avec mesures des débits aérauliques, … | ens | 1 |  |  | ,
| Complément D.O.E. et D.I.U.O. | ens | 1
| Formation des utilisateurs | ens | 1
Sous-total tranche OPTIONNELLE 1 €HT
C | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : BUREAU 3 ET STAGIAIRES
C1 | Ventilation
Réseau aéraulique en gaines d'acier galvanisé circulaires, compris raccords et supports
| ø125 | ml
| ø160 | ml
Gaine flexibles isophoniques (liaisons terminales)
| ø125 | ml
| ø160 | ml
Modules de régulation de débit
Marque
Type
| ø125 | U
C2 | Climatisation
Unités intérieures type "cassette" 600x600, pompe de relevage intégrée
Marque
| Type | U | 2
Commandes locales avec programmation selon CCTP
Marque
| Type | U | 2
| Liaisons frigorifiques en cuivre recuit dégraissé, compris raccords, soudures, supportage et tirage au vide | ens | 1
| Calorifugeage - Protection mécanique - Tests d'étanchéité | ens | 1
| Réseau d'évacuation gravitaire des condensats en PVC bS1d0, ø40, compris siphon | ml
| Câblage électrique depuis coffret CVC du présent lot | ens | 1
C3 | Chauffage
Panneau rayonnant électrique selon CCTP
Marque
Type
| Puissance 1000 W | U | 1
| Câblage électrique depuis coffret du présent lot | ens | 1
C4 | EXE- DOE
| Complément études d'éxecution (notes de calculs, plans EXE) | ens | 1
| Complément Mise en service - Tests - Autocontrôles | ens | 1
| Complément D.O.E. et D.I.U.O. | ens | 1
Sous-total tranche OPTIONNELLE 2 €HT
MONTANT TOTAL € HT
TVA 20,0%
MONTANT TOTAL € TTC