## ELEC
Lot n° 09 : ELECTRICITE - Courants FORTS & faibles
N° | Désignation |  | Unité | Qté | P. unit. Euros HT | P. total Euros HT
RAPPEL : Pour que l’offre soit recevable, l’entreprise devra préciser les marques et types des matériels envisagés et indiquer les quantités et prix unitaires de chaque ouvrage selon le cadre de bordereau suivant. Ce document n’est qu’une base de travail. Il doit être complété par l’entreprise qui est seule juge des prestations nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages.
1 | ELECTRICITE COURANTS FORTS -Tranche ferme (Extension des locaux administratifs)
1.1 | Circuit de terre
|  | Liaisons équipotentielles des masses | ens | 1
Sous-total 1.1 H.T.
1.2 | Alimentation principale
|  | Câble RO2V tripolaire+N+PE - Alimentation normale Pôle administration | ml | 115
Section
Nature
|  | Câble RO2V tripolaire+N+PE - Alimentation secourue Pôle administration | ml | 115
Section
Nature
Sous-total 1.2 H.T.
1.3 | Armoire de protections
|  | Remaniement tableau général basse tension suivant CCTP | ens | 1
|  | Départ n°3 suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Départ n°4 suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Tableau divisionnaire Pôle administration suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
Sous-total 1.3 H.T.
1.4 | Cheminement de câbles
|  | Chemin de câbles "courants FORTS" fils soudés | ml
Dimension
Marque
Réf
|  | Chemin de câbles "courants FORTS" dalles perforées plastiques | ml
Dimensions
Marque
Réf
|  | Accessoire chemin de câbles suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Support de fixation type "pendard" suivant CCTP : Platines, échelles, consoles, … | ens | 1
Marque
Réf
|  | Support de fixation type "sol" suivant CCTP : supports U, dalles gravillonnées, visserie, … | ens | 1
Marque
Réf
|  | Cuivre nu 25 mm² | ens | 1
|  | Calfeutrement des fourreaux suivant CCTP | ens | 1
Sous-total 1.4 H.T.
1.5 | Arrêt d'urgence
|  | Coupure d'urgence électricité | U | 1
Marque
Réf
|  | Coupure de proximité CE | U | 1
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 1.5 H.T.
1.6 | Equipement intérieur
|  | Luminaire type 1 | U | 20
Marque
Réf
|  | Luminaire type 2 | SO
Marque
Réf
|  | Luminaire type 3 | U | 15
Marque
Réf
|  | Luminaire type 4 | U | 2
Marque
Réf
|  | Luminaire type 5 | U | 1
Marque
Réf
|  | Détecteur de présence IP 54 "Détecteur de présence 1" | U | 1
Marque
Réf
|  | Détecteur de présence longue portée "Détecteur de présence 2" | U | 5
Marque
Réf
|  | Détecteur de mouvement mural "Détecteur de présence 3" | U | 2
Marque
Réf
|  | Simple allumage | U | 1
Marque
Réf
|  | Va et vient | SO
Marque
Réf
|  | Bouton poussoir | SO
Marque
Réf
|  | Variateur de lumière suivant CCTP (y compris module synchronisation) | U | 5
Marque
Réf
|  | Prise de courant "blanche encastrée" | U | 18
Marque
Réf
|  | Prise de courant "grise encastrée" | U
Marque
Réf
|  | Prise de courant "grise saillie" | U | 4
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Bureau individuel" suivant CCTP 4 PC "N" + 3 RJ45 | U | 3
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Bureaux doubles" suivant CCTP 8 PC "N" + 10 RJ45 | U | 2
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Bureau direction" suivant CCTP 4 PC "N"+ 5 RJ45 | U | 1
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Salle de réunion" suivant CCTP 8 PC "N"+ 2 PC " O" + 5 RJ45 | U | 1
Marque
Réf
|  | Goulotte compartimentée suivant CCTP | ml
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 1.6 H.T.
1.7 | Force motrice
Alimentations diverses
|  | Baie de brassage | ens | 1
Section
Nature
|  | Volet roulant | ens | 5
Section
Nature
Equipements Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie
|  | Armoire CVC Pôle admin. | ens | 1
Section
Nature
|  | Ballon ECS 1 « SDR » | ens | 1
Section
Nature
|  | Ballon ECS 2 « ménage » | ens | 1
Section
Nature
Sous-total 1.7 H.T.
1.8 | Eclairage extérieur
|  | Luminaire type 6 | U | 6
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 1.8 H.T.
1.9 | Eclairage de sécurité
|  | Bloc autonome type B.A.E.S. "plafonnier drapeau" suivant CCTP | U | 6
Marque
Réf
|  | Bloc autonome type B.A.E.S. "muraux" suivant CCTP | U | 2
Marque
Réf
|  | Bloc autonome type B.A.E.S. "étanche" suivant CCTP | SO
Marque
Réf
|  | Boîtier d'encastrement | SO
Marque
Réf
|  | Bloc de télécommande | U | 1
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 1.9 H.T.
1.1 | Equipement de chantier
|  | Prise de terre | ens | 1
|  | Alimentation (Tri+N+T) | ens | 1
Section
Nature
|  | Armoire générale chantier | U
|  | Coffret d'étage | U
|  | Coffret corps de métier | U
|  | Câblage | ens | 1
|  | Eclairage de l'accès au chantier | ens | 1
|  | Eclairage du chantier | ens | 1
|  | Eclairage des locaux du chantier | ens | 1
|  | Eclairage de sécurité | ens | 1
|  | Maintenance, remplacement et contrôle par organisme agréé | ens | 1
|  | Dépose des installations en fin de chantier | ens | 1
Sous-total 1.10 H.T.
SOUS-TOTAL 1 (Tranche ferme) H.T.
2 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES - Tranche ferme (Extension des locaux administratifs)
2.1 | Chemin de câbles
|  | Chemin de câbles "courants faibles" dalles perforées | ml
Dimensions
Marque
Réf
|  | Accessoire chemin de câbles suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Support de fixation type pendard suivant CCTP : Platines, échelles, consoles, … | ens | 1
Marque
Réf
|  | Cuivre nu 25 mm² | ens | 1
Sous-total 2.1 H.T.
2.2 | Alarme incendie
|  | Toutes les prestations relatives à l’alarme incendie sont exclues du lot électricité | Hors Lot
Sous-total 2.2 H.T.
2.3 | Réseau polyvalent VDI
|  | Baie de brassage SR02 équipée suivant CCTP | U | 1
Capacité
Marque
Réf
|  | Prise RJ 45 catégorie 6aEa | U | 61
Marque
Réf
|  | Câblage catégorie 6Ea F/FTP | ml
Nombre de paires
Section
Marque
Réf
|  | Cordons de brassage suivant CCTP | ens | 1
|  | Recette de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous-total 2.3 H.T.
SOUS-TOTAL 2 (Tranche ferme) H.T.
3 | PRESTATIONS COMMUNES - Tranche ferme
3.1 | Déplacement de la baie informatique existante
|  | Dépose complète d'une baie informatique existante (y compris repérage et étiquetage câbles) | ens | 1
|  | Déconnexion soigneuse des équipements réseau, fibre optique, alimentation | ens | 1
Sous-total 3.1 H.T.
3.2 | Dépose des équipements Courants Forts du bâtiment à démolir
|  | Consignation électrique complète depuis le TGBT | ens | 1
|  | Neutralisation et dépose de l’alimentation de l’armoire du pôle administration | ens | 1
|  | Dépose des équiopements CFO et fileries | ens | 1
|  | Évacuation et mise en décharge des éléments déposés | ens | 1
Sous-total 3.2 H.T.
3.3 | Dépose des équipements Courants faibles du bâtiment à démolir
|  | Dépose de la baie informatique du bâtiment à démolir | ens | 1
|  | Dépose de la roccade optique reliant la baie dépose à l'infrastructure suivant CCTP | ens | 1
Sous-total 3.3 H.T.
SOUS-TOTAL 3 (Tranche ferme) H.T.
4 | PHASAGE - ETUDES - Tranche ferme
4.1 | Exécution
Dossier études d'exécution : plans et schémas EXE, notes de calculs, fiches techniques, …
|  |  | ens | 1
Sous-total 4.1 H.T.
4.2 | OPR
|  | Essais, mesures et auto-contrôles | ens | 1
|  | Attestations d'essais de fonctionnement de l'AQC (COPREC) | ens | 1
Sous-total 4.2 H.T.
4.3 | Réception
|  | DOE | ens | 1
|  | DIUO | ens | 1
Sous-total 4.3 H.T.
SOUS-TOTAL 4 (Tranche ferme) H.T.
5 | ELECTRICITE COURANTS FORTS -Tranche optionnelle 1 (La salle d'expérience)
5.1 | Circuit de terre
|  | Liaisons équipotentielles des masses | ens | 1
Sous-total 5.1 H.T.
5.2 | Alimentation principale
|  | Câble RO2V tripolaire+N+PE - Alimentation normale Salle Positons | ml | 125
Section
Nature
|  | Câble RO2V tripolaire+N+PE - Alimentation secourue Salle Positons | ml | 125
Section
Nature
Sous-total 5.2 H.T.
5.3 | Armoire de protections
|  | Remaniement tableau général basse tension suivant CCTP | ens | 1
|  | Départ n°1 suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Départ n°2 suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
|  | Tableau divisionnaire POSITONS suivant CCTP | ens | 1
Marque
Réf
Sous-total 5.3 H.T.
5.4 | Arrêt d'urgence
|  | Coupure d'urgence électricité | U | 1
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 5.4 H.T.
5.5 | Equipement intérieur
|  | Luminaire type 2 | U | 6
Marque
Réf
|  | Variateur de lumière suivant CCTP (y compris module synchronisation) | U | 1
Marque
Réf
|  | Prise de courant "grise saillie" | U | 1
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Salle POSITONS" suivant CCTP 15 PC "N"+ 7 PC " O" + 7 RJ45 | U | 1
Marque
Réf
|  | Goulotte compartimentée suivant CCTP | ml | 30
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 5.5 H.T.
5.6 | Force motrice
Equipements Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie
|  | Armoire CVC Positons | ens | 1
Section
Nature
Equipement Salle d’expérience
|  | Accélérateur | ens | 1
Section
Nature
|  | Palan | ens | 1
Section
Nature
|  | Cryocooler | ens | 1
Section
Nature
|  | Pompes + mesures | ens | 1
Section
Nature
|  | Bouchon faisceau | ens | 1
Section
Nature
|  | Porte lourde | ens | 1
Section
Nature
Sous-total 5.6 H.T.
5.7 | Eclairage de sécurité
|  | Bloc autonome type B.A.E.S. "muraux" suivant CCTP | U | 1
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 5.7 H.T.
SOUS-TOTAL 5 (Tranche optionnelle 1) H.T.
6 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES -Tranche optionnelle 1 (La salle d'expérience)
6.1 | Alarme incendie
|  | Toutes les prestations relatives à l’alarme incendie sont exclues du lot électricité | Hors Lot
Sous-total 6.1 H.T.
6.2 | Réseau polyvalent VDI
|  | Prise RJ 45 catégorie 6aEa | U | 7
Marque
Réf
|  | Câblage catégorie 6Ea F/FTP | ml
Nombre de paires
Section
Marque
Réf
|  | Cordons de brassage suivant CCTP | ens | 1
|  | Recette de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous-total 6.2 H.T.
SOUS-TOTAL 6 (Tranche optionnelle 1) H.T.
7 | ELECTRICITE COURANTS FORTS -Tranche optionnelle 2 (Extension bureaux stagiaires)
7.1 | Circuit de terre
|  | Liaisons équipotentielles des masses | ens | 1
Sous-total 7.1 H.T.
7.2 | Equipement intérieur
|  | Luminaire type 1 | U | 8
Marque
Réf
|  | Luminaire type 3 | U | 2
Marque
Réf
|  | Détecteur de présence longue portée "Détecteur de présence 2" | U | 1
Marque
Réf
|  | Variateur de lumière suivant CCTP (y compris module synchronisation) | U | 2
Marque
Réf
|  | Prise de courant "blanche encastrée" | U | 4
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Bureau individuel" suivant CCTP "4 PC + 3 RJ 45" | U | 4
Marque
Réf
|  | Poste de travail "Bureaux doubles" suivant CCTP "8 PC + 10 RJ 45" | U | 1
Marque
Réf
|  | Goulotte compartimentée suivant CCTP | ml | 20
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 7.2 H.T.
7.3 | Force motrice
Alimentations diverses
|  | Volet roulant | ens | 1
Section
Nature
|  | Convecteur Electrique | ens | 1
Section
Nature
Sous-total 7.3 H.T.
7.4 | Eclairage extérieur
|  | Luminaire type 6 | U | 2
Marque
Réf
|  | Câblage | ens
Sous-total 7.4 H.T.
7.5 | Eclairage de sécurité
|  | Bloc autonome type B.A.E.S. "muraux" suivant CCTP | U | 1
Marque
Réf
|  | Câblage | ens | 1
Sous-total 7.5 H.T.
SOUS-TOTAL 7 (Tranche optionnelle 2) H.T.
8 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES -Tranche optionnelle 2 (Extension bureaux stagiaires)
8.1 | Alarme incendie
|  | Toutes les prestations relatives à l’alarme incendie sont exclues du lot électricité | Hors Lot
Sous-total 8.1 H.T.
8.2 | Réseau polyvalent VDI
|  | Prise RJ 45 catégorie 6aEa | U | 18
Marque
Réf
|  | Câblage catégorie 6Ea F/FTP | ml
Nombre de paires
Section
Marque
Réf
|  | Cordons de brassage suivant CCTP | ens | 1
|  | Recette de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous-total 8.2 H.T.
SOUS-TOTAL 8 (Tranche optionnelle 2) H.T.
MONTANT TOTAL € HT
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL € TTC