## LISTES PIECES DETACHEES LOT 1 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 1 – Maintenance des matériels du CHU de Bordeaux :
PIECES DETACHEES LOT |  |  | PIECES DETACHEES LOT
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | THERMOSCELLEUSES |  | Quantité minimum
Machine sous vide TITAN | Téflon supérieur | 1 | LOT COMMUN MECAPCK - AMS -SOCAMEL | Couteaux | 1
| Fil de soudure | 1 |  | Joints d'empreinte | 1
| Silicone de contre barre | 1 |  | Ressorts / bagues de compression | 1
| Joint de cloche | 1 |  | Capteurs de positions | 1
| Electrovanne pression | 1 |  | Barres d'indexes | 1
| Electrovanne | 1 |  | Sonde T° | 1
| bobines | 1 |  | Resistances | 1
TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1 |  | Kit joints outillage | 1
| bobines | 1 |  | Chaîne entrainement | 1
| joint surchauffeur | 1 |  | Motoréducteur entrainement | 1
| ressorts portes | 1 |  | Pignon entrainement | 1
| Glissières | 1 |  | Relais de sécurité | 1
| resistances de séchage | 1 |  | Capteurs de sécurité | 1
| Rideaux | 1 | Spécifique S1000 | Kits joints piston doseur | 1
| Surchauffeur | 1 | NOVA | Ventouses pots | 1
| Cordes convoyeurs | 1 |  | Ventouses opercule | 1
| Roulettes convoyeur | 1 |  | Relais de sécurité | 1
| galets convoyeurs | 1 |  | Capteurs de sécurité | 1
TUNNEL SASSARO | Glissières | 1 |  | Capteurs de positions | 1
| Galets de retour | 1 |  | Electrovannes | 1
| Galets d'entrainement | 1 |  | Resistances | 1
|  |  |  | Sonde T° | 1
|  |  |  | Kit dosage liquide | 1
|  |  |  | Kit dosage pateux | 1
|  |  | POMPES DE TRANSFERT | Garnitures de pompes | 1
PIECES DETACHEES LOT |  |  | PIECES DETACHEES LOT
TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1 | TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1
| bobines | 1 |  | bobines | 1
| joint surchauffeur | 1 |  | joint surchauffeur | 1
| ressorts portes | 1 |  | ressorts portes | 1
| Glissières | 1 |  | Glissières | 1
| resistances de séchage | 1 |  | resistances de séchage | 1
| Rideaux | 1 |  | Rideaux | 1
| Surchauffeur | 1 |  | Surchauffeur | 1
| Cordes convoyeurs | 1 |  | Cordes convoyeurs | 1
| Roulettes convoyeur | 1 |  | Roulettes convoyeur | 1
| galets convoyeurs | 1 |  | galets convoyeurs | 1
TUNNEL DE LAVAGE HOBART | ressorts portes | 1
| Glissières | 1
| Thermoplongeur | 1
| Joints corps de pompes | 1
PIECE DE PREMIERE URGENCE POUR MACHINE MONDINI 12128 / 12521

## LISTES PIECES DETACHEES LOT 2
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent. Consultation n°: 25EEASGA197
LOT 2 : Maintenance des matériels du CH de Charles PERRENS :
PIECES DETACHEES LOT 2.A : Maintenance des matériels de production, selfs et laverie du CH de Charles Perrens |  |  | PIECES DETACHEES LOT 2.B : Maintenance des matériels de conditionnement des plats cuisinés du CH de Charles Perrens
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | Equipement | Liste pièces | Quantité minimum
FOUR | Electrovanne | 1 | Operculeuse S2000 | Jeu coutaux plaque de soudure S2000 | 1
| Contacteur | 1 |  | Joint TE 5,5 bombe | 1 m
| Resistance ventillée | 1 |  | Tacquet 6 mm | 5
| Sonde température | 1 |  | Kit chaine | 1
| Joint porte | 1 |  | Moteur du moteur film | 1
| Résistance cuve vapeur | 1 |  | Système d'impression X45 | 1
| Joint mouffle | 1 | Operculeuse O2 | tacquet 8 mm | 5
| Platine | 1 |  | doigt d'indexage inox | 2
TUNNEL DE LAVAGE | Charniere porte | 2 |  | Couteaux MF transversal long (O2) | 2
| Résistance boiler | 1 |  | Couteaux MF coté armoire (O2) | 2
| resistance cuve | 1 |  | Couteaux MF coté opérateur (O2) | 2
| Electrovanne | 1 |  | Plaque de soudure O2 | 1
| Pressostat | 1 |  | Résistance surmoulée equipée | 1
| Capteur niveau d'eau | 1 |  | Capteur de sécurité inox 6 metre | 1
| Sonde de température | 1 |  | Détecteur conductifa connecteur | 1
TRANCHEUR | Aiguiseur | 1 |  | Kit chaine | 1
| Lame | 1 |  | Moteur du moteur film | 1
SAUTEUSE | Résistance complète | 1
| Vérin de cuve | 1
| Joint de trappe | 1
METOS A GRANULE | Résistance du thermostat de sécurité | 1
| Moteur panier | 1
LAVE-BATTERIE A GRANULE | Pompe de lavage | 1
| Résistance boiler | 1

## LISTES PIECES DETACHEES LOT 3 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 3 : Maintenances des matériels de production, self, laverie de la Direction Commune de Sud Gironde : CH de Cadillac, ES PASS de Podensac, CHSG de Langon, CHSG de La Réole et du CH de Bazas
PIECES DETACHEES LOT 3. A : Maintenance des matériels de production, selfs et laveries du CH de Cadillac, ES PASS de Podensac, CHSG de Langon, CHASG de la Réole et du CH de BAZAS |  |  | PIECES DETACHEES LOT 3.B : Maintenance des matériels de conditionnement des plats cuisinés du CH de Cadillac
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | Equipement | Liste pièces | Quantité minimum

## LISTES PIECES DETACHEES LOT 4 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 4 : Maintenance des matériels des CH de la Direction Nord
PIECES DETACHEES LOT 4. A : Maintenance des matériels de production, selfs et laveries le CH de Libourne |  |  | PIECES DETACHEES LOT 4. B : Maintenance des matériels de production, selfs et laveries le CH Nord Gironde (Blaye)
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | Equipement | Liste pièces | Quantité minimum
PIECES DETACHEES LOT LOT 4. C : Maintenance des matériels de production, selfs et laveries le CH de Sainte Foy la Grande
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum