## DE lot 1
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
LOT 1 (électricité / automatisme)
Modernisation et mise en téléconduite des écluses
de Janville et Bellerive sur le canal latéral à l’Oise
Lot n°1
VNF-USN-CLO-25
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – Direction Territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’itinéraire Seine Nord
18 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
N° prix | Désignation |  | Unité | Bell | Janv | Total | Prix unitaire HT | Prix total HT
10 | Etude d'exécution des travaux sur l'ensemble des écluses |  | F |  |  | 1 |  | 0
20 | Etude d'exécution securité machine |  | F |  |  | 1 |  | 0
30 | Création d'une plate-forme d'essais et de tests en usine |  | F |  |  | 1 |  | 0
40 | Elaboration du PAQ |  | F |  |  | 1 |  | 0
50 | Remise des documents |  | F |  |  | 1 |  | 0
60 | Installation chantier globale |  | F |  | 1 | 1 |  | 0
100 | Remplacement du TGBT |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
105 | Remplacement du groupe électrogène et d'un inverseur de source |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
110 | Modifications électriques sur le pupitre pour une grande écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
115 | Modifications électriques sur le pupitre pour une petite écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
120 | Modifications électrique des coffrets hydraulique sur une grande écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
125 | Modifications électrique des coffrets hydraulique sur une petite écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
130 | Remplacement, programmation de l'automate sur une grande écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
135 | Remplacement, programmation de l'automate sur une petite écluse |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
140 | Modifications des commandes d'éclairage pour un site |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
145 | Fourniture et pose d'un feu d'entrée de sas |  | U | 4 | 4 | 8 |  | 0
150 | Fourniture et pose d'un feu de sortie de sas |  | U | 4 | 4 | 8 |  | 0
155 | Fourniture et pose d'un avertisseur sonore et lumineux pour une grande écluse |  | U | 4 | 4 | 8 |  | 0
160 | Fourniture et pose d'une sonde de niveau de type piezo pour une petite écluse |  | U | 1 | 1 | 2 |  | 0
165 | Fourniture et pose d'une sonde de niveau de type radar pour une petite écluse |  | U | 2 | 2 | 4 |  | 0
170 | Modification d'une barre de recopie sur la petite écluse de Janville |  | U |  | 4 | 4 |  | 0
175 | Installation du matériel dans la baie informatique |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
180 | Fourniture et mise en œuvre des équipements des coffrets de regroupement sur chaque écluse |  | F | 2 | 2 | 4 |  | 0
185 | Piquetage vidéo sur chaque écluse |  | F | 2 | 2 | 4 |  | 0
190 | Pose, règlage et paramétrage d'une camera |  | F | 12 | 12 | 24 |  | 0
195 | Fourniture et pose d'un mat de camera sur massif |  | U | 2 | 2 | 4 |  | 0
200 | Fourniture et pose d'un mat de camera par scellement |  | U | 4 | 4 | 8 |  | 0
205 | Pose, règlage et paramétrage d'un interphone |  | F | 3 | 2 | 5 |  | 0
210 | Founiture et pose d'un mât d'interphone par scellement |  | F | 2 |  | 2 |  | 0
215 | Founiture et pose d'un mât d'interphone sur massif |  | U | 1 |  | 1 |  | 0
220 | installation des hauts parleurs |  | F | 7 | 7 | 14 |  | 0
225 | installation VHF |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
230 | installation téléphonie |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
235 | Contrôle d'accès et sécurisation déchetterie |  | F | 1 |  | 1 |  | 0
240 | Fourniture et pose de protection de câbles par gaine MSB |  | M | 200 | 200 | 400 |  | 0
245 | Fourniture et pose du câble d'alimentation des feux |  | M | 750 | 720 | 1470 |  | 0
250 | Fourniture et pose du câble d'alimentation secouru des coffrets |  | M | 550 | 620 | 1170 |  | 0
255 | Fourniture et pose du câble réseau |  | M | 500 | 500 | 1000 |  | 0
300 | Mise en œuvre et programmation de l'extension automate PCC |  | F |  |  | 1 |  | 0
305 | Intégration des nouvelles écluses sur le SCADA PCC |  | F |  |  | 1 |  | 0
310 | Intégration des vidéos au PCC |  | F |  |  | 1 |  | 0
315 | Intégration audio au PCC |  | F |  |  | 1 |  | 0
320 | Réalisation de l'ensemble des tests |  | F |  |  | 1 |  | 0
325 | Contrôle de conformité électrique réglementaire |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
400 | Réalisation d'une saignée dans la maçonnerie |  | M | 50 | 50 | 100 |  | 0
405 | Fourniture et pose d’un caniveau et son couvercle 200 mm |  | M | 10 | 10 | 20 |  | 0
410 | Création d'une tranchée |  | M | 10 | 10 | 20 |  | 0
415 | Fourniture et pose d'un chemin de câble |  | M | 15 | 15 | 30 |  | 0
420 | Fourniture et pose d'un tube (IRL) |  | M | 5 | 5 | 10 |  | 0
450 | Formation sur les nouvelles installations des agents d'exploitation |  | J |  |  | 8 |  | 0
455 | Formation sur les nouvelles installations des agents maintenance |  | J |  |  | 6 |  | 0
500 | Plus value travaux de nuit et jours fériés |  | H | 16 | 16 | 32 |  | 0
[7 empty] | Total HT | 0
[7 empty] | TVA 20% | 0
[7 empty] | Total TTC | 0

## DE lot 2
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
LOT 2 (capotage des centrales hydrauliques)
Modernisation et mise en téléconduite des écluses
de Janville et Bellerive sur le canal latéral à l’Oise
Lot n°2
VNF-USN-CLO-25
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – Direction Territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’itinéraire Seine Nord
18 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
N° prix | Désignation |  | Unité | Bell | Janv | Total | Prix unitaire HT | Prix total HT
700 | Etude d'exécution des travaux de capotage des centrales |  | F |  |  | 1 |  | 0
705 | Installation chantier globale |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
710 | Fourniture et pose d'une structure de capotage 3m x 3 m surface plane |  | U | 1 | 2 | 3 |  | 0
715 | Fourniture et pose d'une structure de capotage 3m x 3 m surface avec marche intérieure |  | U | 2 | 1 | 3 |  | 0
720 | Fourniture et pose d'une structure de capotage 2.6m x 1.7 m |  | U | 1 | 1 | 2 |  | 0
725 | Dépose garde-corps |  | M | 3 | 3 | 6 |  | 0
730 | Réalisation de plots béton |  | U | 0 | 6 | 6 |  | 0
735 | Réalisation extension de dalle béton |  | M2 | 4 | 0 | 4 |  | 0
[7 empty] | Total HT | 0
[7 empty] | TVA 20% | 0
[7 empty] | Total TTC | 0

## DE lot 3
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
LOT 3 (pose de clôtures)
Modernisation et mise en téléconduite des écluses
de Janville et Bellerive sur le canal latéral à l’Oise
Lot n°3
VNF-USN-CLO-25
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – Direction Territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’itinéraire Seine Nord
18 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
N° prix | Désignation |  | Unité | Bell | Janv | Total | Prix unitaire HT | Prix total HT
800 | Installation chantier globale |  | F | 1 | 1 | 2 |  | 0
805 | Fourniture et pose portillon de 2.00 m |  | U | 6 | 5 | 11 |  | 0
810 | Fourniture et pose d'une clôture h 2.00 m sur béton |  | M | 140 | 6 | 146 |  | 0
815 | Fourniture et pose d'un clôture avec sous bassement béton 0.25 m h 2.00 m |  | M | 90 | 0 | 90 |  | 0
820 | fourniture serrure mécanique et fermeture portillon |  | F | 0 | 2 | 2 |  | 0
825 | fourniture et pose herse anti intrusion |  | F | 0 | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | Total HT | 0
[7 empty] | TVA 20% | 0
[7 empty] | Total TTC | 0