## A1-BESOINS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON - GHT CFC
FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS ET CELLULES, et COLORANTS (produits pour Biologie et Anatomo-Pathologie)
AO 2025-55
Chapitre | SIP | N° LOT | DÉSIGNATION | code produit cpagei | PRÉVISIONS ANNUELLES en unités 2026-2027 | Échantillons (Quantité en unités) livraison DLRO
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5110 Virologie | 1 | Milieu de EAGLE modification de DULBECCO (DMEM) : liquide 4,5 g de glucose, avec bicarbonate, AVEC L-glutamine, sans pyruvate de sodium, sans acides aminés essentiels autres que ceux classiquement présents | 6209001 | 10 litres | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | TOTAL | 2 | Milieu RPMI 1640, liquide, avec 25 mM d'Hépès et L. Glutamine, prêt à l'emploi, flacon de 500 ml maximum | 6209004 | 12,5 litres | 1 L
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | TOTAL | 3 | Milieu RPMI 1640, liquide, avec 25 mM d'Hépès et L. Glutamine, prêt à l'emploi, flacon de 100 ml | 6209003 | 2,2 L | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 4 | Milieu RPMI 1640, liquide, concentré une fois, avec L-Glutamine stabilisée 0,3g/l et 2g/l bicarbonate, flacon de 500ml | 6209005 | 1 L | 500ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5110 Virologie | 5 | Milieu MEM, sels de EARLE, L-Glutamine et bicarbonate de sodium, liquide, stérile, flacon de 500 ml | 6209006 | 10 litres | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 2508 CNR HPV | 6 | Milieu EMEM EAGLE, avec L-Glutamine, liquide, stérile, flacon de 500 ml | 6209002 | 7,5 litres (15 flacons de 500 mL) | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 7 | Milieu défini, congelé, prêt à l'emploi, pour culture d'amniocytes, flacon de 100 ml | 6209084 | 160 flacons (16 Litres) | 100ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 8 | Milieu défini, prêt à l'emploi, pour culture de cellules médullaires, flacon de 100 ml | 6209008 | 220 flacons (22 litres) | 100ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 9 | Milieu défini, prêt à l'emploi, pour culture de lymphocytes, flacon de 100 ml | 6209009 | 100 flacons (10 Litres) | 100 ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5142 BMR-C | 10 | Milieu L-15 de Leibovitz avec galactose, rouge de phénol, L-glutamine et pyruvate de sodium, pour recueil, transport et préparation de tissus germinaux avant congélation. Flacon de 100 ml | 6209010 | 20 flacons de 100 ml | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 11 | Milieu de congélation de cellules prêt à l'emploi contenant 10% de DMSO - | 6209078 | 750 ml | 100 ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5140 GB | 12 | Solution de synchronisation pour culture de lymphocytes | 6209106 | 2 500 tests | 5 tests
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 2508 CNR HPV | 13 | D.M.S.O. (DiMéthylSulfOxyde) pour congélation de lignées cellulaires, en solution 10% dans milieu de culture prêt à l'emploi, stérile,ampoule de 10 ml | 6209079 | 50 mL | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | TOTAL | 14 | D.M.S.O. (DiMéthylSulfOxyde) pur, liquide, stérile pour dilution de solution de stimulation de cellules, ampoule de 5 ml | 6209080 | 30 ml | 5 ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 5142 BMR-C | 15 | D.M.S.O. (DiMéthylSulfOxyde) stérile - DIN EN ISO 13408- grade EP et USP | 6209088 | 10 flacons de 10ml | _
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 3126 Hémostase | 16 | Albumine bovine 30% | 6209120 | 4 x 10mL | 4 ml
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF 3122 Immuno Cellulaire | 17 | Albumine de sérum bovin >96%, poudre lyophilisée | _ | 3 x 100 g | 20g
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF1506 Recherche Pr Borg | 18 | Milieu de conservation des cellules, stérile, 100mL, T° 2-8°C, niveau d'endotoxin <0,6 EU/mL, osmolarité: 1380-1440, DMSO: entre 4 et 7%, pH entre 7,5 et 7,7 | _ | 2,4 L (24 flacons de 100mL) | 100mL
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF1506 Recherche Pr Borg | 19 | Milieu de conservation des cellules, stérile, 100mL, T° 2-8°C, niveau d'endotoxin <0,6 EU/mL, osmolarité: 83-106, DMSO: entre 9,3 et 11,8%, pH entre 7,5 et 7,7 | _ | 2,4 L (24 flacons de 100mL) | 100mL
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF1506 Recherche Pr Borg | 20 | Milieu de culture avec présence de L-Glutamine, gentamicin, Transferrine humaine et Phenol red. Stérile. Volume 1L | _ | 30L (30 flacons de 1L) | 1L
A/ Milieux de culture cellulaire et conservation | UF1506 Recherche Pr Borg | 21 | Milieu de culture avec présence de L-Glutamine, gentamicin, Transferrine humaine et Phenol red. Stérile. Volume 500mL | _ | 20L (40 flacons de 500mL) | 500mL
B/ Sérum de veau
B/ Sérum de veau | TOTAL | 22 | Sérum de veau foetal testé pour culture de cellules, flacon de 100 ml | 6209012 | 14 Litres | 2 x 100 ml
C/ Additifs et réactifs culture
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5140 GB | 23 | Trypsine au 1/250, poudre, flacon de 100g | 6209016 | 200 grammes | 5 g
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5110 Virologie | 24 | Solution Trypsine EDTA concentrée 10X, sans calcium ni magnésium, avec rouge de phénol, flacon de 100 ml | 6209017 | 0,5 L | _
C/ Additifs et réactifs culture | UF 2508 CNR HPV | 25 | Solution Trypsine EDTA concentrée 1X, sans calcium ni magnésium, avec rouge de phénol, flacon de 100 ml | 6209017 | 500 mL | 10 mL
C/ Additifs et réactifs culture | UF 3126 Hémostase | 26 | EDTA 0,5M pH8 | 6209121 | 200mL | 1
C/ Additifs et réactifs culture | TOTAL | 27 | Mélange Pénicilline (10000U/ml)-Streptomycine (10mg/ml) dans NaCl, congelé, flacon de 20 ml | 6209020 | 620 ml (31 x 20 ml) | 2 x 20 ml
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5110 Virologie | 28 | Solution antibiotique et antimycotique pour culture cellulaire : Pénicilline/ Streptomycine /Amphotéricine Flacon de 100 ml | 6209021 | 200 ml | _
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5140 GB | 29 | Coffret immunostimulation des cellules lymphoîdes contenant Interleukin-2 humaine recombinante lyophilisée (12 500 UI) et DSP30 lyophilisé (100nmol) | 6209024 | 500 tests | 5 tests
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5140 GB | 30 | Colcémide, 10 µg/ml, liquide en solution dans PBS, flacon de 10 ml | 6209025 | 400 ml | 10ml
C/ Additifs et réactifs culture | UF 5140 GB | 31 | Collagénase IA, poudre lyophilisée, flacon de 100 mg | 6209027 | 800 mg | 100 mg
C/ Additifs et réactifs culture | UF1506 Recherche Pr Borg | 32 | Sérum humain AB, issus d'homme (pas de femme), 100ml, testé VIH. | _ | 2L (20 flacons de 100mL) | 100mL
D/ Solutions salines et tampons
D/ Solutions salines et tampons | UF 5140 GB | 33 | Solution saline de EARLE concentrée 10 X, sans rouge de phénol, avec calcium et magnésium, flacon de 100 ml | 6209029 | 6 litres | 100 ml
D/ Solutions salines et tampons | TOTAL | 34 | Tampon PBS en poudre, SANS calcium, sans magnésium, flacon qsp 5 litres | 6209030 | 200 litres | 1 flacon
D/ Solutions salines et tampons | TOTAL | 35 | Tampon PBS, 10 X, liquide, sans calcium, sans magnésium, flacon de 100 ml, pH 7,3-7,5 | 6209031 | 350 mL | 10 ml
D/ Solutions salines et tampons | UF 5142 BMR-C | 36 | Tampon PBS, 1 X, liquide, sans calcium, sans magnésium, flacon de 100 ml, pH 7,3-7,5 |  | 5 flacons de 100ml | _
D/ Solutions salines et tampons | UF 7601 Anatomie Pathologique | 37 | Tampon phosphate PBS avec addition de Tween 20 permettant dilutions et rinçages pour des techniques d'immunofluorescence | 6209122 | 80 litres | 10 ml
D/ Solutions salines et tampons | UF 3126 Hémostase | 38 | Tampon PBS 1X, SANS calcium et magnésium pH7,2 | 6209123 | 7500mL | 1
E/ Mitogène
E/ Mitogène | UF 5140 GB | 39 | Phytohémagglutinine pour stimulation de la division des lymphocytes en cultures cellulaires, flacon de 5 ml | 6209032 | 150ml | 5ml
F/ Inclusion Fixation de tissus
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 40 | Résine d'enrobage (milieu aqueux) pour inclusion cryoscopique (coupe congelée), flacon de 120 ml maximum | 6209033 | 4 litres | 120 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 41 | Liquide pour fixation de frottis, pulvérisateur de 100 à 250 ml | 6209034 | 30 litres | 1 fixateur
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 42 | Paraffine pour imprégnation de tissus, sans DMS0, point de fusion compris entre 54 et 56°C, conditionnement 5 kg | 6209035 | 500 kg | 10kg
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 43 | Paraffine pour imprégnation de tissus, sans DMS0, point de fusion basse température, teneur en polymères élevée, conditionnement 5 kg | 6209014 | 600 kg | 10kg
F/ Inclusion Fixation de tissus | TOTAL | 44 | Milieu de montage de lames (acrytol) utilisable manuellement et sur colleuse de lamelles SAKURA, flacon de 500 ml | 6209036 | 16 L (32 flacons de 500ml) | 500 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | TOTAL | 45 | Milieu anhydre de montage de lames type Neo-Mount® | 6209129 | 2,5 L | 100 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 46 | milieu de montage aqueux lame/lamelle type AQUATEX® pour microscopie des techniques enzymatiques | 6209037 | 150 ml | 2 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 47 | Colle pour lames : albumine glycérinée concentrée selon Mallory, conditionnement de 125 ml | 6209086 | 4 litres | 125 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 48 | Gel aqueux pour inclusion cytologique et histologique type Histogel ®, tube de 10 ml | 6209022 | 60 tubes de 10 ml | 10 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 49 | Résine substitut de l'EPON® 812 pour microscopie électronique | 6209038 | 750 ml | 10 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 50 | DMP 30 (2,4,6 - tridiméthylaminométhyl Phénol) | 6209039 | 50 ml | 2 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 51 | DDSA (Didecenyl - succini-anhydride) | 6209040 | 250 ml | 10 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 52 | MNA (Méthyl - Nadic-anhydride) | 6209041 | 250 ml | 10 ml
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 53 | Gélules d'inclusion pour microscopie électronique 0,5 ml - taille 1 | 6209042 | 1000 gélules | 10 gellules
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 54 | Décalcifiant osseux rapide,chlorhydrique, flacon de 5 litres | 6209043 | 80 litres | 1 conditionnement
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 55 | Décalcifiant doux à pH 7 type ostéosoft® | _ | 60 litres | 1 conditionnement
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 56 | Décalcifiant osseux à base d'acide formique (sans interférence sur les techniques de biologie moléculaire), flacon de 1 litre | 6209023 | 20 litres | 1 conditionnement
F/ Inclusion Fixation de tissus | UF 7601 Anatomie Pathologique | 57 | Fixateur tissulaire liquide, compatible avec la biologie moléculaire, à teneur en formol la plus réduite possible (préciser la composition) type FINEFIX® | 6209044 | 20 litres | 50 ml
G/ Colorants et réactifs de coloration
G/ Colorants et réactifs de coloration | TOTAL | 58 | Bleu trypan, en solution saline prête à l'emploi, 0,4%, stérile, filtré, pour culture cellulaire | 6209089 | 40 ml | 1 ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 3121 Cytologie | 59 | Bleu de crésyl brillant | 6209124 | 125ml | 10ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 60 | Erythrosine poudre pour solution aqueuse, flacon de 100g | 6209049 | 400 g | 5g
G/ Colorants et réactifs de coloration | TOTAL | 61 | GIEMSA, réactif prêt à l'emploi, pour technique rapide en 10 minutes flacon de 500 ml | 6209052 | 27 L | 2 litres
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 62 | GIEMSA, réactif prêt à l'emploi, pour technique réalisée en 20 minutes flacon de 500 ml | 6209052 | 100mL (1 flacon de 500ml) | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 63 | Comprimés tampon pH 7,2 pour la préparation de solution tampon en milieu aqueux, pour coloration Giemsa | 6209107 | qsp 1 L par mois | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 5140 GB | 64 | Colorant de GIEMSA (techniques de génétique) | 6209055 | 6 litres | 1 litre
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 65 | May Grünwald Giemsa, réactif prêt à l'emploi, flacon de 500 ml | 6209051 | 2 litres | 10ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 3121 Cytologie | 66 | May-Grünwald | 6209125 | 200 L | 2,5L
G/ Colorants et réactifs de coloration | TOTAL | 67 | Hématoxyline de HARRIS, réactif prêt à l'emploi, flacon de 1 litre | 6209045 | 79 litres | 2 litres
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 5140 GB | 68 | Colorant de LEISHMAN en poudre | 6209056 | 25 g | 2 g
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 5142 BMR-C | 69 | Coffret d'évaluation de la vitalité des spermatozoïdes comprenant une solution d'éosine jaune à 1% et une solution de négrosine à 10% en flacon de 100 ml | 6209075 | 4 coffrets | 1 coffret test
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 70 | Papanicolaou 0G 6, réactif prêt à l'emploi, flacon de 1 litre à 2,5 litres | 6209046 | 12,5 litres | 1 litre
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 71 | Papanicolaou E A 50, réactif prêt à l'emploi, flacon de 1 litre à 2,5 litres | 6209047 | 12,5 litres | 1 litre
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 3121 Cytologie | 72 | Papanicolaou pour cytologie K4(Fe(CN)8)3H2O | 6209126 | 250ml | 20ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 73 | Safran en solution alcoolique saturée pour microscopie, réactif prêt à l'emploi | 6209050 | 30 litres | 500ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 5142 BMR-C | 74 | Solution de SHORR | 6209054 | 9 flacons | 1 flacon test
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 75 | Kit de coloration rapide pour cytologie de type Diff quick®, trois composants prêts à l'emploi, (fixateur, éosine, bleu) | 6209048 | 3 litres de chaque composant | 1 kit
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 76 | Coloration rapide pour frottis secs - Recherche de Plasmodium, Trichomonas, Toxoplasme, Pneumocystis - Formule leucocytaire des LCR- bleu, flacon de 1 litre | 6209068 | 10 litres | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 77 | Coloration rapide pour frottis secs - Recherche de Plasmodium, Trichomonas, Toxoplasme, Pneumocystis - Formule leucocytaire des LCR- éosine, flacon de 1 litre | 6209069 | 10 litres | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 78 | Coloration rapide pour frottis secs - Recherche de Plasmodium, Trichomonas, Toxoplasme, Pneumocystis - Formule leucocytaire des LCR- fixateur, flacons de 1 litre | 6209070 | 10 litres | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 79 | Kit de coloration manuelle rapide de plasmodium sur frottis sanguin, en flacons prêts à l'emploi. Prévoir quantité pour stabilité sur un an | 6209108 | QSP 600 lames | QSP 10 lames
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 80 | Saponine ou solution de lyse avant coloration des parasites sanguicoles | 6209105 | QSP 100 tests | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7641 Bactériologie | 81 | Solution décolorante pour coloration de Gram, "différenciateur" | 6209071 | 40L | 1 L
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7641 Bactériologie | 82 | Coloration de GRAM : Cristal Violet conditionnement de 250 mL | 6209058 | 20L | 1 L
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7641 Bactériologie | 83 | Coloration de GRAM : Lugol conditionnement de 250 mL | 6209059 | 20L | 1 L
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7641 Bactériologie | 84 | Coloration de GRAM : Safranine conditionnement de 250 mL | 6209060 | 20L | 1 L
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 85 | Coloration de Cryptosporidies - fuchsine de Ziehl | 6209061 | 1 Litre | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 86 | Coloration de Cryptosporidies - vert de malachite en solution de 5 % | 6209062 | 2 Litres | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 87 | Vert de malachite (oxalate) poudre pour préparation de solution à 3% | 6209109 | 20 g | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 88 | Vert de malachite 3 % solution prête à l'emploi |  | 500 mL | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 89 | Kit de coloration pour recherche de cryptosporidies sur frottis de selles (type Ziehl modifié) |  | QSP 600 lames | QSP 10 lames
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7641 Bactériologie | 90 | Solution de Türk pour lyse des hématies dans les liquides pathologiques (aliquots de 400µL) | 6209072 | 100 tests | 250 ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 91 | Réactif pour la coloration d’éléments fongiques pour identification microscopique après culture : Bleu de lactophénol | 6209074 | 150 mL | 1 mL
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 92 | Réactif non toxique pour la coloration d’éléments fongiques pour identification microscopique après culture | 6209110 | QSP 2500 identifications ou 85ml | 1 mL
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 93 | Potasse prête à l'emploi pour décoloration avant utilisation du bleu de lactophenol ou colorant équivalent (conditionnement unitaire de préférence) |  | 100 mL | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 94 | Solution de noir Chlorazole pour éclaircissement et coloration des squames et phanères |  | 100 mL | 1 mL
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 95 | Coloration pour la mise en évidence des glucides : réactif de Schiff prêt à l'emploi | 6209064 | 2 litres | 20 ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 96 | Rouge nucléaire rapide de Kernechtrot Réactif prêt à l'emploi | 6209065 | 2 litres | 20 ml
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 97 | Mise en évidence des Acétylcholine-estérases (ACHE) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe de rectum congelé Réactif prêt à l'emploi | 6209067 | 30 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 98 | Mise en évidence des ATPases (adénosine triphosphate) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209093 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 99 | Mise en évidence des COX (complexe IV, cytochrome c oxydase) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209094 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 100 | Mise en évidence des COX SDH (complexe IV, cytochrome c oxydase - succinate déshydrogènase) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209095 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 101 | Mise en évidence des SDH ( succinate déshydrogènase) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209096 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 102 | Mise en évidence de phosphatase acide par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209097 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 103 | Mise en évidence de phosphatase alcaline par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209098 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 104 | Mise en évidence de phosphorylase par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle | 6209099 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 105 | Mise en évidence des alpha-glycerophosphate dehydrogenase (alpha GPD) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209100 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 106 | Mise en évidence des adenosine monophosphate (AMP) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209101 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 107 | Mise en évidence des DPNH ou NADH2 (NADH tétrazolium réductase ou NADH oxydo réductase) par technique de coloration d'histoenzymologie sur coupe congelée de muscle Réactif prêt à l'emploi | 6209102 | 60 colorations | 2tests
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 108 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : VERT (conditionnement 250 ml) | 6209111 | 1 litre | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 109 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : JAUNE (conditionnement 250 ml) | 6209112 | 1 litre | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 110 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : NOIR (conditionnement 250 ml) | 6209113 | 2,5 litres | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 111 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : ROUGE (conditionnement 250 ml) | 6209114 | 1 litre | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 112 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : BLEU (conditionnement 250 ml) | 6209115 | 2 litres | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 113 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : ORANGE (conditionnement 250 ml) | 6209116 | 1 litre | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7601 Anatomie Pathologique | 114 | Colorant indélébile individuel pour repérage des pièces chirurgicales : VIOLET (conditionnement 250 ml) | 6209117 | 1 litre | 1 conditionnement
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 7642 Parasitologie | 115 | Colorant type "encre de chine" pour la mise en évidence des capsules cryptococciques (conditionnement unitaire de préférence) | 6209118 | 60 tests | _
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 3121 Cytologie | 116 | Coloration Kleihauer 2 réactifs : - Hématoxyline 500 ml et - solution ferrique acidifiée 250 ml | 6209057 | 3 L Hématoxyline + 1,5 L solution ferrique | 1 kit
G/ Colorants et réactifs de coloration | UF 3121 Cytologie | 117 | Kit de coloration Myéloperoxydase | 6209127 | 10 tests | 3 tests
H/ Autres produits | TOTAL | 118 | Milieu de séparation des lymphocytes, densité 1,077 | 6209076 | 6,7 litres | 500 ml
H/ Autres produits | UF 7642 Parasitologie | 119 | Réactif prêt à l'emploi, pour examen direct de Mycologie (squames, tissus et fluides biologiques) par fluorescence au Calcofluor ou équivalent, conditionnement maximum de 200 tests ou selon péremption du produit | 6209082 | QSP 250 tests | QSP 5 tests
H/ Autres produits | UF 7601 Anatomie Pathologique | 120 | Lames de microtome jetables, en acier inoxydable, type S35®, longueur 80 mm, hauteur 8 mm, profil bas, pour coupes en paraffine de tissus durs, angle de lame 35°, distributeur de 50 lames | 6209083 | 10 000 lames | 1 distributeur
H/ Autres produits | UF 7601 Anatomie Pathologique | 121 | Lames de microtome jetables, en acier inoxydable, type S35®, longueur 80 mm, hauteur 8 mm, profil haut, angle de lame 35°, distributeur de 50 lames | 6209104 | 5 000 lames | 1 distributeur
H/ Autres produits | UF 7601 Anatomie Pathologique | 122 | Lames pour dissection macroscopie - Adaptables sur manche - Type Feather N°130® | 6209119 | 5 000 lames | 1 lot
H/ Autres produits | TOTAL | 123 | Huile à immersion pour microscopie à fluorescence type N® Norme ISO 8036, flacon de 250 ml | 6209085 | 8,5 litres | 250ml
H/ Autres produits | UF 5142 BMR-C | 124 | Kit de dissocation de tissu humain tumoral, compatible avec le dissociateur gentleMACS™, pour dissociation tissu ovarien humain |  | 1 kit | _
H/ Autres produits | UF 5142 BMR-C | 125 | Kit de viabilité / cytotoxicité pour cellules de mammifère, utilisant la calcéine AM et l'homodimère-1 d'éthidium |  | 1 kit | _
2 fournisseurs
2 fournisseurs

## A2-OFFRE
CHU BESANCON
ANNEXE N°2
FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS ET CELLULES, et COLORANTS (produits pour Biologie et Anatomo-Pathologie)
AO 2025-55
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES
N° LOT | DESIGNATION DU PRODUIT | PREVISIONS ANNUELLES | CANDIDAT | Référence réactif (volume, …) | Fabricant du produit | CE oui = O non = N | Conditionnement proposé | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot | Délais d'approvisionnement
0
0
0
0
|  |  | CANDIDAT | Le candidat consent une remise de …….% sur son catalogue en vigueur au moment de l'offfre pour la fourniture de références de même nature ne pouvant être prévues
PRIX FERMES DOUZE MOIS - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
Origine des produits :

## A2bis-SPECIMEN
CHU BESANCON
ANNEXE N° 2bis
FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS ET CELLULES, et COLORANTS (produits pour Biologie et Anatomo-Pathologie)
AO 2025-55
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES
N° LOT | DESIGNATION | Quantité annuelle prévisionnelle | CANDIDAT | Référence | Fabricant du produit | CE | Conditionnement nombre d'unités de vente | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot | Délais d'approvisionnement
du cahier des charges | du cahier des charges | prévision du cahier des charges | nom du fournisseur proposant une offre | du produit proposé : préciser volume, qualité ou tout détail différant en cas de variante à l'offre de base | et non le distributeur | produit marqué CE noter O = oui, N =non, R = recherche | préciser clairement les unités |  |  | 2 chiffres après la virgule Ce prix doit être celui de la facture | Nombre ENTIER calculé par excès car doit comprendre la totalité de nos besoins annuels | = nombre annuel de conditionnements x prix net HT
Cette zone est notre CCTP et non des dénominations catalogue des candidats = strictement notre cahier des charges | [7 empty] | Ne pas laisser les liens avec les fichiers fournisseur
Origine des produits :
PRIX FERMES DUREE DU MARCHE - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
CE TABLEAU NE DOIT PAS ETRE MODIFIE (COLONNES ET INTITULES DOIVENT ETRE SEMBLABLES) SANS FUSION, SANS LIENS AVEC LES FICHIERS DES SOCIETES : seules des lignes peuvent être ajoutées mais les renseignements concernant une référence doivent être contenus sur une SEULE CELLULE
Pour les variantes ajouter des lignes en précisant la différence avec l'offre de base
REMPLIR TOUTES LES CASES SANS RENVOI A D'AUTRES DOCUMENTS
N.B. | A remplir d'après le support informatique fourni par le CHU ET joindre les supports informatiques à l'offre signée :
● tableaux excel (ANNEXES N°2 à 5),
● + Fiches techniques PDF (indiquant le N° du lot du cahier des charges),
● + Fiches de Données de Sécurité à jour PDF(indiquant le N° du lot du cahier des charges).
SPECIMEN : BPU=UNE SEULE FEUILLE XLS

## A3-RéactoVig
CHU BESANCON
ANNEXE N° 3
FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS ET CELLULES, et COLORANTS (produits pour Biologie et Anatomo-Pathologie)
AO 2025-55
Fiche de renseignements DISPOSITIF MEDICAL DE DIAGNOSTIC IN VITRO
(Règlement 2017/746/UE)
CERTIFICATION DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE :
- selon quelle norme : - par quel organisme :
RESPONSABLE REACTOVIGILANCE / MATERIOVIGILANCE :
CANDIDAT | NOM | Prénom | Coordonnées adresse | code postal | ville | Téléphone | Adresse électronique

## A4-Rsgmt complt
CHU BESANCON
ANNEXE N° 4
FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS ET CELLULES, et COLORANTS (produits pour Biologie et Anatomo-Pathologie)
AO 2025-55
PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CANDIDAT | NOM | FONCTION | TELEPHONE | ADRESSE ELECTRONIQUE obligatoire