## CVCD-P_PG
DIRECTION DE L'ARCHIECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET DEPENDANCES
TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DÉSENFUMAGE ET PLOMBERIE
ACCORD-CADRE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
SEPTEMBRE 2025

## CVCD-P_Recap
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHIECTURE,DU PATRIMOINE ET DES JARDINS |  |  | 6
ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DÉSENFUMAGE ET PLOMBERIE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Récapitulation
0 | GENERALITES | ►
1 | TRAVAUX PREALABLES (Déposes, tranchées…) | ►
1.1 | Protection
1.2 | Equipements de chantier
1.3 | Dépose d'équipement existant de CVC
1.4 | Dépose d'équipements existants de plomberie sanitaire
2 | FOURNITURES SEULES de matériel CVCD-PS (sans mise en œuvre) | ►
2.1 | Fournitures d'équipements de CVC
2.2 | Fournitures d'équipements de plomberie sanitaire
2.3 | Fournitures sur factures fournisseurs
3 | MISE EN ŒUVRE compris petites fournitures | ►
3.1 | Mise en œuvre d'équipements de CVC
3.2 | Mise en œuvre d'équipements de plomberie sanitaire
3.3 | Travaux au temps passé
4 | TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE | ►
4.1 | Réseaux de chauffage (eau chaude et eau glacée)
4.2 | Équipements, robinetteries et accessoires de réseaux de chauffage (eau chaude et eau glacée)
4.3 | Réseaux d'alimentation de plomberie sanitaire (EFS, ECS et recyclage ECS)
4.4 | Équipements, robinetteries et accessoires réseaux de plomberie sanitaire
4.5 | Production ECS et équipements collectifs
4.6 | Réseaux d'évacutation EU, EV et EP
4.7 | Accessoires et équipements réseaux d'évacuation
4.8 | Réseaux de ventilation
4.9 | Accessoires et équipements sur réseaux de ventilation
4.10 | Calorifuge de réseaux
4.11 | Compteurs à impulsion et compteurs volumétriques
4.12 | Climatisation à détente directe
4.13 | Protection incendie
5 | DIVERS | ►
5.1 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements
5.2 | Travaux ponctuels hors articles du bordereau de prix unitaires
5.3 | Supervision

## CVCD-P_BPU
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHIECTURE,DU PATRIMOINE ET DES JARDINS |  |  |  | 353 | articles
ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DÉSENFUMAGE ET PLOMBERIE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Art. BPU | Description des ouvrages | U | Prix unitaire en €
0 | GENERALITES
0.1 | Nature des travaux
A titre indicatif, les travaux d'entretien et de rénovation à exécuter sont :
- la rénovation des locaux des parlementaires et personnel du Sénat ;
- la rénovation des locaux annexes tels que salles de réunion, sanitaires, vestiaires, locaux techniques, circulations, cages d'escalier, etc. ;
- les travaux d'entretien et de rénovation nécessaires pour les locaux patromoniaux dans le Palais du Luxembourg et ses dépendances ;
- les travaux d'entretien et de rénovation des équipements dans le Jardin du Luxembourg ;
- des travaux ponctuels.
0.2 | Dispositions particulières
L'entreprise devra inclure dans l'ensemble de ses prix unitaires l'enlèvement et l'évacuation de ses gravois à la décharge publique au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux.
Ses prix unitaires devront également inclure les frais de transport, de tri et les droits de la décharge publique.
0.3 | Spécifications techniques générales
L'entreprise devra inclure dans l'ensemble de ses prix unitaires la prise en compte du document intitulé Spécifications techniques applicables aux installations de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie (CVCD_PS) du Sénat qui constitue le recueil des éléments constants, applicables à toutes les opérations (de petite, moyenne ou grande importance) réalisées au Sénat. Il détaille notamment les règles générales à respecter pour la mise en œuvre des réseaux, les caractéristiques des équipements à mettre en œuvre, la manière dont les réseaux doivent être repérés, ainsi que le contenu des dossiers d’EXE et DOE.
0.4 | Mise en oeuvre - Matériaux
0.4.1 | Mise en oeuvre des matériaux
La mise en œuvre des matériaux sera en conformité avec :
- les DTU ;
- les règles professionnelles ;
- les avis techniques ;
- les prescriptions des fabricants,
0.4.2 | Matériaux
Les matériaux à mettre en oeuvre seront :
- neufs et sans vice ;
- conformes aux prescriptions des normes en vigueur ;
- conformes au présent document ou demande de devis ;
- conformes aux échantillons acceptés par le maître d'ouvrage.
L'emploi de matériaux de qualité supérieure à celle demandée, ou décrits dans le présent marché, ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un ordre écrit du maître d'ouvrage.
L'emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement leur refus, aux frais de l'entrepreneur qui, de plus, supportera les frais de la remise en état des ouvrages qui en découlerait.
Cas particuliers :
1) Matériaux non normalisés
L'emploi de matériaux non normalisés devra obligatoirement avoir reçu l'agrément du maître d'ouvrage et, s'il y a lieu, du contrôleur tecnhique.
2) Matériaux de réemploi
Etant donné le caractère très particulier des locaux, des matériaux de réemploi pourront être utilisés dans des cas très précis, définis dans le cadre du présent BPU.
Ces matériaux de réemploi seront toujours soumis avant mise en oeuvre à l'accord du maître d'ouvrage et, s'il y a lieu, du contrôleur tecnhique.
0.5 | Mode de métré
Les prix du présent BPU incluent tous les frais afférents à l'approvisionnement, au montage, à la descente, au coltinage des matériaux et matériels, ainsi que le tri et l'évacuation des gravois et déchets suivant les prescriptions définies au CCP.
0.5.1 | Travail en hauteur
Les échafaudages prévus aux ouvrages communs ne seront applicables que pour des travaux situés à plus de 3,50 ml du sol.
0.5.2 | Travail sous faible hauteur
Il ne sera accordé aucune majoration pour des travaux effectués sous faible hauteur.
0.5.3 | Travail en local exigu
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en local exigu ou espace restreint.
0.5.4 | Travail en cage d'escalier
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en cage d'escalier.
0.5.5 | Travail en local insalubre
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés dans des locaux insalubres, sales, humides, etc.
0.5.6 | Travail en plafond
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en plafond.
0.5.7 | Etudes, plans, DOE
Les prix du présent BPU sont réputés inclure tous les frais afférents à l'élaboration des devis suivant les documents remis par la maîtrise d'oeuvre, les relevés nécessaires pour l'élaboration des études d'exécution, le DOE, etc.
1 | TRAVAUX PREALABLES (Déposes, tranchées…)
1.1 | Protection
Nota :
Cette prestation devra être prise en compte uniquement lorsqu'elle aura fait l'objet d'une demande expresse de la DAPJ.
Mode de métré :
Surface réelle en protection. Les prix unitaires intégreront toutes les sujétions de recouvrement.
1.1.1 | Protection légère au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation d'une protection légère du sol.
Cette protection sera constituée par une double épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au sol par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.1_1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m² | 0
1.1.2 | Protection moyenne au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection moyenne du sol.
Cette protection sera constituée par :
- un feutre mince (bidime, toiles, bâches...)
- un panneau de 5 mm d'épaisseur jointoyé au ruban adhésif de forte adhérence
1.1.2_1 | • installation, location et entretien jusqu'à 3 mois, dépose et double transport | m² | 0
1.1.2_2 | • location mensuelle complémentaire après 3 mois | m² | 0
1.1.3 | Protection légère au mur
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère au mur ou en paroi.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au mur ou en paroi par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.3_1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m² | 0
1.1.4 | Protection d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières, les projections de gravois, de peinture et autres.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.4_1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m² | 0
1.2 | Equipements de chantier
Ces prestations comprendont a minima l'acheminement, l'installation, la location jusqu'à 3 mois, la dépose et toutes les sujétions de coltinage.
1.2.1 | Echafaudage roulant avec l'ensemble de ses équipements et un platelage de protection
Cet échafaudage devra permettre de supporter une charge de 150 à 200 kg/m2.
Nota important : les échafaudages seront à prendre en compte à partir de travaux à plus de 3,50 m de hauteur
1.2.1_1 | Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 3,50 m jusqu'à 5,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.1_2 | Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 5,00 m jusqu'à 7,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.1_3 | Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 7,00 m jusqu'à 9,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.2 | Eclairage provisoire de chantier
1.2.2_1 | Eclairage provisoire lors de dépose et repose de luminaires ou d'appliques | U | 0
1.2.2_2 | Projecteur mobile | U | 0
1.2.2_3 | Baladeuse | U | 0
1.3 | Dépose d'équipement existant de CVC
1.3.1 | Intervention sur le réseau
Dans le cadre de son activité, le titulaire pourra être amené à intervenir sur le réseau. Ces interventions se feront toujours avec l'accord préalable de la DAPJ et de l'entreprise titulaire du marché de maintenance et exploitation. Cette prestation comprend :
- avant intervention, la purge du réseau ; - après intervention, le remise en charge des installations, leurs réglages et contrôles en collaboration avec l'entreprise titulaire du marché de maintenance et exploitation.
1.3.1_1 | Purge du réseau et bouchonnages (par unité de réseau) | U | 0
1.3.1_2 | Remise en charge des installations, réglages et contrôles | U | 0
1.3.1_3 | Gel des tuyauteries concernées jusqu'au DN 20 (par unité de réseau) | U | 0
1.3.1_4 | Gel des tuyauteries concernées du DN 25 au DN 32 (par unité de réseau) | U | 0
1.3.2 | Dépose de radiateurs existants
Dépose avec soin de radiateurs, avec l'ensemble de leurs accessoires, pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement ou leur suppression. Cette prestation comprend :
- la dépose du radiateur avec ses pieds et/ou ses consoles et sa robinetterie ; - les bouchonnages nécessaires ; - la mise en stock et la protection in situ le temps de l'intervention des autres corps d'état ; - ou l'évacuation à la décharge publique compris les frais de manutention, de transport et de décharge.
1.3.2_1 | ♦ jusqu'à 60 kg
1.3.2_1a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 0
1.3.2_1b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.2_2 | ♦ de plus de 60 kg jusqu'à 120 kg
1.3.2_2a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 0
1.3.2_2b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.2_3 | ♦ de plus de 120 kg jusqu'à 180 kg
1.3.2_3a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 0
1.3.2_3b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.2_4 | ♦ de plus de 180 kg jusqu'à 240 kg
1.3.2_4a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 0
1.3.2_4b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.3 | Dépose de canalisations de chauffage
Dépose avec soin de canalisations avec l'ensemble de leurs accessoires, pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement, leur déplacement ou leur suppression. Cette prestation comprend :
- la dépose de la canalisation avec ses accessoires ; - la dépose du calorifuge présent ; - les bouchonnages nécessaires ; - la mise en stock et la protection in situ le temps de l'intervention des autres corps d'état ; - ou l'évacuation à la décharge publique compris les frais de manutention, de transport et de décharge.
1.3.3_1 | Dépose de canalisation, quel que soit le diamètre et la nature, sans conservation :
1.3.3_1a | • jusqu'à 5,00 ml | ml | 0
1.3.3_1b | • de 5,00 ml et jusqu'à 10,00 ml | ml | 0
1.3.3_1c | • au-delà de 10,00 ml | ml | 0
1.3.4 | Dépose d'équipement de chauffage
Dépose avec soin d'équipement de chauffage, avec l'ensemble de leurs accessoires pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement, leur déplacement ou leur suppression. Cette prestation comprend : - la dépose de la canalisation avec ses accessoires ; - la dépose du calorifuge présent ; - les bouchonnages nécessaires ; - la mise en stock et la protection in situ le temps de l'intervention des autres corps d'état ; - ou l'évacuation à la décharge publique compris les frais de manutention, de transport et de décharge.
1.3.4_1 | ♦ Vase d'expansion jusqu'à 140 litres
1.3.4_1a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_1b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_2 | ♦ Vase d'expansion de 141 à 500 litres
1.3.4_2a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_2b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_3 | ♦ Vanne ou équipement de canalisation taraudée (dilato, filtre, clapet anti-retour, etc.) jusqu'à 65 mm
1.3.4_3a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_3b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_4 | ♦ Vanne ou équipement de canalisation taraudée (dilato, filtre, clapet anti-retour, etc.) à brides > 65 mm
1.3.4_4a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_4b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_5 | ♦ Disconnecteur tarraudé jusqu'à 65 mm
1.3.4_5a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_5b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_6 | ♦ Disconnecteur à brides > 65 mm
1.3.4_6a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_6b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_7 | ♦ Vanne de régulation, peu importe le nombre de voies, taraudée jusqu'à 65 mm, incluant l'ensemble des câbles de commande, de puissance y compris la déconnexion électrique tenant/aboutissant
1.3.4_7a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_7b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_8 | ♦ Vanne de régulation, peu importe le nombre de voies, à brides > à 65mm, incluant l'ensemble des câbles de commande, de puissance y compris la déconnexion électrique tenant/aboutissant
1.3.4_8a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_8b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_9 | ♦ Pompe simple ou double taraudée jusqu'à 50 mm, de toute nature (horizontale, de relevage, de puisard, etc.), incluant l'ensemble des câbles de commande, de puissance y compris la déconnexion électrique tenant/aboutissant, le calorifuge
1.3.4_9a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_9b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.4_10 | ♦ Pompe simple ou double à brides > à 50 mm, de toute nature (horizonatle, de relevage, de puisard, etc.), incluant l'ensemble des câbles de commande, de puissance y compris la deconnexion électrique tenant/aboutissant, le calorifuge
1.3.4_10a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.4_10b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.4 | Dépose d'équipements existants de plomberie sanitaire
1.4.1 | Dépose d'appareils et/ou robinetteries sanitaires existants
Dépose avec soin d'équipements, avec l'ensemble de leurs accessoires de pose et de raccordement, pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement ou leur suppression. Cette prestation comprend : - la purge du réseau localement ; - les bouchonnages nécessaires ; - la dépose de l'équipement avec son ou ses pieds et/ou ses consoles et sa robinetterie ; - la mise en stock et la protection in situ le temps de l'intervention des autres corps d'état ; - ou l'évacuation à la décharge publique compris les frais de manutention, de transport et de décharge ; - ou le reconditionnement pour une réutilisation ultérieure ; - la remise en charge des installations, réglages et contrôles.
1.4.1_1 | ♦ Robinetterie de toutes sortes (murale, sur gorges, appareils sanitaires de toutes sortes...) | U | 0
1.4.1_1a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.4.1_1b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge
1.4.1_2 | ♦ Appareils sanitaires type évier, lavabo, vasques, urinoir, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.)
1.4.1_2a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.4.1_2b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.4.1_3 | ♦ Appareils sanitaires type cuvette WC, ensemble WC, baignoire, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.)
1.4.1_3a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.4.1_3b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.4.1_4 | ♦ Appareils sanitaires type cabine de douche, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.)
1.4.1_4a | • en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.4.1_4b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.4.2 | Dépose de canalisations de plomberie sanitaire
Dépose avec soin de canalisations de toute nature, avec l'ensemble de leurs accessoires de pose et de raccordements, pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement ou leur suppression. Cette prestation comprend : - les bouchonnages nécessaires ; - la dépose des canalisations avec l'ensemble de leurs accessoires ; - la dépose du calorifuge ; - la mise en stock et la protection in situ le temps de l'intervention des autres corps d'état ; - ou l'évacuation à la décharge publique compris les frais de manutention, de transport et de décharge ; - ou leur reconditionnement pour une réutilisation ultérieure ; - la remise en charge des installations, réglages et contrôles.
1.4.2_1 | ♦ Dépose de canalisation d'alimentation, y compris toutes sujétions, quels que soit la nature et le diamètre :
1.4.2_1a | • sans conservation jusqu'à 5,00 ml | ml | 0
1.4.2_1b | • sans conservation de 5,00 ml jusqu'à 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_1c | • sans conservation au-delà de 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_2 | ♦ Dépose de canalisation d'évacuation en PVC ou en cuivre, y compris toutes sujétions, jusqu'à 125 mm
1.4.2_2a | • sans conservation jusqu'à 5,00 ml | ml | 0
1.4.2_2b | • sans conservation de 5,00 ml jusqu'à 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_2c | • sans conservation au-delà de 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_3 | ♦ Dépose de canalisation d'évacuation en fonte jusqu'à 75 mm
1.4.2_3a | • sans conservation jusqu'à 5,00 ml | ml | 0
1.4.2_3b | • sans conservation de 5,00 ml jusqu'à 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_3c | • sans conservation au-delà de 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_4 | ♦ Dépose de canalisation d'évacuation en fonte de 75 mm jusqu'à 200 mm
1.4.2_4a | • sans conservation jusqu'à 5,00 ml | ml | 0
1.4.2_4b | • sans conservation de 5,00 ml jusqu'à 10,00 ml | ml | 0
1.4.2_4c | • sans conservation au-delà de 10,00 ml | ml | 0
2 | FOURNITURES SEULES de matériel CVCD-PS (sans mise en œuvre)
Tous les prix unitaires des fournitures seules, comprennent : - le coût de la fourniture ; - les frais de transport ; - le coltinage à pied d'œuvre ; - la prise en compte des chutes, pertes, etc.
Rappel - Mode de métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales.
2.1 | Fournitures d'équipements de CVC
Toutes les fournitures pour les équipements CVC seront réglées suivant les articles ci-après sur présentation de factures fournisseurs.
2.2 | Fournitures d'équipements de plomberie sanitaire
Toutes les fournitures pour les équipements CVC seront réglées suivant les articles ci-après sur présentation de factures fournisseurs.
2.3 | Fournitures sur factures fournisseurs
Les fournitures ne figurant pas au présent BPU seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur la base de leur valeur nette d'achat, hors transport, facturée au titulaire en ne tenant compte que des quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise ;
- les frais éventuels d'étude, de recherche, etc. ;
- les frais de chantier ;
- les frais de coltinage pour l'amenée à pied d'œuvre ;
- les frais de transport, de stockage, etc. ;
- les pertes et chutes liées au transport ou à la mise en oeuvre de la fourniture.
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur justifiant le PU et la quantité.
Le prix à prendre en compte est celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport. Le coefficient applicable sera déterminé par nature de fourniture (ex : pour 10 radiateurs à x euros, le coefficient retenu sera celui applicable aux fournitures facturées 10x euros).
Rappel - Mode de métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales.
Nota important : dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'appliquent pas.
2.3.1 | • Coefficient pour une valeur ≤ 500 € HT | Cf | 0
2.3.2 | • Coefficient pour une valeur > 500 € HT et ≤ 2 000 € HT | Cf | 0
2.3.3 | • Coefficient pour une valeur > 2 000 € HT et ≤ 5 000 € HT | Cf | 0
2.3.4 | • Coefficient pour une valeur > 5 000 € HT | Cf | 0
3 | MISE EN ŒUVRE compris petites fournitures
Les prix du présent chapitre incluent toutes les sujétions de pose, de raccordement, d'ajustement dans les menuiseries et les maçonneries, les percements et scellements éventuels, les raccordements ainsi que les accessoires.
Ils incluent également toutes les petites fournitures notamment pour les fixations de toute sorte (chevilles, vis, attaches, colliers, etc.).
3.1 | Mise en œuvre d'équipements de CVC
3.1.1 | Pose ou repose de radiateurs
Pose ou repose de radiateurs, avec l'ensemble de leurs accessoires, pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement. Cette prestation comprend : - la prise en charge du matériel à poser neuf ou existant ; - la fourniture de tous les accessoires (robinets, joints...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant ; - la pose ou repose du radiateur ainsi que ses accessoires (pied, consoles...), y compris le remplacement des accessoires défectueux (robinet, joints...) dans le cas d'ouvrage existant ; - toutes les sujétions de fixation (percements, scellements...).
3.1.1_1 | ♦ jusqu'à 60 kg | U | 0
3.1.1_2 | ♦ de plus de 60 kg et jusqu'à 120 kg | U | 0
3.1.1_3 | ♦ de plus de 120 kg et jusqu'à 180 kg | U | 0
3.1.1_4 | ♦ de plus de 180 kg et jusqu'à 240 kg | U | 0
3.2 | Mise en œuvre d'équipements de plomberie sanitaire
3.2.1 | Pose d'équipements neufs et/ou repose d'équipements existants
Pose ou repose d'équipements de plomberie sanitaire, avec l'ensemble de leurs accessoires pour permettre soit l'intervention d'autres corps d'état (peintre...), soit leur remplacement ou leur déplacement. Cette prestation comprend : - la prise en charge du matériel à poser neuf ou existant ; - la fourniture de tous les accessoires à neuf (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant ; - la pose ou repose d'équipements de plomberie sanitaire, avec l'ensemble de leurs accessoires compris le remplacement des accessoires défectueux ; - tous les percements et scellements nécessaires pour la fixation de la canalisation.
3.2.1_1 | ♦ Robinetterie de toutes sortes (murale, sur gorges, appareils sanitaires de toutes sortes...) | U | 0
3.2.1_2 | ♦ Appareils sanitaires type évier, lavabo, vasques, urinoir, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.) | U | 0
3.2.1_3 | ♦ Appareils sanitaires type cuvette WC, ensemble WC, baignoire, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.) | U | 0
3.2.1_4 | ♦ Appareils sanitaires type cabine de douche, etc. avec l'ensemble de leurs accessoires (robinetterie, vidange, siphon, etc.) | U | 0
3.3 | Travaux au temps passé
Rémunération de divers menus travaux aux temps passés.
Ces travaux seront rémunérés comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par) le coût horaire du salarié indiqué dans le BPU
Le coût horaire comprend :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges ;
- le transport ;
- le matériel et l'outillage courant ;
- les frais généraux de l'entreprise ;
- les temps improductifs ;
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux ;
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires ;
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'œuvre.
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications suivantes :
- les noms des employés et leurs qualifications exactes ;
- les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant de la DAPJ)
3.3.1 | Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6h et 21h
3.3.1_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 0
3.3.1_2 | • Technicien quelle que soit sa spécialité | h | 0
3.3.1_3 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 0
3.3.1_4 | • Compagnon qualifié de niveau 3 | h | 0
3.3.1_5 | • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h | 0
3.3.1_6 | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h | 0
3.3.2 | Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21h et 6h
3.3.2_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 0
3.3.2_2 | • Technicien quelle que soit sa spécialité | h | 0
3.3.2_3 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 0
3.3.2_4 | • Compagnon qualifié de niveau 3 | h | 0
3.3.2_5 | • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h | 0
3.3.2_6 | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h | 0
4 | TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE
4.1 | Réseaux de chauffage (eau chaude et eau glacée)
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant.
4.1.1 | Tube acier noir, y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.1.1_1 | Tube acier noir du DN 12 au DN 25 | ml | 0
4.1.1_2 | Tube acier noir du DN 32 au DN 50 | ml | 0
4.1.1_3 | Tube acier noir du DN 65 au DN 100 | ml | 0
4.1.1_3 | Tube acier noir > DN 100 | ml | 0
4.1.2 | Tube acier noir "série gaz", y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.1.2_1 | Tube acier noir du DN 12 au DN 25 | ml | 0
4.1.2_2 | Tube acier noir du DN 32 au DN 50 | ml | 0
4.1.2_3 | Tube acier noir du DN 65 au DN 100 | ml | 0
4.1.3 | Tube cuivre écroui, y compris toutes sujétions de pose (pour la plomberie également)
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.1.3_1 | Tube cuivre du Ø 10/12 au Ø 16/18 | ml | 0
4.1.3_2 | Tube cuivre du Ø 20/22 au Ø 26/28 | ml | 0
4.1.3_3 | Tube cuivre du Ø 30/32 au Ø 38/40 | ml | 0
4.1.3_4 | Tube cuivre > Ø 38/40 | ml | 0
4.1.4 | Tube PVC-C Pression "Chaleur", y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.1.4_1 | Tube PVC-C Pression du Ø 16 au Ø 26 | ml | 0
4.1.4_2 | Tube PVC-C Pression du Ø 32 au Ø 50 | ml | 0
4.1.4_3 | Tube PVC-C Pression du Ø 63 au Ø 110 | ml | 0
4.1.4_4 | Tube PVC-C Pression > Ø 110 | ml | 0
4.2 | Équipements, robinetteries et accessoires de réseaux de chauffage (eau chaude et eau glacée)
4.2.1 | Vanne isolement à boisseau sphérique, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.1_1 | Vanne taraudée du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.1_2 | Vanne taraudée du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.1_3 | Vanne à brides du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.1_4 | Vanne à brides > DN 100 | U | 0
4.2.2 | Vanne isolement à boisseau sphérique à purge, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.2_1 | Vanne taraudée du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.2_2 | Vanne taraudée du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.3 | Vanne isolement série gaz, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.3_1 | Vanne taraudée du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.3_2 | Vanne taraudée du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.3_3 | Vanne à brides du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.3_4 | Vanne à brides noir > DN 100 | U | 0
4.2.4 | Clapet anti-retour, à boule ou à battant, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.4_1 | Clapet anti-retour du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.4_2 | Clapet anti-retour du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.4_3 | Clapet anti-retour du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.4_4 | Clapet anti-retour > DN 100 | U | 0
4.2.5 | Filtre à tamis, avec robinet de chasse, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.5_1 | Filtre à tamis du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.5_2 | Filtre à tamis du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.5_3 | Filtre à tamis du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.5_4 | Filtre à tamis > DN 100 | U | 0
4.2.6 | Manchons anti-vibratiles, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.6_1 | Manchons anti-vibratiles DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.6_2 | Manchons anti-vibratiles DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.6_3 | Manchons anti-vibratiles du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.6_4 | Manchons anti-vibratiles > DN 100 | U | 0
4.2.7 | Vanne d'équilibrage, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.7_1 | Vanne d'équilibrage du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.7_2 | Vanne d'équilibrage du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.7_3 | Vanne d'équilibrage du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.7_4 | Vanne d'équilibrage > DN 100 | U | 0
4.2.8 | Disconnecteur de type BA, ou équivalent suivant le réseau
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.8_1 | Disconnecteur d'extrémité du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.8_2 | Disconnecteur du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.8_3 | Disconnecteur du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.2.8_4 | Disconnecteur du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.2.8_5 | Disconnecteur > DN 100 | U | 0
4.2.9 | Accessoires
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.2.9_1 | Manomètre à bain d'huile DN 15, incluant robinet d'isolement nécessaire | U | 0
4.2.9_2 | Thermomètre à cadran EC/EG, incluant doigt de gant | U | 0
4.2.9_3 | Equipements de radiateurs comprenant corps thermostatiques, tête thermostatique, coude ou té de réglage, purgeur toute direction, bouchons et robinet de vidange, du DN 12 au DN 20, quelle que soit la configuration (équerre, droit, équerre inversée, etc.) | U | 0
4.3 | Réseaux d'alimentation de plomberie sanitaire (EFS, ECS et recyclage ECS)
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant.
4.3.1 | Tube acier galvanisé, y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.1.1_1 | Tube acier galavnisé du DN 12 au DN 25 | ml | 0
4.1.1_2 | Tube acier galavnisé du DN 32 au DN 50 | ml | 0
4.1.1_3 | Tube acier galavnisé du DN 65 au DN 100 | ml | 0
4.1.1_3 | Tube acier galavnisé > DN 100 | ml | 0
4.3.2 | Tube cuivre écroui, y compris toutes sujétions de pose (pour la plomberie également)
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.3.2_1 | Tube cuivre du Ø 10/12 au Ø 16/18 | ml | 0
4.3.2_2 | Tube cuivre du Ø 20/22 au Ø 26/28 | ml | 0
4.3.2_3 | Tube cuivre du Ø 30/32 au Ø 38/40 | ml | 0
4.3.2_4 | Tube cuivre > Ø 38/40 | ml | 0
4.3.3 | Tube PVC Pression eau froide, y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.3.3_1 | Tube PVC Pression du Ø 16 au Ø 26 | ml | 0
4.3.3_2 | Tube PVC Pression du Ø 32 au Ø 50 | ml | 0
4.3.3_3 | Tube PVC Pression du Ø 63 au Ø 110 | ml | 0
4.3.3_4 | Tube PVC Pression > Ø 110 | ml | 0
4.3.4 | Tube fonte express, y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre en compte sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - les tés (ou les piquages) pour 0,60 ; - coudes et réductions pour 0,50 ; - manchons et bouchons d'extrémités pour 0,40.
4.3.4_1 | Tube fonte express Ø 60 | ml | 0
4.3.4_2 | Tube fonte express Ø 80 | ml | 0
4.3.4_3 | Tube fonte express Ø 100 | ml | 0
4.3.4_4 | Tube fonte express Ø 125 | ml | 0
4.3.4_5 | Tube fonte express Ø 150
4.4 | Équipements, robinetteries et accessoires réseaux de plomberie sanitaire
4.4.1 | Vanne isolement à boisseau sphérique ACS, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.1_1 | Vanne taraudée du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.1_2 | Vanne taraudée du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.1_3 | Vanne à brides du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.4.1_4 | Vanne à brides noir > DN 100 | U | 0
4.4.2 | Vanne isolement à boisseau sphérique ACS à purge, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.2_1 | Vanne taraudée du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.2_2 | Vanne taraudée du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.3 | Clapet anti-retour, à boule ou à battant, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.3_1 | Clapet anti-retour du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.3_2 | Clapet anti-retour du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.3_3 | Clapet anti-retour du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.4.3_4 | Clapet anti-retour > DN 100 | U | 0
4.4.4 | Filtre à tamis, avec robinet de chasse, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.4_1 | Filtre à tamis du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.4_2 | Filtre à tamis du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.4_3 | Filtre à tamis du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.4.4_4 | Filtre à tamis > DN 100 | U | 0
4.4.5 | Vanne d'équilibrage ACS pour réseau ECS, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.5_1 | Vanne d'équilibrage du DN 12 au DN 25 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.5_2 | Vanne d'équilibrage du DN 32 au DN 50 (MM, FF, MF) | U | 0
4.4.5_3 | Vanne d'équilibrage du DN 65 au DN 100 | U | 0
4.4.5_4 | Vanne d'équilibrage > DN 100 | U | 0
4.4.6 | Accessoires
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.4.6_1 | Manomètre à bain d'huile DN 15, incluant robinet d'isolement nécessaire | U | 0
4.4.6_2 | Thermomètre à cadran EC/EG, incluant doigt de gant | U | 0
4.4.6_3 | Anti-bélier à ressort du DN 15 au DN 25 | U | 0
4.4.6_4 | Disconnecteur d'extrémité de type HA du DN 15 au DN 20 | U | 0
4.4.6_5 | Clapet anti-pollution de type EF du DN 15 au DN 25 | U | 0
4.5 | Production ECS et équipements collectifs
4.5.1 | Détendeur / réducteur de pression ACS, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.5.1_1 | Réducteur de pression à membrane bronze PN16 ACS Diam. 20/27, DESBORDES ou équivalent | U | 0
4.5.1_2 | Réducteur de pression à membrane bronze PN16 ACS Diam. 26/34, DESBORDES ou équivalent | U | 0
4.5.1_3 | Réducteur de pression à membrane bronze PN16 ACS Diam. 33/42, DESBORDES ou équivalent | U | 0
4.5.1_4 | Réducteur de pression à membrane bronze PN16 ACS Diam. 40/49, DESBORDES ou équivalent | U | 0
4.5.1_5 | Réducteur de pression à membrane bronze PN16 ACS Diam. 50/60, DESBORDES ou équivalent | U | 0
4.5.2 | Mitigeur thermostatique ACS, y compris toutes sujétions
Rappel : Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords unions, brides, prolongateur, etc.).
4.5.2_1 | Mitigeur thermostatique instamix M15X21 30 degrés à 60 degrés réf 2297600 ou équivalent | U | 0
4.5.2_2 | Mitigeur 180 taille 2 20x27, 10 à 50 °C ACS ULTRAMIX WATTS ou équivalent | U | 0
4.5.2_3 | Mitigeur 180 taille 3 26x34, 10 à 50 °C ACS ULTRAMIX WATTS ou équivalent | U | 0
4.5.2_4 | Mitigeur 180 taille 4 33x42, 10 à 50 °C ACS ULTRAMIX WATTS ou équivalent | U | 0
4.5.2_5 | Mitigeur 180 taille 5 40x49, 10 à 50 °C ACS ULTRAMIX WATTS ou équivalent | U | 0
4.5.2_6 | Mitigeur 180 taille 6 50x60, 10 à 50 °C ACS ULTRAMIX WATTS ou équivalent | U | 0
4.5.3 | Production ECS
Rappel: Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords divers, groupe de sécurité, raccords diélectriques, siphon de groupe, raccordements hydrauliques sur l'existant, adaptations et modifications de raccordements électriques et toutes sujétions de mises en oeuvre).
4.5.3_1 | Chauffe-eau électrique bloc sous évier 15 L | U | 0
4.5.3_2 | Chauffe-eau électrique résistance blindée 100 L, cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium, vertical mural compact | U | 0
4.5.3_3 | Chauffe-eau électrique résistance blindée 150 L, cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium, vertical mural compact | U | 0
4.5.3_4 | Chauffe-eau électrique résistance blindée 200 L, cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium, vertical mural compact | U | 0
4.5.3_5 | Chauffe-eau électrique blindé vertical stable 250 L monophasé, cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium | U | 0
4.5.3_6 | Chauffe-eau électrique blindé vertical stable 300 L monophasé, cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium | U | 0
4.5.3 | Pompe de recyclage ECS
Rappel: Les prix unitaires incluent l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords divers, groupe de sécurité, raccords diélectriques, siphon de groupe, raccordements hydrauliques sur l'existant, adaptations et modifications de raccordements électriques et toutes sujétions de mises en oeuvre).
4.5.3_1 | Pompe de bouclage ECS débit 1m3/h HM 2m CE | U | 0
4.5.3_2 | Pompe de bouclage ECS débit 2m3/h HM 2m CE | U | 0
4.5.3_3 | Pompe de bouclage ECS débit 4m3/h HM 2m CE | U | 0
4.5.3_4 | Pompe de bouclage ECS débit 5m3/h HM 2m CE | U | 0
4.5.3_5 | Pompe de bouclage ECS débit 6m3/h HM 2m CE | U | 0
4.5.3_6 | Pompe de bouclage ECS débit 6m3/h HM 5m CE | U | 0
4.6 | Réseaux d'évacutation EU, EV et EP
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant.
4.6.1 | Tube évacuation en PVC type Me, y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - coude, cône d'augmentation ou de réduction = 0,60 ml ; - culotte, branchement, té, joint de dilatation = 1,00 ml ; - tampon, manchon = 0,50 ml ; - raccordement sur canalisation existante en service = 1,50 ml.
4.6.1_1 | Tube PVC du Ø 32 au Ø 50 | ml | 0
4.6.1_2 | Tube PVC du Ø 63 au Ø 100 | ml | 0
4.6.1_3 | Tube PVC du Ø 110 au Ø 140 | ml | 0
4.6.1_4 | Tube PVC > Ø 160 | ml | 0
4.6.2 | Tube évacuation en Fonte (SMU et/ou SME), y compris toutes sujétions de pose
Mode de métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - coude, cône d'augmentation ou de réduction = 0,60 ml ; - culotte, branchement, té, joint de dilatation = 1,00 ml ; - tampon, manchon = 0,50 ml ; - raccordement sur canalisation existante en service = 1,50 ml.
4.6.2_1 | Tube fonte < au Ø 75 | ml | 0
4.6.2_2 | Tube fonte Ø 100 | ml | 0
4.6.2_3 | Tube fonte Ø 125 | ml | 0
4.6.2_4 | Tube fonte Ø 150 | ml | 0
4.6.2_5 | Tube fonte Ø 200 | ml | 0
4.6.2_6 | Tube fonte Ø 250 | ml | 0
4.6.2_7 | Tube fonte Ø 300 | ml | 0
4.7 | Accessoires et équipements réseaux d'évacuation
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant ; - l'ensemble des accessoires de montage et de pose (raccords divers, kit HMT, manchons anti-vibratiles, raccordements hydrauliques sur l'existant, adaptations et modifications de raccordements électriques et toutes sujétions de mise en oeuvre).
4.7.1 | Pompes de puisard, y compris toutes sujétions
4.7.1_1 | Pompe puisard type GV28 ou équivalent, y compris toutes sujétions | U | 0
4.7.1_2 | Pompe puisard type GV50 ou équivalent, y compris toutes sujétions | U | 0
4.7.1_3 | Flotteur d'alarmes | U | 0
4.8 | Réseaux de ventilation
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant.
4.8.1 | Gaines spiralée en acier galvanisé, y compris toutes sujétions
Mode de métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : les longueurs inférieures à 0,50 ml seront comptées pour 0,50 ml, les pièces particulières sont comptées pour des longueurs équivalentes de gaines droites, soit : coude à 90°, 60°, 45°, 30° : compté pour 1,50 ml - Té équerre à 90° (égal ou réduit): compté pour 2 ml du plus gros conduit - Réduction conique : comptée pour 1,50 ml du plus gros diamètre - Bouchon et manchons : comptés pour 0,50 ml.
4.8.1_1 | Gaine spiralée jusqu'au Ø 125 | ml | 0
4.8.1_2 | Gaine spiralée du Ø 160 au Ø 250 | ml | 0
4.8.1_3 | Gaine spiralée du Ø 315 au Ø 400 | ml | 0
4.8.1_4 | Gaine spiralée > Ø 400 | ml | 0
4.8.2 | Conduits souples en acier galvanisé, y compris toutes sujétions
4.8.2_1 | Conduits souples, non isolés, du Ø 125 au Ø 160 | ml | 0
4.8.2_2 | Conduits souples, non isolés, du Ø 200 au Ø 250 | ml | 0
4.8.2_3 | Conduits souples, non isolés, > Ø 250 | ml | 0
4.8.2_4 | Conduits souples, isolés ép. 25 mm, du Ø 125 au Ø 160 | ml | 0
4.8.2_5 | Conduits souples, isolés ép. 25 mm, du Ø 200 au Ø 250 | ml | 0
4.8.2_6 | Conduits souples, isolés ép. 25 mm, > Ø 250 | ml | 0
4.8.2_7 | Conduits souples, isolés ép. 50 mm, du Ø 125 au Ø 160 | ml | 0
4.8.2_8 | Conduits souples, isolés ép. 50 mm, du Ø 200 au Ø 250 | ml | 0
4.8.2_9 | Conduits souples, isolés ép. 50 mm, > Ø 250 | ml | 0
4.8.3 | Conduits rectangulaires, y compris toutes sujétions
4.8.3_1 | Conduits rectangulaires en acier galvanisé, y compris toutes sujétions | kg | 0
4.8.3_2 | Conduits rectangulaires en acier noir, y compris toutes sujétions | kg | 0
4.8.3_3 | Conduits rectangulaires en inox, y compris toutes sujétions | kg | 0
4.9 | Accessoires et équipements sur réseaux de ventilation
Rappel : Le prix unitaire des réseaux comprend la fourniture et la mise en oeuvre de l'ensemble de leurs accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre. La prestation comprend : - la main d'oeuvre nécessaire ; - la fourniture de tous les petits accessoires (joints, colliers, chevilles...) ; - les interventions et adaptations nécessaires sur le réseau existant (modification de gaines, liaisons e raccordements électriques, etc.).
4.9.1 | Ventilateur de gaine type CANAL FAST isolé ECM ou équivalent, y compris toutes sujétions
4.9.1_1 | Ventilateur de gaine de Ø <= 125 | U | 0
4.9.1_2 | Ventilateur de gaine de Ø 160 à Ø 200 | U | 0
4.9.1_3 | Ventilateur de gaine > Ø 200 | U | 0
4.9.2 | Caisson de ventilation simple peau basse consommation type RECTILYS ECM ou équivalent, y compris toutes sujétions
4.9.2_1 | Type ECM600, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.2_2 | Type ECM800, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.2_3 | Type ECM1500, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.2_4 | Type ECM2700, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.2_5 | Type ECM3100, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.3 | Caisson de ventilation encombrement réduit, à isolation renforcée 50 mm, basse consommation type SILENS'AIR ECM ou équivalent, y compris toutes sujétions
4.9.3_1 | Type ECM900, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.3_2 | Type ECM1000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.3_3 | Type ECM2000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.3_4 | Type ECM3600, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4 | Caisson d'insufflation/extraction, à isolation renforcée 50 mm, basse consommation type MODULYS ECM ou équivalent, y compris toutes sujétions
4.9.4_1 | Type ECM800, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4_2 | Type ECM1500, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4_3 | Type ECM4000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4_4 | Type ECM6000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4_5 | Type ECM8000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.4_6 | Type ECM10000, y compris toutes sujétions | U | 0
4.9.5 | Clapet coupe-feu et Volet coupe-feu
Mode de métré : Les prix unitaires incluent la fourniture et la pose des éléments suivants : clapet coupe-feu télécommandé, incluant l'ensemble des accessoires tel que fusibles thermiques, contacts de début de course et de fin de course, le moteur de réarmement, l'ensemble des cablâges, les tests de vérification de fonctionnement et d'asservissement.
4.9.5_1 | Cartouche coupe-feu jusqu'au Ø 125 | U | 0
4.9.5_2 | Clapet coupe-feu du Ø 125 au Ø 250 | U | 0
4.9.5_3 | Clapet coupe-feu du Ø 315 au Ø 400 | U | 0
4.9.5_4 | Clapet coupe-feu > Ø 400 | U | 0
4.9.5_5 | Clapet coupe-feu rectangulaire mesuré au demi-périmètre (par exemple 400x200 => 0,60 m) | m | 0
4.9.5_6 | Volet coupe-feu rectangulaire mesuré au demi-périmètre (par exemple 400x200 => 0,60 m) | m | 0
4.9.6 | Registre manuel de type IRIS ou équivalent
4.9.6_1 | Registre du Ø 125 au Ø 250 | U | 0
4.9.6_2 | Registre du Ø 315 au Ø 400 | U | 0
4.9.6_3 | Registre > Ø 400 | U | 0
4.10 | Calorifuge de réseaux
4.10.1 | Calorifuge de réseaux eau chaude et eau glacée
Mode de Métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - coude, cône d'augmentation ou de réduction = 0,60 ml ; - vannes, pompes, accessoires divers = 1,00 ml ; - raccordement sur canalisation existante en service = 1,00 ml.
4.10.1_1 | Coquille de laine de roche ép. 30 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_2 | Coquille de laine de roche ép. 40 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_3 | Coquille de laine de roche ép. 50 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_4 | Coquille de laine de roche ép. 30 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.1_5 | Coquille de laine de roche ép. 40 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.1_6 | Coquille de laine de roche ép. 50 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.1_7 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 30 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_8 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 40 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_9 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 50 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.1_10 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 30 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.1_11 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 40 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.1_12 | Coquille de mousse polyuréthane ép. 50 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.2 | Calorifuge de réseaux de plomberie sanitaire
Mode de métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - coude, cône d'augmentation ou de réduction = 0,60 ml ; - vannes, pompes, accessoires divers = 1,00 ml ; - raccordement sur canalisation existante en service = 1,00 ml.
4.10.2_1 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 13 mm du Ø 10/12 au Ø 16/18 | ml | 0
4.10.2_2 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 13 mm du Ø 20/22 au Ø 26/28 | ml | 0
4.10.2_3 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 13 mm du Ø 30/32 au Ø 38/40 | ml | 0
4.10.2_4 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 13 mm > Ø 38/40 | ml | 0
4.10.2_5 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 19 mm du Ø 10/12 au Ø 16/18 | ml | 0
4.10.2_6 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 19 mm du Ø 20/22 au Ø 26/28 | ml | 0
4.10.2_7 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 19 mm du Ø 30/32 au Ø 38/40 | ml | 0
4.10.2_8 | Manchons de type ARMAFLEX ép. 19 mm > Ø 38/40 | ml | 0
4.10.3 | Calorifuge de réseaux de ventilation et protection coupe-feu
Mode de métré : Les quantités à prendre sont les quantités réellement mises en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales. Les accessoires sont comptés en plus-value pour les longueurs suivantes : - coude, cône d'augmentation ou de réduction = 0,60 ml ; - vannes, pompes, accessoires divers = 1,00 ml ; - raccordement sur canalisation existante en service = 1,00 ml.
4.10.3_1 | Matelas de laine de verre ép. 25 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.3_2 | Matelas de laine de verre ép. 50 mm finition kraft alu | m² | 0
4.10.3_3 | Matelas de laine de verre ép. 25 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.3_4 | Matelas de laine de verre ép. 50 mm finition tôle isoxal | m² | 0
4.10.3_5 | Flocage coupe-feu ép. 25 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.10.3_6 | Flocage coupe-feu ép. 35 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.10.3_7 | Flocage coupe-feu ép. 50 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.10.3_8 | Gaine coupe-feu en plâtre ép. 25 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.10.3_9 | Gaine coupe-feu en plâtre ép. 35 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.10.3_10 | Gaine coupe-feu en plâtre ép. 50 mm, y compris fourniture PV et toutes sujétions | m² | 0
4.11 | Compteurs à impulsion et compteurs volumétriques
4.11.1 | Compteur volumétrique à impulsion pour réseau EF ou ECS
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - les prestations de raccordements hydrauliques et électriques ; - le paramétrage et le calibrage de chaque compteur ; - le câblage et l'adressage de chaque compteur vers l'automate de gestion ; - la remontée d'informations vers la supervision, incluant la mise à jour de la base de données et la création de vues graphiques ; - toutes autres prestations nécessaires à l'exploitation de chaque compteur.
4.11.1_1 | Compteur volumétrique à impulsion DN 15 | U | 0
4.11.1_2 | Compteur volumétrique à impulsion DN 20 | U | 0
4.11.1_3 | Compteur volumétrique à impulsion DN 25 | U | 0
4.11.1_4 | Compteur volumétrique à impulsion DN 32 | U | 0
4.11.1_5 | Compteur volumétrique à impulsion DN 40 | U | 0
4.11.1_6 | Compteur volumétrique à impulsion DN 50 | U | 0
4.11.2 | Compteur d'énergies thermiques EC ou EG
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - les prestations de raccordements hydrauliques et électriques ; - le paramétrage et le calibrage de chaque compteur ; - la visite de contrôle de l'installation (VCI) par le fabricant ; - le câblage et l'adressage de chaque compteur vers l'automate de gestion ; - la remontée d'informations vers la supervision, incluant la mise à jour de la base de données et la création de vues graphiques ; - toutes autres prestations nécessaires à l'ecploitation de chaque compteur.
4.11.2_1 | Compteur d'énergies thermiques DN 20 | U | 0
4.11.2_2 | Compteur d'énergies thermiques DN 25 | U | 0
4.11.2_3 | Compteur d'énergies thermiques DN 32 | U | 0
4.11.2_4 | Compteur d'énergies thermiques DN 40 | U | 0
4.11.2_5 | Compteur d'énergies thermiques DN 50 | U | 0
4.11.2_6 | Compteur d'énergies thermiques DN 65 | U | 0
4.11.2_7 | Compteur d'énergies thermiques DN 80 | U | 0
4.11.2_8 | Compteur d'énergies thermiques DN 100 | U | 0
4.11.2_9 | Compteur d'énergies thermiques DN 125 | U | 0
4.12 | Climatisation à détente directe
4.12.1 | Split system mural
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - l'unité intérieure, l'unité extérieure ; - le thermostat de commande ; - la sonde de contrôle de température ambiante à remonter sur la supervision ; - la pompe de relevage des condensats ; - la mise en service ; - toutes autres prestations nécessaires.
4.12.1_1 | Puissance froide jusqu’à 2 500 W | U | 0
4.12.1_2 | Puissance froide jusqu’à 3 500 W | U | 0
4.12.1_3 | Puissance froide jusqu’à 5 000 W | U | 0
4.12.1_4 | Puissance froide jusqu’à 7 500 W | U | 0
4.12.1_5 | Puissance froide jusqu’à 10 000 W | U | 0
4.12.2 | Bi-split mural
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - l'unité intérieure, l'unité extérieure ; - le thermostat de commande ; - la sonde de contrôle de température ambiante à remonter sur la supervision ; - la pompe de relevage des condensats ; - la mise en service ; - toutes autres prestations nécessaires.
4.12.2_1 | Puissance froide jusqu’à 2 500W, par unité intérieure | U | 0
4.12.2_2 | Puissance froide jusqu’à 3 500W, par unité intérieure | U | 0
4.12.2_3 | Puissance froide jusqu’à 5 000W, par unité intérieure | U | 0
4.12.2_4 | Puissance froide jusqu’à 7 500W, par unité intérieure | U | 0
4.12.2_5 | Puissance froide jusqu’à 10 000W, par unité intérieure | U | 0
4.12.3 | Liaisons frigorifiques et accessoires divers
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - les lignes liquides et gaz, y compris supports nécessaires ; - les liaisons de puissance et de commande ; - le réseau condensats ; - la mise en service ; - toutes autres prestations nécessaires.
4.12.3_1 | Liaisons frigorifiques | ml | 0
4.12.3_2 | Pompe de relevage condensats | U | 0
4.12.3_3 | Tirage au vide et appoint de gaz en fluide R410c | kg | 0
4.12.3_4 | Tirage au vide et appoint de gaz en fluide R32 | kg | 0
4.12.3_5 | Sonde de détection fluide frigorigène | U | 0
4.13 | Protection incendie
4.13.1 | Robinet incendie armé (RIA) et accessoires
Mode de métré : Les prix unitaires incluent l'ensemble des prestations suivantes : - les petits accessoires de pose et de raccordement ; - le raccordement sur le réseau existant ; - toutes autres prestations nécessaires.
4.13.1_1 | Poste RIA Ø 25 Long. 20 ml y compris toutes sujétions | U | 0
4.13.1_2 | Poste RIA Ø 25 Long. 30 ml y compris toutes sujétions | U | 0
4.13.1_3 | Poste RIA Ø 33 Long. 20 ml y compris toutes sujétions | U | 0
4.13.1_4 | Poste RIA Ø 33 Long. 30 ml y compris toutes sujétions | U | 0
4.13.1_5 | Potence pour poste RIA | U | 0
4.13.1_6 | Sceau d'incendie et potence | U | 0
4.13.1_7 | Hache sous verre dormant | U | 0
5 | DIVERS
5.1 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de tranchées, entailles, percements, bouchements et scellements divers dans des ouvrages en maçonnerie.
Ces prestations comprennent :
- le repérage et le traçage ;
- la mise en place des protections nécessaires ;
- l'installation du matériel ;
- la réalisation de l'intervention proprement dite ;
- l'enlèvement et l'évacuation des gravois ;
- le repliement du matériel ;
- le nettoyage de la zone d'intervention.
5.1.1 | Entaille et tranchée
Mode de métré : Les entailles et tranchées ci-après seront comptées :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml ;
- au-delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelle que soit la section.
5.1.1_1 | • jusqu'à 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | ml | 0
5.1.1_2 | • jusqu'à 100 cm2 de section dans béton | ml | 0
5.1.1_3 | • au delà de 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | m3 | 0
5.1.1_4 | • au delà de 100 cm2 de section dans béton | m3 | 0
5.1.2 | Percement à la mèche pour le passage de câbles, gaines, tubes,…
Mode de métré : Les percements à la mèche seront comptés au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm.
Nota : les percement liés à la fixation d'équipements électriques sont compris dans les postes du chapitre "Mise en œuvre".
5.1.2_1 | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm | 0
5.1.2_2 | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans béton | cm | 0
5.1.2_3 | • de 26 à 50 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm | 0
5.1.2_4 | • de 26 à 50 mm de diamètre dans béton | cm | 0
5.1.3 | Scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée (compris raccords)
Mode de métré : Les scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée ci-après seront comptés :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml ;
- au delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelle que soit la section.
5.1.3_1 | • jusqu'à 100 cm2 de section | ml | 0
5.1.3_2 | • au delà de 100 cm2 de section | m3 | 0
5.1.3 | Scellements ou bouchements de percements (compris raccords)
Mode de métré : Les scellements ou bouchements de percements ci-après seront comptés :
- jusqu'à 40 cm à l'équerre : au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm ;
- au delà de 40 cm à l'équerre : au m3 avec un minimum de 5,00 cm quelle que soit la section.
5.1.3_1 | • jusqu'à 25 cm à l'équerre | cm | 0
5.1.3_2 | • de 26 à 50 cm à l'équerre | cm | 0
5.2 | Travaux ponctuels hors articles du bordereau de prix unitaires
Ces prestations comprennent :
- tous les frais de déplacement y compris les frais liés aux temps de déplacement des personnels ;
- le salaire des personnels, y compris les charges ;
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires ;
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux ponctuels ;
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel et des fournitures à pied d'œuvre ;
- les frais de chantier ;
- les frais généraux de l'entreprise ;
- toutes les petites fournitures (vis, câbles pour raccordement, tubes, gaines, pots d'encadrement…) ;
- les fournitures jusqu'à une valeur déterminé dans les articles ci-après.
Le prix à prendre en compte pour les fournitures est celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
Les fournitures autres seront comptées suivant les conditions du chapitre "Fournitures seules".
Nota : Ces articles ne pourront pas être cumulatifs. Leur usage sera unique pour une même zone de travaux ou une même zone géographique.
Ces articles devront avoir fait l'objet d'un accord écrit dans la commande de la DAPJ.
Après chaque intervention : le titulaire devra fournir un attachement sur la prestation réalisée.
Cet attachement comportera le nombres d'heure passés pour l'exécution de cette prestation ainsi que la liste des matériaux utilisés. Cet attachement devra être validé par un représentant de la DAPJ.
5.2.1 | Travaux pontuels exécutés par 1 personne pendant les jours ouvrables entre 6 h et 21 h
pour :
5.2.1_1 | • une intervention estimée à une demi-journée au plus (4 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 90,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.1_2 | • une intervention estimée à une journée au plus (de 4 à 8 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 180,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.1_3 | • une intervention estimée à une journée et demi au plus (de 8 à 12 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 270,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.1_4 | • une intervention estimée à deux journée au plus (de 12 à 16 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 360,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.2 | Travaux pontuels exécutés par 2 personnes pendant les jours ouvrables entre 6 h et 21 h
pour :
5.2.2_1 | • une intervention estimée à demi-journée au plus (2 pers. x 4 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 180,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.2_2 | • une intervention estimée à une journée au plus (2 pers. x de 4 à 8 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 360,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.2_3 | • une intervention estimée à une journée et demie au plus (2 pers. x de 8 à 12 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 540,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.2.2_4 | • une intervention estimée à deux journées au plus (2 pers. x de 12 à 16 heures maximum) | FF | 0
compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 720,00 € HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises
5.3 | Supervision
La supervision en place sur le site du Sénat est prise en charge par le logiciel PCVue.
Les prestations de supervision pourront comprendre la création, la supression ou la mise à jour de vues graphiques existantes. Pour chaque demande, la prestation devra comprendre :
• Pour la suppression et/ou modification de vues graphiques existantes :
- purge de la base de données existante, suppression de vues ;
- création d'une nouvelle base de données ;
- création de nouvelles vues graphiques, y compris bandeau de détails ;
- création et déclaration des compteurs vers EMS ;
- historisation des données, archivages, etc.
• Pour la création de nouvelles vues graphiques:
- création d'une nouvelle base de données ;
- création de nouvelles vues graphiques, y compris bandeau de détails ;
- création et déclaration des compteurs vers EMS ;
- historisation des données, archivages, etc.
Après chaque intervention, le titulaire devra fournir un attachement sur la prestation réalisée.
Cet attachement comportera le nombre d'heures passées pour l'exécution de cette prestation ainsi que la liste des matériaux utilisés. Il devra être validé par un représentant de la DAPJ.
5.3.1 | Prestations associées à la suppression et/ou la modification de vues graphiques existantes :
5.3.1_1 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 1 et 10 | U | 0
5.3.1_2 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 11 et 20 | U | 0
5.3.1_3 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 21 et 50 | U | 0
5.3.1_4 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 51 et 75 | U | 0
5.3.2 | Prestations associées à la création de vues graphiques existantes :
5.3.2_1 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 1 et 10 | U | 0
5.3.2_2 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 11 et 20 | U | 0
5.3.2_3 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 21 et 50 | U | 0
5.3.2_4 | • prix forfaitaire, pour un nombre de points compris entre 51 et 75 | U | 0