## ELEC - PG AC
DIRECTION DE L'ARCHIECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET DEPENDANCES
TRAVAUX D'ELECTRICITE
COURANT FORT - COURANTS FAIBLES
ACCORD-CADRE
D.C.E.
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
2025-09-01

## ELEC - MS01 - AC BC - BPU
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHIECTURE,DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
| D.C.E. - TRAVAUX D'ELECTRICITE |  | 2025-09-01
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
| Description des ouvrages | U | Prix Unitaire en €
0 | GENERALITES |  |  | 1
0.1 | Nature des travaux
A titre indicatif, les travaux d'entretien et de rénovation à exécuter sont :
- la rénovation des bureaux du personnel du Sénat et des parlementaires ;
- la rénovation des locaux annexes tels que salles de réunion, sanitaires, vestiaires, locaux techniques, circulations, cages d'escalier… ;
- la rénovation de salons dans le Palais du Luxembourg ;
- l'entretien des équipements dans le Jardin du Luxembourg ;
0.2 | Dispositions particulières
L'entreprise devra inclure dans l'ensemble de ses prix unitaires l'enlèvement et l'évacuation de ses gravois à la décharge publique au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux.
Ses prix unitaires devront également inclure les frais de transport, de tri et les droits de la décharge publique.
0.3 | Mise en oeuvre - Matériaux
Mise en oeuvre des matériaux
La mise en œuvre des matériaux sera en conformité avec :
- les D.T.U.
- les règles professionnelles
- les avis techniques
- les prescriptions des fabricants
Matériaux
Les matériaux à mettre en oeuvre seront :
- neufs et sans vice
- conformes aux prescriptions des normes en vigueur
- conformes au présent document ou demande de devis
- conformes aux échantillons acceptés par le maître d'ouvrage
L'emploi de matériaux de qualité supérieure à celle demandée, ou décrits dans le présent marché, ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un ordre écrit du maître d'ouvrage.
L'emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement leur refus, aux frais de l'entrepreneur qui, de plus, supportera les frais de la remise en état des ouvrages qui en découlerait.
Cas particuliers :
1) Matériaux non normalisés
L'emploi de matériaux non normalisés devra obligatoirement avoir reçu l'agrément du maître d'ouvrage et du contrôleur technique s'il y a lieu.
2) Matériaux de réemploi
Étant donné le caractère très particulier des locaux, des matériaux de réemploi pourront être utilisés dans des cas très précis, définis dans le cadre du présent bordereau.
Ces matériaux de réemploi seront toujours soumis avant mise en oeuvre à l'accord du maître d'ouvrage et du contrôleur technique s'il y a lieu.
0.4 | Mode de métré
Dispositions particulières spécifiques au présent lot en complément des principes généraux indiqués dans le CCAP.
Les prix du présent bordereau incluent tous les frais afférents à l'approvisionnement, au montage, à la descente, au coltinage des matériaux et matériels, ainsi que le tri et l'évacuation des gravois et déchets suivant les prescriptions définies au CCAP.
Travail en hauteur
Les échafaudages prévus aux ouvrages communs ne seront applicables que pour des travaux situés à plus de 3,50 ml du sol.
Travail sous faible hauteur
Il ne sera accordé aucune majoration pour des travaux effectués sous faible hauteur
Travail en local exigu
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en local exigu ou espace restreint
Travail en cage d'escalier
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en cage d'escalier.
Travail en local insalubre
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés dans des locaux insalubres, sales, humides, etc.
Travail en plafond
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en plafond.
Etudes, plans, DOE
Les prix unitaires du présent bordereau sont réputés inclure tous les frais afférens à l'élaboration des devis suivant les documents remis par la maîtrise d'oeuvre, les plans d'exécution, les tests et auto-contrôles, le DOE, etc.
1 | TRAVAUX PREALABLES
1.1 | Protection
Nota :
Cette prestation devra être prise en compte uniquement lorsqu'elle aura fait l'objet d'une demande expresse de la DAPJ.
Mode de métré :
Surface réelle en protection. Les prix unitaires intégreront toutes les sujétions de recouvrement.
1.1.1 | Protection légère au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation d'une protection légère du sol.
Cette protection sera constituée par une double épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au sol par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.1.1 | - pose, entretien, dépose et évacuation | m2 | 0
1.1.2 | Protection moyenne au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection moyenne du sol.
Cette protection sera constituée par :
un feutre mince (bidime, toiles, bâches,..)
un panneau d'aggloméré de 5 mm d'épaisseur jointoyé au ruban adhésif de forte adhérence
1.1.2.1 | - pose, entretien, dépose et évacuation | m2 | 0
1.1.3 | Protection légère au mur
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère au mur ou en paroi.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au mur ou en paroi par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.3.1 | - pose, entretien, dépose et évacuation | m2 | 0
1.1.4 | Protection d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières, les projections de gravois, de peinture et autres.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.1.4.1 | - pose, entretien, dépose et évacuation | m2 | 0
1.2 | Equipements de chantier
Ces prestations comprendont, à minima, l'acheminement, l'installation, la location jusqu'à 3 mois, la dépose et toutes les sujétions de coltinage.
1.2.1 | Echafaudage roulant avec l'ensemble de ses équipements et un platelage de protection
Cet échafaudage devra permettre de supporter une charge de 150 à 200 kg/m2.
Nota important : les échafaudages seront à prendre en compte à partir de travaux à plus de 3,50 m de hauteur
1.2.1.1 | - Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 3,50 m jusqu'à 5,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.1.2 | - Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 5,00 m jusqu'à 7,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.1.3 | - Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 7,00 m jusqu'à 9,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.2 | Nacelle élevatrices
Ces équipements incluront la mise en place du balisage de sécurité ainsi que la présence du personnel au sol.
1.2.2.1 | - Nacelle automotrice articulée jusqu'à 10,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.2.2 | - Nacelle automotrice télescopique jusqu'à 15,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.2.3 | - Plateforme élévatrice à ciseaux jusqu'à 10,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.2.4 | - Camion nacelle Véhicule Léger jusqu'à 15,00 m de hauteur de travail | U | 0
1.2.3 | Eclairage provisoire de chantier
1.2.3.1 | - Éclairage provisoire lors de dépose et repose de luminaires ou d'appliques (douilles et ampoules led) | U | 0
1.2.3.2 | - Guirlande led chantier 25 ml compris câble d'alimentation | U | 0
1.2.3.3 | - Guirlande led chantier 50 ml compris câble d'alimentation | U | 0
1.2.4 | Coffrets de chantier
Coffret de chantier type P17 avec un cordon de raccordement de 25,00 ml
1.2.4.1 | - Coffret P17 IP44 IK10 16A sur châssis - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique | U | 0
1.2.4.2 | - Coffret P17 IP44 IK09 40A sur châssis - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T | U | 0
1.3 | Dépose d'équipement existant
La dépose des équipements existant inclut la déconnexion et l'isolation de la ligne, mais également la consignation et la déconsignation du départ.
Toutes les déposes seront réalisées avec soin. En cas de dépose sans repose, le Sénat se réserve le droit de récupérer le matériel. Dans le cas contraire, l’évacuation et les frais de décharge sont inclus dans le prix de la prestation.
1.3.1 | Dépose d'équipement existant
1.3.1.1 | - Petit appareillage de toutes sortes (PC, RJ45, prise TV, interrupteur, bouton poussoir...)
1.3.1.1.1. | a) en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.1.1.2 | b) sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.1.2 | - Equipement de sécurité (balise, bloc de sécurité,tête de DI, support de tête de DI...)
1.3.1.2.1 | a) en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.1.2.2 | b) sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.1.3 | - Equipement d'éclairage (appliques, plafonnier…)
1.3.1.3.1 | a) en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.1.3.2 | b) sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.1.4 | - Equipement d'armoire (disjoncteur, bloc différentiel, contacteur…)
1.3.1.4.1 | a) en conservation compris mise en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U | 0
1.3.1.4.2 | b) sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 0
1.3.1.5 | - Plaque modulaire en plafond | U | 0
1.3.1.6 | - Plaque de plancher technique | U | 0
1.3.2 | Dépose de conducteur (fils, câbles…)
Dépose de câbles, fils… quel que soit leur nombre par mètre linaire de gaines, tubes, moulures, chemin de câble...
1.3.2.1 | • jusqu'à 50,00 ml | U | 0
1.3.2.2 | • de 50,00 ml jusqu'à 100,00 ml | U | 0
1.3.2.3 | • de 100,00 ml jusqu'à 150,00 ml | U | 0
1.3.2.4 | • de 150,00 ml jusqu'à 200,00 ml | U | 0
1.3.2.5 | • au-delà de 200,00 ml | ml | 0
1.3.3 | Dépose de tubes, moulures, goulottes
Dépose de tubes, moulures, goulottes... quelles que soient leurs dimensions par mètre linaire
1.3.3.1 | • jusqu'à 25,00 ml | U | 0
1.3.3.2 | • de 25,00 ml jusqu'à 50,00ml | U | 0
1.3.3.3 | • de 50,00 ml jusqu'à 100,00 ml | U | 0
1.3.3.4 | • de 100,00 ml jusqu'à 150,00 ml | U | 0
1.3.3.5 | • de 150,00 ml jusqu'à 200,00 ml | U | 0
1.3.3.6 | • au-delà de 200,00 ml | ml | 0
2 | FOURNITURES SEULES (sans mise en œuvre)
2.1 | Fournitures sur catalogues d'appareillages "électriques"
Les fournitures d'appareillages "électriques" seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur les tarifs d'un catalogue fournisseur.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'oeuvre
- les frais de transports, de stockage...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en oeuvre de cette fourniture
Le coefficient applicable sera déterminé par nature de fourniture (ex : pour 10 équipements à x euros, le coefficient retenu sera celui applicable aux fournitures facturées 10x euros). RAPPEL - Mode de métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales.
Nota important : chaque année n, les catalogues de l'année s'appliquent. Il appartient au titulaire de fournir les catalogues en cours à l'année n. A défaut, les catalogues joints au BPU ou les derniers catalogues transmis s'appliqueront.
2.1.1 | Coefficient sur le catalogue "LEGRAND"
Document joint au dossier sous format Excel et PDF
2.1.1.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 0
2.1.1.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 0
2.1.1.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 0
2.1.2 | Coefficient sur le catalogue "SCHNEIDER"
Document joint au dossier sous format PDF
2.1.2.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 0
2.1.2.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 0
2.1.2.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 0
2.1.3 | Coefficient sur le catalogue "R&M"
Document joint au dossier sous format PDF et Excel
2.1.3.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 0
2.1.3.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 0
2.1.3.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 0
2.1.4 | Coefficient sur le catalogue "WAGO"
Document joint au dossier sous format PDF et Excel
2.1.4.1 | - Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 0
2.1.4.2 | - Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 0
2.1.4.3 | - Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 0
2.2 | Fournitures sur factures fournisseurs
Les fournitures ne figurant ni dans les articles du B.P.U. ci-avantet ci-après ni sur les catalogues répertoriés ci-avant seront rémunérés par l'application d'un coefficient sur la base de la valeur nette d'achat du prix unitaire, hors transport, facturée à l'entreprise titulaire du présent lot uniquement sur les quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'oeuvre
- les frais de transports, de stockage...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en oeuvre de cette fourniture
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur justifiant le PU et la quantité
Le prix à prendre en compte est celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
Le coefficient applicable sera déterminé par nature de fourniture (ex : pour 10 équipements à x euros, le coefficient retenu sera celui applicable aux fournitures facturées 10x euros).
Nota important : Dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'appliquent pas.
2.2.1 | - Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 0
2.2.2 | - Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 0
2.2.3 | - Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 0
2.2.4 | - Coefficient pour une valeur supérieur à 5 000 €HT | Cf | 0
52
3 | MISE EN ŒUVRE compris petites fournitures
Les prix du présent chapitre incluent toutes les sujétions de pose, de raccordement, d'ajustement dans les menuiseries et les maçonneries, les percements et scellements éventuels, les raccordements ainsi que les accessoires ( cosses, bornes, repérage, etc.).
Les prix du présent chapitre incluent également toutes les petites FOURNITURES notamment pour les fixations de toutes sortes les chevilles, les vis, les attaches, les colliers, les cosses, les bornes, les étiquettes de repérages…
19
3.1 | Mise en œuvre d'équipements électriques
3.1.1 | Pose d'équipement neuf et/ou repose d'équipement existant
Cette prestation inclut les fixations et les raccordements , ainsi que le test des équipements après pose ou repose (compris dépose des éclairages provisoires de chantier).
3.1.1.1 | - Pour des petits appareillages (PC, RJ45, prise TV, interrupteur, douille, bouton poussoir,blocs nourrices.) | U | 0
3.1.1.2 | - Pour des équipements de sécurité (balise, bloc de sécurité...) | U | 0
3.1.1.3 | - Pour des équipements d'éclairage (appliques, plafonniers,bandeaux lumineux…) | U | 0
3.1.1.4 | - Equipement d'armoire (disjoncteur, bloc différentiel, concateur…) | U | 0
3.1.1.5 | - Plaque modulaire en plafond | U | 0
3.1.1.6 | - Plaque de plancher technique | U | 0
|  | U | 0
3.1.2 | Pose de Conducteurs
Généralités
Les prix du présent chapitre comprennent :
- la mise en oeuvre des conducteurs en tube, moulure, goulotte en apparent ou encastré,
- la fourniture et la mise en oeuvre des repérage des câbles par porte-étiquette et étiquette, bagues aux couleurs conventionnelles et/ou spécifiques au Sénat à raison d'un repérage tous les 10 ml, à chaque changement de direction, ainsi que de part et d'autre d'une traversée de maçonnerie.
- la fourniture et mise en oeuvre des boîtes carrées nécessaires ainsi que les accessoires nécessaires
- la fourniture et mise en oeuvre des accessoires de fixation ainsi que les percements nécessaires aux fixations
- les aiguillages nécessaires aux passages des conducteurs dans des ouvrages existants conservés ainsi que ceux éventuellements nécessaires dans des ouvrages neufs
Mode de métré
Attente aux différents points de raccordement :
A la longueur réelle des fils et câbles mis en oeuvre il sera ajouté pour permettre les raccordements:
- Pour le petit appareillage 0.10 ml
- Pour les appareils d'éclairage 0.50 ml
3.1.2.1 | - Câble Cfa toute nature | U | 0
3.1.3 | Pose de coffrets et d'armoires électriques
Cette prestation inclut l’ensemble des interventions nécessaires à l’installation d’une armoire électrique, comprenant la mise en œuvre, l’intégration de tous les équipements, les tests ainsi que la mise en service. Le chiffrage de la fourniture des protections électriques sera réalisé via le catalogue d’appareillage électrique. La rémunération du titulaire au titre du "Coefficient pour intégration d'un Automate" correspond au produit du coefficient appliqué au montant des postes coffrets ou armoires (Coefficient x 3.1.3.1 ou 3.1.3.2 à 3.13.10).
3.1.3.1 | - Coffrets h < 800mm et l <600mm | Ens | 0
3.1.3.2 | - Coffrets h > 801mm & < 1200mm et l <600mm | Ens | 0
3.1.3.3 | - Coffrets h > 1201mm & < 1400mm et l <600mm | Ens | 0
3.1.3.4 | - Coffrets h < 800mm et l <600mm + gaines L300 | Ens | 0
3.1.3.5 | - Coffrets h > 801mm & < 1200mm et l <600mm + gaines L300 | Ens | 0
3.1.3.6 | - Coffrets h > 1201mm & < 1400mm et l <600mm + gaines L300 | Ens | 0
3.1.3.7 | - Armoire h > 1500 & < 1800mm et l <600 | Ens | 0
3.1.3.8 | - Armoire h > 1801 et l <600 | Ens | 0
3.1.3.9 | - Armoire h > 1500 & < 1800mm et l <800 | Ens | 0
3.1.3.10 | - Armoire h > 1801 et l <800 | Ens | 0
3.1.3.11 | - Coefficient pour intégration d'un Automate | Coef. | 0
4 | FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE
Tous les prix unitaires comprennent : - les coûts de main d'œuvre avec charges sociales - les coûts de la fourniture - les frais de transport - le coltinage à pied d'œuvre - et la prise en compte des chutes, pertes... - toutes les sujétions de pose, de raccordement, d'ajustement dans les menuiseries et les maçonneries - les percements et scellements éventuels, les raccordements ainsi que les accessoires ( cosses, bornes, etc. ) - la mise en oeuvre des repérage des câbles par porte-étiquette et étiquette, bagues aux couleurs conventionnelles et/ou spécifiques au Sénat à raison d'un repérage tous les 10 ml, à chaque changement de direction, ainsi que de part et d'autre d'une traversée de maçonnerie. - les aiguillages nécessaires aux passages des conducteurs dans des ouvrages existants conservés ainsi que ceux éventuellements nécessaires dans des ouvrages neufs - les raccordements cuivre et fusion optiques - les tests pour les câbles TV, VDI cuivre et optique. Les prix du présent chapitre incluent également toutes les petites FOURNITURES notamment pour les fixations de toutes sortes les chevilles, les vis, les attaches, les colliers, les cosses, les bornes, les étiquettes de repérages, boîtes de dérivation, bornes à levier, accessoires type raccord, embouts, dérivation, jonction pour les conduits, tubes, moulures et goulotte.
Lorsqu'une marque est citée, l'équivalent du produit dans une autre marque peut être proposé. Le Sénat se réserve le droit de refuser le produit proposé, pour des raisons de compatibilité avec ses installations.
RAPPEL - Mode de métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales.
4.1 | FILS et CABLES
Fournitures, pose et raccordement de câbles électriques de toute nature.
4.1.1 | - Câbles U 1000 R2V 3 G 1,5 mm² | ml | 0
4.1.2 | - Câbles U 1000 R2V 3 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.3 | - Câbles U 1000 R2V 3 G 6 mm² | ml | 0
4.1.4 | - Câbles U 1000 R2V 5 G 1,5 mm² | ml | 0
4.1.5 | - Câbles U 1000 R2V 5 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.6 | - Câbles U 1000 R2V 5 G 6 mm² | ml | 0
4.1.7 | - Câbles U 1000 R2V 5 G 10 mm² | ml | 0
4.1.8 | - Câbles U 1000 R2V 5 G 25 mm² | ml | 0
4.1.9 | - Câbles HO7 RN-F 3 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.10 | - Câbles HO7 RN-F 3 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.11 | - Câbles CR1-C1 2 x 2,5 mm² | ml | 0
4.1.12 | - Câbles CR1-C1 3 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.13 | - Câbles CR1-C1 5 G 2,5 mm² | ml | 0
4.1.14 | - Câbles CR1-C1 5 G 6 mm² | ml | 0
4.1.15 | - Fils H07 V-K 1,5 mm² | ml | 0
4.1.16 | - Fils H07 V-K 2,5 mm² | ml | 0
4.1.17 | - Fils H07 V-K 6 mm² | ml | 0
4.1.18 | - Câbles hybrides ACOME 4FO 3G2.5 - Ref : B0063A | ml | 0
4.1.19 | - Câbles SYT1 5 Paires | ml | 0
4.1.20 | - Câbles SYT1 10 Paires | ml | 0
4.1.21 | - Câbles SYT1 15 Paires | ml | 0
4.1.22 | - Câbles SYT1 30 Paires | ml | 0
4.1.23 | - Câbles coaxial TV | ml | 0
4.1.24 | - Câbles Cat6A 1x4 Paires | ml | 0
4.1.25 | - Câbles Cat6A 2x4 Paires | ml | 0
4.1.26 | - Câbles fibre optique 12 brins monomode | ml | 0
4.1.27 | - Câbles fibre optique 24 brins monomode | ml | 0
4.1.28 | - Câbles fibre optique 48 brins monomode | ml | 0
4.1.29 | - Câbles fibre optique 12 brins multimode | ml | 1
4.1.30 | - Câbles fibre optique 24 brins multimode | ml | 2
4.1.31 | - Câbles fibre optique 48 brins multimode | ml | 3
4.2 | Tubes, gaines et moulures
Fournitures et pose de tubes, gaines, moulures de toute nature.
Mode de métré
Toute longueur isolée inférieure à 0,50 sera comptée pour 0,50 ml.
4.2.1 | Tube plastique IRL
4.2.1.1 | - Tube plastique IRL de 16 mm | ml | 0
4.2.1.2 | - Tube plastique IRL de 20 mm | ml | 0
4.2.1.3 | - Tube plastique IRL de 25 mm | ml | 0
4.2.1.4 | - Tube plastique IRL de 32 mm | ml | 0
4.2.2 | Conduit rigide MRL
4.2.2.1 | - Conduit rigide MRL de 16 mm | ml | 0
4.2.2.2 | - Conduit rigide MRL de 20 mm | ml | 0
4.2.2.3 | - Conduit rigide MRL de 25 mm | ml | 0
4.2.2.4 | - Conduit rigide MRL de 32 mm | ml | 0
4.2.3 | Moulure
4.2.3.1 | - Moulure sans cloison 20 x 12,5mm DLPlus blanc | ml | 0
4.2.3.2 | - Moulure avec cloison 32 x 12,5mm DLPlus blanc | ml | 0
4.2.3.3 | - Moulure avec cloison 40 x 16 mm DLPlus blanc | ml | 0
4.2.4 | Goulotte
4.2.4.1 | - Goulotte 1 compartiment DLP monobloc - 35x80 mm blanc | ml | 0
4.2.4.2 | - Goulotte 1 compartiment DLP monobloc - 50x80 mm blanc | ml | 0
4.2.4.3 | - Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150 mm blanc | ml | 0
4.2.5 | Gaine à encastrer
4.2.5.1 | - Conduit ICTA avec tire-fils - Ø 16mm | ml | 0
4.2.5.2 | - Conduit ICTA avec tire-fils - Ø 20mm | ml | 0
4.2.5.3 | - Conduit ICTA avec tire-fils - Ø 25mm | ml | 0
4.2.5.4 | - Conduit ICTA avec tire-fils - Ø 32mm | ml | 0
4.3 | Eclairages artificiels
Fourniture, pose et raccordement
Tous les éclairages seront des LED dotés de ballasts électroniques compatibles avec le protocole DALI. 4 000K ou 3 000K
4.3.1 | Suspension RADIAN - SPACELINE 137 Individuel direct/indirect pour plafond non démontable | U | 0
4.3.2 | Suspension RADIAN - SPACELINE 130 Individuel direct/indirect pour plafond non démontable | U | 0
4.3.3 | Suspension RADIAN - SPACELINE 131 Individuel direct/indirect pour plafond non démontable | U | 0
4.3.4 | Suspension ARTEMIDE - TALO 120 | U | 0
4.3.5 | Suspension FAGERHULT - SCOOT LINEAR commande dissocier direct et indirect | U | 0
4.3.6 | Plafonnier BEGA - 24 421 | U | 0
4.3.7 | Plafonnier BEGA - 24 407 | U | 0
4.3.8 | Plafonnier BEGA - 24 404 | U | 0
4.3.9 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 2510 DR PCL | U | 0
4.3.10 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 1510 DR PCL | U | 0
4.3.11 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 1260 DR PCL | U | 0
4.3.12 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 1010 DR PCL | U | 0
4.3.13 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 510 DR PCL | U | 0
4.3.14 | Reglette FAGERHULT - XOOCOVE HYDRA HE10 260 DR PCL | U | 0
4.3.15 | Reglette étanche CLAREO - EVERPARK 120 | U | 0
4.3.16 | Reglette étanche CLAREO - EVERPARK 120 avec détection | U | 0
4.3.17 | Dalle 600x600 CLAREO - ACCESS 8 Encastré | U | 0
4.3.18 | Dalle 600x600 CLAREO - ACCESS 8 Sailli | U | 0
4.3.19 | Hublot PHILIPS - CORELINE avec détection | U | 0
4.3.20 | Downlight PHILIPS - CORELINE | U | 0
4.4 | Appareillages
Fourniture, pose et raccordement compris pot de scellement et encastrement
4.4.1 | En saillie
4.4.1.1 | Prise de courant 2P+T - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.2 | Interrupteur V&V - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.3 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.4 | Bouton poussoir - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.5 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.6 | Prise TV - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.1.7 | Prise Rj45 - Gamme Mosaic - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.1.8 | Prise de courant 2P+T - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.9 | Interrupteur V&V - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.10 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.11 | Bouton poussoir - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.12 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.13 | Prise TV - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.1.14 | Prise Rj45 - Gamme Celiane - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.1.15 | Prise de courant 2P+T - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.16 | Interrupteur V&V - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.17 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.18 | Bouton poussoir - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.19 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.20 | Prise TV - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.1.21 | Prise Rj45 - Gamme Plexo - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.1.22 | Détecteur de presence Infrarouge pour sanitaire, petit bureau | U | 0
4.4.1.23 | Détecteur de presence Infrarouge 280° pour escalier | U | 0
4.4.1.24 | Détecteur de presence Infrarouge pour circultation avec fonction corridor | U | 0
4.4.1.25 | Coefficient pour détecteur DALI | Coef. | 0
4.4.2 | En encastrée
4.4.2.1 | Prise de courant 2P+T - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.2 | Interrupteur V&V - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.3 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.4 | Bouton poussoir - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.5 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.5 | Prise TV - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.2.6 | Prise Rj45 - Gamme Mosaic - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.2.7 | Prise de courant 2P+T - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.8 | Interrupteur V&V - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.9 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.10 | Bouton poussoir - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.11 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.12 | Prise TV - Gamme Celiane - Legrand | U | 0
4.4.2.13 | Prise Rj45 - Gamme Celiane - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.2.14 | Prise de courant 2P+T - Gamme Arnoult univers EPURE | U | 0
4.4.2.15 | Interrupteur V&V - Gamme Arnoult univers EPURE | U | 0
4.4.2.16 | Bouton poussoir - Gamme Arnoult univers EPURE | U | 0
4.4.2.17 | Prise TV - Gamme Arnoult univers EPURE | U | 0
4.4.2.18 | Prise Rj45 - Gamme Arnoult univers EPURE Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.2.19 | Prise de courant 2P+T - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.2.20 | Interrupteur V&V - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.2.21 | Interrupteur V&V à voyant lumineux - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.2.22 | Bouton poussoir - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.2.23 | Bouton poussoir à voyant lumineux - Gamme Plaxo - Legrand | U | 0
4.4.2.24 | Prise TV - Gamme Plexo - Legrand | U | 0
4.4.2.25 | Prise Rj45 - Gamme Plexo - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.4.2.26 | Détecteur de présence Infrarouge pour sanitaire, petit bureau | U | 0
4.4.2.26 | Détecteur de présence Infrarouge pour circultation avec fonction corridor | U | 0
4.4.2.27 | Coefficient pour dectecteur DALI | Coef. | 0
4.4.3 | En Goulotte ou nourrice
4.4.3.1 | Prise de courant 2P+T - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.3.2 | Prise de courant 2P+T Rouge - Gamme Mosaic - Legrand | U | 0
4.4.3.3 | Prise Rj45 - Gamme Mosaic - Legrand Compris 2 Noyaux Cat 6a R&M | U | 0
4.5 | Eclairages de securité
Fourniture, pose et raccodement compris pot de scellement et tous les accessoires de pose.
| Luminaire sur source centrale évacuation IP42 - Gamme EXIWAY SMART - Schneider Electric | U | 0
| Luminaire sur source centrale ambiance IP42 - Gamme EXIWAY SMART - Schneider Electric | U | 0
| Luminaire sur source centrale évacuation IP65 - Gamme EXIWAY SMART - Schneider Electric | U | 0
| Luminaire sur source centrale ambiance IP65 - Gamme EXIWAY SMART - Schneider Electric | U | 0
| Coefficient pour gamme BEHAR | Coef. | 0
| Bloc autonome d'éclairage de securité d' évacuation IP43 - Gamme SATI - Legrand | U | 0
| Bloc autonome d'éclairage de securité d' ambiance IP43 - Gamme SATI - Legrand | U | 0
| Bloc autonome d'éclairage de securité d' évacuation IP66 - Gamme SATI - Legrand | U | 0
| Bloc autonome d'éclairage de securité d' ambiance IP66 - Gamme SATI - Legrand | U | 0
| Coefficient pour gamme schneider | Coef. | 0
5 | DIVERS
5.1 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de tranchées, entailles, percements, bouchements et scellements divers dans des ouvrages en maçonnerie.
Cette prestation comprend :
- le repérage et le traçage
- la mise en place des protections nécessaires
- l'installation du matériel
- la réalisation de l'intervention proprement dite
- l'enlévement et l'évacuation des gravois
- le repliement du matériel
- le nettoyage de la zone d'intervention
5.1.1 | Entaille et tranchée
5.1.1.2 | • tranchée de 2,5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur (matériaux tendres/creux) | ml | 0
5.1.1.3 | • tranchée de 2,5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur (matériaux durs) | ml | 0
5.1.1.4 | • tranchée de 5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur (matériaux tendres/creux) | ml | 0
5.1.1.5 | • tranchée de 5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur (matériaux durs) | ml | 0
5.1.2 | Percement à la mèche pour le passage de câbles, gaines, tubes…
Nota : les percement liés à la fixation d'équipements électriques sont compris dans les postes du chapitre "Mise en œuvre"
5.1.2.1 | • Percement de trou ⌀ 25 jusqu'à 30 cm profondeur (matériaux tendres/creux) | U | 0
5.1.2.2 | • Percement de trou ⌀ 25 par 20 cm supplémentaire (matériaux tendres/creux) | U | 0
5.1.2.3 | • Percement de trou ⌀ 25 jusqu'à 30 cm profondeur (matériaux durs) | U | 0
5.1.2.4 | • Percement de trou ⌀ 25 par 20 cm supplémentaire (matériaux durs) | U | 0
5.1.2.5 | • Percement de trou ⌀ 32 jusqu'à 30 cm profondeur (matériaux tendres/creux) | U | 0
5.1.2.6 | • Percement de trou ⌀ 32 par 20 cm supplémentaire (matériaux tendres/creux) | U | 0
5.1.2.7 | • Percement de trou ⌀ 32 jusqu'à 30 cm profondeur (matériaux durs) | U | 0
5.1.2.8 | • Percement de trou ⌀ 32 par 20 cm supplémentaire (matériaux durs) | U | 0
5.1.3 | Scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée
compris raccords
5.1.3.1 | • de 2,5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur | ml | 0
5.1.3.2 | • de 5cm d'épaisseur par 5cm de profondeur | ml | 0
5.1.4 | Scellements ou calfeutrement de percements
compris raccords
5.1.4.1 | • pour un ⌀ 25 | U | 0
5.1.4.2 | • pour un ⌀ 32 | U | 0
5.2 | Travaux au temps passé
Rémunération de divers menus travaux au temps passé.
Cette prestation sera rémunérée, comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par) le coût horaire du salarié indiqué dans le bordereau.
Le coût horaire comprendra :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges
- le transport
- le matériel et l'outillage courant
- les frais généraux de l'entreprise
- les temps improductifs
Le coût horaire comprendra, également :
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'oeuvre
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications, suivantes :
-les noms des employés et leurs qualifications exactes
- les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant du DAPJ)
5.2.1 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6 h et 2 1h
5.2.1.1 | • Chef d'équipe | h | 0
5.2.1.2 | • Monteur | h | 0
5.2.2 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21 h et 6 h
5.2.2.1 | • Chef d'équipe | h | 0
5.2.2.2 | • Monteur | h | 0
6 | GTB
Description
La gestion technique BÂTIMENT en place sur le site du Sénat est prise en charge par le logiciel PCVue. Les points peuvent être une TA, une TS, une TC ou un TM.
6.1 | Création d'1 point, sur l'automate et la supervision, compris texte et vue graphique | U | 0
6.2 | Création de 2 à 5, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0
6.3 | Création de 6 à 10, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0
6.4 | Création de 11 à 20, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0
6.5 | Suppression d'1 point, sur l'automate et la supervision, compris texte et vue graphique | U | 0
6.6 | Suppression de 2 à 5, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0
6.7 | Suppression de 6 à 10, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0
6.8 | Suppression de 11 à 20, sur l'automate et la supervision, points compris textes et vues graphiques | U | 0