## PdG
Maîtrise d’ouvrage : ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 45 rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05 Maîtrise d’œuvre : ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE SERVICE PATRIMOINE 29, rue d’Ulm 75230 Paris cedex 05 Tel : 01 44 32 32 71
Dossier de consultation des entreprises DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) Indice 01
Opération : RENOVATION DE L’AMPHITHEATRE EVARISTE GALOIS Lieu d’exécution : ECOLE NORMALE SUPERIEURE 45 RUE D’ULM – 75005 PARIS R-1 et R-2

## Préambule
#VALUE! |  | PREAMBULE
Acheteur | Ecole normale supérieure - PSL
Numéro de consultation | 2025-033
Objet de la consultation | RENOVATION DE L’AMPHITHEATRE EVARISTE GALOIS
Règles des documents | • Le candidat doit renseigner les quantités et les prix unitaires, puis s'assurer de l'exactitude des totaux et sous-totaux calculés.
• Le candidat ne doit pas ajouter ou supprimer de colonnes dans les différents onglets du document. Aucune modification sur la forme et sur le fond (notamment : modifications de données, ajout de données) ne doit être réalisée par le candidat. Les prix renseignés par le candidat sont les prix unitaires complets.
Informations candidat
Nom du candidat | à compléter
Date | à compléter
Description du document | Onglet | Description
0 | Pdg | Page de garde
0 | Préambule | Préambule (document précisant les instructions pour la complétude de l'onglet DPGF) ONGLET À COMPLÉTER (uniquement la partie informations candidat)
1 | DPGF | Décomposition du prix global et forfaitaire (document contractuel qu’en ce qui concerne les prix unitaires) ONGLET À COMPLÉTER

## DPGF
DPGF V-DCE
| Acheteur | Ecole normale supérieure - PSL
| Numéro de consultation | 2025-033
| Objet de la consultation | RENOVATION DE L’AMPHITHEATRE EVARISTE GALOIS
| CANDIDAT : | Indiquer le nom de la société
|  |  |  | MONTANT HT (PARTIE A + PARTIE B) TRANCHE FERME | 0
|  |  |  | TVA (20%) | 0
|  |  |  | MONTANT TTC MONTANT HT (PARTIE A + PARTIE B) TRANCHE FERME | 0
|  |  |  | MONTANT HT (PARTIE A) TRANCHE OPTIONNELLE | 0
|  |  |  | TVA (20%) | 0
|  |  |  | MONTANT TTC (PARTIE A) TRANCHE OPTIONNELLE | 0
|  |  |  | MONTANT HT (PARTIE A + PARTIE B) TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE | 0
|  |  |  | TVA (20%) | 0
|  |  |  | MONTANT TTC (PARTIE A + PARTIE B) TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE | 0
PARTIE A : CFO/CFA
| Ouvrages | u | Quantités | P.U. | Prix total
TRANCHE FERME
1. | ÉLÉMENTS A FOURNIR
1.1 | Etudes d'exécution, plans de récolement, bilan de puissance, étude d'éclairement, etc. | ens |  | 0 | 0
1.2 | Dossier des ouvrages exécutés à remettre le jour de la réception (format numérique) | ens |  | 0 | 0
2. | PREPARATION DE CHANTIER
2.1 | Protections des ouvrages | ens |  | 0 | 0
2.2 | Gestion de la zone chantier (balisage et signalétique de chantier, entretien du chantier) | ens |  | 0 | 0
2.2 | Installation de chantier (y/c PIC, coffret de chantier, éclairage temporaire) | ens |  | 0 | 0
2.3 | Elimination des déchets | ens |  | 0 | 0
3. | DEPOSES, CONSIGNATIONS
3.1 | Dépose soignée des équipements existants | ens |  | 0 | 0
3.2 | Dépose soignée des revêtements murs et faux-plafonds | ens |  | 0 | 0
4. | TRAVAUX CFO CFA
4.1 | Fourniture et pose de prises 16A encastrées dans gradins sur support béton type Legrand gamme Mosaic ou équivalent | u |  | 0 | 0
4.2 | Saignées en support béton (pour prises 16 A encastrées) | ml |  |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de prises 16A sur supports muraux métalliques | u |  | 0 | 0
4.4 | Raccordement des prises à l'armoire électrique | ml |  | 0 | 0
4.5 | Ajout de disjoncteurs supplémentaires sur armoire électrique | u |  | 0 | 0
5. | RESEAU DE TERRE
5.1 | Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens |  | 0 | 0
5.2 | Mise à la terre de l'ensemble des installations CFA | ens |  | 0 | 0
6. | ACHEVEMENT DES TRAVAUX
6.1 | Essais et réglages | ens |  | 0 | 0
6.2 | Nettoyage | ens |  | 0 | 0
|  |  |  | PARTIE A : CFO/CFA : SOUS-TOTAL H. T. - TRANCHE FERME | 0
|  |  |  | T. V. A. (20%) | 0
|  |  |  | PARTIE A : CFO/CFA : SOUS-TOTAL T. T. C. - TRANCHE FERME | 0
PARTIE A : CFO/CFA
| Ouvrages | u | Quantités | P.U. | Prix total
TRANCHE OPTIONNELLE
1. | ÉLÉMENTS A FOURNIR
1.1 | Etudes d'exécution, plans de récolement, bilan de puissance, étude d'éclairement, etc. | ens |  | 0 | 0
1.3 | Dossier des ouvrages exécutés à remettre le jour de la réception (format numérique) | ens |  | 0 | 0
2. | PREPARATION DE CHANTIER
2.1 | Protections des ouvrages |  | en mémoire, inclus TF
2.2 | Gestion de la zone chantier |  | en mémoire, inclus TF
2.3 | Installation de chantier (y/c PIC, coffret de chantier, éclairage temporaire) |  | en mémoire, inclus TF
2.4 | Elimination des déchets | ens |  | 0 | 0
2.5 | Dépose, curage | ens |  | 0 | 0
3. | BOITIERS DE SCENE
3.1 | Fourniture et pose d'un boitier de scène type IK-4 LEGRAND ou équivalent - 4 modules | u |  | 0 | 0
3.2 | Fourniture et pose de plastron XLR femelles y/c intégration au boitier de scène | u |  | 0 | 0
3.3 | Fourniture et pose d'un boitier de scène type IK-4 LEGRAND ou équivalent - 8 modules | u |  | 0 | 0
3.4 | Fourniture et pose de plastron HDMI y/c intégration au boitier de scène | u |  | 0 | 0
3.5 | Fourniture et pose de plastron 16A y/c intégration au boitier de scène | u |  | 0 | 0
3.6 | Fourniture et pose de plastron RJ45 POE y/c intégration au boitier de scène | u |  | 0 | 0
4. | BOITIER MURAL
4.1 | Fourniture et pose d'un boitier type 2x8 modules encastré type LEGRAND ou équivalent | u |  | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de plastron HDMI y/c intégration au boitier | u |  | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose de plastron AUX-Out y/c intégration au boitier | u |  | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de plastron 16A y/c intégration au boitier | u |  | 0 | 0
4.5 | Fourniture et pose de plastron DMX y/c intégration au boitier | u |  | 0 | 0
4.6 | Fourniture et pose de plastron RJ45 y/c intégration au boitier | u |  | 0 | 0
5. | COFFRET 10 U
5.1 | Fourniture et pose d'un coffret 10 U y/c réservations sur les dalles métalliques d’habillages muraux | u |  | 0 | 0
5.2 | Fourniture et pose de plastron 16A y/c intégration au boitier 2x8 modules | u |  | 0 | 0
5.3 | Fourniture et pose de plastron HDMI y/c intégration au boitier 2x8 modules | u |  | 0 | 0
5.4 | Fourniture et pose de plastron RJ45 y/c intégration au boitier 2x8 modules | u |  | 0 | 0
6. | DEPLACEMENT DE LA BAIE SON EXISTANTE
6.1 | Fourniture et pose de gaines ICTA 40mm y/c comblement du passage dito existant | ens |  | 0 | 0
7. | INSTALLATION + RACCORDEMENT RJ45
7.1 | Fourniture et pose de plastron RJ45 y/c réservations sur les dalles métalliques d’habillages muraux | u |  | 0 | 0
7.2 | Passage de cables dans doublages murs et faux plafond via fourreaux | ml |  | 0 | 0
7.3 | Passage de cables pour raccordement de RJ45 au local informatique IR-S1-104H | ml |  | 0 | 0
8. | RACCORDEMENT DE LA BORNE WIFI
8.1 | Passage de cables pour raccordement de la borne WIFI au local informatique IR-S1-104H | ml |  | 0 | 0
9. | PASSAGE DE CABLES DANS DOUBLAGE
9.1 | Passage de cables dans doublages murs et faux plafond via fourreaux | ens |  | 0 | 0
10. | RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS A L'ARMOIRE ELECTRIQUE
10.1 | Raccordement des prises et équipements à l'armoire électrique | ens |  | 0 | 0
10.2 | Ajout de disjoncteurs supplémentaires sur armoire électrique | u |  | 0 | 0
11. | RESEAU DE TERRE
11.1 | Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens |  | 0 | 0
11.2 | Mise à la terre de l'ensemble des installations CFA | ens |  | 0 | 0
12. | ACHEVEMENT DES TRAVAUX
12.1 | Essais et réglages | ens |  | 0 | 0
12.2 | Nettoyage | ens |  | 0 | 0
|  |  |  | PARTIE A : CFO/CFA : MONTANT TOTAL H. T. - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
|  |  |  | T. V. A. (20%) | 0
|  |  |  | PARTIE A : CFO/CFA : MONTANT TOTAL T. T. C. - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
PARTIE B - REVETEMENTS DE SOLS
| Ouvrages | u | Quantités | P.U. | Prix total
TRANCHE FERME
1. | ÉLÉMENTS A FOURNIR
1.2 | Plans de récolement et synthèse | ens |  | 0 | 0
1.3 | Dossier des ouvrages exécutés à remettre le jour de la réception (format numérique) | ens |  | 0 | 0
2. | DEPOSE ET EVACUATION
2.1 | Dépose de la moquette existante | m² |  | 0 | 0
2.2 | Dépose du sol souple existant | m² |  | 0 | 0
2.3 | Gestion et élimination des dechets | ens
3. | REVETEMENTS DE SOL
3.1 | Travaux préparatoires : protection des ouvrages, enduits et lissages, étanchéité, etc. | m² |  | 0 | 0
3.2 | Fourniture et pose revêtement sol PVC tissé type BOLON sur gradins – Usage 33 ou équivalent | m² |  | 0 | 0
3.3 | Fourniture et pose revêtement sol PVC tissé type BOLON sur estrade – Usage 33 ou équivalent | m² |  | 0 | 0
3.4 | Fourniture et pose de barres de seuil extra plates en aluminium anodisé | ml |  | 0 | 0
3.5 | Fourniture et pose butées de portes en caoutchouc | u |  | 0 | 0
3.6 | Fourniture et pose de cornières de nez de marche | ml |  | 0 | 0
4. | PEINTURE
4.1 | Préparation du support : grattage , ponçage , réparation ponctuel par mastic bois, epoussetage... | m² |  | 0 | 0
4.2 | Mise en peinture l'estrade sur support bois peinture acrylique | m² |  | 0 | 0
0
5. | ACHEVEMENT DES TRAVAUX
5.1 | Nettoyage général | ens |  | 0 | 0
5.2 | nettoyage de reception des locaux | ens |  | 0 | 0
|  |  |  | PARTIE B - REVETEMENTS DE SOLS : SOUS-TOTAL H. T. - TRANCHE FERME | 0
|  |  |  | T. V. A. (20%) | 0
|  |  |  | PARTIE B - REVETEMENTS DE SOLS : SOUS-TOTAL T. T. C. - TRANCHE FERME | 0