## Étanchéité
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
ÉTANCHÉITÉ
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
2.1 - ÉTANCHÉITÉ
2.1.1 | Dépose et remise en place de gravier | m2 | 2 |  | 0
2.1.2 | Dépose et arrachage de l'étanchéité existante | m2 | 2 |  | 0
2.1.3 | Réalisation de sortie de toiture avec collerette y compris reprise de l'étanchéité | ens | 2 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
2.2 - CAROTTAGES
2.2.1 | Carottage gros diamètre pour remontée en toiture avec renforcements | u | 4 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Platrerie - Faux-plafonds - P
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - P
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
3.1 - MAÇONNERIE - PLÂTRERIE
3.1.1 | Dépose de faux-plafond | m2 | 20 |  | 0
3.1.2 | Gaines techniques | ml | 4 |  | 0
3.1.3 | Cloisons en plaques de plâtre 98/62 | m2 | 32 |  | 0
3.1.4 | Cloisons en plaques de plâtre haute dureté 98/48 CF1H | m2 | 8 |  | 0
3.1.5 | Contre cloisons avec montants et plaques de plâtre | m2 | 70 |  | 0
3.1.6 | Plafond plâtre coupe feu 1H | m2 | 14 |  | 0
3.1.7 | Plafond plâtre continu | m2 | 39 |  | 0
3.1.8 | Jouées verticales de faux-plafond en plâtre | m2 | 4 |  | 0
3.1.9 | Habillage bati support de WC suspendus, pret à carreler | ens | 1 |  | 0
3.1.10 | Calfeutrements | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.2 - FAUX-PLAFONDS
3.2.1 | Faux plafond démontable en dalles acoustiques 600x600mm | m2 | 160 |  | 0
3.2.2 | Faux plafond démontable acoustiques en dalles - qualité hygiène alimentaire | m2 | 152 |  | 0
3.2.3 | Faux plafond démontable en dalles pour locaux humides | m2 | 10 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.3 - PEINTURE
3.3.1 | Enduit au mortier taloché, avec nus et repères - Finition B | m2 | 1050 |  | 0
3.3.2 | Peinture acrylique en phase aqueuse - Finition B - Aspect satiné | m2 | 1050 |  | 0
3.3.3 | Préparation subjectile en bois massif - Finition A
3.3.3.1 | Mise en peinture des portes de placard | u | 9 |  | 0
3.3.3.2 | Mise en peinture des plinthes | ml | 200 |  | 0
3.3.4 | Signalétique
3.3.4.1 | WC | u | 3 |  | 0
3.3.4.2 | Gaine technique et placard technique | u | 10 |  | 0
3.3.4.3 | Labo + bureau + local stockage | u | 20 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.4 - PAROIS ISOTHERMES
3.4.1 | Panneaux sandwichs isothermes pour cloisons et plafonds | m2 | 100 |  | 0
3.4.2 | Sol isotherme | m2 | 35 |  | 0
3.4.3 | Porte un vantail de chambre froide Pi2 | u | 1 |  | 0
3.4.4 | Porte 2 vantaux de chambre froide Pi3 | u | 1 |  | 0
3.4.5 | Porte isotherme avec occulus Pi4 | u | 2 |  | 0
3.4.6 | Rampe d'accès | u | 1 |  | 0
3.4.7 | Congé d'angles | ens | 38 |  | 0
3.4.8 | Plinthes en PVC | ml | 38 |  | 0
3.4.9 | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.5 - NETTOYAGE
3.5.1 | Nettoyage de mise à disposition des locaux | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Menuiserie Intérieure
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
MENUISERIE INTÉRIEURE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
4.1 - MENUISERIES INTÉRIEURES
4.1.1 | Dépose de menuiserie intérieure | u | 1 |  | 0
4.1.2 | Bloc-porte 1 vantail battant avec oculus parement stratifié Pi1 | u | 16 |  | 0
4.1.3 | Bloc-porte 2 vantaux battants DAS parement stratifié Pi5 | u | 1 |  | 0
4.1.4 | Bloc-porte 2 vantaux battants avec oculus parement stratifié Pi6 | u | 1 |  | 0
4.1.5 | Bloc-porte 1 vantail battant parement stratifié Pi7 | u | 1 |  | 0
4.1.6 | Bloc-porte 2 vantaux battants EI30 à parement stratifié Pi8 | u | 1 |  | 0
4.1.7 | Porte de placard battante simple vantail
4.1.7.1 | Dimension L 455 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.7.2 | Dimension L 710 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.7.3 | Dimension L 520 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.7.4 | Dimension L 560 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.7.5 | Dimension L 810 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.7.6 | Dimension L 470 x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.8 | Portes de placard 2 vantaux battants
4.1.8.1 | Dimension L 1230 x Ht 2040mm | u | 2 |  | 0
4.1.8.2 | Dimension L 1720x Ht 2040mm | u | 1 |  | 0
4.1.9 | Plinthe bois | ml | 200 |  | 0
4.1.10 | Châssis vitré intérieur | u | 2 |  | 0
4.1.11 | Patères | u | 4 |  | 0
4.1.12 | Habillage de finition | ens | 1 |  | 0
4.1.13 | Organigramme des clés et sujétions de serrures | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
4.2 - MOBILIER
4.2.1 | Paillasse humide 1 Bac avec dosseret
4.2.1.1 | L = 3400mm x P =760mm + retour L = 2000mm X P=760mm | u | 1 |  | 0
4.2.1.2 | L = 3300mm x P =760mm | u | 1 |  | 0
4.2.1.3 | L = 3400mm x P =760mm | u | 7 |  | 0
4.2.1.4 | L = 1600mm x P =760mm | u | 1 |  | 0
4.2.2 | Paillasse sèche avec dosseret
4.2.2.1 | L = 2450mm x P =760mm + retour L = 2000mm X P=760mm | u | 1 |  | 0
4.2.2.2 | L = 4000mm x P =760mm | u | 1 |  | 0
4.2.3 | Restauration des paillasses existantes
4.2.3.1 | L = 1200mm x P = 750mm | u | 5 |  | 0
4.2.3.2 | L = 1600mm x P = 750mm | ens | 5 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Sol souple - Carrelage Faïence
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
SOL SOUPLE - CARRELAGE FAÏENCE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
5.1 - SOLS SOUPLES
5.1.1 | Mortier de ragréage pour sol souple | m2 | 400 |  | 0
5.1.2 | Revêtement de sol PVC en lés | m2 | 400 |  | 0
5.1.3 | Remontée de plinthes en sol PVC | ml | 185 |  | 0
5.1.4 | Profilés de finition | ens | 1 |  | 0
5.1.5 | Siphon de sol | u | 6 |  | 0
5.1.6 | Condamnation de siphon | u | 3 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
5.2 - CARRELAGE - FAIENCE
5.2.1 | Mortier de ragréage et lissage | m2 | 5 |  | 0
5.2.2 | Carrelage de sol grès cérame dimensions 20x40cm pour sanitaires | m2 | 5 |  | 0
5.2.3 | Faïence murale 20x40cm | m2 | 30 |  | 0
5.2.4 | Profilés de finition | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
5.3 - PROTECTION MURALE
5.3.1 | Protection murale en PVC | m2 | 125 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Electricité
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
ELECTRICITÉ
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
6.1 - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
6.1.1 | Coffret de chantier | u | 1 |  | 0
6.1.2 | Alimentation de la base vie | ens | 1 |  | 0
6.1.3 | Etudes EXE | ens | 1 |  | 0
6.1.4 | Consignation électrique des réseaux | ens | 1 |  | 0
6.1.5 | Déposes | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
6.2 - COURANTS FORTS
6.2.1 | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Modification des armoires électriques existantes | ens | 2 |  | 0
6.2.3 | Distribution électrique | ens | 1 |  | 0
6.2.4 | Prise de courant 16A 2P+T | u | 375 |  | 0
6.2.5 | Prise de courant 16A 2P+T ondulé | u | 14 |  | 0
6.2.6 | Interrupteur
6.2.6.1 | Gradateur | u | 15 |  | 0
6.2.7 | Détecteur
6.2.7.1 | De présence avec seuil de luminosité | u | 5 |  | 0
6.2.7.2 | De mouvement avec seuil de luminosité | u | 9 |  | 0
6.2.8 | Downlight LED | u | 27 |  | 0
6.2.9 | Dalle LED 600x600 gradables | u | 49 |  | 0
6.2.10 | Réglette étanche LED 4000lm | u | 4 |  | 0
6.2.11 | Spot TBTS - dimmable | u | 4 |  | 0
6.2.12 | Hublot d'éclairage | ens | 1 |  | 0
6.2.13 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (BAES) en saillie | u | 6 |  | 0
6.2.14 | Alimentation électrique des équipements techniques
6.2.14.1 | Microscope | u | 1 |  | 0
6.2.14.2 | Congel | u | 11 |  | 0
6.2.14.3 | Frigo | u | 11 |  | 0
6.2.14.4 | Poste de sécurité microbiologique (PSM) | u | 5 |  | 0
6.2.14.5 | Adoucisseur | u | 1 |  | 0
6.2.14.6 | Autoclave | u | 1 |  | 0
6.2.14.7 | LV | u | 1 |  | 0
6.2.14.8 | BECS 50L | u | 2 |  | 0
6.2.14.9 | Sorbonne | u | 1 |  | 0
6.2.14.10 | Incubateurs | u | 5 |  | 0
6.2.14.11 | Agitateurs thermostatés | u | 4 |  | 0
6.2.14.12 | Armoire froide -80°C | u | 2 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
6.3 - COURANTS FAIBLES
6.3.1 | SSI - raccordement DAS | ens | 1 |  | 0
6.3.2 | Contrôle d'accès | u | 1 |  | 0
6.3.3 | Réseaux informatiques | ens | 1 |  | 0
6.3.4 | Prise RJ45 - Cat6A | u | 88 |  | 0
6.3.5 | Bornes Wifi | u | 14 |  | 0
6.3.6 | Adaptation de la GTB (gestion technique du bâtiment) | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Plomberie - CVC
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
PLOMBERIE - CVC
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
7.1 - PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1.1 | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
7.1.2 | Remplacement des descente EU fonte | ml | 70 |  | 0
7.1.3 | Alimentation et distribution eau froide | ml | 145 |  | 0
7.1.4 | Canalisations d'alimentation et de distribution ECS - réseau bouclé | ml | 185 |  | 0
7.1.5 | Canalisations de raccordement E.U. des appareils, en Fonte | ens | 1 |  | 0
7.1.6 | Ballon ECS 50L | u | 2 |  | 0
7.1.7 | Lavabos collectifs en céramique sanitaire - compatible PMR | u | 1 |  | 0
7.1.8 | Vidoir mural dit Déversoir | u | 1 |  | 0
7.1.9 | Ensemble complet cuvette suspendue - compatible PMR | u | 1 |  | 0
7.1.10 | Miroirs | u | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.2 - GAZ
7.2.1 | Réseaux gaz et robinets gaz | u | 38 |  | 0
7.2.2 | Réseaux gaz | ens | 1 |  | 0
7.2.3 | Détection gaz | ens | 1 |  | 0
7.2.4 | Dépose de réseaux gaz et Détection gaz | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.3 - CHAUFFAGE
7.3.1 | Dépose et repose des radiateurs. | u | 16 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.4 - VENTILATION
7.4.1 | CTA compact | u | 1 |  | 0
7.4.2 | Armoire de commande et arrêt d'urgence de la CTA | ens | 1 |  | 0
7.4.3 | Conduits rigides, en acier galvanisé calorifugé | ml | 25 |  | 0
7.4.4 | Gaine pour sortie toiture et façade | ml | 24 |  | 0
7.4.5 | Étanchéité des réseaux | ens | 1 |  | 0
7.4.6 | Remplacement de bouche de soufflage et d'extraction | u | 14 |  | 0
7.4.7 | Bouche de soufflage et d'extraction | u | 7 |  | 0
7.4.8 | Régulation de la température - Régulation centrale
7.4.8.1 | Organe de régulation | ens | 1 |  | 0
7.4.8.2 | Sondes CO2 | ens | 1 |  | 0
7.4.8.3 | Sondes thermométriques intérieures et extérieures | ens | 1 |  | 0
7.4.8.4 | Registres motorisés | ens | 1 |  | 0
7.4.9 | Pièges à son de modèle cylindrique compact | u | 1 |  | 0
7.4.10 | Ventilation d'armoire ventilé | ml | 10 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.5 - CLIMATISATION
7.5.1 | Unités intérieures | u | 1 |  | 0
7.5.2 | Réseau de distribution pour raccordement de la batterie de la CTA et de l'unité intérieure du bureau. | ml | 20 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.6 - PRESTATION SUPLEMENTAIRE ÉVENTUELLE : SORBONNE
7.6.1 | Dépose d'une sorbonne | ens | 1 |  | 0
7.6.2 | Sorbonne | u | 3 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
7.7 - FROIDS
7.7.1 | Chambres froides positives | ens | 2 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE -
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | P.U. en € H.T.
9.1 - MAÇONNERIE - PLÂTRERIE
9.1.1 | Dépose de faux-plafond | m2
9.2 - FAUX-PLAFONDS
9.2.1 | Faux plafond démontable en dalles acoustiques 600x600mm | m2
9.2.2 | Faux plafond démontable acoustiques en dalles - qualité hygiène alimentaire | m2
9.2.3 | Faux plafond démontable en dalles pour locaux humides | m2
9.3 - PEINTURE
9.3.1 | Enduit au mortier taloché, avec nus et repères - Finition B | m2
9.3.2 | Peinture acrylique en phase aqueuse - Finition B - Aspect satiné | m2
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## DQE - Platrerie - Faux-plafond
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
DQE - PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - Pour comparaison des prix des entreprises
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
10.1 - MAÇONNERIE - PLÂTRERIE
10.1.1 | Dépose de faux-plafond | m2 | 460 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
10.2 - FAUX-PLAFONDS
10.2.1 | Faux plafond démontable en dalles acoustiques 600x600mm | m2 | 460 |  | 0
10.2.2 | Faux plafond démontable acoustiques en dalles - qualité hygiène alimentaire | m2 | 460 |  | 0
10.2.3 | Faux plafond démontable en dalles pour locaux humides | m2 | 60 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
10.3 - PEINTURE
10.3.1 | Enduit au mortier taloché, avec nus et repères - Finition B | m2 | 800 |  | 0
10.3.2 | Peinture acrylique en phase aqueuse - Finition B - Aspect satiné | m2 | 800 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 22/08/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")