## Renseignement admin
PLAN DE PREVENTION MARCHE (PPM)
CONTEXTE
Travaux effectués dans une entreprise utilisatrice (E.U.) par une (ou des) entreprise(s) extérieure(s) (E.E.) (*) au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels, il est établi par écrit un plan de prévention, il s'agit notamment :
Des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ou nécessitant l'utilisation d'EPI antichute.
Des travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieur à la TBT (<à 48V)
Des travaux de soudage exigeant le recours à un "permis de feu"
En application de l'article R 4512-7 de ce décret, le présent document doit être établi en concertation, après une visite préalable des lieux et avant le démarrage des travaux, entre le responsable de l'E.U. et les responsables de toutes les E.E et tous les services concernés par les travaux, objet de ce plan. Ce plan harmonise les mesures de prévention de toutes les entreprises concernées par cette opération.
1) RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Ce plan de prévention est valable tant qu'il n'y aura pas de modifications des dispositions définies en matière de sécurité sur le site. En cas de modification, les parties procéderont à une nouvelle visite préalable des lieux de travail et mettront à jour le plan de prévention.
Lieu de l'intervention : | [5 empty] | Autre :
Site Hotel Dieu
Site Saint Jacques
Site Laennec
Site Bellier
Site Seilleraye
Site Beausejour
Désignation des travaux ou de la prestation de services :
|  | date de début de l'opération |  |  | N° de Marché
date de fin de l'opération
Horaire d'intervention
Entreprise utilisatrice | N° | Adresse | Téléphone
CHU de NANTES | 0 | 5, allée de l'ile Gloriette 44093 NANTES Cedex 1
Entreprise Extérieures |  |  | Téléphone | Sous traitant de | Date de Début | Date de Fin | Nbr d'intervenants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Analyse de risques
2) VISITE PREALABLE DES LIEUX DE TRAVAIL AVANT LE DEBUT DE L'OPERATION
Date de l'inspection et concertation des mesures de prévention de l'ensemble des entreprises :
ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | S'APPLIQUE |  | MESURES DE PREVENTION A PRENDRE | CHU | Entreprises Extérieures
|  |  | Cocher dans les cases le N° de l'entreprise concernée |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A) Accès au site
A-1) Circulation pour l’accès au site (Véhicule) |  | FALSE | Respect des voies de circulation et emplacement de parking (matérialisées au sol) Respect des 30km/h Se présenter au PC sécurité du site : ____________________________ Se presenter à l'accueil : _____________________________________
A-2) Stationnement |  | FALSE | Moyens à mettre en oeuvre : Respect des voies de circulation et emplacement de parking (matérialisées au sol) Signalisation temporaire de chantier : Panneaux, Cônes, Gyrophare, Gilets
A-3) Cheminement sur le site (Chute de plain pied... ) |  | FALSE | Port des chaussures de sécurité obligatoire pour toute interventionsur le site Port de vêtement haute visibilité : ___________________________ Rangement de la zone d’intervention Utilisation d’éclairage complémentaire Autres mesures de prévention à préciser :______________________
A-4) Travailleur isolé |  | FALSE | Prendre les mesures nécessaires relatives à l’article R 4512-13 pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident . Mise en place d'un DATI Surveillance par ronde régulière Autres mesures de prévention à préciser :_____________________________________
A-5) Agression physique |  | FALSE | Accompagnement possible par un agent de sureté. Dispositif d’alerte travailleur isolé (DATI) permettant d’alerter rapidement les secours. Autres mesures de prévention à préciser :______________________________
B) Intervention en hauteur / manutention / levage / Risque mécanique
B-1) Levage - Grutage |  | FALSE | Balisage de la zone d'évolution de la charge et y interdire l'accès Possession Autorisation de Conduite Moyens de levage utilisés à préciser : ___________________________________ Autres mesures de prévention :_____________________________________
B-2) Manutention |  | FALSE | Mettre à disposition des engins d'aides à la manutention des charges, si nécessaire Possession Autorisation de Conduite Le port des EPI est obligatoire afin de se protéger des risques de chute de plain pied u de choc (chaussures de sécurité, gants de protection, … ). Autres mesures de prévention à préciser :___________________________
B-3) Chute de Personne (hauteur) |  | FALSE | Zone de travail en sécurité collective avec accès en sécurité collective ( y compris zone d'ouverture dans le plancher ou dalle) Mesure existante suffisantes : oui si non alors :________________________ Nature des équipements techniques à mettre en oeuvre : Gardes-Corps >= 1 mètre (+ portillon automatique) Balisage Accès par échelle moins de 3 mètres Trappes à fermer après passage Plancher technique attention à la stabilité du plancher suivre précos constructeur pour enlèvement des dalles Dispositions évitant de marcher sur les matériaux fragiles Utilisation de nacelle Utilisation d'échaffaudage Autres mesures de prévention à Préciser :__________________________ Echaffaudage : L’échafaudage répond aux besoins de la mission Un rapport de Vérification avant mise ou remise service ou trimestrielle et correspondant à la configuration actuelle de l’échafaudage a été présenté Zone de travail en sécurité individuelle Nature des équipements techniques : Dispositif (s) antichute (s) à utiliser (si Harnais + double longe = surveillance) : Surveillance permanente par un tiers : Autres mesures de prévention à préciser : Informations complémentaires sur le mode opératoire :
B-4) Chute d'objet |  | FALSE | Assurage du matériel avant complète fixation. Pas de travaux superposés. Attacher les outils. Balisage zone de chantier et au sol. Port d'une protection de tête adaptée à la situation (casque avec/sans jugulaire, casquette anti-heurt)
C) Intervention sur ou à proximité d'énergies (electricité, gaz, ……)
C-1) Proximité de ligne HT |  | FALSE | Interdiction à tout engin ou matériel de s'approcher à moins de trois mètres ( ligne < 50 000 V ) à moins de 5 mètres ( ligne > 50 000 V ) Autres mesures de prévention à préciser :
C-2) Risque de contact électrique ( Electrisation, brûlure) |  | FALSE | Habilitation électrique necessaire à l'opération Travaux réalisés d'ordre non électrique au voisinage d'équipements sous tension : Travaux réalisés d'ordre électrique sur ouvrages ou avec des équipements mis hors tension de manière à réduire le risque électrique Travaux réalisés d'ordre électrique sous tension en cas d'impossibilité technique de consigner ou de mettre hors tension : Consignation électrique (Procédure consignation adaptée CHU) Appareillage TBT (24V) dans atmosphères confinées et conductrices, zone humide Port des EPI adaptés (écran facial, gants, casques, etc.) Autres mesures de prévention à préciser :
C-3) Risques Mécaniques et/ou liés à la pression (hydraulique / pneumatique / vapeur) |  | FALSE | Balisage de la zone d’intervention Consignation des énergies Consignation mécanique (mouvement) Port de vêtement de protection adapté Port du casque de protection, lunettes de sécurité et gants Autres mesures de prévention :
D) Incendie
D-1) Travaux par point chaud Soudage/Découpage/Meulage … |  | FALSE | Présence d'un extincteur adapté au poste de travail. Port des EPI adaptés. Nécessité d'un permis feu
D-2) Présence de matière ou produit inflammable. (Dont Fluide médicaux) |  | FALSE | Pas de source de chaleur, flammes, étincelles, à proximité. Interdiction de fumer. Appliquer les mesures du permis feu. Pas d'utilisation de matière grasse sur l'oxygène
E) Risque lié à l'environnement de travail (Environnement et pollution)
E-1) Risque biologique bactériologique |  | FALSE | Consignes générales Hors zone risque infectieux Port des EPI adaptés. En zone risque infectieux spécifique et / ou situation particulière (voir liste des zones ou condition en annexe) Obtenir l’accord préalable du CHU Ne pas autoriser les apprentis et les stagiaires dans les zones d’intervention en service de soins Lieu et procédure d’accueil : Présentation au PC Sécurité du site pour déclaration effectif Temps de présence limité dans la zone à risque Nettoyage/désinfection de la zone de travail et/ou de contact, ainsi que des matériels utilisés Consignes particulières à respecter en milieu hospitalier (zone Covid-19, autres risques infectieux particuliers) Mise à disposition d’un point d’eau avec savon et essuie-main pour le lavage de mains (préciser le lieu) : Mise à disposition de sanitaires (préciser le lieu) : Mise en place d’un plan de circulation pour accéder au chantier permettant de respecter la distance d’1 mètre entre les personnes Respecter les gestes de prévention (Cf. document en page 9)
Consignes Particulières HORS présence de patient(s) Port obligatoire du masque chirurgical * dans le cas de travail à moins d’un mètre d’une autre personne AVEC présence de patient(s) Port obligatoire du masque chirurgical * Zone identifiée Risque infectieux particulier (Aspergilaire, COVID19, ...) Port obligatoire : masque chirurgical *, pyjama à usage unique (UU), surblouse à manches longues, lunettes ou visière de protection, gants à UU Formation à l’utilisation des masques Contrôle de l’accès des intervenants EE présentant des symptômes de maladie avant accès au CHU Contrôle de l’accès des salariés CHU et autres intervenants présentant des symptômes de maladie avant accès sur chantier Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique ne doivent pas travailler Désignation d’un référent Covid 19 pour l’entreprise (à indiquer au §2 en page 3) Organisation de réunions régulières avec le personnel EE pour faire connaitre les consignes et obtenir l’adhésion (en respectant la distance minimale de 1 m)
E-1) Risque intoxication. |  | FALSE | Intoxication CO ou autres gaz ...: Intervention installation à l'arrêt Détection de présence de CO ou adapté au gaz Limitation du périmètre d'intervention avec info au prestataire + CHU si installation en marche et pas de détection du CO Milieu confiné : Une personne, informée des dispositions à prendre en cas de nécessité et ayant fonction de surveillant, positionnée à l’extérieur de l’espace confiné assure la protection des intervenants durant leur intervention. Contrôle d'atmosphère L'espace confiné est correctement ventilé (ventilation par pleine ouverture des orifices haut et bas, ventilation forcée, …) Les énergies concourant au fonctionnement l'installation et présentant des risques ont été consignées : électricité, pièces mécaniques en mouvement, … L'espace confiné est isolé physiquement du reste de l'installation : vannes condamnées avec mise à l’air libre intermédiaire, déconnection des arrivées de fluides ou de matières, présence de joints pleins, …
E) Risque lié à l'environnement de travail (Environnement et pollution)
E-2) Risque radiologique (ionisant et non ionisant) |  | FALSE | Rayonnements ionisants Port du dosimètre à lecture différée (passif) si catégorie A ou B Port du dosimètre opérationnel (actif) selon avis CRP Confinement Evaluation dosimétrique Préalable (zone contrôlée) Port d'EPI complémentaires (gants, tenues spécifiques, …) Arrêt des générateurs (Rayons X) lors de l'intervention Limitation du périmètre d’intervention (exclusion des zones signalées par pictogramme RI) Autres mesures de prévention à préciser : Rayonnements non ionisants Respect des distances de sécurité (matérialisées par un balisage obligatoire) Coupure des émissions le temps de l’intervention Utilisation d’un détecteur de champs électromagnétiques Port des EPI adaptés (gants, lunettes, …) Autres mesures de prévention à préciser :
E-3) risque produits chimiques |  | FALSE | Mise en sécurité avant intervention (consignation, vidange des conduites, etc.) Aires de déchargement balisées Information des chauffeurs Interdiction de fumer Port de lunettes de protection ou visière intégrale selon le cas Port de vêtements de travail adaptés (combinaison) Port de gants adaptés Port de protection respiratoire adaptée Mise à disposition des Fiche de donnes sécurité des produits emmenée (joindre en annexe) Disponibilité des moyens de secours : lave-œil, douche de sécurité, … Nettoyage de la zone de travail Autres mesures de prévention à préciser :
C-3) Intervention en zone ATEX |  | FALSE | Habilitation ATEX Vêtement/ EPI antistatique Matériels certifiés « Ex » Zone déclassée (le temps de l’intervention) Port de l’explosimètre en continu Permis de feu (le cas échéant) Autres mesures de prévention à préciser :
E-2) Poussière / amiante / autres. |  | FALSE | Port de protection respiratoire (type FFP3) Port des lunettes de protection Port de vêtements de travail adaptés (combinaison) Amiante Mise à disposition du DTA (Dossier Technique Amiante) par l’EU Limitation du périmètre ou arrêt d’intervention avec information au client + hiérarchie si suspicion de présence amiante et/ou absence DTA et/ou impossibilité de respecter les prescriptions du DTA Informations complémentaires sur le mode opératoire en cas de présence d'amiante ( bâtiment avant 1997 ) : Autres mesures de prévention à préciser : Emission de fibres d'amiante Attestation de compétence SS4 (opérateur ou cumul de fonctions) Respect du mode opératoire et/ou méthodologies associées Gestion des déchets et/ou des échantillons conformément à la réglementation Autres mesures de prévention à préciser :
E-3) Présence d'animaux morts, de déjections ou d'insectes. |  | FALSE | Equipements de protection individuelle jetables ou désinfection par lingettes adapté
E-4) Bruit (≥ 80 dB(A)) |  | FALSE | Port de protections auditives Autres mesures de prévention à préciser :
E-5) Contact avec des surfaces chaudes ou froides |  | FALSE | Port des gants de protection adaptés Port de vêtements de travail adaptés (combinaison de travail, ...) Autres mesures de prévention à préciser :
E-6) Orage / gel / vent violent |  | FALSE | Pas d'interventions en cas de vent violent, orage et gel. (Ou toute condition climatique Exceptionnelle ) / Report de l'intervention.
E-7) Travaux en milieu confiné ( Egouts, tunnels, …. ) |  | FALSE | Les intervenants disposent des équipements de protection individuelle prévus par les consignes générales de sécurité de l'EE et celles particulières à son activité. Les intervenants sont équipés des moyens de protection individuelle complémentaires définis dans le PDP et/ou dans les consignes de sécurité du CHU, et disposent le cas échéant des habilitations sécurité correspondantes (harnais, Protection Respiratoire, …) A bien été effectué le jour de l'intervention (plusieurs mesures relatives au taux d’oxygène, à la limite d’explosivité ou autres suivant contexte et prises à minima en bas, au milieu et au sommet de la capacité) L'espace confiné est correctement ventilé (ventilation par pleine ouverture des orifices haut et bas, ventilation forcée, …) L'espace confiné est isolé physiquement du reste de l'installation : vannes condamnées avec mise à l’air libre intermédiaire, déconnection des arrivées de fluides ou de matières, présence de joints pleins, …
F) Autres
F-1) Terrassement ( Câbles, canalisations, chute, ensevelissement ). |  | FALSE | Matériels nécessaires : Mesures de prévention décidées :
F-4) Gestion des dechets |  | FALSE | Assurer le rangement et la propreté des voies de circulation pendant l'intervention. Évacuer les déchets au terme de l'intervention.
F-5) Autres |  | TRUE | Risques identifiés : Mesures de prévention décidées :
* à minima masque chirurgical/de soins de type II ou IIR. Le port continu d’un même masque ne doit pas excéder 4 heures. Ce masque ne constitue pas un EPI pour se protéger des autres risques métier (Source : fiche conseils « coronavirus, aide au choix d’un masque de qualité pour se protéger », version à jour au 10/04/2020).
|  |  |  | CHU | Entreprises Extérieures 1: Entreprises Extérieures
3) POSTES NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE SUIVANT ART R4624-18 : |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
liste des postes identifiés :

## Validation
4/ ORGANISATIONS DES SECOURS
CONSIGNES INCENDIE
Sites Hotel Dieu, St Jacques, Laennec :
en cas de départ de feu appuyer sur un boitier d'alarme incendie Rouge
Intervenir en sécurité sur le début d'incendie au moyen d'un extincteur approprié
appeler le PC sécurité en composant le
évacuer la zone ou le bâtiment en suivant les consignes du personnel CHU
Structures extérieures, Seilleraye, Beausejour, Bellier :
en cas de départ de feu appuyer sur un boitier d'alarme incendie Rouge
Intervenir en sécurité sur le début d'incendie au moyen d'un extincteur approprié
appeler les POMPIERS en composant le (0)
évacuer la zone ou le bâtiment en suivant les consignes du personnel CHU
CONSIGNES Secours à Personne
Sites Hotel Dieu, St Jacques, Laennec :
appeler le PC sécurité en composant le
Structures extérieures, Seilleraye, Beausejour, Bellier :
appeler le SAMU en composant le (0)
CONSIGNES en cas d'agression
Sites Hotel Dieu, St Jacques, Laennec :
appeler le PC Sureté en composant le
Structures extérieures, Seilleraye, Beausejour, Bellier :
appeler la POLICE en composant le (0)
6/ MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE PRESTATIONS
Sanitaire | Douche | Vestiaire | Stockage | Eau | Elect
CHAQUE ENTREPRISE INTERVENANTE DEVRA ÊTRE EN POSSESSION DES PLANS DE PREVENTION SUR LE SITE LORS DES OPERATIONS LES PRESCRIPTIONS DEFINIES DANS CE DOCUMENT SERONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE CHAQUE SALARIE INTERVENANT SUR LE SITE SOUS LA RESPONSABILITE DE CHAQUE CHEF D'ENTREPRISE ( OU DE SON REPRESENTANT).
7/ SIGNATURES DES ENTREPRISES
LES ENTREPRISES EXTERIEURES SIGNATAIRES S'ENGAGENT A RESPECTER ET A FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE CE PLAN DE PREVENTION
POUR L’ENTREPRISE UTILISATRICE
Nom Prénom du rédacteur | Régis BOUBIGOT |  | Mail |  | Tel :
Nom Prénom Accompagnant | Sébastien PICCAND |  | Mail |  | Tel :
Nom Prénom du signataire | DEL SOL Fabrice
Fonction du Signataire | Directeur du Pôle Investissement, Logistique et Nouvel Hôpital (PILNH)
Signature
POUR L’ENTREPRISE EXTERIEURE
N° | ENTREPRISE | REPRESENTANT | FONCTION DANS L'ENTREPRISE | TELEPHONE | Signatures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Aide
Analyse de Risque | Cette analyse doit, via un échange avec le client, permettre de mettre en évidence les risques particuliers et de s'assurer que les moyens de protection ou d'accompagnement en place conviennent pour la mission à réaliser
Case OUI Analyse de Risque | Cocher cette case signifie que les mesures en place sont suffisantes et ne nécessitent notamment pas d'engagement particulier du client et/ou de limite(s) de prestation.
Case NON Analyse de Risque | Dans le cas où des mesures sont à mettre en place, dont notamment celles nécessitant une action et un engagement du client, la grille doit être complétée pour les rubriques pertinentes et une validation du client est requise.
Manipulation / Conduite d'engins | Cette partie concerne uniquement les cas où un intervenant doit manipuler ou conduire un engin sur le site du client : - Manipulations (équipement immobile - pas de déport de charge): - Avoir eu « l'accord formel EU et la communication des consignes de site » (cocher case corresp.) - Conduite: Les 2 conditions suivantes doivent être respectées: - Etre en possession d’une autorisation de conduite (cocher case corresp.) et - Avoir eu « l'accord formel EU et la communication des consignes de site » (cocher case corresp.)
Risque Amiante | La première rubrique (inhalation) concerne des intervenants suceptibles d'être exposés dans le cadre de missions ne relevant pas de la Sous-Section 4 du Code du Travail (SS4), c'est-à-dire n'intervenant pas directement sur des matériaux ou produits suceptibles de libérer des fibres d'amiante. La seconde (émission) concerne exclusivement les intervenants relevant de la SS4. (préleveurs et opérateurs de repérage amiante)
Rayonnements Ionisants | Dès qu'on doit intervenir dans une zone délimitée par un pictogramme de ce type et que l'on ne dispose d'aucune compétence, formation ou habilitation en matière de radioprotection, il convient de s'assurer auprès du client de la réalité du risque:
- soit le risque est supprimé (typiquement garantie de l'arrêt par le client de générateurs de rayons X) - soit la zone est exclue du périmètre de la prestation: la hiérarchie doit être alertée afin de se rapprocher du CRP* (Conseiller en Radioprotection) Apave qui l'accompagnera sur les mesures à prendre pour pouvoir intervenir dans la zone.
* Anciennement appelé PCR (Personne Compétente en Radioprotection)
Intoxication CO | La détection de présence de CO est requise si l'installation est en fonctionnement.
Elle peut être réalisée:
- via un détecteur installé à demeure (responsabilité CHU - par l'accompagnant (responsabilité CHU - Par l'intervenant extérieur, s'il est équipé d'un détecteur individuel de poitrine ou de tout autre équipement de mesure adapté (ex: équipement type "Flairgaz 2" utilisé pour les prestations thermique/fluide)