## PDG
CHU DE MONTPELLIER
HOPITAL LAPEYRONIE
RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES OPERATION 2
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N° 06 - ELECTRICITE CFO.CFA .SSI
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-10-06 | 0 | R. DUCA

## CDPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT | QUANT ENTR. | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
A | C O U R A N T S F O R T S
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER/DEPOSE
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Maintien en fonctionnement des zones hors travaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose TD 20.1042 | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose TD ondulé 20.1819 et cable BT associé | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose equipement courants forts y compris filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose équipement courants faibles y compris filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Rebouchage après dépose | ens | 1 |  |  | 0
| · Repérage et protection cables CFO/CFA UHCD | ens | 1 |  |  | 0
| · Installation de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| · Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| · Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| A.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.2 | RACCORDEMENT BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
· Pour alimentation TD EL 20.1042 :
| * Câble Cca-s2, d2, a2 | ml | 55 |  |  | 0
| * Chemin de câble | ml | 45 |  |  | 0
| * Percement / rebouchage plancher | ens | 1 |  |  | 0
| * Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Schéma de recolement TGBT 5 | ens | 1 |  |  | P.M.
· Pour alimentation TD EL 20.1819 :
| * Câble Cca-s2, d2, a2 | ml | 75 |  |  | 0
| * Chemin de câble | ml | 70 |  |  | 0
| * Dépose / repose faux-plafond | ens | 1 |  |  | 0
| * Percement / rebouchage plancher | ens | 1 |  |  | 0
| * Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Schéma de recolement EL 20.259 | ens | 1 |  |  | P.M.
· Pour alimentation équipement radio :
| * TD avec bornier en salle radio | ens | 1 |  |  | 0
| * Tiroir débrochable équipé protection tétrapolaire | u | 1 |  |  | 0
| * Fond de tiroir correspondant | u | 1 |  |  | 0
| * Plastron | u | 1 |  |  | 0
| * Compteur communiquant | ens | 1 |  |  | 0
| * Câble Cca-s2, d2, a2 | ml | 90 |  |  | 0
| * Chemin de câble | ml | 25 |  |  | 0
| * habillage chemin de cable en salle radio | ml | 2 |  |  | 0
| * Percement / rebouchage plancher | ens | 1 |  |  | 0
| * Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Schéma de recolement TGBT 5 | ens | 1 |  |  | P.M.
· Pour alimentation équipement de désenfumage :
| * FM tourelle de désenfumage depuis TGS Poste 5 | ens | 5 |  |  | 0
| * Carottage mur | u | 2 |  |  | 0
| * Chemin de câble capoté | ml | 72 |  |  | 0
| * Schéma de recolement TGS | ens | 1 |  |  | P.M.
| A.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.3 | TABLEAUX BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · TD 20.1042 | ens | 1 |  |  | 0
| * Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Schéma de recolement TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| · TD 20.1819 | ens | 1 |  |  | 0
| * Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Schéma de recolement TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| A.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.4 | APPAREILLAGES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation et toutes sujétions
· Appareillage IP.20 – IK.3
| * Interrupteur SA | u | 1 |  |  | 0
| * PC 10/16 A + T | u | 131 |  |  | 0
| * Bouton poussoir | u | 7 |  |  | 0
| * PC 10/16 A + T ondulée détrompée | u | 38 |  |  | 0
· Appareillage IP.55 – IK.7
| * Interrupteur SA | u | 2 |  |  | 0
| * PC 2 x 10/16 A + T | u | 22 |  |  | 0
| · Détecteur de présence/luminosité encastré | u | 33 |  |  | 0
| · Réglage détecteur de présence | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Variateur d'éclairage | u | 18 |  |  | 0
| · Interrupteur de proximité pour Radio Mobile | u | 2 |  |  | 0
| · Goulotte 2 compartiments 130 x 50 | ml | 10 |  |  | 0
Point d'accès informatique
| · PAI 1 | u | 22 |  |  | 0
| · PAI 2 | u | 10 |  |  | 0
| · PAI 3 | u | 37 |  |  | 0
| · PAI 4 | u | 37 |  |  | 0
| · PAI TV / Appel Patient | u | 15 |  |  | 0
NOTA : Plaques + Pc 2 x 10/16 A + T à comptabiliser. Prises RJ-45 comptabilisées chapitre VDI
Divers
| · Coupure d'urgence Electricité | ens | 2 |  |  | 0
| · Coupure d'urgence Imagerie | ens | 1 |  |  | 0
Commande volet roulant
| · Commande volet roulant | u | 11 |  |  | 0
| · Fourreaux entre boîte de commande et équipement | ens | 1 |  |  | 0
Voyant Radiologie
| · Voyant rouge/blanc compris cablage | ens | 4 |  |  | 0
| A.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.5 | LUMINAIRES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation, source lumineuse et toutes sujétions
| · Luminaire type 1 | u | 48 |  |  | 0
| · Luminaire type 2 | u | 37 |  |  | 0
| · Luminaire type 3 | u | 9 |  |  | 0
| · Luminaire type 4 | u | 6 |  |  | 0
| · Luminaire type 5 | u | 6 |  |  | 0
| · Luminaire type 6 | u | 19 |  |  | 0
| A.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.6 | GAINE TECHNIQUE TETE DE LIT
Gaines têtes de lits médicalisées équipées Fluides médicaux et appareillage suivant CCTP
| · Box PAO | ml | 2.9 |  |  | 0
| · Box Déchocage | ml | 4 |  |  | 0
| · Box polyvalent | ml | 10.8 |  |  | 0
| · Box traumatologie | ml | 5.4 |  |  | 0
| · Box enfant agité | ml | 1.8 |  |  | 0
| · Salle de transfert | ml | 6.1 |  |  | 0
| · Gaine 3 compartiments vers faux plafond | ml | 24 |  |  | 0
| A.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.7 | DISTRIBUTION INTERIEURE – ATTENTES DIVERSES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
Distribution secondaire
| · Câblage appareillage (compris chapitre A.4) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Câblage luminaires (compris chapitre A.5) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Saignées, percements, rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| · Goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| · Moulures | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Boîte de dérivation | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0
Chemins de câbles
| · Chemins de câbles Courants Forts | ml |  |  |  | 0
| · Chemins de câbles Courants Faibles | ml |  |  |  | 0
Attentes électriques diverses
Compris câbles, fourreaux, boîtes encastrées ou saillie
· Issues du TD 'EL 20.1042'
| * FM porte automatique | u | 2 |  |  | 0
| * FM unité intérieure CVC | u | 28 |  |  | 0
| * FM rideau d'air chaud | u | 1 |  |  | 0
| * FM ventouse porte | u | 2 |  |  | 0
| * FM boite de détente cvc | u | 11 |  |  | 0
| * FM sèche-mains en sanitaire | u | 4 |  |  | 0
| * FM Scialytique | u | 5 |  |  | 0
| * FM lave bassin | u | 1 |  |  | 0
| * FM extracteurs spécifiques | u | 2 |  |  | 0
| * FM volets roulants | u | 11 |  |  | 0
| * FM Horloge | u | 1 |  |  | 0
| A.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.8 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons équipotentielles locaux groupe 1 | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| A.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| · BAES évacuation 45 lumens à led | u | 24 |  |  | 0
| · Câblage, compris fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Etiquette règlementaire | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, programmation, essais | ens | 1 |  |  | 0
| A.9 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
A.10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Panneau rayonnant 1000 W | u | 2 |  |  | 0
| · Câblage depuis TD correspondant | ens | 2 |  |  | 0
| A.10 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| A - C O U R A N T S F O R T S - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
B | C O U R A N T S F A I B L E S - S S I
B.1 | DÉPOSE
Travaux conformes au CCTP y compris toutes sujétions suivant phasage des travaux
| · Dépose équipement courants faibles | ens | 1 |  |  | 0
| B.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Travaux conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose équipement radio existants | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose sirène d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose détecteur optique de fumée compris nettoyage | u | 17 |  |  | 0
| · Dépose indicateur d'action compris nettoyage | u | 11 |  |  | 0
| · Dépose lignes d'asservissement | ens | 1 |  |  | 0
| · Pontage pour maintien bus UHCD | ens | 1 |  |  | 0
| · Reprogrammation balise UHCD | ens | 1 |  |  | 0
| · Déconnexion/reconnexion CCF | ens | 3 |  |  | 0
| · Carte complémentaire + face avant CMSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Réimplantation détecteur optique de fumée | u | 17 |  |  | 0
| · Réimplantation indicateur d'action | u | 11 |  |  | 0
| · Détecteur optique de fumée neuf | u | 27 |  |  | 0
| · Indicateur d'action neuf | u | 18 |  |  | 0
| · Bris de glace adressable à membrane déformable | u | 1 |  |  | 0
| · Diffuseur sonore AGS | u | 7 |  |  | 0
| · Tableau de Report | ens | 1 |  |  | 0
· Asservissements :
| * Porte de recoupement compris contrôle de position | u | 4 |  |  | 0
| * Porte verrouillée / automatique compris bris de glace vert | u | 4 |  |  | 0
| * Volets d'air neuf compris contrôle de position | u | 2 |  |  | 0
| * Volets tunnel désenfumage compris contrôle de position | u | 5 |  |  | 0
| * Menuiserie basculante compris contrôle de position | u | 1 |  |  | 0
| * Extracteur de désenfumage compris raccordement sur coffret de relayage | u | 5 |  |  | 0
| · Arrêt pompier | ens | 1 |  |  | 0
| · Réarmement compris AES | ens | 1 |  |  | 0
| · Chemin de câble compris capotage | ens | 1 |  |  | 0
| · Bus de détection | ens | 1 |  |  | 0
| · Lignes d'asservissement compris modules déportés | ens | 1 |  |  | 0
| · Complément programmation SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour plans de zone à proximité du SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Repérage complet des équipements suivant prescription du CSSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour du dossier d'identité SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour de l'UAE | ens | 1 |  |  | 0
| · Formation de l'exploitant et mainteneur | ens | 1 |  |  | P.M.
| B.2 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.3 | DISTRIBUTION VDI
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Bati rack équipé suivant CCTP en local VDI | ens | 2 |  |  | 0
· Rocade fibre optique vers local LAP/CF/01/08 (N1) :
| * Fibre optique 12 Fo OM4 | ml | 110 |  |  | 0
| * Tiroir optique sur baie existante | u | 1 |  |  | 0
| * Chemin de câble | ml | 90 |  |  | 0
| * Dépose / repose faux-plafond | ens | 1 |  |  | 0
| * Percement mur / plancher | u | 4 |  |  | 0
· Rocade fibre optique vers local LAP/CF/01/08 (N-2) :
| * Fibre optique 12 Fo OM4 | ml | 70 |  |  | 0
| * Tiroir optique sur baie existante | u | 1 |  |  | 0
| * Chemin de câble | ml | 60 |  |  | 0
| * Dépose / repose faux-plafond | ens | 1 |  |  | 0
| * Percement mur | u | 2 |  |  | 0
· Rocade téléphonique vers local LAP/CF/92/04 (N-2) :
| * Câble SYT 56p | ml | 75 |  |  | 0
| * Module CAD sur ferme existante | ens | 1 |  |  | 0
| * Chemin de câble (compris rocade fibre) | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Dépose / repose faux-plafond (compris rocade fibre 1) | ens | 1 |  |  | P.M.
| * Percement mur / plancher (compris rocade fibre 1) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Prise RJ-45 compris câblage | u | 212 |  |  | 0
| · Cordon de brassage pour le nombre de prises RJ-45 | ens | 1 |  |  | 0
| · Chemins de câbles en locaux distribués | ml |  |  |  | 0
| · Fourreaux/goulottes | ens | 1 |  |  | 0
| · Alimentations BT Rack suivant CCTP | ens | 4 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| · Formation du personnel | ens | 1 |  |  | P.M.
| B.3 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.4 | CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Lecteur de badge mural compris câblage | ens | 6 |  |  | 0
| · BP déverrouillage compris câblage | ens | 2 |  |  | 0
| · Commande de verrouillage compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Boîtier de gestion de porte compris liaison vers baie VDI | ens | 4 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| B.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.5 | ALARME ANTI-INTRUSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Bouton anti agression sur banque d'accueil compris câblage | u | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| B.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.6 | VISIOPHONIE - INTERPHONIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Visiophone accès principal compris poste intérieur, platine extérieure compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| B.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.7 | APPEL D'URGENCES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Bouton d'appel compris câblage | u | 2 |  |  | 0
| · Sonnerie compris cablage | u | 5 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| B.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
B.8 | VIDEOSURVEILLANCE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Caméras compris câblage | u | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| B.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| B - C O U R A N T S F A I B L E S - S S I - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| LOT N° 06 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES / SSI - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## PSE
N° | DESIGNATION | U | QUANT | QUANT ENTR. | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
P S E
PSE.3 obligatoire - INTERPHONIE ZENITHEL
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Interphonie sur IP type Zenithel compris câblage et licenses | ens | 8 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| PSE.3 - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE.4 obligatoire - LUMINAIRE 'CIEL'
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Luminaire type 7 | u | 17 |  |  | 0
| · Interrupteur de commande | u | 8 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| PSE.4 - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE.5 obligatoire - INTERPHONIE SALLE D'ATTENTE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Interphonie entre les 2 box PAO, le Hall, l'accueil et salle de soins | ens | 5 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| PSE.5 - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE.6 obligatoire - VIDEOSURVEILLANCE INTERIEURE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Caméra en salle d'attente / hall | u | 4 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| PSE.6 - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE.7 obligatoire - SONORISATION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · HP encastré plafond | u | 22 |  |  | 0
| · Bloc mural de connexion sono | u | 11 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| PSE.7 - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
A | C O U R A N T S F O R T S
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER/DEPOSE |  |  | 0
A.2 | RACCORDEMENT BASSE TENSION |  |  | 0
A.3 | TABLEAUX BASSE TENSION |  |  | 0
A.4 | APPAREILLAGES |  |  | 0
A.5 | LUMINAIRES |  |  | 0
A.6 | GAINE TECHNIQUE TETE DE LIT |  |  | 0
A.7 | DISTRIBUTION INTERIEURE – ATTENTES DIVERSES |  |  | 0
A.8 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0
A.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
A.10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  | 0
B | C O U R A N T S F A I B L E S - S S I
B.1 | DÉPOSE |  |  | 0
B.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0
B.3 | DISTRIBUTION VDI |  |  | 0
B.4 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  | 0
B.5 | ALARME ANTI-INTRUSION |  |  | 0
B.6 | VISIOPHONIE - INTERPHONIE |  |  | 0
B.7 | APPEL D'URGENCES |  |  | 0
B.8 | VIDEOSURVEILLANCE |  |  | 0
| LOT N° 06 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES / SSI - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0
| PSE.3 obligatoire - INTERPHONIE ZENITHEL - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0
| PSE.4 obligatoire - LUMINAIRE 'CIEL' - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0
| PSE.5 obligatoire - INTERPHONIE SALLE D'ATTENTE- TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0
| PSE.6 obligatoire - VIDEOSURVEILLANCE INTERIEURE - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0
| PSE.7 obligatoire - SONORISATION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0

## FP
MARQUES / REFERENCES DES EQUIPEMENTS PROPOSES PAR L'ENTREPRISE
REFERENCE CCTP | MARQUE | TYPE / REFERENCE
06-5.A.5 Appareillage encastré
06-5.A.5 Luminaire type 02
06-5.A.5 Luminaire type 06
06-5.A.5 Luminaire type 07 (PSE.4)
06-5.A.6 Gaine technique tête de lit
06-5.B.3 Câbles informatique
06-5.B.3 Câble fibre optique
06-5.B.6 Interphone IP (PSE.3)
06-5.B.8 Sonorisation (PSE.7)