## PDG
CHU DE MONTPELLIER
URGENCES DE LAPEYRONIE - OPERATION 2
BATIMENT 6A RENOVATION DES LOCAUX EN R-2 AMENAGEMENT DES URGENCES PEDIATRIQUES
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N° 07 - GENIE CLIMATIQUE
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-10-06 | 0 | R. DUCA

## CDPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
1 | DEPOSE ET ADAPTATION
Travaux conformes au CCTP et plan, y compris toutes sujétions
| · Dépose boite de détente terminale, compris diffuseurs et gaines associées et deconnexion du réseau chaud existant | ens | 10 |  |  | 0
| · Dépose gaines d'extraction compris grille de reprise associées | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose gaines d'extraction sorbonne compris rebouchage cloison | ens | 1 |  |  | 0
| · Dévoiement colonne EG existante compris carottage plancher | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose cassette eau glacée compris antenne | ens | 10 |  |  | 0
| · Dépose radiateur compris support et réseau juqu'au collecteur N-3 compris bouchonnage | ens | 8 |  |  | 0
| · Dépose radiateur compris support | ens | 18 |  |  | 0
| · Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| · Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| 1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
· Tuyauterie acier neuve compris calorifuge et supportage pour Réseau chaud
| * Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
| · Vannes d'isolement chaud |  |  |  |  | 0
| * DN 30 | u |  |  |  | 0
| * DN 20 | u |  |  |  | 0
| * DN 15 | u |  |  |  | 0
· Tuyauterie acier neuve compris calorifuge et supportage pour Réseau eau glacée
| * Ø 50/60 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 40/49 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
| · Vannes d'isolement eau glacée |  |  |  |  | 0
| * DN 50 | u |  |  |  | 0
| * DN 40 | u |  |  |  | 0
| * DN 30 | u |  |  |  | 0
| * DN 20 | u |  |  |  | 0
| * DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Dépose / repose filet | ens | 1 |  |  | 0
| 2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
3 | TERMINAUX CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
Ventilo-convecteur
· Cassette plafonnière à effet Coanda
| * Taille 600 | u | 24 |  |  | 0
| * Taille 900 | u | 2 |  |  | 0
| · Ventilo-convecteur gainable | u | 3 |  |  | 0
| · Raccordement hydraulique terminaux | ens | 27 |  |  | 0
| · Diiffuseur soufflage compris gaine souple | u | 4 |  |  | 0
| · Diiffuseur reprise compris gaine souple | u | 4 |  |  | 0
· Vannes d'équilibrage et de régulation
| * DN 20 | u |  |  |  | 0
| * DN 15 | u | 27 |  |  | 0
| · Thermostat déporté compris câblage | u | 29 |  |  | 0
| · Raccordement BT sur attente du lot Electricité | u | 29 |  |  | 0
| · Raccordement condensat | u | 29 |  |  | 0
Radiateur
· Radiateurs 'lisse'
| - Puissance < 1500 W | u | 12 |  |  | 0
| - Puissance > 1500 W | u | 6 |  |  | 0
| · Robinet thermostatique | u | 18 |  |  | 0
| · Té de réglage | u | 18 |  |  | 0
| · Purgeur | u | 4 |  |  | 0
Rideau d'air chaud
| · Rideau d'air chaud suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | u | 1 |  |  | 0
| · Raccordement BT sur attente du lot Electricité | u | 1 |  |  | 0
| 3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
4 | TRAITEMENT D'AIR - VENTILATION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
· Gaine de soufflage y compris coudes, tés, piquages, supportages,calorifuge
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
· Gaine d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| * Carottage façade existante pour rejet | u |  |  |  | 0
| * Grille parepluie rejet | u |  |  |  | 0
· Bouche de soufflage et reprise + module de régulation + gaine souple
| * 30 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 50 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 750 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 100 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 120 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 150 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 175 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 270 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 300 m3/h | u |  |  |  | 0
| * 500 m3/h | u |  |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | P.M.
· Boite de détente terminale
| * Taille 100 | u | 5 |  |  | 0
| * Taille 125 | u | 2 |  |  | 0
| * Taille 160 | u | 4 |  |  | 0
· Extracteur VMC specifique compris commande M/A
| * 200 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| · Raccordement BT sur attente lot Electricité | u | 2 |  |  | 0
· Clapet coupe-feu
| * Ø 355 | u | 2 |  |  | 0
| * Ø 250 | u | 1 |  |  | 0
| · Réfection complète de l’étanchéité des collecteurs soufflage et extraction conservé dans l’emprise du projet afin d’atteindre la classe C | ens | 1 |  |  | 0
| 4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
5 | GTB
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
| · Bus compteur électrique | ens | 1 |  |  | 0
| · Report position disjoncteur | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour Imagerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Programmation, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
6 | DESENFUMAGE MECANIQUE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
· Volet désenfumage VB sur gaine
| * 7200 m3/h | u | 2 |  |  | 0
· Volet tunnel + grille résille
| * 7200 m3/h | u | 4 |  |  | 0
| * 10800 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| · Griille pare pluie 40 dm² | u | 2 |  |  | 0
| · Griille de transfert 30 dm² | u | 2 |  |  | 0
| * 8640 m3/h | u | 4 |  |  | 0
| * 12960 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Gaine Promatect L-500 compris étanchéité des traversées de paroi
| * 600 x 400 | m² | 22 |  |  | 0
| * 750 x 400 | m² | 25.5 |  |  | 0
| * 800 x 500 | m² | 49.5 |  |  | 0
· Gaine tole compris supportage
| * Ø 500 | ml | 32 |  |  | 0
| * Ø 630 | ml | 8 |  |  | 0
| * 600 x 400 | ml | 4 |  |  | 0
| * 750 x 400 | ml | 1.5 |  |  | 0
| · Pièces de transformation circulaire / rectangulaire extérieure | ens | 5 |  |  | 0
| · Modification mains courantes de sécurité | ens | 5 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | P.M.
| 6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| LOT N° 07 - GENIE CLIMATIQUE - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 | DEPOSE ET ADAPTATION | ENS | 1 | 0
2 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | ENS | 1 | 0
3 | TERMINAUX CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT | ENS | 1 | 0
4 | TRAITEMENT D'AIR - VENTILATION | ENS | 1 | 0
5 | GTB | ENS | 1 | 0
6 | DESENFUMAGE MECANIQUE | ENS | 1 | 0
| LOT N° 07 - GENIE CLIMATIQUE - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0

## FP
MARQUES / REFERENCES DES EQUIPEMENTS PROPOSES PAR L'ENTREPRISE
REFERENCE CCTP | MARQUE | TYPE / REFERENCE
07-4.3.1 Cassette plafonnière
07-4.3.2 Radiateurs
07-4.3.3 Rideau d'air chaud
07-4.4.2 Clapet coupe-feu
07-4.4.3 Diffuseur/grille de reprise
07-4.4.4 Boite de détente terminale
07-4.6 Extracteur de désenfumage
07-4.6 Volet Air neuf désenfumage
07-4.6 Volet tunnel désenfumage